ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea echipamentului sonor (inclusiv instalarea)

prin procedura de achiziție valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Î.M. Regia „Autosalubritate”

Adresa: mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr. 14.

- Numărul de telefon/fax: 060500912 – Sergiu Coteț, 068500730

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiiasl@gmail.com

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lotului | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitatea și Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32331300-5 | Sistem de înștiințare audio, instalat în Arca de Triumf Chișinău (inclusiv instalarea) | 3 unități | Difuzor cu claxon pentru orice vreme. Conceput pentru a oferi o eficiență ridicată și se caracterizează printr-o inteligibilitate ridicată a sunetului reprodus cu o distorsiune scăzută. Putere (nominală/max.): 50/200 W (RMS/vârf). Nivel maxim de presiune sonoră: 130 dB | 96 000,00 |
|  |  |  | 1 unitate | Mixer-amplificator de 320W cu 4 intrări audio pe conectori detașabili. Are 2 intrări suplimentare pentru surse muzicale precum playere CD sau MP, tunere etc., iar prima intrare are un conector XLR. Puterea nominală de ieșire de 320 W este disponibilă fie pentru difuzoarele cu impedanță scăzută, fie pentru linia DC 100-70 VCA |  |
|  |  |  | 2 unități | Microfon cu condensator deasupra capului pentru coruri, teatre, săli de conferințe etc., pe cablu de 10 m, XLR, negru |  |
|  |  |  | 2 unități | Parbriz pentru microfoane. Se utilizează în spațiu deschis pentru a proteja sunetul captat de microfon de interferențe care creează curenți de aer atunci când interacționează cu dispozitivul. Fabricat din spumă cu celule deschise și căptușit cu blană sintetică. |  |
|  |  |  | 1 unitate | Filtru de rețea 16A 250V |  |
|  |  |  | 2 unități | Fixator |  |
|  |  |  | 50 m | Cablu 2x1 5 mm (JE-H (St) H FE 180/E30 2x1,5), cupru (100%), ignifugă ecranat, 2 fire, 1 m |  |
|  |  |  | 50 m | Canal din plastic 25 x 16 mm |  |
|  |  |  | 20 complete | Materiale de fixare |  |
| 96 000,00 lei |  |  |  |  |  |

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Lista de documente solicitate:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificația tehnică | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (anexa 22). | Da |
| 2 | Specificația de preț | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (anexa 23). | Da |
| 3 | Rechizite bancare | document semnat electronic. | Da |
| 4 | Certificat de înregistrare/Extras | document semnat electronic. În certificat/extras va fi indicat și genul de activitate similar cu obiectul achiziției | Da |
| 5 | Termen de garanție | document semnat electronic. Minim 12 luni | Da |

- Condiții de plată: Plata va fi efectuată în baza facturii fiscale „SIA e-factura”, în termen de 30 zile. Termenul de achitare se va calcula din momentul acceptării de către Beneficiar a e-facturii.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț.

Președintele grupului de lucru