| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. 2-1-23 Platforma de ridicare. (tronson str. Mitropolit Banulescu -Bodoni)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |
| 1 | Asmorind | Platforma de ridicare pentru persoane tip HIDRAL ph-300 | ascensor |  | 1,000 |
|  | 002 | Platforma de ridicare pentru persoane cu disabilitati tip HIDRAL ph-300 | ascensor | 1,0000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 2 | MАsA06A | Ascensoare mici pentru materiale, cu viteza cabinei pina la 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 100 kg, la 6 statii, inaltimea putului 21,0 m Materiale marunte=1,020 | ascensor |  | 1,000 |
|  | 7137010011530 | Electromecanic | h-om | 377,0000 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 15,0000 |  |
|  | 2874136313368 | Diblu cu expandare marimea 12 | buc | 148,0000 |  |
|  | 2051142950713 | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm | buc | 40,0000 |  |
|  | 2734113805426 | Sirma din otel D=3,0 mm | kg | 1,1800 |  |
|  | 2734113805427 | Sirma din otel D=1,2 mm | kg | 0,7500 |  |
|  | 2874115833879 | Suruburi cu cap semirotund | kg | 1,0000 |  |
|  | 2513206621603 | Banda de stringere | kg | 0,2000 |  |
|  | 2513206621600 | Banda de izolare | kg | 0,5000 |  |
|  | 2710403701411 | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm | kg | 26,4600 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1,7400 |  |
|  | 2521216704241 | Tub gofrat D=16 mm | m | 27,0000 |  |
|  | 2521216704239 | Tub PVC D=16 mm | m | 10,0000 |  |
|  | 2430226109845 | Dizolvant nr. 646 | kg | 0,8500 |  |
|  | 2661126408346 | Fisa de impamintare | buc | 12,0000 |  |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2881116002698 | Disc de taiat 230х22х2 | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 2,0000 |  |
|  | 3410540003730 | Autoincarcator 5t | h-ut | 7,0000 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 17,6000 |  |
|  | 2952270006625 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 48,7000 |  |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 7,0000 |  |
|  | 2940520007608 | Masina de perforat cu burghiu | h-ut | 3,0000 |  |
| 3 | MАsA06C | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A Materiale marunte=1,020 | m |  | 18,900 |
|  | 7137010011530 | Electromecanic | h-om | 6,3000 |  |
|  | 2734113805426 | Sirma din otel D=3,0 mm | kg | 0,0600 |  |
|  | 2734113805427 | Sirma din otel D=1,2 mm | kg | 0,0400 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1,2600 |  |
|  | 2521216704241 | Tub gofrat D=16 mm | m | 1,0000 |  |