	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 2-1-23 Platforma de ridicare. (tronson str. Mitropolit Banulescu -Bodoni)
(denumirea lucrări)   
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Utilaj
	
	
	

	1
	Asmorind

	Platforma de ridicare pentru persoane tip HIDRAL ph-300
 
	ascensor
	
	1,000

	
	002
	Platforma de ridicare pentru persoane cu disabilitati tip HIDRAL ph-300
	ascensor
	1,0000
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	

	2
	MАsA06A

	Ascensoare mici pentru materiale, cu viteza cabinei pina la 0,5 m/s: capacitatea de ridicare  100 kg, la 6 statii, inaltimea putului 21,0 m
 Materiale marunte=1,020

	ascensor
	
	1,000

	
	7137010011530
	Electromecanic
	h-om
	377,0000
	

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	15,0000
	

	
	2874136313368
	Diblu cu expandare marimea 12
	buc
	148,0000
	

	
	2051142950713
	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm
	buc
	40,0000
	

	
	2734113805426
	Sirma din otel D=3,0 mm 
	kg
	1,1800
	

	
	2734113805427
	Sirma din otel D=1,2 mm
	kg
	0,7500
	

	
	2874115833879
	Suruburi cu cap semirotund
	kg
	1,0000
	

	
	2513206621603
	Banda de stringere
	kg
	0,2000
	

	
	2513206621600
	Banda de izolare
	kg
	0,5000
	

	
	2710403701411
	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm
	kg
	26,4600
	

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	1,7400
	

	
	2521216704241
	Tub gofrat D=16 mm
	m
	27,0000
	

	
	2521216704239
	Tub PVC D=16 mm
	m
	10,0000
	

	
	2430226109845
	Dizolvant nr. 646
	kg
	0,8500
	

	
	2661126408346
	Fisa de impamintare
	buc
	12,0000
	

	
	2881116002699
	Disc de taiat 115х22х1,2
	buc
	1,0000
	

	
	2881116002698
	Disc de taiat 230х22х2
	buc
	1,0000
	

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	2,0000
	

	
	3410540003730
	Autoincarcator 5t
	h-ut
	7,0000
	

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	17,6000
	

	
	2952270006625
	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf
	h-ut
	48,7000
	

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	7,0000
	

	
	2940520007608
	Masina de perforat cu burghiu 
	h-ut
	3,0000
	

	 3
	MАsA06C

	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se  scade la normele  A
 Materiale marunte=1,020

	m
	
	18,900

	
	7137010011530
	Electromecanic
	h-om
	6,3000
	

	
	2734113805426
	Sirma din otel D=3,0 mm 
	kg
	0,0600
	

	
	2734113805427
	Sirma din otel D=1,2 mm
	kg
	0,0400
	

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	1,2600
	

	
	2521216704241
	Tub gofrat D=16 mm
	m
	1,0000
	


 



