# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de deservirea tehnică a climatizatoarelor

prin procedura de achiziție Contract valoare mica

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

- IDNO:1003600150196

- Adresa: or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

- Numărul de telefon/fax: 022888416 / 022735558

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crdm@ms.md, www.crdm.ms.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Servicii de deservirea tehnică a climatizatoarelor |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Servicii de deservire tehnică a climatizatorului de tip fereastră. | Buc. | 30 | - Examinarea externă: - la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior - Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru. - Testarea obloanele de ieșire acționate mecanic. - Verificarea stării de lucru corect a modulului de afișare a sistemului - Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. - Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. - Curățarea schimbătorului de căldură exterior ( cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). - Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu întroducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru. - Verificarea funcționării sistemului de drenaj. - Curăţarea sistemului de drenaj. - Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletele ventilatorului. - Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. - Controlul tensiunii. - Verificarea de operare a curenților compresorului (dacă este cazul). - Diagnosticul componentelor electronice. - Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmenților, dacă este necesar lubrifierea lor. - Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu întroducerea lor act. - Instructarea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. - Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. - Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). | 15000 |
| 1.2 |  | Servicii de deservire tehnică a climatizatorului de tip split-sistem de perete. | Buc. | 174 | - Examinarea externă: - la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior - Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru. - Testarea obloanele de ieșire acționate mecanic. - Verificarea stării de lucru corect a modulului de afișare a sistemului - Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. - Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. - Curățarea schimbătorului de căldură exterior ( cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). - Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu întroducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru. - Verificarea funcționării sistemului de drenaj. - Curăţarea sistemului de drenaj. - Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletele ventilatorului. - Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. - Controlul tensiunii. - Verificarea de operare a curenților compresorului (dacă este cazul). - Diagnosticul componentelor electronice. - Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmenților, dacă este necesar lubrifierea lor. - Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu întroducerea lor act. - Instructarea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. - Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). | 79300 |
|  |  | Sistem de ventilare cu racier/încălzire (ciler GFH60K3BI) | Buc. | 2 | - Examinarea externă: - la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior - Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru. - Testarea obloanele de ieșire acționate mecanic. - Verificarea stării de lucru corect a modulului de afișare a sistemului - Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. - Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. - Curățarea schimbătorului de căldură exterior ( cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). - Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu întroducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru. - Verificarea funcționării sistemului de drenaj. - Curăţarea sistemului de drenaj. - Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletele ventilatorului. - Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. - Controlul tensiunii. - Verificarea de operare a curenților compresorului (dacă este cazul). - Diagnosticul componentelor electronice. - Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmenților, dacă este necesar lubrifierea lor. - Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu întroducerea lor act. - Instructarea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. - Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). | 1700 |
|  |  | Servicii macara (autoturn) | ora | 5 |  | 3000 |
| Total |  |  |  |  |  | 99000 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite _

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la necessitate in termen de 10 zile incepind cu 25.06.2019-31.12.2019

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 3 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3) | La solicitare in termen de 3 zile |
| 4 | Lista Fondatorilor (Extras Camera Înregistrării de Stat) | - copie confirmată prin semnătura participantului | Obligatori |
| 6 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura Participantului; | Obligatori |
| 7 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura Participantului; | Obligatori |
| 8 | Licența de activitate | copie confirmată prin semnătura participantului | La solicitare in termen de 3 zile |
| 9 | Autorizare la lucrări de deservire și reparație la climatizatoare de tipul Toshiba, Midea, Ballu. | copie confirmată prin semnătura participantului | La solicitare in termen de 3 zile |
| 10 | Certificat de instruire a personalului în domeniul deservirii și reparației tehnicii frigorifice. | copie confirmată prin semnătura participantului | La solicitare in termen de 3 zile |
| 11 | Scrisoare de recomandare de la obiecte similare. | copie confirmată prin semnătura participantului | La solicitare in termen de 3 zile |
| 12 | Lista obiectelor similare care au fost deservite | confirmată prin semnătura participantului | La solicitare in termen de 3 zile |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz :nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții  speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț si corespunderea cerintelor

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40( patruzeci) zile  __

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:Limba  română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:04.06.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accept |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accept |
| plățile electronice | accept |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu___________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Periodicitatea 2 ori pe an

* La detectarea unor defecțiuni tehnice antreprenorul intocmeşte un Act de defectare unde descrie și demonstrează defecțiunea precum și apreciază costul estimativ a pieselor de schimb care vor fi achitate prin cont de plată.

*    Lucrările se vor efectua la finele orelor de primire a pacienților de către medici, conform unui grafic stabilit de benificiar și la solicitarea beneficiarului în termen de 1-2 zile lucrătoare.

*    La climatizatoarele aflate în: (Rezonanța Magnetică, Tomografia Computerizată, Gamacameră și Laborator), unde este un grad mai înalt de risc, este necesar de folosit echipamente speciale de protecție și deservirea-reparația va fi nevoie de efectuat în termeni foarte restrînși pentru că utilajul medical necesită un regim de temperatură constant

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.