Anunț de participare

Denumirea autorităţii contractante:	IP USMF Nicolae Testemițanu

Tip procedură achiziție:	achiziție de valoare mică

Obiectul achiziției: Cod CPV:

peliculă radiologică

32354110-3

| Nr. d/r | Denumirea materialului | Forma farmaceutică, forma de ambalaj, doza | Unităţi de măsură | Canti-tatea | Suma totală fără TVA (lei) per Lot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Film Konica Minolta DRYPRO SD-Q 20x25 | Filme radiografice Utilizare: Pentru imprimarea imaginilor alb negru la μm Pet, fără procesare umedă, fără cameră obscură, fără substanţe chimice. Caracteristici: baza bleu seculară, densitatea optică maximă:> 3.0, ambalaj complet reciclabil, încărcare de lumină de zi (insensibil la lumină); 125 filme per cutie. Mărimea peliculei: 20,3×25,4 cm Garanţie: minim 18 luni din momentul livrării.. Temperatura de stocare: 5-25 Cº. Depozitare- fără control de umeditate. Arhivare: minim 20 ani. Compatibil imprimantei: Konica Minolta DRYPRO 832; | cutii | 20 | 82 000,00 |
|  |  | TOTAL |  |  | 82 000,00 |

Notă: Termenul de valabilitate nu mai mic de 18 luni de la momentul livrării.

# Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:

Livrarea bunurilor se va efectua la solicitarea Autorității contractante, pe parcursul anului 2021.

# Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Oferta | – original, autentificată prin semnătura electronică de către operatorul economic; | Da |
| 2 | -Date despre participant | – copie, confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 3 | -Certificat de înregistrare | – copie - autentificată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 4 | -Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | - copie- autentificată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 5 | -Ultimul raport financiar | – copie – confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 6 | -Certificat privind atribuirea contului bancar | – copie – confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 7 | -Declaratie de conformitate: CE | – copie – confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 8 | Certificat ce confirmă că produsele sunt inregistrate la AMDM și sunt incluse în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale | – copie – confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 10 | Certificat ISO 9001:2008 | – copie – confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 11 | Certificat ISO 13485:2003 | – copie – confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 12 | Certificat ISO 14001:2004 | – copie – confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |