| Nr. | Denumirea, caracteristica tehnică | Tipul, marca, semnificaţia. | Unit. măs. | Cant. | Masa, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panou de distribuţie montare aparentă, IP 55 pentru 5 module | КМПн 2 / 2 | buc | 1 |  |
| 2 | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom – 400V | ОПС1-В (1 pol) | buc | 1 |  |
| 3 | Demaror electromagnetic Ubobina – 230V, Icontact – 32A | КМИ-23210 | buc | 1 |  |
| 4 | Tub metalic gofrat cu izolaţie PVC, Ø 32 mm | Р3-ЦП 32 | m | 9 |  |
| 5 | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolaţie din PVC, secţiunea 3 х 25 mm2 | АВВГ-1 | m | 1,5 |  |
| 6 | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolaţie din PVC, secţiunea 2 х 25 mm2 | АВВГ-1 | m | 9 |  |
| 7 | Întreruptor de sarcină IP 20, Inom - 40A, 2P. | BH-32 | buc | 2 |  |
| 8 | Releu cu temporizare, 220V | AHC-15A | buc | 1 |  |
| 9 | Întreruptor automat cu declanşator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 32A, 1P, tip B | BA 47-29 | buc | 1 |  |
| 10 | Întreruptor automat cu declanşator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 25A, 1P, tip B | BA 47-29 | buc | 2 |  |
| 11 | Întreruptor automat cu declanşator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 10A, 1P, tip B | BA 47-29 | buc | 1 |  |
| 12 | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolaţie din PVC, secţiunea 3 х 4 mm2 | АВВГ-1 | m | 27 |  |
| 13 | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, secţiunea 2х25 mm2 | СИП-5 | m | 928 |  |
| 14 | Corp de iluminat LED, iluminat stradal P-30W |  | buc | 18 |  |
| 15 | Consola pentru sispentarea corpurilor de iluminat pe piloni | КРСТ (КР-4) | buc | 18 |  |
| 16 | Electrozi din oţel, Ø 18mm, L-3m | - | buc | 54 |  |
| 17 | Furnitură de susţinere / întindere a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni | ЗАБ-25 | buc | 22 |  |
| 18 | Pivot de ancorare / susţinere a furniturii de întindere ЗАБ 16-25M, pe pilon; sarcina mecanică - 1500 daN | КАМ-1500 | buc | 22 |  |
| 19 | Furnitură completă de susţinere intermediară a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni | КОМП 1500 (ES – 1500) | buc | 15 |  |
| 20 | Clemă de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip СИП (КЗ) | ЗОИ 16-70/1,5-10 | buc | 54 |  |

| 21 | Clemă de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip СИП (КЗ) | ЗОИ 16-95/2,5-35 | buc | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Bridă de legătură (tip brăţară), pentru legarea, strângerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L – 180mm | ХС-180 | buc | 94 |  |
| 23 | Bandă metalică inoxidabilă, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de susţinere intermediară pe pilon, 20x0,7 | ЛМ-50 (F 2007) | m | 99 |  |
| 24 | Clemă lacăt de fixare a benzii metalice inoxidabile | СГ-20 (A 200) | buc | 99 |  |
| 25 | Capac terminal de astupare a firelor conductoarelor torsadate de tip СИП | КИ 6-35 | buc | 6 |  |
| 26 | Clemă de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 | CDR/CN IS95UK | buc | 18 |  |
| 27 | Clemă de conexiune | ПС 1-1 | buc | 18 |  |
| 28 | ## Suport pentru siguranțe fuzibile pentru conectare în linie (изолированный адаптер для предохранителей) | E14/DOI | buc | 18 |  |
| 29 | Siguranțe fuzibile, Ifuz-2A | DO1-2А | buc | 18 |  |