Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1706881240167/ 21165471 conform SIA RSAP M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici «Dezinfectant p-u dispozitivul AEROSEPT» Denumirea bunurilor/serviciilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 1. Dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită Soluție compatibilă cu dispozitivul AEROSEPT Acțiunea dezinfectantului antimicrobiana: BACTERICID - EN 13727, EN 1276, EN 13697 MICOBACTERICID- EN 14348, EN 13697 FUNGICID- EN 13624, EN 13697 VIRUCID- EN 13624, EN 1650, EN 13697 SPORICID- EN 17126, EN 14347, EN 13704 Indicații: destinat dezinfecției prin aer a suprafețelor și a echipamentului medical curățat în prealabil. Cerințe tehnice: Soluție stabilizată de acid peracetic (+/- 1200 ppm) și apă oxigenată. Eficacitate cu spectru larg - de la 30 de minute. Produs pe bază de acid peracetic: previne coroziune. Nu lasă reziduuri sau pete pe suprafețe după aerosolizare. Fără aldehidă și metale grele. Echipat cu un sistem de aspirare «Zero contact». Compatibil cu dispozitivele AEROSEPT 500/500M aflat în dotare. Ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate/conformitate. Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Total Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1706881240167/ 21165471 conform SIA RSAP M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici « Dezinfectant p-u dispozitivul AEROSEPT» Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (f/TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 33631600-8 1. Dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită Soluție compatibilă cu dispozitivul AEROSEPT 378 litri La comandă, după necesități, în termen de 10 zile de la solictare MD87TRPCCC518430A00172AA TOTAL Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________