Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1706881240167/ 21165471 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Dezinfectant p-u dispozitivul AEROSEPT». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită Soluție compatibilă cu dispozitivul AEROSEPT; Acțiunea dezinfectantului antimicrobiana: BACTERICID - EN 13727, EN 1276, EN 13697 MICOBACTERICID- EN 14348, EN 13697 FUNGICID- EN 13624, EN 13697 VIRUCID- EN 13624, EN 1650, EN 13697 SPORICID- EN 17126, EN 14347, EN 13704 Indicații: destinat dezinfecției prin aer a suprafețelor și a echipamentului medical curățat în prealabil. Cerințe tehnice: Soluție stabilizată de acid peracetic (+/- 1200 ppm) și apă oxigenată. Eficacitate cu spectru larg - de la 30 de minute. Produs pe bază de acid peracetic: previne coroziune. Nu lasă reziduuri sau pete pe suprafețe după aerosolizare. Fără aldehidă și metale grele. Echipat cu un sistem de aspirare «Zero contact». Compatibil cu dispozitivele AEROSEPT 500/500M aflat în dotare. Ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate/conformitate. Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1706881240167/ 21165471 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici « Dezinfectant p-u dispozitivul AEROSEPT». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33631600-8; 1. Dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită Soluție compatibilă cu dispozitivul AEROSEPT; 378; litri; La comandă, după necesități, în termen de 10 zile de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________