| Constructia rezervoarelor pentru inmagazinarea apei tratate pe teritoriul statiei de tratare din com.Balatina in scopul extinderii serviciilor publice locale de asiguare cu apa in r.Glodeni. Obiect 15/24-A-TH-1 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Rezervor suprateran de apa V=350 m3-2buc

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIA24A |  | Montarea Rezervor suprateran de apa V=350m3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 37,840 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpAcH11C |  | Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor |  |  | m3 |  | 700,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 42,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 42,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 700,000 |  |  |
|  | 2413217309637 |  | Cloramina B |  |  | kg |  | 94,500 |  |  |
|  | 2952270003301 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw |  |  | h-ut |  | 70,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoarea utilajului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pret de piata. |  | Rezervor suprateran V=350 m/3 inclusiv: Rezervor din panouri matalice termoizolate cu membrana din EPDM inclusiv ventilare; KIT termoizolare conducte,cu fir electric (A1,A2,A9).Ventilare rezervoare,inclusiv incercari hidraulice Conform compartimentului 15/24-A-1-TH și a fișei tehnice. |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 12356489750111 |  | Rezrvor suprateran din panouri metalice termoizolate cu membranadin EPDM,V300m3,inclusiv sistem de ventilare,kit termoizolare conducte A1,A2,A9) cu fir electric,inclusiv incercari hidraulice Conform compartimentului 15/24-A-1-TH și a fișei tehnice. |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |