# ANUNȚ DE PARTICIPARE # la procedura de achiziție a lucrărilor prin COP [Formatul documentului nu va fi modificat].

- Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - IDNO: 1003600150613 - Adresa/tel: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - Tip procedură achiziție: COP - Obiectul achiziției: Lucrări de reparație în cabinetul de roentghen - Clinica de pe strada Testimițanu 29/1 - Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării : Lucrări de reparație în cabinetul de roentghen - Clinica de pe strada Testimițanu 29/1 [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor _IMSP Institutul de Cardiologie_ [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM și servicii contra plată - Modalităţi de plată: timp de 30 zile dupa prezentarea facturii fiscale si actului de predare-primire a lucrarilor Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin Licitație Publică privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea lucrărilor solicitate; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă; Valoarea estimativa. 1; 45400000-1; Lotul I. Lucrări de reparație în cabinetul de roentghen - Clinica de pe strada Testimițanu 29/1; buc; 1; Conform anexei 1. Total estimativ; 782 000,00.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta) nu se aplica

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate – nu se aplica.

- Tipul contractului: De antrepriză.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenul și condițiile de executare 31.01.2022.

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.03.2022 + perioada de garanție a lucrărilor

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularele de devize. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Garantia pentru oferta 2% | Anexa nr.9. Transfer pe contul institutie (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor (Anexa nr.9) | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 4 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 5 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare tip de lucrari | Anexa 10. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | Anexa nr. 13. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 8 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 10 | Certificat ISO 14001, ISO 45001 | Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 11 | Experienta similara de lucru în IMSP-uri confirmate prin recomandari de bună execuţie | Anexa nr. 12. Cel putin 2 obiective finalizate confirmat prin acte de recepţie finale(procese verbale de predare-primre) şi recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc). Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 12 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări, certificate privind calificarea sudorilor. | Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 15 | Certificate de conformitate si/sau mostre la principalele materiale ce urmeaza a fi utilizate | la solicitare timp de 3 zile | Pentru potentiali cîţtigători, la solicitare |
| 16 | Alte cerințe | La solicitare timp de 3 zile. | Pentru potentiali cîţtigători, la solicitare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și corespunderea cu cerințele de calificare

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _45 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_nu a fost publicat un anunț de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Termenul de garanție a lucrarilor nu va fi mai mic de 36 luni din momentul semnarii procesului verbal de predare-primire. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - Adresa: Testimițanu 29/1 - Tel: 022738718 - E-mail: icachiziții@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cojocaru Ina, Comerzan Nicolae. - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. În formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau © codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613 (d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161 (f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302 - Garanţia de bună execuţie a contractului: 10% din preţul contractului adjudecat - Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă. - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: - Nu se cere

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. _________

Tel.________

Anexa 1

| IMSP IC, Clinica,Cabinet de radiodiagnostica | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5 A

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari electrice Spatii Auxiliare. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | RpEC15A | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 15,000 |
| 2 | RpEC16A | Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 5,000 |
| 3 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 5,000 |
| 4 | 08-03-526-1 | Bloc de contacte BA - 47 | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A | buc | 3,000 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C25A | buc | 3,000 |
| 7 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 1,600 |
| 8 | pret firma | Cablu BBGнг-3*1.5 | м | 85,000 |
| 9 | pret firma | Cablu BBGнг-3*2.5 | м | 50,000 |
| 10 | pret firma | Cablu BBGнг-4*1.5 | м | 10,000 |
| 11 | pret firma | Cablu BBGнг-4*2.5 | м | 5,000 |
| 12 | pret firma | Cablu BBGнг-5*4 | м | 10,000 |
| 13 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat(in tavan suspendat) separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4-ЛВО12-4*18 | 100 buc | 0,110 |
| 14 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat (in tavan suspendat)separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2ЛВО1-2*18 | 100 buc | 0,030 |
| 15 | pret firma | Lampa luminiscenta T8-18 | buc | 50,000 |
| 16 | pret firma | Starter Electronic ЭПРА | buc | 25,000 |
| 17 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 18 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 19 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip (2x) , la instalatie inchisa | 100 buc | 0,080 |
| 20 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete "Выход" EFS73 (1x11W) | 100 buc | 0,040 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| IMSP IC, Clinica,Cabinet de radiodiagnostica | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3 R AC

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari la RAC |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari sanitare |  |  |
| 1 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 3,000 |
| 2 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 7,000 |
| 3 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 4 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,000 |
| 5 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 6 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 6,000 |
| 7 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,000 |
| 8 | RpSA33A1 | Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta | buc | 6,000 |
| 9 | RpSA33B | Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm | buc | 4,000 |
| 10 | RpSA33B | Montarea unui COT cu diametrul de 20/45 mm | buc | 20,000 |
| 11 | RpSA33B | Montarea unei Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm | buc | 1,000 |
| 12 | RpSA33B | Montarea unui MUFA cu diametrul de 20 mm | buc | 2,000 |
| 13 | RpSA33B | Montarea unui Reductir 25x20 mm | buc | 40,000 |
| 14 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC | buc | 3,000 |
| 15 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20" | buc | 6,000 |
| 16 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 17 | RpSD20A | Montarea rubinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" FF | buc | 2,000 |
| 18 | RpSD20A | Montarea robinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" MF | buc | 2,000 |
| 19 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,000 |
| 20 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 21 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 1,000 |
| 22 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 23 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 24 |  | Boiler vertical 30 l | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| IMSP IC, Clinica,Cabinet de radiodiagnostica | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5 REI

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari electrotexnice Cabinet Radiologic |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 9,000 |
| 2 | TsA16B2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu cu obstacol | m3 | 21,000 |
| 3 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 21,000 |
| 4 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 25,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare 1 |  |  |
| 5 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), ЩРВ-36(3) 550 x320x120mm | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.BA 47-100/3/C | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.BA 47-29/3/C63 | buc | 2,000 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.BA 47-29/1/B63 | buc | 3,000 |
| 9 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.BA 47-29/1/C63 | buc | 2,000 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.BA 47-29/1/C63 | buc | 2,000 |
| 11 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.BA 47-29/2/C63 | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD 12/2/16/30mA | buc | 3,000 |
| 13 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-4/63 | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-526-1 | Bloc de contacte PH - 47 | buc | 3,000 |
| 15 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 9 A,BG09.10.AC220 | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 9 A,BF18.10.AC220 | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat(in tavan suspendat) separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4-ЛВО12-4*18 | 100 buc | 0,130 |
| 18 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat (in tavan suspendat)separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2ЛВО1-2*18 | 100 buc | 0,030 |
| 19 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПБ1302-60 | 100 buc | 0,010 |
| 20 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete ''Acces Interzis'' | 100 buc | 0,010 |
| 21 | pret firma | Lampa luminiscenta T8-18 | buc | 58,000 |
| 22 | pret firma | Lampa luminiscenta B220-60 | buc | 1,000 |
| 23 | pret firma | Starter Electronic ЭПРА | buc | 29,000 |
| 24 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, KBA1 S11 | buc | 1,000 |
| 25 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,010 |
| 26 | pret firma | Conductor PV-50 | m | 1,000 |
| 27 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 3,900 |
| 28 | pret firma | Cablu BBGнг-3*1.5 | m | 185,000 |
| 29 | pret firma | Cablu BBGнг-4*1.5 | m | 15,000 |
| 30 | pret firma | Cablu BBGнг-3*2.5 | m | 50,000 |
| 31 | pret firma | Cablu BBGнг-4*2.5 | m | 5,000 |
| 32 | pret firma | Cablu BBGнг-5*4 | m | 50,000 |
| 33 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,080 |
| 34 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,400 |
| 35 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 36 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,500 |
| 37 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,300 |
| 38 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 39 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 40 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,030 |
| 41 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, DUBLA la instalatie inchisa | 100 buc | 0,030 |
| 42 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,020 |
| 43 | 08-03-524-1 | Cutie 125A ЯБ 1-2У3 | buc | 1,000 |
| 44 | -524-1 | Cutii de conectiune | buc | 12,000 |
| 45 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 46 | pret firma | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), ЩРВ-36(3) 550 x320x120mm | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| IMSP IC. Cabinet de radiodiagnostica | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №  2-1-1. LC

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sala de investigatie. Acces |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 55,000 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,000 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane | m2 | 120,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pardose lenolium medicale 35.0m2 |  |  |
| 4 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 35,000 |
| 5 | CG56A1 k=7 | Corectia la norma CG56A: se scade 7 mm | m2 | 35,000 |
| 6 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) | m2 | 38,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pereti despartitori din PGC tip, Cnauf Safebuard ( cu protectie la radioactiva). |  |  |
| 7 | CD12A1 | Compartimentari din pereti ( Compozitia1)aplicat pe zidarie de d.c.a alcatuiti din panouri ghips-carton 12.5mm tip, Cnauf Safebuard cu protectie( in 3 straturi) si miez din vata minerala(Roscvod 100x61x6cm, dens.50kg/m2), in grosime totala de 100mm montati pe structura metalica | m2 | 19,000 |
| 8 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli (Compozitia 3)alcatuiti din panouri ghips-carton tip, Cnauf Safebuard cu protectie( in 2 straturi) si miez din vata minerala,tip( Raskwool, Rackton100x61x7cm den.50cg/m3 ), in grosime totala de 12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 19,000 |
| 9 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, ,cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, b.c.a. sau pe suprafete de beton, (pe suprafete netede) pe zidarie din caramida sau b.c.a. in incaperi cu umiditate normala | m2 | 19,000 |
| 10 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 120,000 |
| 11 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 120,000 |
| 12 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. | m | 30,000 |
| 13 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile | m2 | 10,000 |
| 14 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. | m | 22,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Tavan suspendat (Casetate medicale 32m2) |  |  |
| 15 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate (tip 1) din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular | m2 | 32,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Tavane suspendate din PGC. |  |  |
| 16 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 5,000 |
| 17 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 5,000 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,000 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 5,000 |
| 20 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual | m2 | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Usi metalica (cu protectie radoactiva (2buc) |  |  |
| 21 | CK12B | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat,(1100x2100mm) profiluri din banda de otel fasonate la rece( cu protectie folie de plimb 2.3mm), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv(DZ-1) | m2 | 2,500 |
| 22 | CK12B | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat(920 x 2100mm), profiluri din banda de otel fasonate la rece, (cu protectie folie de plumb 2.3mm)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv(DZ-2) | m2 | 1,890 |
| 23 | CK08A | Ferestre din profiluri din otel laminat cu sticla de protectie (material Benificiar), | m2 | 1,200 |
| 24 | CK07B | Pervazuri sau baghete montate la usi sau ferestre | m | 10,000 |
| 25 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 20,000 |
| 26 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,000 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,000 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 3,000 |
| 29 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual | m2 | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sala de comanda |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demolari |  |  |
| 30 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 25,000 |
| 31 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 10,000 |
| 32 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 25,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pardose lenolium medicale 30.0m2 |  |  |
| 33 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 30,000 |
| 34 | CG56A1 k=7 | Corectia la norma CG56A: se scade 7 mm | m2 | 30,000 |
| 35 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) | m2 | 33,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pereti despartitor din, PVC. |  |  |
| 36 | CK11C | Vitrine ( usi,ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticla transparenra, profil clasa (A) cu 5 camere) | m2 | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Tavane suspendate din PGC. |  |  |
| 37 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 5,000 |
| 38 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 5,000 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,000 |
| 40 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual | m2 | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Tavane suspendate tip,Amstrrog |  |  |
| 41 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate(tip2) "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Usi , PVC. |  |  |
| 42 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice ( 1100x 2100mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,300 |
| 43 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 10,000 |
| 44 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,500 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 1,500 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 1,500 |
| 47 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual | m2 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Incaperea auxiliara |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demolari |  |  |
| 48 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 40,000 |
| 49 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,000 |
| 50 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pardose din placi laminat |  |  |
| 51 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10 mm) | m2 | 40,000 |
| 52 | CG56A1 k=4 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -40,000 |
| 53 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 50,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pereti despartitori din PVC,PGC |  |  |
| 54 | CK11C | Vitrine ( usi,ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticla transparenra, profil clasa (A) cu 5 camere) | m2 | 9,000 |
| 55 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 18,000 |
| 56 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 120,000 |
| 57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 120,000 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 120,000 |
| 59 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 120,000 |
| 60 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. | m | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Tavane suspendate tip,Amstrrog |  |  |
| 61 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate(tip2) "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 58,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Usi PVC. |  |  |
| 62 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (900-- 1100x 2100mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 10,500 |
| 63 | CK07B | Pervazuri sau baghete montate la usi sau ferestre | m | 20,000 |
| 64 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 30,000 |
| 65 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,500 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,500 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 4,500 |
| 68 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual | m2 | 4,500 |
|  |  | Capitolul 1.4. Grupul sanitar |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pardoseli |  |  |
| 69 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 14,000 |
| 70 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 10,000 |
| 71 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 14,000 |
| 72 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,000 |
| 73 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 14,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pereti interiori. |  |  |
| 74 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 55,000 |
| 75 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 10,000 |
| 76 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 55,000 |
| 77 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 55,000 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,000 |
| 79 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,000 |
| 80 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,000 |
| 81 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,000 |
| 82 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual | m2 | 15,000 |
| 83 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,000 |
| 84 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 500x650mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari diverse la exterior |  |  |
| 85 | CP10B1 | Demntare elementelor prefabricate (la balcon) din beton armat la cladiri social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea intre 20-35 m, cu volum de la 0,2-2,5 mc | buc | 1,000 |
| 86 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat (imprejmuirea la balcon ET 2) la cladiri ( material Benefeciar)de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc | buc | 1,000 |
| 87 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc | 8,000 |
| 88 | CL13B | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata intre 0,1-0,2 t inclusiv | t | 0,015 |
| 89 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC cu recuperarea materialului. (usi, ferestre..) | m2 | 12,000 |
| 90 | CK25D | Montare vitrale ( material beneficiar) din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Evacuarea deseurilor |  |  |
| 91 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (in depozit), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 15,000 |
| 92 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 20,000 |
| 93 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 15,000 |
| 94 | TsI50B5 | Transportarea diseilor cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 15,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| IMSP IC, Clinica,Cabinet de radiodiagnostica | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4 V.C.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retele de ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | VA02A2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 15,000 |
| 2 | VA10G2 | Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane | m2 | 3,500 |
| 3 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 25,500 |
| 4 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 3,000 |
| 5 | IzI05F | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie de aluminiu de 0,5 mm grosime pe suport de folie de aluminiu de 0,04 mm grosime ondulata, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 0,8 mm | m2 | 2,000 |
| 6 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm(PVC d=100mm) | buc | 2,000 |
| 7 | VD06A-1 | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm(PVC d=160mm) | buc | 2,000 |
| 8 | VD06A-2 | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm(PVC d=200mm) | buc | 2,000 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG 150x150) | buc | 1,000 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie .( RAG 200x100) | buc | 2,000 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x150 | buc | 1,000 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( RAG 200x200) | buc | 1,000 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( RAG 300x150) | buc | 1,000 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Ventus 430/2) | buc | 2,000 |
| 15 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(d=100mm) | m | 2,500 |
| 16 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(d=150mm) | m | 4,000 |
| 17 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate(rerur) | buc | 2,000 |
| 18 | VB03A1 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, pentru tabla din aluminiu(drosel) | buc | 4,000 |
| 19 | VC24B | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu arcuri elicoidale | buc | 3,000 |
| 20 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 | 2,000 |
| 21 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 |
| 22 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montaj |  |  |
| 23 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc | 3,000 |
| 24 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,000 |
| 25 | RpEE04A | Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW | buc | 4,000 |
| 26 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 2,000 |
| 27 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,000 |
| 28 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate | buc | 1,000 |
| 29 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,000 |
| 30 | VD01B | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului peste 30 m tubulatura si peste 20 buc piese speciale | buc | 1,000 |
| 31 | VD03C | Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, prin variatia turatiei motorului electric | buc | 3,000 |
| 32 | VD02B | Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, depresiunea la aspiratie si refulare | buc | 3,000 |
| 33 | VD02H | Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, valorile densitatii, debitului, presiunea, temperatura | buc | 1,000 |
| 34 | 11-05-001-01 | Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 | buc | 1,000 |
| 35 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc | 1,000 |
| 36 | RpEE06A | Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea | buc | 6,000 |
| 37 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare (asamblare) | buc | 1,000 |
| 38 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 12,000 |
| 39 | 11-08-001-02 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu confectionarea inelilor | 100 buc | 0,360 |
| 40 | RpEE08B | Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea releului optic | buc | 4,000 |
| 41 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -LED | buc | 4,000 |
| 42 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,000 |
| 43 | RpED01A2 | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri | m | 70,000 |
| 44 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 45 | B1 | Ventelator monoasperante, ''Sustemair''K100M | buc | 1,000 |
| 46 | B1 | Ventelatoare monoasperante, ''Sustemair''K160M | buc | 1,000 |
| 47 | B1 | Ventelatoare monoasperante, ''Sustemair''K200M | buc | 1,000 |
| 48 | B1 | Ventelator , ''Sustemair'' BF150 S | buc | 1,000 |
| 49 | Pret de piata | Atenuarea a zgomotului DT LDC D=160mm, l - 1000mm | buc | 1,000 |
| 50 | Pret de piata | Atenuarea a zgomotului DT LDC D=200mm, l - 1000mm | buc | 1,000 |
| 51 | Pret de piata | Calorifer electric''Sustemar"CB 160-5.0 | buc | 1,000 |
| 52 | Pretul firmei | Клапан отсечной ДТ SRK 30-30 | buc | 1,000 |
| 53 | Pret de piata | Фильтр 300 * 300 | buc | 1,000 |
| 54 | Pretul firmei | Эл.привод (Belimo)LF230 | buc | 1,000 |
| 55 | Pret de piata | Regulator de temperatura Puser | buc | 1,000 |
| 56 | Pretul | Panou metalic ЩМП--1-1 359 x 310x150, IP 31 | buc | 1,000 |
| 57 | Pretul | Intreruptor automat C1A/C2A | buc | 2,000 |
| 58 | Pretul | Intreruptor de sarcina BH-32/3P/16A | buc | 1,000 |
| 59 | Pretul | Contactor BF 18.10/BG09.10AC 220 Lovato | buc | 2,000 |
| 60 | Pretul | Rele R4 (6A) cu pirgie GTZ4 | buc | 1,000 |
| 61 | Pretul | Intreruptor(in timp) multefunctinal Lovato TM M1 | buc | 1,000 |
| 62 | Pretul | Lampa AD 22DS(LED) | buc | 4,000 |
| 63 | Pretul | Buton ABLFS -22 | buc | 2,000 |
| 64 | Pretul | Dadcic''Systemair'' TG-K 330 | buc | 1,000 |
| 65 | Prerul | Cablu canal perforat | m | 4,000 |
| 66 | Prerul | Cablu ПВСн2*1,0+1*1.0 | m | 50,000 |
| 67 | Prerul | Cablu ПВСн2*1,0+1*2.5 | m | 10,000 |
| 68 | Pretul | Tiava gofrata 20mm | buc | 40,000 |
|  |  | Capitolul 2. Retele de conditionare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de montare |  |  |
| 69 | VC18B | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h. | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Utilaj |  |  |
| 70 | Toshiba | Aparat rezidential de perete INVENTOR PREMIUM PR1VI-24/PPRIVO-24 DC IVENTER 24000BTU, Clasa energ. A+++,R32 ECO freon, ionizator, mod turbo, | buc | 1,000 |
| 71 | Toshiba | Aparat rezidential de perete IVENTOR RIMI09/RIM009/9000BTU, Clasa energ. A+++,R32 ECO freon, ionizator, mod turbo, | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| IMSP IC, Clinica,Cabinet de radiodiagnostica | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2 CM

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de consolidare planseu ,Sala de investigatie . |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 35,000 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor din ceramogranit | m2 | 12,000 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 35,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de consolidare la pardoseli. |  |  |
| 4 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 3,000 |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 20,000 |
| 6 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 12,000 |
| 7 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Вр-1 100*100 mm) | kg | 70,000 |
| 8 | IzF12A | Izolatii cu protectie radioactiva in canale de comucatii in pardosia , cu placi de gops carton tip,Cnauf Safebuard,, in 3 straturi, lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 si fixate cu mustati din sirma zincata, inclusiv chituirea placilor | m2 | 6,000 |
| 9 | CG22A | Pardoseli din beton C 20 (M 250) in grosime de 12 cm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 10,000 |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.