# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea:

aparatelor de aer condiționat

prin procedura de achiziție:

Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: Centrul Național de Transfuzie a Sângelui

- IDNO: 1006601004242

- Adresa: mun. Chișinău , str. Academiei, 11,

- Numărul de telefon/fax: 022-10-90-80/022-10-90-85

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: ; singe@ms.md; www.cnts.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico-Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 39717200-3 | Aparat de aer condiționat | bucată | 4 | Capacitatea -7000BTU/h, Regim de lucru—răcire/încălzire Diapazonul temperaturilor exterioare de funcționare a climatizorului de la minus 15°C până la +45 °C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +18°C până la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Agent frigorific-R 410 Garanție - nu mai mică de 36 luni Serviciu de montare și deservire completă pe perioada de garanție | 26000 lei cu TVA |
| 2 | 39717200-3 | Aparat de aer condiționat | bucată | 6 | Capacitatea —9000BTU/h, Regim de lucru—răcire/încălzire Diapazonul temperaturilor exterioare de funcționare a climatizorului de la minus 15°C până la +45°C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +18°C până la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Agent frigorific-R 410 Garanție - nu mai mică de 36 luni Serviciu de montare și deservire completă pe perioada de garanție | 37000 lei cu TVA |
| 3 | 39717200-3 | Aparat de aer condiționat | bucată | 6 | Capacitatea -12000BTU/h, Regim de lucru—răcire/încălzire Diapazonul temperaturilor exterioare de funcționare a climatizorului de la minus 15°C până la +45 °C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +18°C până la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Agent frigorific-R 410 Garanție - nu mai mică de 36 luni Serviciu de montare și deservire completă pe perioada de garanție | 45000 lei cu TVA |
| 4 | 39717200-3 | Aparat de aer condiționat | bucată | 5 | Capacitatea -18000BTU/h, Regim de lucru—răcire/încălzire Diapazonul temperaturilor exterioare de funcționare a climatizorului de la minus 15°C până la +45 °C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +18°C până la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Agent frigorific-R 410 Garanție - nu mai mică de 36 luni Serviciu de montare și deservire completă pe perioada de garanție | 77000 lei cu TVA |
| 5 | 39717200-3 | Aparat de aer condiționat | bucată | 6 | Capacitatea —24000BTU/h, Regim de lucru—răcire/încălzire Diapazonul temperaturilor exterioare de funcționare a climatizorului de la minus 15°C până la +45°C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +18°C până la+30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Agent frigorific-R 410 Garanție - nu mai mică de 36 luni Serviciu de montare și deservire completă pe perioada de garanție | 105000 lei cu TVA |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 290000 lei cu TVA |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu vor fi acceptate

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: până la 10 zile de la data semnării contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021, iar cât ține de deservire pe întreaga perioadă de garanție a Bunurilor livrate

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată a ofertantului. | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Confirmată prin semnătura electronică avansată calificată a ofertantului. | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare (Anexa nr.7) | Confirmată prin semnătura electronică avansată calificată a ofertantului. | Obligatoriu |
| 4 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei (Anexa nr. 8) | Confirmată prin semnătura electronică avansată calificată a ofertantului. | Obligatoriu |
| 5 | Specificații tehnice pentru bunurile ofertate | Confirmate prin semnătura electronică avansată calificată a ofertantului. | Obligatoriu |
| 6 | Specificații de preț pentru bunurile ofertate | Confirmate prin semnătura electronică avansată calificată a ofertantului. | Obligatoriu |
| 7 | Garanţie de bună execuţie | În cuantum de 5 % din valoarea contractului adjudecat. Garanția de bună execuție a contractului se constituie sau din garanție bancară sau din transfer pe contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: Centrul Național de Transfuzie a Sângelui Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău buget de stat Codul fiscal: 1006601004242 Contul de decontare: MD56TRPCAA518410A00419AA Contul bancar: TREZMD 2X cu nota ”Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică inițiată de CNTS în SIA RSAP Mtender” | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz nu se aplică.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz nu se aplică.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică trei runde de participare

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): participantul să dispună de specialiști instruiți în domeniul respectiv cu prezentarea obligatorie a documentelor de instruire

- Ofertele se prezintă în valuta lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accepta |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se accepta |
| Facturarea electronică | Se accepta |
| Plățile electronice | Se accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:

SILVIA ROȘCA ________________________________