- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  aparatelor, dispozitivelor,  pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări în   SAIT Sursa1, Sursa2, CT Vest, CT Sud, STIC CET Sursa 1.
prin procedura de achiziție  de  Valoare Mică

- Denumirea entității contractante: „Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa:       Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-385-378, 022-436-388, 022-436-357

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): „Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Specificația tehnică deplină solicitată, standarte de referință | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31700000-3 |  | Lotul 1 | Aparate, dispozitive pentru măsurarea parametrilor |  | 57 000,00 |
| 1 |  | Manometru electric diferențial | 1 buc | МЭД 22364, Р=6,0 kgf/cm2, cl. de precizie - 1,5 |  |
| 1 |  | Traductor diferențial | 1 buc | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, cl.de precizie -1,5 în set cu piese de montare -1,0 kPa; |  |
| 1 |  | Traductor diferențial | 2 buc | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, cl.de precizie -1,5 în set cu piese de montare -10 kPa; |  |
| 1 |  | Traductor diferențial | 2 buc | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, cl.de precizie -1,5 în set cu piese de montare -16 kPa; |  |
| 1 |  | Traductor diferențial | 2 buc | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, cl.de precizie -1,5 în set cu piese de montare -25 kPa; |  |
| 1 |  | Traductor diferențial | 2 buc | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, cl.de precizie -1,5 în set cu piese de montare -40 kPa; |  |
| 1 |  | Traductor diferențial | 1 buc | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, cl.de precizie -1,5 în set cu piese de montare -100 kPa |  |
| 1 |  | Traductor diferențial de depresiune | 2 buc | ДТ-2-50, interval de presiune de lucru, 0-50 kgf / m2 |  |
| 1 |  | Traductor de nivel | 8 buc | tip ДУ; 04Т5/И din completul УКС-1 |  |
| 31700000-3 |  | Lotul 2 | Piese de schimb p/u aparate KC-2 |  | 40 650,00 |
| 2 |  | Reductor cu motor electric | 10 buc | ДСМ2П -220 У-15.206.07 –din metal (Редуктор с эл.двигат. ДСМ2П-220) ТУ 16-512.309-78 |  |
| 2 |  | Токосьемная пружина с контактами | 15 buc | У-17.404.16 (драг.мет.) |  |
| 2 |  | Пружина с контактами | 7 buc | Б-17.406.72 (драг.мет.) |  |
| 2 |  | Spirală reohord | 10 buc | Спираль реохорда для КСМ-2, У-17.381.06 драг.мет. |  |
| 2 |  | Dispozitiv de scriere | 10 buc | UPS-03M (pentru КС-2) |  |
| 2 |  | Dispozitiv de scriere | 10 buc | UPS-02 (pentru КС-1) |  |
| 2 |  | Перо с трубкой | 20 buc | Б-16.010.01 |  |
| 2 |  | Переключатель | 2 buc | 3-точечный У-13 852.08-03 (драг.мет.) |  |
| 2 |  | Переключатель | 2 buc | 6-точечный У-13 852.08-06 (драг.мет.) |  |
| 2 |  | Обойма со втулкой (3-точ.) | 2 buc | У-17.180.68-01 |  |
| 2 |  | Обойма со втулкой (3-точ.) | 2 buc | У-17.180.68-02 |  |
| 31700000-3 |  | Lotul 3 | Piese de schimb p/u aparate (Analizatoare de tip AG-0012 |  | 120 000,00 |
| 3 |  | Bloc de prelevare a probei de gaze | 2 buc | БП-4 (p/u analizor АГ-0012), Regim de lucru = automatic, Cantitatea punctelor de control – 4, Durata prelevării în automat – de la 1 min. la 15 min., Presiunea la intrarea blocului de prelevare – atmosferică, Indicarea numărului punctului monitorizat și a regimului de funcționare – cu iluminare, Tensiunea și frecvența de alimentare -(~220+22/-33) V, (50+1) Hz, |  |
| 3 |  | Pompă | 3 buc | ПР-8А (p/u analizor АГ-0012), de presiune = 15, la debitul 3 l/min., U alim. = 127V, f=50±1,5 Hz |  |
| 3 |  | Pompă manuală pneumatică (p/u verificarea manometrelor) | 2 buc | МЕТРАН П-0,25 M sau analog |  |
| 31700000-3 |  | Lotul 4 | Piese de schimb p/u aparate |  | 148 300,00 |
| 4 |  | Electrod sticlă industrial | 2 buc | ЭСП-04-14(7): parametrii tehnici: Координаты изопотенциальной точки рНi = 7 рН, Еi = -20 мВ, lungimea firelor 500 mm p/u pH-metru П-215 |  |
| 4 |  | Electrod sticlă | 10 buc | pH-HA405-DPA-SC-S8/225 pentru pH transmitter 2500 Mettler Toledo, Cod comandă 104054477 |  |
| 4 |  | Senzor temperatură | 6 buc | Pt-1000, S8/120 p/u pH transmitter 2500 (anul fabricației -1998), Mettler Toledo, Cod comandă 101003108 |  |
| 4 |  | Sondă retractabilă a electrozilor | 1 buc | In Trac 777M (manual), lungimea 225 mm (8.86") p/u pH transmitter 2500 Mettler Toledo, Cod comandă 007773000 |  |
| 4 |  | Filtru | 4 buc | GB-612 pentru pNa-205.2 - desenul tehnic ( Рис.) 3, poziția ( поз.) 5 МТИС2.840.006 РЭ pag. 8 |  |
| 31700000-3 |  | Lotul 5 | Blocuri, motor, cutii de rezervă, мecanismе |  | 203 600,00 |
| 5 |  | Cutie cu întrerupătoare de capăt Коробка концевых выключателей | 5 buc | ВП-4М, execuție II, передаточное число 44 |  |
| 5 |  | Motor electric | 2 buc | 3ДСТР-135-4,0-150, Ual.=380V, f=50Hz, 150 rot/min., P=250W pentru mecanismul MЭОФ-250/25-0,25 |  |
| 5 |  | Inel de frecare Кольцо фрикционное к двигателю 3ДСТР | 1 buc | Piese de schimb pentru motor 3ДСТР-135-4,0-150 |  |
| 5 |  | Arc de străngere Пружина поджимающая | 1 buc | Piese de schimb pentru motor 3ДСТР-135-4,0-150 |  |
| 5 |  | Bloc de protecţie | câte 1 buc | Pentru panoul tip : УКТЗ – 300-У4; ТУ 16-536.420-74: БЗ-1, БВ-1, БВ-2, БВ-4, БР, ББ БИ, БР-1, БФ, БВ-3 |  |
| 5 |  | Mecanismul | 1 buc | MЭО 1600/25-0,25 ЦА2- 08К У2 |  |
| 5 |  | Mecanismul | 1 buc | MЭО 630/25-0,25 ЦА2- 08К У2 |  |
| 5 |  | Bloc de semnalizare | 2 buc | БДЦ-1-OA-ЦА2 |  |
| 31700000-3 |  | Lotul 6 | Piese electronice |  | 15 700,00 |
| 6 |  | Condensator | 50 buc | - 22 mcf x 100V (LOW ESR 105°C) |  |
| 6 |  | Condensator | 50 buc | - 47 mcf x 63V (LOW ESR 105°C) |  |
| 6 |  | Condensator | 50 buc | - 100 mcf x 63V (LOW ESR 105°C |  |
| 6 |  | Condensator | 50 buc | - 220 mcf x 63V (LOW ESR 105°C |  |
| 6 |  | Condensator | 50 buc | - 470 mcf x 63V (LOW ESR 105°C) |  |
| 6 |  | Condensator | 20 buc | - 1 mcf x 63V |  |
| 6 |  | Condensator | 20 buc | - 4,7 mcf x 63V |  |
| 6 |  | Condensator | 50 buc | 1800 mkF x 50v |  |
| 6 |  | Condensator | 50 buc | 1800 mkF x 25v |  |
| 6 |  | Condensator | 50 buc | 820 mkF x 50v |  |
| 6 |  | Condensator | 50 buc | 680 mkF x 63v |  |
| 6 |  | Condensator | 50 buc | 560 mkF x 50v |  |
| 6 |  | Condensator | 50 buc | 220 mkF x 50v |  |
| 6 |  | Condensator | 50 buc | 100 mkF x 50v |  |
| 6 |  | Condensator | 50 buc | 22 mkF x 50v |  |
| 6 |  | Diodă | 50 buc | Diodă 1N4007 (1A, 1000V) |  |
| 6 |  | Diodă | 50 buc | LED AЛ307А -roșu |  |
| 6 |  | Diodă | 50 buc | LED AЛ336B -verde |  |
| 6 |  | Diodă | 25 buc | КД202Р |  |
| 6 |  | Rezistor (полный ряд) | câte 10 buc | МЛТ de la 1 Om la 1 MOm (0,25, 0,5 W) |  |
| 6 |  | Tranzistor | 5 buc | КТ117 |  |
| 6 |  | Tranzistor | 5 buc | КП-103И |  |
| 6 |  | Tiristor | 25 buc | КУ202Н |  |
| 6 |  | Fotorezistor | 50 buc | CФ2-6 |  |
| 6 |  | Fotorezistor | 50 buc | ФР-1-3 47 кОм |  |
| 6 |  | Fotodiodă | 6 buc | ФД 24 |  |
| 6 |  | Întrerupător | 10 buc | TB1-2, 220V/5A |  |
| 6 |  | Buton | 10 buc | KM-1-1B |  |
| 6 |  | Suport caseta pentru componente radio Kассетница для радиодеталей | 6 buc | Cu capacitate pentru 60 celule, destinat p/u păstrarea condensatoarelor, rezistorilor, diodelor, tranzistoarelor, microschemelor etc. Gabarite: lungimea - 305 мм; Lățimea - 155 мм; Înălțimea - 555 мм |  |
| 31700000-3 |  | Lotul 7 | Componente electronice |  | 47 400,00 |
| 7 |  | Modul cu intrări analogice | 4 buc | cu 8 canale ADAM-5017 Advantech |  |
| 7 |  | Bloc de alimentare | 2 buc | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 5W |  |
| 7 |  | Bloc de alimentare | 1 buc | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 30W |  |
| 7 |  | Bloc de alimentare | 2 buc | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 60W |  |
| 31700000-3 |  | Lotul 8 | Dispozitiv pentru măsurarea valorilor mecanice |  | 19 000,00 |
| 8 |  | Setul aparatului Комплект прибора | 1 set | Deplasare axială ( traductor, convertizor, aparat secundar) ИП-107, diapazon de măsurare -2,5 0+2,5мм, semnal de ieșire unificat -0÷5мА, lungimea cablului – 5m. Oсевой сдвиг» (датчик, преобразователь, вторичный прибор) ИП-107, диапазон измерения -2,5 0+2,5мм, унифицир. выходной сигнал 0-5мА, длина кабеля-5м |  |
| Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA |  |  |  |  | 651 650,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.    nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare solicitați:

- Livrările se vor efectua conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 60 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3)

- Transportul și manipularea produselor, verificarea metrologică în RM (după caz), se va realiza de către Furnizor cu mijloace de transport și personal propriu incluse în valoarea ofertei. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).

- 13. Termenul de valabilitate al contractului: 31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Da |
| 2. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Da |
| 3. | Date generale despre participant | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Da |
| 4. | Decizie de înregistrare (lista fondatorilor) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică |  |
| 5. | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Da |
| 6. | Certificat de calitate (emise de producător )sau alte documente ce confirmă proveniența și calitatea produselor oferite | Copie-eliberat de Organul abilitat de Verificare a Conformității produsului-semnat electronic de către operatorul economic | Da |
| 7. | Declarația privind livrări minim 1 an (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Da |
| 8. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Da |
| 9. | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Da |
| 10. | Licența de activitate / Autorizație de funcționare și/sau actul ce confirmă dreptul legal de a livra și de a comercializa bunurile, ce reprezintă obiectul licitației în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Da |
| 11. | Pașaportul tehnic (fișă tehnică), manual de exploatare cu indicarea termenului de garanție și exploatare a bunului de producătorul oficial, testări diverse, buletin de verificare metrologică inițială sau RM, fotografii, descrieri tehnice etc. (după caz) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică (după caz) | Da |
|  | Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X328 SUC. BUREBISTA Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._________ c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz) | Da (se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului) |

17. Garanția pentru ofertă, nu se aplică.

18. Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul -  5% din valoarea totală a contractului.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a  procedurii negociate), după caz nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza  acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică) - licitația electronică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

Furnizorului v-a livra aparatele, dispozitivele, piesele de schimb în ambalajul și etichetarea producătorului.

Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecţia calităţii acestora. Ambalajele și produsele livrate trebuie să fie marcate și etichetate  conform standardelor  în vigoare.

Perioada de garanție acordată aparatelor  de către Furnizor este cea declarată în pașaportul tehnic emis de către producător, dar nu mai mică de 12 luni.

Furnizorul va asigura livrarea piesele de schimb cu caracteristicile solicitate în tabel.

Furnizorul pe perioada de garanție, începând de la data livrării produsului va asigura funcționarea lui la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător.

Termenul maxim de înlocuire sau reparație a bunurilor, în perioada de garanție – 10 zile lucrătoare după înștiințare.

- Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza (după caz), facturii fiscale și actului de primire după cantitate și calitate.

Furnizorul la Factura Fiscală, în rubrica 7, după necesitate va indica sintagma " NON LIVRARE", în rubrica 10.1, în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu "Transportarea spre testarea calitativă".

Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ce se v-a confirma prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele se returnează Furnizorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii " NON LIVRARE", în rubrica 10.1 în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu " Returul de la testarea  preventivă calitativă".

Dacă bunurile au trecut testarea preventivă calitativă, atunci se semnează de ambele părți - Actul de predare primire și Furnizorul eliberează Factura Fiscală cu data recepției bunurilor.

22. Ofertele se prezintă în valuta     lei MD

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț  și corespunderea cerințelor solicitate

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | ------- | ----- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]  conform SIA RSAP

- pe: [data]_ conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP_______________

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu_________

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):__________nu ___________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:________nu se aplică_______________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 16.03.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: achitarea va fi efectuată în termen de minim 90 de zile din data emiterii facturii fiscale.

Conducătorul grupului de lucru:   __________________     Igor BZOVÎI