Lucrari de constructie a teatrului de vara din satul Rautel, r-ul Falesti	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 
 Lucrari de constructie a teatrului de vara din satul Rautel, r-ul Falest

Valoarea de deviz  563 160,68 lei	
Intocmit in preţuri  curente 15.11.2018

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	7123010010200	Betonist	h-om	222,83	50,00	11 141,50	
 2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	86,47	50,00	4 323,50	
 3.	71240100107001	Dulgher	h-om	105,00	50,00	5 250,00	
 4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	185,13	50,00	9 256,50	
 5.	7136080025001	Montator 	h-om	19,82	50,00	991,00	
 6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,05	50,00	502,50	
 7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	96,80	50,00	4 840,00	
 8.	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	92,05	50,00	4 602,50	
 9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	152,89	50,00	7 644,50	
 10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	226,41	50,00	11 320,50	
 11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,21	50,00	3 560,50	
 12.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	14,06	50,00	703,00	
 13.	9310060019930	Muncitor	h-om	182,21	50,00	9 110,50	
		Total manopera				73 246,50	
			Materiale:
 1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,42	30,00	42,60	
 2.	1411122201752	Piatra sparta 	m3	34,50	200,00	6 900,00	
 3.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	11,65	500,00	5 825,00	
 4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,24	180,00	943,20	
 5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,05	3 200,00	160,00	
 6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,35	3 200,00	1 120,00	
 7.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	2 595,70	0,10	259,57	
 8.	2010237318750	Distantieri 	buc	299,70	1,00	299,70	
 9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	10,00	150,00	1 500,00	
 10.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,68	1 200,00	2 016,00	
 11.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC 	m2	3,78	2 000,00	7 560,00	
 12.	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	29,98	1,00	29,98	
 13.	2320166200676	White spirit	kg	0,95	16,00	15,20	
 14.	2320187315789	Decofrol	kg	12,00	16,00	192,00	
 15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,26	16,00	4,16	
 16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,81	20,00	76,20	
 17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	16,00	2,72	
 18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	21,13	70,00	1 479,10	
 19.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,91	70,00	63,70	
 20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	13,68	25,00	342,00	
 21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,18	25,00	4,50	
 22.	24302261000001	Fuga	kg	66,05	20,00	1 321,00	
 23.	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	9,24	20,00	184,80	
 24.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	174,00	2,00	348,00	
 25.	2513736621482	Banda izolanta	m	17,56	10,00	175,60	
 26.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	12,42	10,00	124,20	
 27.	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	2,78	10,00	27,80	
 28.	2523156720005	Profil  de finisare (отделочный профиль) 	kg	386,29	25,00	9 657,25	
 29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 622,52	1,40	2 271,53	
 30.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,50	15,00	67,50	
 31.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	133,33	130,00	17 332,90	
 32.	2663102100000	Beton 	m3	41,00	850,00	34 850,00	
 33.	2663102100921	Beton de ciment  clasa C5/4 (B5/M75)	m3	19,11	850,00	16 243,50	
 34.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,12	0,00	0,00	
 35.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	574,64	2,00	1 149,28	
 36.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	30,60	120,00	3 672,00	
 37.	2710403642000	Policarbonat alveolar	m2	106,26	150,00	15 939,00	
 38.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	55,44	30,00	1 663,20	
 39.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	89,02	15,00	1 335,30	
 40.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	485,66	15,00	7 284,90	
 41.	2710602400000	Otel beton PC 52  diam mai mic sau egal cu  8 mm	kg	789,25	15,00	11 838,75	
 42.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	30,03	15,00	450,45	
 43.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,00	15,00	75,00	
 44.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,30	15,00	199,50	
 45.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,26	15,00	78,90	
 46.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 682,60	15,00	40 239,00	
 47.	2811236304903	Panouri  "Sandwich" *	m2	123,13	350,00	43 095,50	
 48.	2811236309900	Confectii metalice 	kg	198,27	15,00	2 974,05	
 49.	2812106305714	Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	7,10	1 000,00	7 100,00	
 50.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,00	15,00	120,00	
 51.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,91	32,00	61,12	
 52.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,43	32,00	13,76	
 53.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,18	32,00	37,76	
 54.	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	17,09	1,00	17,09	
 55.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	30,00	1,00	30,00	
 56.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,04	1,00	0,04	
 57.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	362,15	3,00	1 086,45	
 58.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	362,15	3,00	1 086,45	
 59.	2874115837746	Suruburi mecanice 	buc	462,00	3,00	1 386,00	
 60.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	30,00	1,00	30,00	
 61.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	17,09	1,00	17,09	
 62.	2874115883700	Saiba   M 20	buc	17,09	1,00	17,09	
 63.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,50	1,00	0,50	
 64.	2874125886734	Nituri POP	buc	462,00	1,00	462,00	
 65.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,00	1,00	3,00	
 66.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,60	50,00	30,00	
 67.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,89	0,00	0,00	
 68.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,60	0,00	0,00	
 69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	7,64	0,00	0,00	
 70.	4100126202818	Apa	m3	3,41	0,00	0,00	
		Total materiale de construcţii				252 932,89	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,60	120,00	1 512,00	
 2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,30	120,00	756,00	
 3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,70	10,00	37,00	
 4.	2922140007000	Macara 	h-ut	0,77	250,00	192,50	
 5.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,82	10,00	8,20	
 6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,85	10,00	58,50	
 7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,89	10,00	58,90	
 8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,12	250,00	280,00	
 9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	33,08	10,00	330,80	
 10.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	10,29	10,00	102,90	
 11.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,40	60,00	84,00	
 12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,52	60,00	91,20	
 13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	192,73	50,00	9 636,50	
 14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,22	10,00	2,20	
 15.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,56	10,00	5,60	
 16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	15,10	10,00	151,00	
 17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	11,72	250,00	2 930,00	
 18.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,39	10,00	3,90	
 19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,90	250,00	2 475,00	
		Total utilaje de construcţii				18 716,20	

	Total	 lei			344 895,59	
	Transport materiale	10,00 %			25 293,29	
	Fons social si medical	22,50 %			16 480,46	
	Total	100,00 +			386 669,34	
	Cheltuieli de regie	14,50 %			56 067,05	
	Total	100,00 +			442 736,39	
	Beneficiul	6,00 %			26 564,18	
	Total	100,00 +			469 300,57	
	TVA	20,00 %			93 860,11	
	Total deviz:				563 160,68	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)