| Retele de irigare intre str. Albisoara si str.Puskin | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Retele sistem de irigatii

Valoarea de deviz ____________ lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Irigare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | pret de piata |  | Electrovana 200 PGA, 2"M; 9V |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | pret de piata |  | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 1 Statie |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | pret de piata |  | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 2 Statii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | pret de piata |  | Senzor de ploaie Rain Sensor RSD-Bex |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | pret de piata |  | Boxa p/u electrovalva PZRM 113, 520x400x300 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | pret de piata |  | Baterie 9V |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  | 1,20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Valva electromagnetica,) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 11-02-001-02 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5( Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5( Senzor de ploaie) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | AcB06A |  | Montarea boxa p/u electrovana |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 11-04-028-01 |  | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 |  |  | 1 conector |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | pret de piata |  | Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 31,50 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 61,50 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | SD21A |  | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor tip spray , filet 1/2", inaltime de lucru 10cm.Fara duza) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Pret de piata |  | Duza pentru aspersor tip spray, raza 4-5.5 m, Raza 45-270° |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | SD21A |  | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 1/2", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | SD21A |  | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 3/4"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( PE100 SDR17 D50x3 mm ) |  |  | m |  | 400,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( PE100 SDR17 D63x3,8 mm ) |  |  | m |  | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare SPX-Flex,pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | AcA07A |  | Cot PVC SBE -075 de 1/2'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | AcA07A |  | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar |  |  | buc |  | 68,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Valva de drenaj 3/4" M ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Colier bransare D50mm x 3/4") |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 50x50 mm, PE PN16) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 63x63 mm PE PN16) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egal 50x50 mm PE PN16) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egal 63x63 mm PE PN16) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa cu filet 63x2"M, PE PN16) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 50x2"Mx50, PE PN16) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 63x2"Mx63, PE PN16) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN50 mm PE PN16) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN63 mm PE PN16) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | pret de piata |  | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | pret de piata |  | Flagulet de marcare |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 470,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 470,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.3. Diverse lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | GD60A |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm |  |  | m |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse lucrari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Irigare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Nod apometric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Сostul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | Apometru Ultrasunet cu transmiterea datelor la distanta D40mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | Filtru de apa rece D40mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  | 1,20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Сostul utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | SE58B |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | TsC61B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 10,76 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | TsC61A |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 1(p/u umpluturi) |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 8,91 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 D63x3.8mm) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Filet otel sudabil D. 2" L=60 mm) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Robinet 2" FExFE) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Mufa cu filet 63x2"FE) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Mufa cu filet 63x1 1/2"FE) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | SA34G |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4"(racord din otel L=200mm D100mm (trecere prin peretii caminului) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | AcE51H |  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 400x50 mm |  |  | piesa |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.3. Nod cu apometru D50 (Ultrasunet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | SD11C |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (supapa de sens din alama cu filet D 50 мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod cu apometru D50 (Ultrasunet) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, KЦД-15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,22 |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-9 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦП-1-15-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  | Capac din fonta C250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel С1-2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod apometric Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Retele de irigare intre str. Albisoara si str.Puskin | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

Retele sistem de irigatii

Valoarea de deviz ______________ lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 7,47 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 12,60 |  |  |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 13,54 |  |  |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 106,25 |  |  |
| 5. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 19,00 |  |  |
| 6. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,11 |  |  |
| 7. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 17,44 |  |  |
| 8. | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 69,39 |  |  |
| 9. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 90,41 |  |  |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,53 |  |  |
| 11. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,63 |  |  |
| 12. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,84 |  |  |
| 13. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,02 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 0005 | Cutie PP cu manier si surubantivandal, standart, 12 In:520x400x330 mm p/u electrovana | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 0006 | Baterie "VARTA", 9V | buc | 3,00 |  |  |
| 3. | 04004/3 | Filtru Y de apa rece D 1.1/2" alama PN20 | buc | 1,00 |  |  |
| 4. | 05004/3 | Supapa alama cu arc inox, clapa plastic D. 1.1/2" FI/FI PN10 | buc | 1,00 |  |  |
| 5. | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,17 |  |  |
| 6. | 13005 | Filet otel sudabil D. 2" L=60 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 7. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,32 |  |  |
| 8. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,04 |  |  |
| 9. | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 100,80 |  |  |
| 10. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,24 |  |  |
| 11. | 191915209 | Robinet bila D. 1.1/2" FE/FI maner lung | buc | 2,00 |  |  |
| 12. | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,00 |  |  |
| 13. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,15 |  |  |
| 14. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,04 |  |  |
| 15. | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,30 |  |  |
| 16. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,14 |  |  |
| 17. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,06 |  |  |
| 18. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,16 |  |  |
| 19. | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 4,32 |  |  |
| 20. | 25212167000001 | Furtun SPX-Flex pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C | m | 30,60 |  |  |
| 21. | 2521216700000112 | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 69,36 |  |  |
| 22. | 2521216700000212 | Cot PVC SBE -075 de 1/2'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 16,32 |  |  |
| 23. | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,40 |  |  |
| 24. | 252121671000111 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D50x3mm | m | 401,20 |  |  |
| 25. | 252121671000112 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D63x3,8 mm | m | 74,22 |  |  |
| 26. | 2521216816002 | Teava de otel sau polietilena D110 | m | 14,04 |  |  |
| 27. | 2522103304480 | Rracord din otel L=200mm D100mm | m | 0,90 |  |  |
| 28. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,28 |  |  |
| 29. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |  |  |
| 30. | 26611264330911 | Inel de reazem КО-1 | buc | 3,00 |  |  |
| 31. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine CFG-150 | buc | 1,00 |  |  |
| 32. | 266112643315211 | Inel prefabricat pt. camine TF-150 | buc | 1,00 |  |  |
| 33. | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine СП-150 | buc | 1,00 |  |  |
| 34. | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,24 |  |  |
| 35. | 2664102101126 | Var | kg | 0,13 |  |  |
| 36. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,01 |  |  |
| 37. | 268112643315211 | Inel prefabricat pt. camine TF-150/2 | buc | 1,00 |  |  |
| 38. | 27211041250001 | Colier bransare D50mmx3/4" | buc | 46,35 |  |  |
| 39. | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,46 |  |  |
| 40. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,03 |  |  |
| 41. | 2811236305660 | Scara cu vanguri din otel С-1-2 | kg | 16,20 |  |  |
| 42. | 287411730000097 | Apometru Ultrasunet cu transmiterea datelor D40mm | buc | 1,00 |  |  |
| 43. | 2874117300450 | Robinet 2" FExFE | buc | 1,00 |  |  |
| 44. | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,10 |  |  |
| 45. | 2875274200001 | Capac cu rama din fonta T | buc | 1,00 |  |  |
| 46. | 28754968745233 | Banda de teflon pentru etansarea fitingurilor | buc | 10,00 |  |  |
| 47. | 29131345099521 | Valva de drenaj PE 3/4"M | buc | 3,09 |  |  |
| 48. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 47,15 |  |  |
| 49. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,68 |  |  |
| 50. | 82313 | Adaptor compresiune D. 63 x 1.1/2" FE | buc | 2,06 |  |  |
| 51. | 84314 | Adaptor compresiune D. 63 x 2" FE / 16 A | buc | 1,03 |  |  |
| 52. | A44120 | Aspersor RAIN BIRD 1804 tip spray 10cm (4"),fara duza; filet 1/2 F | buc | 10,00 |  |  |
| 53. | A84660 | Duza rotator ajustabila RAIN BIRD R-VAN N.1318; (45° - 270° ); Raza 4-5,5 m | buc | 10,00 |  |  |
| 54. | B31640 | Electrovana 200-PGA, 2" F ; 9 v | buc | 4,00 |  |  |
| 55. | Cot 50x50 | Cot egal 50x50mm ,PE PN16 | buc | 2,06 |  |  |
| 56. | Cot 63x63 | Cot egal 63x63mm ,PE PN16 | buc | 5,15 |  |  |
| 57. | DBRY20 | Conector rezistent la apa, cu silicon, pentru cablu Segment de utilizare pana la600 V | buc | 8,00 |  |  |
| 58. | Dop D50 | Dop DN50 PE PN16 | buc | 6,18 |  |  |
| 59. | Dop D63 | Dop DN63 PE PN16 | buc | 1,03 |  |  |
| 60. | flag | Flagulet de marcare | buc | 20,00 |  |  |
| 61. | Mufa 50x50 | Mufa egala 50x50mm ,PE PN16 | buc | 4,12 |  |  |
| 62. | Mufa 63x2M | Mufa cu filet 63x2"M, PE PN16 | buc | 2,06 |  |  |
| 63. | Mufa 63x63 | Mufa egala 63x63mm ,PE PN16 | buc | 1,03 |  |  |
| 64. | RSD-BEx | Sensor de ploaie RAIN BIRD RSD-BEx | buc | 1,00 |  |  |
| 65. | TBOS-BT-1 | Controler autonom 9V, Rain Bird TBOS-BT 1 St | buc | 2,00 |  |  |
| 66. | TBOS-BT-2 | Controler autonom 9V, Rain Bird TBOS-BT 2 St | buc | 1,00 |  |  |
| 67. | Teu 50x2"Mx50 | Teu cu filet 50 x 2" Mx 50 , PE PN16 | buc | 3,09 |  |  |
| 68. | Teu 63x2"Mx63 | Teu cu filet 63 x 2" Mx63 , PE PN16 | buc | 3,09 |  |  |
| 69. | Y34001 | Aspersor rotativ RAIN BIRD 3504 PC, duza n2 integrata, reglabil | buc | 6,00 |  |  |
| 70. | Y5410730 | Aspersor telescopic rotativ RAIN BIRD 5004 series, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, reglabil 40-360grade, 360grade tur-retur | buc | 26,78 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,94 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 7,13 |  |  |
| 3. | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 18,96 |  |  |
| 4. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,61 |  |  |
| 5. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 2,07 |  |  |
| 6. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,07 |  |  |
| 7. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,04 |  |  |
| 8. | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 12,60 |  |  |
| 9. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,03 |  |  |
| 10. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 6,42 |  |  |
| 11. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 2,40 |  |  |
| 12. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,16 |  |  |
| 13. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 4,50 |  |  |
| 14. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,58 |  |  |
| 15. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 14,14 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total deviz: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Retele de irigare intre str. Albisoara si str.Puskin | Investitor Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Irigare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 1 | pret de piata | Electrovana 200 PGA, 2"M; 9V | buc |  |  |  |
|  | B31640 | Electrovana 200-PGA, 2" F ; 9 v | buc | 1,0000 |  |  |
| 2 | pret de piata | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 1 Statie | buc |  |  |  |
|  | TBOS-BT-1 | Controler autonom 9V, Rain Bird TBOS-BT 1 St | buc | 1,0000 |  |  |
| 3 | pret de piata | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 2 Statii | buc |  |  |  |
|  | TBOS-BT-2 | Controler autonom 9V, Rain Bird TBOS-BT 2 St | buc | 1,0000 |  |  |
| 4 | pret de piata | Senzor de ploaie Rain Sensor RSD-Bex | buc |  |  |  |
|  | RSD-BEx | Sensor de ploaie RAIN BIRD RSD-BEx | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 | pret de piata | Boxa p/u electrovalva PZRM 113, 520x400x300 | buc |  |  |  |
|  | 0005 | Cutie PP cu manier si surubantivandal, standart, 12 In:520x400x330 mm p/u electrovana | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 | pret de piata | Baterie 9V | buc |  |  |  |
|  | 0006 | Baterie "VARTA", 9V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 7 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Valva electromagnetica,) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
| 8 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc |  |  |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |  |
| 9 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5( Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |  |  |
| 10 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5( Senzor de ploaie) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |  |  |
| 11 | AcB06A | Montarea boxa p/u electrovana | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,6600 |  |  |
| 12 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 | 1 conector |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |  |
| 13 | pret de piata | Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V | buc |  |  |  |
|  | DBRY20 | Conector rezistent la apa, cu silicon, pentru cablu Segment de utilizare pana la600 V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 14 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 15 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 16 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 17 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
|  |  | 1.3.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 18 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor tip spray , filet 1/2", inaltime de lucru 10cm.Fara duza) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | A44120 | Aspersor RAIN BIRD 1804 tip spray 10cm (4"),fara duza; filet 1/2 F | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray, raza 4-5.5 m, Raza 45-270° | buc |  |  |  |
|  | A84660 | Duza rotator ajustabila RAIN BIRD R-VAN N.1318; (45° - 270° ); Raza 4-5,5 m | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 1/2", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | Y34001 | Aspersor rotativ RAIN BIRD 3504 PC, duza n2 integrata, reglabil | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 3/4"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | Y5410730 | Aspersor telescopic rotativ RAIN BIRD 5004 series, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, reglabil 40-360grade, 360grade tur-retur | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( PE100 SDR17 D50x3 mm ) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 252121671000111 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D50x3mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 23 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( PE100 SDR17 D63x3,8 mm ) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 252121671000112 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D63x3,8 mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 24 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare SPX-Flex,pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 25212167000001 | Furtun SPX-Flex pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 25 | AcA07A | Cot PVC SBE -075 de 1/2'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc |  |  |  |
|  | 2521216700000212 | Cot PVC SBE -075 de 1/2'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 1,0200 |  |  |
| 26 | AcA07A | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc |  |  |  |
|  | 2521216700000112 | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 1,0200 |  |  |
| 27 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Valva de drenaj 3/4" M ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 29131345099521 | Valva de drenaj PE 3/4"M | buc | 1,0300 |  |  |
| 28 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Colier bransare D50mm x 3/4") | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 27211041250001 | Colier bransare D50mmx3/4" | buc | 1,0300 |  |  |
| 29 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 50x50 mm, PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Cot 50x50 | Cot egal 50x50mm ,PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 30 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 63x63 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Cot 63x63 | Cot egal 63x63mm ,PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 31 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egaal 50x50 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Mufa 50x50 | Mufa egala 50x50mm ,PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 32 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egaal 63x63 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Mufa 63x63 | Mufa egala 63x63mm ,PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 33 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa cu filet 63x2"M, PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Mufa 63x2M | Mufa cu filet 63x2"M, PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 34 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 50x2"Mx50, PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Teu 50x2"Mx50 | Teu cu filet 50 x 2" Mx 50 , PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 35 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 63x2"Mx63, PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Teu 63x2"Mx63 | Teu cu filet 63 x 2" Mx63 , PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 36 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN50 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Dop D50 | Dop DN50 PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 37 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN63 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Dop D63 | Dop DN63 PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 38 | pret de piata | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor | buc |  |  |  |
|  | 28754968745233 | Banda de teflon pentru etansarea fitingurilor | buc | 1,0000 |  |  |
| 39 | pret de piata | Flagulet de marcare | buc |  |  |  |
|  | flag | Flagulet de marcare | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 41 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.3.3. Diverse lucrari |  |  |  |  |
| 42 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm | buc |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 41,6700 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 7,0000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 7,0000 |  |  |
| 43 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 1,9800 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2521216816002 | Teava de otel sau polietilena D110 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | 2. Nod apometric |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Сostul utilajului |  |  |  |  |
| 44 |  | Apometru Ultrasunet cu transmiterea datelor la distanta D40mm | buc |  |  |  |
|  | 287411730000097 | Apometru Ultrasunet cu transmiterea datelor D40mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 |  | Filtru de apa rece D40mm | buc |  |  |  |
|  | 04004/3 | Filtru Y de apa rece D 1.1/2" alama PN20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 46 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |  |
| 47 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |  |  |
|  |  | 2.3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 48 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,3000 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 17,8700 |  |  |
| 49 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |  |  |
| 50 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |  |
| 51 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 52 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 53 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 54 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 55 | TsC61A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 1(p/u umpluturi) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,5600 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 13,6300 |  |  |
| 56 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |  |  |
| 57 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  |  | 2.3.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 58 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 D63x3.8mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 252121671000112 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D63x3,8 mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 59 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Filet otel sudabil D. 2" L=60 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 13005 | Filet otel sudabil D. 2" L=60 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 60 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Robinet 2" FExFE) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300450 | Robinet 2" FExFE | buc | 1,0000 |  |  |
| 61 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Mufa cu filet 63x2"FE) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 84314 | Adaptor compresiune D. 63 x 2" FE / 16 A | buc | 1,0300 |  |  |
| 62 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Mufa cu filet 63x1 1/2"FE) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 82313 | Adaptor compresiune D. 63 x 1.1/2" FE | buc | 1,0300 |  |  |
| 63 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4"(racord din otel L=200mm D100mm (trecere prin peretii caminului) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 2522103304480 | Rracord din otel L=200mm D100mm | m | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |  |
| 64 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 65 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 66 | AcE51H | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 400x50 mm | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,3800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,1000 |  |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,9000 |  |  |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0710 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,4610 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 7,1300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,2400 |  |  |
|  |  | 2.3.3. Nod cu apometru D50 (Ultrasunet) |  |  |  |  |
| 67 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 191915209 | Robinet bila D. 1.1/2" FE/FI maner lung | buc | 1,0000 |  |  |
| 68 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (supapa de sens din alama cu filet D 50 мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8100 |  |  |
|  | 05004/3 | Supapa alama cu arc inox, clapa plastic D. 1.1/2" FI/FI PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.3.4. Camine |  |  |  |  |
| 69 |  | Elemente din beton armat prefabricat, KЦД-15 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine CFG-150 | buc | 1,0000 |  |  |
| 70 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 |  |  |
| 71 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-9 | buc |  |  |  |
|  | 266112643315211 | Inel prefabricat pt. camine TF-150 | buc | 1,0000 |  |  |
| 72 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-6 | buc |  |  |  |
|  | 268112643315211 | Inel prefabricat pt. camine TF-150/2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 73 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦП-1-15-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine СП-150 | buc | 1,0000 |  |  |
| 74 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КО-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 75 |  | Capac din fonta C250 | buc |  |  |  |
|  | 2875274200001 | Capac cu rama din fonta T | buc | 1,0000 |  |  |
| 76 |  | Scara cu vanguri din otel С1-2 | buc |  |  |  |
|  | 2811236305660 | Scara cu vanguri din otel С-1-2 | kg | 16,2000 |  |  |
| 77 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.