| Lucrari de reparatie a birourilor medicilor din Blocul Radiologic | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Capitolul 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 76,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 29,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,64 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,80 |  |  |
| 2 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
| 3 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie ( ferestre) |  |  | m3 |  | 4,48 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,016 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,1872 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,5376 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,3584 |  |  |
| 4 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 87,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 13,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,05 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,35 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,48 |  |  |
| 5 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 110,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,10 |  |  |
| 6 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 6,30 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,323 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,323 |  |  |
| 7 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
| 8 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
| 9 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 6,20 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,992 |  |  |
| 10 | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 35,80 |  |  |
| 11 | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
| 12 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 10,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,58 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Capitolul 1.2 Pardoseli Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC01B |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 57,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,6646 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 58,835 |  |  |
| 14 | CA03B2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 |  |  | m3 |  | 2,75 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,0625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 801,0887 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,1381 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,9678 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,8095 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,8938 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,6875 |  |  |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 87,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,61 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund Betonocontact |  |  | kg |  | 13,05 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,35 |  |  |
| 16 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 87,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 52,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,70 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,871 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 131,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,654 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,87 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,61 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,044 |  |  |
| 17 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | 87,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 17,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,48 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,957 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 374,10 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,218 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,348 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,522 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,261 |  |  |
| 18 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 |  |  | m2 |  | 87,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 20,358 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 1 337,7555 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 7,8691 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,3497 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,654 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
| 19 | CG56A1 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 |  |  | m2 |  | 87,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,001 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 133,7755 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0874 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,348 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |  |
| 20 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) t=2mm la pardoseli cu ridicarea pe perete cu h=120 mm Materiale marunte (cirpe )=1,005 |  |  | m2 |  | 87,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 174,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 103,53 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 13,1152 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 30,6022 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 459,0337 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 89,1837 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 13,1152 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor din vinil omogen( linoleum medical) t=2 mm special |  |  | m2 |  | 91,8067 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1312 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,044 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 17,40 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1.2 Pardoseli Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Capitolul 1.3 Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrund |  |  | m2 |  | 110,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund Betonocontact |  |  | kg |  | 16,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,50 |  |  |
| 22 | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC Hidrofug cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie t=100 mm, densitatea 80kg/m3 cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 |  |  | m2 |  | 40,80 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 148,8792 |  |  |
|  | 26621027010001 |  | Placi ghips-carton Hidrofug |  |  | m2 |  | 172,2168 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj CW 100 |  |  | m |  | 46,9496 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport CD 100 |  |  | m |  | 90,2088 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 80 kg/m3 |  |  | m2 |  | 42,2341 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 50,0249 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 124,2421 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 39,8149 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 7,1757 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 61,506 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 520,3408 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 1 206,7477 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0,6561 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6283 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,823 |  |  |
| 23 | СF60A |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC Hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 |  |  | m2 |  | 110,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 222,97 |  |  |
|  | 26621027010001 |  | Placi ghips-carton Hidrofug |  |  | m2 |  | 232,155 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj CW 60 |  |  | m |  | 81,2542 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport CD 60 |  |  | m |  | 243,21 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 1 427,2005 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 259,7925 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 167,4832 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 53,9484 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 9,6731 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 165,825 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 641,19 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,836 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,237 |  |  |
| 24 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 204,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 248,88 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 456,56 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,816 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 16,116 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,264 |  |  |
| 25 |  |  | Cornier perforat din aluminiu 25/25 mm |  |  | m |  | 112,00 |  |  |
|  | 012 |  | cornier perforat 25/25 mm |  |  | m |  | 114,24 |  |  |
| 26 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 204,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 40,80 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 224,40 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 30,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0612 |  |  |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 204,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,12 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 30,60 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |
| 28 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 204,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 91,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,40 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 215,1996 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,204 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,204 |  |  |
| 29 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 204,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,12 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 30,60 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |
| 30 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena , superlavabile, resistente la solutii de dezinfectare , clasa 1 de lavabilitate, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 204,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 112,20 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici antibacteriana,rezistenta la solutii de dezinfectare |  |  | kg |  | 81,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 12,24 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 102,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 10,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,408 |  |  |
| 31 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,035 |  |  |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1.3 Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Capitolul 1.4.1 Tavane Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(panouri t=15 mm, medicale) inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 76,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 155,80 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 304,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( Panouri t=15 mm, medicale) |  |  | m2 |  | 79,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,14 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1.4.1 Tavane Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Capitolul 1.5 Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CK23C1 |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,936 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,672 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 33,60 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,848 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,3776 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,48 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,84 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 34 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 8,16 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,9568 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6528 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 8,16 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 32,64 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,08 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,428 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,896 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1632 |  |  |
| 35 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=350 mm Materiale marunte (dopuri)=1,02 |  |  | m |  | 5,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,456 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,416 |  |  |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=350 mm |  |  | m |  | 5,304 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 21,216 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
| 36 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b= 200 mm |  |  | m |  | 5,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,468 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,052 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 5,20 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 31,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1.5 Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpEG02B |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp 24 module Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,57 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 2874115801368 |  | Surub M 12x120 mm |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,808 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 38 | pret |  | Panou electric pentru 24 grupe |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0124 |  | Panou electric 24 grupe |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 39 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,15 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 51,17 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,064 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 28,81 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 28,81 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 2,15 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 14,405 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 38,70 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 3,87 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2365 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 33,97 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 5,805 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 10,406 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2365 |  |  |
| 40 | pret |  | Teava flexibila d=25 mm |  |  | m |  | 215,00 |  |  |
|  | 0152 |  | teava f;lexibila d=25 mm |  |  | m |  | 215,00 |  |  |
| 41 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,15 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,66 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0179 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0088 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0206 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,075 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,8385 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 6,45 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 6,45 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,8385 |  |  |
| 42 | pret |  | Cablu cu fire din cupru VVGng 3*2.5 mm |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 0523 |  | Cablu VVGng 3*2.5 mm |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
| 43 | pret |  | Cablu cu fire din cupru VVGng 3*1.5 mm |  |  | m |  | 115,00 |  |  |
|  | 05213 |  | Cablu VVGng 3*1.5 mm |  |  | m |  | 115,00 |  |  |
| 44 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru Armstrong Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 10,90 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |
| 45 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |
| 46 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,96 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 16,32 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
| 47 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator dublu |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,80 |  |  |
| 48 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 63 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu ( separator de sarcina 3P,BPT 63 3P 63 A) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
| 49 | pret |  | Intrerupator automat 3P, 63 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0112 |  | Separator de sarcina 3P,BPT-63 3P 63A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 50 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 20 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 1P,BA 47-29 20 A,B) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
| 51 | pret |  | Intrerupator automat 1 P,BA 47-29,20 A,B |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 01201 |  | Intrerupator automat 1 P , 20 A |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 52 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 1P,BA 47-29 16 A,B) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
| 53 | pret |  | Intrerupator automat 1 P,BA 47-29,16A,B |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 0120 |  | Intrerupator automat 1 P , 16 A |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Capitolul 2. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
| 55 | SA20A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 34,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,52 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 34,68 |  |  |
|  | 2523156719431 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 23,80 |  |  |
|  | 2523156719451 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 15,30 |  |  |
|  | 2523156719401 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 15,30 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,204 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,068 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,612 |  |  |
| 56 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x20 mm Materiale marunte=1,05 |  |  | m |  | 34,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 17,34 |  |  |
|  | 332051735223 |  | Termoizolatie conducte 20X20 mm |  |  | m |  | 36,771 |  |  |
| 57 | SD20A |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2721204122300 |  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat |  |  | buc |  | 2,03 |  |  |
| 58 | SD20A |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2721204122300 |  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat |  |  | buc |  | 2,03 |  |  |
| 59 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu 3/4 |  |  | buc |  | 8,048 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 8,048 |  |  |
| 60 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 34,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,44 |  |  |
| 61 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 34,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 2. Apeduct |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Capitolul 3. Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 21,63 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
| 63 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 2523156721038 |  | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
| 64 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 25212167201601 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm |  |  | m |  | 12,36 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
| 65 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 25231567210381 |  | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110*110*50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
| 66 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot 45 * |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot 45* d=50 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
| 67 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot 90* |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 252315672103712 |  | Cot, 90* din material plastic pentru canalizare d=50 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
| 68 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm piesa de curatare |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 2523156721037111 |  | Piesa de curatire d=50 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 3. Canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Capitolul 4. Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,60 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 4,1208 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 1,224 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 4,1208 |  |  |
| 70 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 4. Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli neprevazute |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |