	Reconstruirea cladirii terminalului Aeroportului International ''Eugen Doga'' - Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea partiala a incaperilor si extinderea in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-7-1
Bloc 1A, 1B, 1C   Semnalizarea de incendiu/Auromatizarea incalzirii, ventilarii si conditionarii (protectie antifum (comp. SI/AIVC) (PAF)
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare

	
	
	

	
	
	1.1. Utilaj central

	
	
	

	1
	10-08-001-01


	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze 

	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	82,80

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,017

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,20

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,168

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,552

	2
	10-08-001-12


	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare  

	buc
	55,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	506,00

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,001

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,088

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	16,50

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,88

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	8,223

	3
	10-08-001-10


	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza 


	buc
	12,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	151,80

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,014

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	3,60

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,144

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	1,794

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Utilaj central
	            
	

	 
	
	1.2. Detectoare

	
	
	

	4
	10-08-002-02


	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala 


	buc
	318,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	731,40

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,003

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,159

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	79,50

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	1,59

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	58,512

	5
	10-01-039-06


	Piese diverse: Buton, cu pregatire loc de montare 


	buc
	24,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	55,20

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Detectoare
	            
	

	 
	
	1.3. Surse de alimentare

	
	
	

	6
	10-08-003-03


	Dispozitive: bloc de alimentare si control 


	buc
	15,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	86,25

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,024

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	4,50

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,24

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	2,242

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Surse de alimentare
	            
	

	 
	
	1.4. Baterii

	
	
	

	7
	08-01-121-1


	Acumulator  

	buc
	36,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	85,284

	
	1010625
	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"
	t
	0,004

	
	4110006
	Apa distilata
	kg
	100,80

	
	5220003
	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"
	t
	0,001

	
	5420017
	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara 
	t
	0,036

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Baterii
	            
	

	 
	
	1.5. Cabluri

	
	
	

	8
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	95,955

	
	1
	Muncitor
	h-om
	743,747

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,058

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,919

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	29,746

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	76,764

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1 170,651

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	4,798

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	1,919

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	15,353

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	2,207

	9
	
	Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm+0.8 mm  

	m
	9 595,500

	
	7007
	Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm+0.8 mm 
	m
	10 555,05

	10
	08-02-411-1


	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm / se exclude Dibluri pentru conexiune si Scoabe 

	100 m
	77,373

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3 087,57

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,169

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,232

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	773,73

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	773,73

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	77,373

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	386,865

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	395,067

	11
	
	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 18 mm negru 

	m
	7 737,300

	
	70012
	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 18 mm negru
	m
	8 511,03

	12
	
	Diblu cu Surub F 3,5x50мм 

	buc
	16 256,000

	
	70013
	Diblu cu Surub F 3,5x50мм
	buc
	16 256,00

	13
	
	Держатель двухкомпонентный D20мм, полипропилен 

	buc
	16 170,000

	
	70014
	Держатель двухкомпонентный D20мм, полипропилен
	buc
	16 170,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Cabluri
	            
	

	 
	
	1.6. Исполнительные устройства

	
	
	

	14
	08-01-058-2


	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic 

	buc
	49,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	698,74

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,021

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	20,58

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,47

	
	1019925
	Saibe patrate
	100 buc
	1,96

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	1,96

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	7,325

	15
	11-04-004-01


	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t / Stingator  

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,615

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,001

	
	1010380
	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "МА-021"
	t
	0,00

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,027

	
	1012039
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 
	kg
	0,407

	
	1130227
	Email "ХВ-124" de protectie, verde
	t
	0,00

	
	5009055
	Borne de cablu din cupru
	buc
	2,00

	
	5220075
	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"
	kg
	0,005

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,54

	16
	10-04-030-02


	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu 

	buc
	46,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	26,45

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,046

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Исполнительные устройства
	            
	

	 
	
	1.7. Dulapuri si Boxe

	
	
	

	17
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 

	buc
	13,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	35,431

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,30

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,30

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,26

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	10,614

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	3,289

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	3,289

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,046

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Dulapuri si Boxe
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	2. Utilaj

	
	
	

	
	
	2.1. Utilaj central

	
	
	

	18
	
	Centrala detectie incendiu adresabila cu 2 bucle - 240 elemente - Previdia C200LG sau analog 

	buc
	3,000

	
	6002
	Centrala detectie incendiu adresabila cu 2 bucle - 240 elemente - Previdia C200LG
	buc
	3,00

	19
	
	Modul adresabil 4 iesiri pe releu protocol Enea EM304S sau analog 

	buc
	39,000

	
	6004
	Modul adresabil 4 iesiri pe releu protocol Enea EM304S
	buc
	39,00

	20
	
	Modul adresabil 4 intrari / 4 iesiri pe releu protocol Enea - EM344R sau analog 

	buc
	8,000

	
	6005
	Modul adresabil 4 intrari / 4 iesiri pe releu protocol Enea - EM344R
	buc
	8,00

	21
	
	Modul adresabil cu 2 intrari si 2 iesiri pe releu (incarcare rezistiva max 5A/230VAC) cu posibilitate supervizare serie ENEA - INIM de tip EM322AC sau analog 

	buc
	8,000

	
	6006
	Modul adresabil cu 2 intrari si 2 iesiri pe releu (incarcare rezistiva max 5A/230VAC) cu posibilitate supervizare serie ENEA - INIM de tip EM322AC
	buc
	8,00

	22
	
	Panou repetor pentru centrale Previdia - PREVIDIA-C-REP sau analog 

	buc
	12,000

	
	60014
	Panou repetor pentru centrale Previdia - PREVIDIA-C-REP
	buc
	12,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Utilaj central
	            
	

	 
	
	2.2. Detectoare

	
	
	

	23
	
	Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 inclusiv soclu pentru detectoare Inim  EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 sau analog 

	buc
	350,000

	
	60011
	Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 inclusiv soclu pentru detectoare Inim  EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050
	buc
	350,00

	24
	
	Buton manual de semnalizare incendiu adresabil protocol Enea - EC0020 sau analog 

	buc
	29,000

	
	60012
	Buton manual de semnalizare incendiu adresabil protocol Enea - EC0020
	buc
	29,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Detectoare
	            
	

	 
	
	2.3. Surse de alimentare

	
	
	

	25
	
	Sursa in comutatie cu back-up 27,6 Vcc/ 4 A in cutie metalica de tip SPS24060S sau analog 

	buc
	15,000

	
	60016
	Sursa in comutatie cu back-up 27,6 Vcc/ 4 A in cutie metalica de tip SPS24060S
	buc
	15,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Surse de alimentare
	            
	

	 
	
	2.4. Baterii

	
	
	

	26
	
	Acummulator Delta DTM 1217 sau analog 

	buc
	36,000

	
	60018
	Acummulator Delta DTM 1217
	buc
	36,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Baterii
	            
	

	 
	
	2.5. Исполнительные устройства

	
	
	

	27
	
	Mecanism cu parghie Aumueller sau analog 

	buc
	49,000

	
	60026
	Mecanism cu parghie Aumueller
	buc
	49,00

	28
	
	Stingator cu Pulbere MPP 15 Brand Master sau analog 

	buc
	1,000

	
	60028
	Stingator cu Pulbere MPP 15 Brand Master
	buc
	1,00

	29
	
	Releu Intermediar ERM2-024DCL 12 A 24 В IP40 sau analog 

	buc
	50,000

	
	60030
	Releu Intermediar ERM2-024DCL 12 A 24 В IP40
	buc
	50,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Исполнительные устройства
	            
	

	 
	
	2.6. Dulapuri si Boxe

	
	
	

	30
	
	Dulap Metalic 600x400x300 

	buc
	13,000

	
	60032
	Dulap Metalic 600x400x300
	buc
	13,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Dulapuri si Boxe
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


