| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Fir electric |  |  |  | secțiunea : 2,5mm2,tip materil: aluminiu,model:AVVG,numarul de fire:doua |  |  |
| Fir electric |  |  |  | PVS 3*2,5 |  |  |
| Tub LED |  |  |  | TUB LED putere:25w,tensiune:220v,lungime:120cm,fiuxs de lumina:2500Lm,puterea luminii:6500K,tip lumina:rece |  |  |
| Priza |  |  |  | dubla inter. cu pamintare,220V 16A IP54 |  |  |
| Priza |  |  |  | unitara exterioară euro cu capac 16A 250V IP66 |  |  |
| Priza |  |  |  | Mobilă cauciuc 16A IP44 |  |  |
| Corp de iluminat |  |  |  | Dimensiuni(Lmm) 1200 Soclu T8 Puterea(W) 16 Temperatura culoarea(K) 6400 Tensiunea(V) 220-240 Flux luminos(Lm) 1440 Grad protectie(IP) 20 |  |  |
| Corp de iluminat |  |  |  | Dimensiuni(Lmm) 300 Soclu T8 Puterea(W) 6 Temperatura culoarea(K) 6400 Tensiunea(V) 220-240 Flux luminos(Lm) 540 Grad protectie(IP) 20 |  |  |
| Priza |  |  |  | dubla exteriora cu pamintare,220V 16A IP54 |  |  |
| Cutie pentru prize |  |  |  | Dimensiuni(mm) 60x40 Tip material plastic Grad de protectie(IP) 30 |  |  |
| Fișă |  |  |  | Tensiune(V) 250 Curent(A) 16 Nr. poli 2P+N |  |  |
| Bandă adezivă |  |  |  | Dimensiuni 20mx19mm Material PVC Culoarea albastru |  |  |
| Tub led |  |  |  | Flux luminos(Lm) 1200 Lungimea(cm) 60 Puterea(W) 12 Temperatura de culoare(k) 6500 Tensiunea(V) 220 |  |  |
| Întrerupator |  |  |  | Unitar, exterior, 10A, IP20, 220-230V |  |  |
| Întrerupator |  |  |  | Dublu interior cu clame 10A 220-230V |  |  |
| Corp iluminat |  |  |  | Dimensiuni(mm) 1200x43x29 Puterea(W) 32 Temperatura(K) 6500 Tensiunea(V) 220-230 Flux luminos(Lm) 2500 Grad de protectie(IP) 65 |  |  |
| Bec LED |  |  |  | Putere:10W,tensiune;220-230V,plinta:E27,puterea luminii-6000k,tip lumina:rece |  |  |
| Corp iluminat |  |  |  | Tip plafonieră led, 46w ,4000K, 230V, 4600Lm,diametru 74 cm, Lumina rece trei pozitii |  |  |
| Întrerupator |  |  |  | dublu, exterior, 10A, IP20, 220-230V |  |  |
| Diblu |  |  |  | Diblu polipropilen cu surub 6/3,5*40mm(30 buc/pachet) |  |  |
| Diblu |  |  |  | Diblu polipropilen 6*30 (30 buc/pachet) |  |  |
| Șurub |  |  |  | oxidat G/Carton Lemn 3,5*25(set 200 buc) |  |  |
| Cablu |  |  |  | AVVGng 5*6mm |  |  |
| Prelungitor |  |  |  | Prelungitor cu patru locuri,cu intrerupatorde protectie16A,220-240V,L=2-3m |  |  |
| Conectiune |  |  |  | Conectiune si elemente forbox 10mm(5set) |  |  |
| Cutie pentru automate |  |  |  | Cutie pentru automate minipragma 1*12 interiora |  |  |
| Fisa |  |  |  | Fisa fixa 16A 5P P515 |  |  |
| Indicator |  |  |  | Creion de tensiune 70-250V |  |  |
| Mufa GFG Scame pentru țeavă/tub gofrat |  |  |  | Pentru țeavă/tub gofrat Dimensiuni (L x W x H x Ø): D16 Tip material: Plastic |  |  |
| Cot GFG Flexibil P/U Teava D16 |  |  |  | Cot GFG Flexibil P/U Teava D16 (50 buc/pachet) |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Materiale electrice Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii Fir electric m 300 5 zile la comanda Pe percursul (12 luni) MD17ML000000002251308233 Fir electric m 100 Tub LED buc 30 Priza buc 20 Priza buc 1 Priza buc 2 Corp de iluminat buc 25 Corp de iluminat buc 10 Priza buc 20 Cutie pentru prize buc 25 Fișă Buc 20 Bandă adezivă buc 15 Tub led buc 20 Întrerupator buc 5 Întrerupator Buc 20 Corp iluminat buc 35 Bec LED buc 15 Corp iluminat buc 1 Întrerupator buc 20 Diblu pachet 5 Diblu pachet 3 Șurub pachet 2 Cablu m 60 Prelungitor buc 5 Conectiune buc 10 Cutie pentru automate buc 1 Fisa buc 2 Indicator buc 3 Mufa GFG Scame pentru țeavă/tub gofrat buc. 40 Cot GFG Flexibil P/U Teava D16 pachet 1 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |