| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fir electric |  |  |  | secțiunea : 2,5mm2,tip materil: aluminiu,model:AVVG,numarul de fire:doua |  |  |  |
| - Fir electric |  |  |  | PVS 3*2,5 |  |  |  |
| - Tub LED |  |  |  | TUB LED putere:25w,tensiune:220v,lungime:120cm,fiuxs de lumina:2500Lm,puterea luminii:6500K,tip lumina:rece |  |  |  |
| - Priza |  |  |  | dubla inter. cu pamintare,220V 16A IP54 |  |  |  |
| - Priza |  |  |  | unitara exterioară euro cu capac 16A 250V IP66 |  |  |  |
| - Priza |  |  |  | Mobilă cauciuc 16A IP44 |  |  |  |
| - Corp de iluminat |  |  |  | Dimensiuni(Lmm) 1200 Soclu T8 Puterea(W) 16 Temperatura culoarea(K) 6400 Tensiunea(V) 220-240 Flux luminos(Lm) 1440 Grad protectie(IP) 20 |  |  |  |
| - Corp de iluminat |  |  |  | Dimensiuni(Lmm) 300 Soclu T8 Puterea(W) 6 Temperatura culoarea(K) 6400 Tensiunea(V) 220-240 Flux luminos(Lm) 540 Grad protectie(IP) 20 |  |  |  |
| - Priza |  |  |  | dubla exteriora cu pamintare,220V 16A IP54 |  |  |  |
| - Cutie pentru prize |  |  |  | Dimensiuni(mm) 60x40 Tip material plastic Grad de protectie(IP) 30 |  |  |  |
| - Fișă |  |  |  | Tensiune(V) 250 Curent(A) 16 Nr. poli 2P+N |  |  |  |
| - Bandă adezivă |  |  |  | Dimensiuni 20mx19mm Material PVC Culoarea albastru |  |  |  |
| - Tub led |  |  |  | Flux luminos(Lm) 1200 Lungimea(cm) 60 Puterea(W) 12 Temperatura de culoare(k) 6500 Tensiunea(V) 220 |  |  |  |
| - Întrerupator |  |  |  | Unitar, exterior, 10A, IP20, 220-230V |  |  |  |
| - Întrerupator |  |  |  | Dublu interior cu clame 10A 220-230V |  |  |  |
| - Corp iluminat |  |  |  | Dimensiuni(mm) 1200x43x29 Puterea(W) 32 Temperatura(K) 6500 Tensiunea(V) 220-230 Flux luminos(Lm) 2500 Grad de protectie(IP) 65 |  |  |  |
| - Bec LED |  |  |  | Putere:10W,tensiune;220-230V,plinta:E27,puterea luminii-6000k,tip lumina:rece |  |  |  |
| - Corp iluminat |  |  |  | Tip plafonieră led, 46w ,4000K, 230V, 4600Lm,diametru 74 cm, Lumina rece trei pozitii |  |  |  |
| - Întrerupator |  |  |  | dublu, exterior, 10A, IP20, 220-230V |  |  |  |
| - Diblu |  |  |  | Diblu polipropilen cu surub 6/3,5*40mm(30 buc/pachet) |  |  |  |
| - Diblu |  |  |  | Diblu polipropilen 6*30 (30 buc/pachet) |  |  |  |
| - Șurub |  |  |  | oxidat G/Carton Lemn 3,5*25(set 200 buc) |  |  |  |
| - Cablu |  |  |  | AVVGng 5*6mm |  |  |  |
| - Prelungitor |  |  |  | Prelungitor cu patru locuri,cu intrerupatorde protectie16A,220-240V,L=2-3m |  |  |  |
| - Conectiune |  |  |  | Conectiune si elemente forbox 10mm(5set) |  |  |  |
| - Cutie pentru automate |  |  |  | Cutie pentru automate minipragma 1*12 interiora |  |  |  |
| - Fisa |  |  |  | Fisa fixa 16A 5P P515 |  |  |  |
| - Indicator |  |  |  | Creion de tensiune 70-250V |  |  |  |
| - Mufa GFG Scame pentru țeavă/tub gofrat |  |  |  | Pentru țeavă/tub gofrat Dimensiuni (L x W x H x Ø): D16 Tip material: Plastic |  |  |  |
| Cot GFG Flexibil P/U Teava D16 |  |  |  | Cot GFG Flexibil P/U Teava D16 (50 buc/pachet) |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Materiale electrice. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Fir electric; m; 300; 5 zile la comanda Pe percursul (12 luni); MD17ML000000002251308233. Fir electric; m; 100. Tub LED; buc; 30. Priza; buc; 20. Priza; buc; 1. Priza; buc; 2. Corp de iluminat; buc; 25. Corp de iluminat; buc; 10. Priza; buc; 20. Cutie pentru prize; buc; 25. Fișă; Buc; 20. Bandă adezivă; buc; 15. Tub led; buc; 20. Întrerupator; buc; 5. Întrerupator; Buc; 20. Corp iluminat; buc; 35. Bec LED; buc; 15. Corp iluminat; buc; 1. Întrerupator; buc; 20. Diblu; pachet; 5. Diblu; pachet; 3. Șurub; pachet; 2. Cablu; m; 60. Prelungitor; buc; 5. Conectiune; buc; 10. Cutie pentru automate; buc; 1. Fisa; buc; 2. Indicator; buc; 3. Mufa GFG Scame pentru țeavă/tub gofrat; buc.; 40. Cot GFG Flexibil P/U Teava D16; pachet; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |