| Anexa nr. 22 la Documentația standard ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament de luptă împotriva incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. Echipament de luptă împotriva incendiilor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Stingătoare cu dioxid de carbon OU-8 (5kg) |  |  |  |  |  | Capacitatea: 8 litri Greutatea: 5 kg Reîncărcabile |  |  |  |
| 1.2 | Stingătoare cu dioxid de carbon OU-3 (2 kg) |  |  |  |  |  | Capacitatea: 3 litri Greutatea: 2 kg Reîncărcabile |  |  |  |
| 1.3 | Panou antiincendiar de tip închis în complet |  |  |  |  |  | Echipat cu: ladă pentru 1 m3 de nisip; lopată; hârleț; 2 găleți conice din metal; rangă; topor |  |  |  |
| 1.4 | Căldare din metal pentru panou de incendiu |  |  |  |  |  | Forma conică |  |  |  |
| 1.5 | Suport pentru stingătoare |  |  |  |  |  | Mînerul stingătorului se fixează în suport. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției Echipament de luptă împotriva incendiilor. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 35110000-8; Stingătoare cu dioxid de carbon OU-8 (5kg); buc; 6; La comandă; MD82TRPBAA316110C14288AC. Stingătoare cu dioxid de carbon OU-3 (2 kg); buc; 14; La comandă; MD82TRPBAA316110C14288AC. Panou antiincendiar de tip închis în complet; buc; 1; La comandă; MD82TRPBAA316110C14288AC. Căldare din metal pentru panou de incendiu; buc; 10; La comandă; MD82TRPBAA316110C14288AC. Suport pentru stingătoare; buc; 70; La comandă; MD82TRPBAA316110C14288AC. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |