CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Inspectoratul General al Polițiie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Secția achiziții și logistică

3. Obiectul achiziţiilor Sectorul de Poliţie nr. 1 „Anenii Noi” al Inspectoratului de poliție Anenii Noi.

Incalzire, ventilare, conditionare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret de piata | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Prana 150 | buc | 5,000 |
| 2 | Gree | Кондиционер настенный GWH12NB-K3NNB1A/0 в комплекте | buc | 2,000 |
| 3 | Gree | Кондиционер настенный GWH09NB-K3NNB1A/0 в комплекте | buc | 4,000 |
| 4 | Soler&Palau | Вентилятор Decor-300 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка ) | buc | 5,000 |
| 6 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Кондиционер ) | buc | 6,000 |
| 7 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Вентиляция |  |  |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка GRA 150 S&P | buc | 1,000 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 400x100 VENTS | buc | 1,000 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV450/2 VENTS | buc | 2,000 |
| 11 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125) | m2 | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Отопление |  |  |
| 12 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500/1200 KORADO | buc | 2,000 |
| 13 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/1000 KORADO | buc | 1,000 |
| 14 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/700 KORADO | buc | 5,000 |
| 15 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/600 KORADO | buc | 2,000 |
| 16 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/400 KORADO | buc | 1,000 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термостатический элемент RA 2991 DN1/2'' Danfoss | buc | 9,000 |
| 18 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан прямой RA-N DN1/2'' Danfoss | buc | 11,000 |
| 19 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой RLV-15 Danfoss | buc | 11,000 |
| 20 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d1/2" V5000Y Honeywell | buc | 2,000 |
| 21 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d1/2" V5010Y Honeywell | buc | 2,000 |
| 22 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d3/8" V5000Y Honeywell | buc | 1,000 |
| 23 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d3/8" V5010Y Honeywell | buc | 1,000 |
| 24 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный DN1" Danfoss | buc | 2,000 |
| 25 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 20x3,4mm (К=1,3 на фитинги) | m | 20,000 |
| 26 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 25x4,2mm (К=1,3 на фитинги) | m | 20,000 |
| 27 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d32x5,4 mm (К=1,3 на фитинги) | m | 45,000 |
| 28 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d40x6,7mm (К=1,3 на фитинги) | m | 10,000 |
| 29 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 40,000 |
| 30 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 55,000 |
| 31 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d22x9mm | m | 20,000 |
| 32 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d28x9mm | m | 20,000 |
| 33 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d35x9mm | m | 45,000 |
| 34 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d42x9mm | m | 10,000 |
| 35 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги) | m | 10,000 |
| 36 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,000 |
| 37 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d32x30mm ППУ с металопокрытием | m | 10,000 |

Iluminatul electric interior. Echipament electric de forta

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | buc | 2,00 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/40 | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/B25A | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С16A | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/B16A | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/B10A | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36 | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/40 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С6A | buc | 5,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A | buc | 7,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/С16A/30мА | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/С10A/30мА | buc | 2,00 |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/40 | buc | 1,00 |
| 15 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р | set | 1,00 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/С20A/30мА | buc | 2,00 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/С16A/30мА | buc | 2,00 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12 | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/40 | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В6A | buc | 5,00 |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12 | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/40 | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В10A | buc | 4,00 |
| 24 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OPL/R-4x18 | 100 buc | 0,31 |
| 25 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OPL/R-2x36 | 100 buc | 0,01 |
| 26 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, DLO--218 1Р44 | 100 buc | 0,03 |
| 27 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, DLO--118 1Р44 | 100 buc | 0,01 |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,26 |
| 29 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 30 | 590-402 | Cablu VVGng(A)-FRLS-3*1.5 | m | 291,00 |
| 31 | 590-4055 | Cablu VVGng(A)-FRLS-3x2.5 | m | 200,00 |
| 32 | 590-405 | Cablu VVGng(A)-FRLS-5x4 | m | 55,00 |
| 33 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 34 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,09 |
| 35 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,06 |
| 36 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 10A | 100 buc | 0,06 |
| 37 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,38 |
| 38 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,30 |
| 39 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,05 |
| 40 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane,25x25 ЭЛЕКОР | 100 m | 0,25 |
| 41 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane,16x16 ЭЛЕКОР | 100 m | 0,28 |
| 42 | 2451089 | Cutie KM40001 | buc | 100,00 |
| 43 | 245108 | Cutie IP44 KM12333 | buc | 30,00 |
| 44 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 21,00 |
| 45 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,005 |
| 46 | 245122 | Scoaba | buc | 50,00 |
| 47 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 48 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С25A | buc | 1,00 |
| 49 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 15,00 |
| 50 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica | buc | 1,00 |
| 51 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 52 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 30,00 |
| 53 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 30,00 |
| 54 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 50,00 |
| 55 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 230x275x125 | m3 | 0,04 |
| 56 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 360x275x125 | m3 | 0,024 |
| 57 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 505x275x125 | m3 | 0,017 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 58 | Pretul firmei | Dulap ЩРв-24з | buc | 1,00 |
| 59 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-40A | buc | 1,00 |
| 60 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/3/B25A | buc | 1,00 |
| 61 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/3/С20A | buc | 1,00 |
| 62 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/3/B16A | buc | 1,00 |
| 63 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/3/B10A | buc | 1,00 |
| 64 | Pretul firmei | Dulap ЩРв-36з | buc | 1,00 |
| 65 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-40A | buc | 1,00 |
| 66 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/1/C6A | buc | 5,00 |
| 67 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/1/C10A | buc | 7,00 |
| 68 | Pretul firmei | Automat АВДТ32/С16A/30мА | buc | 1,00 |
| 69 | Pretul firmei | Automat АВДТ32/С10A/30мА | buc | 2,00 |
| 70 | Pretul firmei | Dulap ЩРв-24з | buc | 1,00 |
| 71 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-40A | buc | 1,00 |
| 72 | Pretul firmei | Limitator ОПС1-С-4Р | buc | 1,00 |
| 73 | Pretul firmei | Automat АВДТ32/С20A/30мА | buc | 2,00 |
| 74 | Pretul firmei | Automat АВДТ32/С16A/30мА | buc | 2,00 |
| 75 | Pretul firmei | Dulap ЩРв-12з | buc | 1,00 |
| 76 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-40A | buc | 1,00 |
| 77 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/1/B6A | buc | 5,00 |
| 78 | Pretul firmei | Dulap ЩРв-12з | buc | 1,00 |
| 79 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-40A | buc | 1,00 |
| 80 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/1/B10A | buc | 4,00 |
| 81 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/3/С25A | buc | 1,00 |

Semnalizare iincendiu

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемно-контрольный) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01 | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БИ | buc | 1,00 |
| 5 | 10-04-001-02 | Transmitator radio | compl. | 1,00 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum ИП212-3СУ | buc | 15,00 |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР | buc | 1,00 |
| 8 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,32 |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Свирель-2 | buc | 1,00 |
| 10 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Siren | buc | 3,00 |
| 11 | 10-06-037-08 | Boxe | buc | 1,00 |
| 12 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 13 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,00 |
| 14 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСBBнг FRLS-1х2х0,75 | 100 m | 2,15 |
| 15 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ШВВПнг FRLS-1х2х0,75 | 100 m | 0,65 |
| 16 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСBЭBнг-FRLS RS-485 | 100 m | 0,05 |
| 17 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСэBнг А FRLS-2х2х0,5 | 100 m | 0,05 |
| 18 | 08-02-409-1 | Teava gofrat din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,90 |
| 19 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (toc de protectie) | 100 m | 0,02 |
| 20 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane | 100 m | 0,10 |
| 21 | 11-03-001-01 | Rezistor | buc | 10,00 |
| 22 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
| 23 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 24 | 18 | Cablu КПСBBнг FRLS-1х2х0,75 | m | 215,00 |
| 25 | 19 | Cablu ШВВПнг FRLS-1х2х0,75 | m | 65,00 |
| 26 | 117 | Cablu КПСBЭBнг-FRLS RS-485 | m | 5,00 |
| 27 | 119 | Cablu КПСэBнг А FRLS-2х2х0,5 | m | 5,00 |
| 28 | Pretul firmei | Canal metalic 40x20 | m | 10,00 |
| 29 | 3470004 | Teava gofro de PVC Д25mm | m | 290,00 |
| 30 | 34700040 | Teava din otel D50 | m | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 31 | Pretul firmei | Panou C2000М | buc | 1,00 |
| 32 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-10П | buc | 1,00 |
| 33 | Pretul firmei | Panou C2000-СП-1исп.1 | buc | 1,00 |
| 34 | Pretul firmei | Bloc C2000-БИ | buc | 1,00 |
| 35 | Pretul firmei | Avertizoare de fum ИП212-3СУ | buc | 17,00 |
| 36 | Pretul firmei | Avertizoare ИПР-3СУ | buc | 2,00 |
| 37 | Pretul firmei | Radioemitator АТС-100 | buc | 1,00 |
| 38 | Pretul firmei | Sonerie Свирель-2 | buc | 1,00 |
| 39 | Pretul firmei | Sonerie Siren PS-40 | buc | 4,00 |
| 40 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 41 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 2,00 |
| 42 | Pretul firmei | Box | buc | 1,00 |
| 43 | Pretul firmei | Rezistor | buc | 20,00 |

Semnalizare paza

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемно-контрольный) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01 | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ИК" automatice IS-215 | buc | 11,00 |
| 5 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ИК" automatice: LC-102P/GBS | buc | 9,00 |
| 6 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: Inchizator hidraulic + mini-detector de contact magnetic | buc | 7,00 |
| 7 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,54 |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie interior | buc | 1,00 |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie exterior | buc | 1,00 |
| 10 | 10-06-037-08 | Boxe | buc | 2,00 |
| 11 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 12 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,00 |
| 13 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu CORэ-6x0.22 | 100 m | 2,15 |
| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu ШВВПнг FRLS-1х2х0,75 | 100 m | 0,25 |
| 15 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСBЭBнг-FRLS RS-485 | 100 m | 0,05 |
| 16 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСэBнг А FRLS-2х2х0,5 | 100 m | 0,05 |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava gofrat din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,50 |
| 18 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane | 100 m | 0,10 |
| 19 | 11-03-001-01 | Rezistor | buc | 10,00 |
| 20 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
| 21 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 22 | 18 | Cablu CORэ-6x0.22 | m | 215,00 |
| 23 | 19 | Cablu ШВВПнг FRLS-1х2х0,75 | m | 25,00 |
| 24 | 117 | Cablu КПСBЭBнг-FRLS RS-485 | m | 5,00 |
| 25 | 119 | Cablu КПСэBнг А FRLS-2х2х0,5 | m | 5,00 |
| 26 | Pretul firmei | Canal metalic 40x20 | m | 10,00 |
| 27 | 3470004 | Teava gofro de PVC Д25mm | m | 250,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Panou C2000М | buc | 1,00 |
| 29 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-10П | buc | 1,00 |
| 30 | Pretul firmei | Panou C2000-СП-1исп.1 | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul firmei | Avertizoare "ИК" automatice IS-215 | buc | 11,00 |
| 32 | Pretul firmei | Avertizoare LC-102P/GBS-210 | buc | 9,00 |
| 33 | Pretul firmei | Inchizator hidraulic + mini-detector de contact magnetic | buc | 7,00 |
| 34 | Pretul firmei | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in interior | buc | 1,00 |
| 35 | Pretul firmei | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in exterior | buc | 1,00 |
| 36 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 37 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 2,00 |
| 38 | Pretul firmei | Box | buc | 1,00 |
| 39 | Pretul firmei | Rezistor | buc | 10,00 |

Retea structurata de cabluri (RSC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retea structurata de cabluri |  |  |
| 1 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 15U | buc | 1,000 |
| 2 | 10-02-016-02 | Comutator Switch 16 porturi | buc | 1,000 |
| 3 | 10-02-016-02 | Comutator Switch 24 porturi | buc | 1,000 |
| 4 | 10-01-003-03 | 19" Optical Patch Panel 4-ports | 10 buc | 0,100 |
| 5 | 10-04-066-04 | Router 1U rock, 4x Gigabit Ethernet 1xSFP | buc | 1,000 |
| 6 | 10-01-003-03 | Patch Panel 16-ports Cat 5e, 1U | 10 buc | 0,400 |
| 7 | 10-01-003-03 | Patch Panel 24-ports Cat 5e, 1U | 10 buc | 0,400 |
| 8 | 10-04-066-04 | Filtre de retea din 5 prize 19" | buc | 1,000 |
| 9 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare UPS3000 | buc | 1,000 |
| 10 | 10-04-066-01 | Panou de ventilatie 1U | buc | 1,000 |
| 11 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45 | buc | 9,000 |
| 12 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45 | buc | 4,000 |
| 13 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45 | 100 buc | 0,010 |
| 14 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara tripla RJ45 | 100 buc | 0,040 |
| 15 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Mini coloana instalata in pardosea 2 prize RJ-45 | buc | 6,000 |
| 16 | 2015001 | Suport de fixare a prizei si mini coloana | buc | 6,000 |
| 17 | 08-03-591-9 | Priza pop-up 3RJ-45 montata in mini coloana | 100 buc | 0,060 |
| 18 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama tripla pentru priza montata in mini coloana | 100 buc | 0,060 |
| 19 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza" | buc | 31,000 |
| 20 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m | buc | 34,000 |
| 21 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1.5m | buc | 31,000 |
| 22 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu UTP 4pair cat5e | 100 m | 11,000 |
| 23 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 11,000 |
| 24 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,050 |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,002 |
| 26 | 10-06-037-09 | Cutie de intinderi sau doza, montaj de podea | buc | 1,000 |
| 27 | 34-02-008-2 | Montarea ramei in pardoseli (лючек для коробки в полу) | buc | 1,000 |
| 28 | 5566 | Set pentru impamintare TE | buc | 2,000 |
| 29 | 10-06-037-09 | Cutie de montaj de perete У210 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ceasoficarea |  |  |
| 30 | 10-08-015-01 | Ceasornice autonome | buc | 5,000 |
| 31 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Dulap 19" 15U 600x450 | buc | 1,000 |
| 33 | Pretul firmei | Comutator Switch 16 porturi | buc | 1,000 |
| 34 | Pretul firmei | Comutator Switch 24 porturi | buc | 1,000 |
| 35 | Pretul firmei | 16-port патч-панель | buc | 1,000 |
| 36 | Pretul firmei | 24-port патч-панель | buc | 1,000 |
| 37 | Pretul firmei | 19" Optical Patch Panel 4-ports | buc | 1,000 |
| 38 | Pretul firmei | Panou de ventilatie 1U | buc | 1,000 |
| 39 | Pretul firmei | Router 1U rock, 4x Gigabit Ethernet 1xSFP | buc | 1,000 |
| 40 | Pretul firmei | Bloc de alimentare UPS3000 | buc | 1,000 |
| 41 | 13324 | Patch Cord UTP cat.5 0.5 m | buc | 34,000 |
| 42 | 13322 | Patch Cord UTP cat.5 1.5 m | buc | 31,000 |
| 43 | Pretul firmei | Mini coloana instalata in pardosea 2 prize RJ-45 | buc | 6,000 |
| 44 | Pretul firmei | Ceasornice autonome | buc | 5,000 |
| 45 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный | buc | 5,000 |

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. A1 |  |  |
| 1 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm | m | 15,000 |
| 2 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d15mm | m | 6,000 |
| 3 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d20mm | buc | 2,000 |
| 4 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15мм | buc | 1,000 |
| 5 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 21,000 |
| 6 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Шланг ПЭП d20mm q=5mm | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Т3 |  |  |
| 7 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm | m | 15,000 |
| 8 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d15mm | m | 5,000 |
| 9 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d20mm | buc | 1,000 |
| 10 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15мм | buc | 1,000 |
| 11 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 20,000 |
| 12 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Шланг ПЭП d20mm q=5mm | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. С1 |  |  |
| 13 | SC06B | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc | 1,000 |
| 14 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 15 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 16 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 17 | SC02A | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон | buc | 1,000 |
| 18 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 19 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | m | 30,000 |
| 20 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, д 75 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | m | 7,000 |
| 21 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,700 |
| 22 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,Клапан аэрационный д100мм | buc | 1,000 |
| 23 | SB23B | Piese de legatura ( cot, curba, piesa de curatire, reductie) din fonta ductila pantru canalizare, imbinate demontabil cu garnitura si colier, Ревизия чуг.д100мм | buc | 2,000 |
| 24 | SB23A | Piese de legatura ( cot, curba, piesa de curatire, reductie) din fonta ductila pantru canalizare, imbinate demontabil cu garnitura si colier, Ревизия чуг.д75мм | buc | 1,000 |
| 25 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопож. муфта d100 mm) | buc | 1,000 |
| 26 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопож. муфта d75 mm) | buc | 1,000 |

Resistematizarea parterului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari generale |  |  |
| 1 | CK13A | Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv - (producator "Continental-Invest" SRL) | m2 | 4,50 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | 11-03-001-02 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 3 |  | Sistem automatic de deschidere | buc | 1,00 |

Resistematizarea parterului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Rampa de acces |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,80 |
| 2 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B7.5.. | m3 | 3,10 |
| 3 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa В15 | m3 | 1,66 |
| 4 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 18,00 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - подсыака под пандус | m3 | 2,50 |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,50 |
| 7 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,06 |
| 8 | CC03C | Montare plase la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi d8AIII 150x150mm | kg | 63,60 |
| 9 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm - d16AIII | kg | 34,80 |
| 10 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 7,00 |
|  |  | 2. Copertina la intrare |  |  |
| 11 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent la copertina de intrare in blocul administrativ | kg | 590,00 |
| 12 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,59 |
| 13 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,59 |
| 14 | CL54B | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice cu strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Монтаж металлической обшивкм тип "ETALBOND") | m2 | 11,10 |
| 15 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 7,40 |
|  |  | 3. Pereti |  |  |
| 16 | RpCF10B | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 8,90 |
| 17 | TrB01A1-1 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 34,02 |
| 18 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 34,02 |
| 19 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 34,02 |
|  |  | 4. Timplarie din aluminiu |  |  |
|  |  | 4.1. Demolari |  |  |
| 20 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 23,62 |
| 21 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 4,50 |
| 22 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 4,50 |
|  |  | 4.2. Montarea timplariei |  |  |
| 23 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu | m2 | 6,91 |
| 24 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 23,62 |
|  |  | 4.3. Lucrari de finisare-deschisuri |  |  |
| 25 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti | m | 53,44 |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,05 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele deschisurilor la usi | m2 | 16,05 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a deschisurilor la usi | m2 | 30,18 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,18 |
| 30 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la deschisurilor la usi | m2 | 6,12 |
| 31 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi deschisurilor la usi executate pe glet existent | m2 | 6,12 |
|  |  | 5. Tavane |  |  |
| 32 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Placa fibra de bazalt gr-12 mm | m2 | 117,75 |
|  |  | 6. Pardoseli |  |  |
|  |  | 6.1. Tip 2 |  |  |
| 33 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A. - пенобетон 80мм | m2 | 61,35 |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 61,35 |
| 35 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga | m2 | 61,35 |
| 36 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 61,35 |
| 37 | CG56A1 k=-4 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -61,35 |
| 38 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 34,93 |
| 39 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 26,42 |
|  |  | 6.2. Tip 3 |  |  |
| 40 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A. - пенобетон 80мм | m2 | 22,85 |
| 41 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,85 |
| 42 | CG01A1 k=-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga | m2 | -22,85 |
| 43 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - in doua straturi | m2 | 22,85 |
| 44 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,85 |
| 45 | CG01A1 k=-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200-T, se adauga | m2 | -22,85 |
| 46 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - керпмическая плитка с матовой поверхностью | m2 | 20,53 |
| 47 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,32 |
|  |  | 6.3. Tip 4 |  |  |
| 48 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A. - пенобетон 60мм | m2 | 18,11 |
| 49 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,11 |
| 50 | CG01A1 k=-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga | m2 | 18,11 |
| 51 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 18,11 |
| 52 | CG56A1 k=-4 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | 18,11 |
| 53 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 18,11 |
|  |  | 6.4. Tip 5 |  |  |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - стяжка по уклону т. 20-40мм | m2 | 15,44 |
| 55 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - in doua straturi | m2 | 15,44 |
| 56 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,44 |
| 57 | CG01A1 k=-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200-T, se adauga | m2 | 15,44 |
| 58 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - керпмическая плитка "Порцеланат" | m2 | 15,44 |
|  |  | 7. Finisarea interioara |  |  |
| 59 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli si vopseli interioare driscuite la pereti | m2 | 367,52 |
| 60 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 367,52 |
| 61 | CK26D | Coltare montate la deschisuri la usi si ferestre din aluminiu | m | 125,00 |
| 62 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 353,32 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 353,32 |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 353,32 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 353,32 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 353,32 |
| 67 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la 200 x 200 mm pina la 30 x 30 cm | m2 | 32,20 |
|  |  | 8. Gard |  |  |
| 68 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 40,00 |
| 69 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d3VrI 100x100 | kg | 45,00 |
| 70 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 40,00 |
| 71 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,00 |
| 72 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 40,00 |
| 73 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 40,00 |

Amenajarea teritoriului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 | 630,000 |
| 2 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti | t | 0,300 |
| 3 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte dens SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 630,000 |