# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivilor de laborator  
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție COP
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei

- IDNO: 1007602012771

- Adresa: or. Sîngerei, str. Testimițeanu, 11

- Numărul de telefon/fax: 0 262 2 29 97/ 0262 2 26 62

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cs.singerei@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico – Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Reactivele şi consumabile pentru investigaţii la analizor automat biochimic Respons 920 (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33696500-0 | Alcaline phosphatase FS | set | 2 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare: flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | Bilirubin Auto Total FS | set | 8 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | Bilirubin Auto Direct FS | set | 8 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | Calcium P FS | set | 2 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | Creatinine FS | set | 10 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x50 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | ASAT FS | set | 8 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | ALAT FS | set | 8 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | Gamma-GT FS | set | 1 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | Uric acid FS | set | 6 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | Urea FS | set | 5 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | HDL-C Immuno FS | set | 4 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | Alpha- Amylase CC FS | set | 7 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x120 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | Iron FS Ferene | set | 2 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x120 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | LDL-C Select FS | set | 7 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x120 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | AlbuminFS | set | 2 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | Cholesterol FS | set | 10 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | Glucose GOD FS | set | 10 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | Triglycerides FS | set | 7 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | CRP FS | set | 4 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x200 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | oneHbA1C FS | set | 4 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x100 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | oneHbA1C Hemolyzing Solution | set | 4 | Solutie de lizare pentru Hb1Ac compatibil cu analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : 1 flacon 500 ml. |  |
| 1 | 33696500-0 | Antistreptolysin O FS | set | 5 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x100 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | Rheumatoid Factor FS | set | 5 | Teste pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator Impachetare : flacoane 4x100 teste. |  |
| 1 | 33696500-0 | TruCal ASO | set | 1 | Set de calibratori pentru determinarea ASLO pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , in ambalalaj original de la acelasi producator cu reactivul. Impachetare : flacoane 5x1 ml. |  |
| 1 | 33696500-0 | TruCal CRP | set | 1 | Set de calibratori pentru determinarea Proteinei C Reactive pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , in ambalalaj original de la acelasi producator cu reactivul. Impachetare : flacoane 5x2 ml. |  |
| 1 | 33696500-0 | TruCal HbA1c liquid | set | 1 | Set de calibratori pentru determinarea Hb1Ac pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , in ambalalaj original de la acelasi producator cu reactivul. Impachetare : flacoane 4x0.25 ml. |  |
| 1 | 33696500-0 | TruCal Lipid | set | 1 | Set de calibratori pentru determinarea lipidelor pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , in ambalalaj original de la acelasi producator cu reactivul. Impachetare : flacoane 3x2 ml. |  |
| 1 | 33696500-0 | TruCal RF | set | 1 | Set de calibratori pentru determinarea RF pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , in ambalalaj original de la acelasi producator cu reactivul. Impachetare : flacoane 5x1 ml. |  |
| 1 | 33696500-0 | TruCal U | ml | 48 | Calibrator pentru determinarea (Acetaminophen, ALAT, Albumin, Alkaline phosphatase, α-Amylase, ASAT, Bile acids, Bilirubin direct and total, Calcium, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Copper, Creatinine, Free cholesterol, Gamma-GT, Gentamycin, GLDH, Glucose, α-HBDH, Homocysteine, β-Hydroxybutyrate, Iron, Lactate, LDH, Lipase, Lithium, Magnesium, Pancreatic amylase, Phosphorus, Potassium, Salicylate, Sodium, Total protein, Triglycerides, Urea, Uric acid) pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , in ambalalaj originalde la acelasi producator cu reactivii. Impachetare : flacoane 1x3 ml. |  |
| 1 | 33696500-0 | TruLab HbA1C liquid Leve 1 | ml | 1 | Material de control pentru verifcarea valorilor normale de Hb1Ac pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , in ambalalaj original de la acelasi producator cu reactivul. Impachetare : flacoane 1x0.25 ml. |  |
| 1 | 33696500-0 | TruLab HbA1C liquid Leve 2 | ml | 1 | Material de control pentru verifcarea valorilor patologice de Hb1Ac pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , in ambalalaj original de la acelasi producator cu reactivul. Impachetare : flacoane 1x0.25 ml. |  |
| 1 | 33696500-0 | TruLab N | ml | 80 | Material de control pentru verifcarea valorilor normale de (Acetaminophen, ALAT, Albumin, Alkaline phosphatase, α-Amylase, Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B, ASAT, Bicarbonate, Bile acids, Bilirubin direct and total, Carbamazepine, Calcium, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, CK-MB, Copper, Cortisol, Creatinine, Digoxin, DL-Phenylalanine, Free cholesterol, Free glycerol, Gamma-GT, Gentamycin, GLDH, Glucose, α-HBDH, HDL-C, β-Hydroxybutyrate, IgA, IgE, IgG, IgM, Iron, Lactate, LDH, LDL-C, Lipase, Lithium, Magnesium, Pancreatic amylase, Phenytoin, Phospholipids, Phosphorus, Potassium, Salicylate, Sodium, T3, T3 uptake,, T4, Theophylline Tobramycin, Total protein, Transferrin, Triglycerides, TSH, UIBC, Urea, Uric acid ) pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , de la acelasi producator cu reactivii. Impachetare : flacoane 5 ml. |  |
| 1 | 33696500-0 | TruLab P | ml | 80 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice de (Acetaminophen, ALAT, Albumin, Alkaline phosphatase, α-Amylase, Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B, ASAT, Bicarbonate, Bile acids, Bilirubin direct and total, Carbamazepine, Calcium, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, CK-MB, Copper, Cortisol, Creatinine, Digoxin, DL-Phenylalanine, Free cholesterol, Free glycerol, Gamma-GT, Gentamycin, GLDH, Glucose, α-HBDH, HDL-C, β-Hydroxybutyrate, IgA, IgE, IgG, IgM, Iron, Lactate, LDH, LDL-C, Lipase, Lithium, Magnesium, Pancreatic amylase, Phenytoin, Phospholipids, Phosphorus, Potassium, Salicylate, Sodium, T3, T3 uptake,, T4, Theophylline Tobramycin, Total protein, Transferrin, Triglycerides, TSH, UIBC, Urea, Uric acid ) pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , de la acelasi producator cu reactivii. Impachetare : flacoane 5 ml. |  |
| 1 | 33696500-0 | TruLab Protein level 1 | ml | 18 | Material de control pentru verifcarea valorilor normale de (Albumin, α-1 Acid glycoprotein, α-1-Antitrypsin, α-2-Macroglobulin, Antistreptolysin O, Antithrombin III, β-2-Microglobulin, C3c, C4, Ceruloplasmin, CRP, Ferritin, Haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, Kappa light chains, Lambda light chains, Myoglobin, Prealbumin, Retinol binding protein, RF, Transferrin) pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , de la acelasi producator cu reactivii. Impachetare : flacoane 1 ml. |  |
| 1 | 33696500-0 | TruLab Protein level 2 | ml | 18 | Material de control pentru verifcarea valorilor patologice de (Albumin, α-1 Acid glycoprotein, α-1-Antitrypsin, α-2-Macroglobulin, Antistreptolysin O, Antithrombin III, β-2-Microglobulin, C3c, C4, Ceruloplasmin, CRP, Ferritin, Haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, Kappa light chains, Lambda light chains, Myoglobin, Prealbumin, Retinol binding protein, RF, Transferrin) pe analizatorul biochimic automat Respons 920 , de la acelasi producator cu reactivii. Impachetare : flacoane 1 ml. |  |
| 1 | 33696500-0 | Cleaner A | set | 6 | Solutie de spalare pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator. Impachetare : flacoane 4x60 ml |  |
| 1 | 33696500-0 | Cleaner B | set | 3 | Solutie de spalare pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator. Impachetare : flacoane 4x60 ml |  |
| 1 | 33696500-0 | Cleaner Respons 920 | set | 8 | Solutie de spalare pentru analizatorul biochimic automat Respons 920 cu cod de bare in ambalalaj original de la producator. Impachetare : flacoane 6x200 ml |  |
| 1 | 33696500-0 | Cuvette Drier | set | 1 | Consumabile pentru analizorul automat Respons 920, originala de la producător. Ambalaj : 1 set - 2 bucăţi. |  |
| 1 | 33696500-0 | Photometer Lamp Assy | buc | 1 | Lampa fotmetrica pentru analizatorul automat Respons 910, originala de la producator. Ambalaj: 1x bucata |  |
| TOTAL lot 1 |  |  |  |  |  | 262 795,00 |
| Lot 2 Reactivele şi consumabile pentru investigaţii la analizor automat biochimic A15 (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33696500-0 | Creatinina (Creatinine) | ml | 1500 | Metoda de determinare fotometrică Jaffe fără deproitinizare, cinetică. Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 15mkmol/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,05, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,05. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,hemoglobina pînă la 5,5 g/l,lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 2 | 33696500-0 | Proteina totală | ml | 500 | Metoda de determinare fotometrică cu biuret. Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma heparinizată. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 5,0 g/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,1, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,15. Interferenţe: acid acorbic pînă la1,7mmol/l, bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,hemoglobina pînă la 5,5 g/l,lipemie pînă la 11 g/l. Flacoane pentru A-15 cu volumul de 50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 2 | 33696500-0 | Sol. de sistem, 1,0 L | ml | 1000 |  |  |
| 2 | 33696500-0 | Sol. de spălare concentr. | ml | 100 |  |  |
| 2 | 33696500-0 | Ser de control normal, (uman) | ml | 30 |  |  |
| 2 | 33696500-0 | Ser de control patologic, (uman) | ml | 30 |  |  |
| 2 | 33696500-0 | Multicalibrator | ml | 15 |  |  |
| 2 | 33696500-0 | Cuva p/u ser la analizor A15 | un. | 3000 |  |  |
| 2 | 33696500-0 | Rotor de reacţie la analzor A15 | un. | 20 |  |  |
| TOTAL lot 2 |  |  |  |  |  | 11 540,00 |
| Lot 3 Reactivele pentru investigaţii hematologice la analizor automat hematologic BC-30S Mindryi (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33696500-0 | Sol. p/u dilutie M-30D | l | 300 | Soluţia în ambalaj din plastic cu volum de 20,0L. Reactivele, calibratorii, şi materialul de control să fie produse de acelaş producător şi să fie compatibele cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 3 | 33696500-0 | Sol. p/u lizare M-30CFL | ml | 3000 | Soluţia în ambalaj din plastic cu volum de 0,5 L, Reactivele, calibratorii, şi materialul de control să fie produse de acelaş producător şi să fie compatibele cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 3 | 33696500-0 | Sol. de curaţare Probe cleanser | ml | 400 | Soluţia în ambalaj din plastic cu volum de 50 ml. Reactivele, calibratorii, şi materialul de control să fie produse de acelaş producător şi să fie compatibele cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 3 | 33696500-0 | Material de control hematologic, 3 neveluri | ml | 54 | Flacoane din steclă cu capac cu volum de 3 ml, Reactivele, şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| TOTAL Lot 3 |  |  |  |  |  | 27 890,00 |
| Lot 4 Reactivele pentru investigaţii hematologice la analizor automat hematologic Elit 3 Erba (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33696500-0 | Solutie p/u dilutie | L | 240 | Soluţia în ambalaj din plastic cu volum de 20,0L. Reactivele, calibratorii, şi materialul de control să fie produse de acelaş producător şi să fie compatibele cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 4 | 33696500-0 | Solutie p/u lizare | L | 6 | Soluţia în ambalaj din plastic cu volum de 1,0L, Reactivele, calibratorii, şi materialul de control să fie produse de acelaş producător şi să fie compatibele cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 4 | 33696500-0 | Solutie de curaţare | L | 3 | Soluţia în ambalaj din plastic cu volum de 1,0L, Reactivele, calibratorii, şi materialul de control să fie produse de acelaş producător şi să fie compatibele cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| 4 | 33696500-0 | Material de control hematologic, 3 neveluri | ml | 54 | Flacoane din steclă cu capac cu volum de 2 ml, Reactivele, şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  |
| TOTAL Lot 4 |  |  |  |  |  | 16 636,00 |
| Reactivele pentru investigaţii la analizor biochimic semiautomat |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33696500-0 | Proba cu timol | ml | 99 | Metoda de turbodimetrie cantitativ. Lichid concentrat. Monoreagent. Material p/u investigaţii: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Interferenţe: bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, hemoglobina pînă la 1,5 g/l, lipemie pînă la 2 g/l. Cutia cu 3 flacoane cu volumul de 11 ml, cu reagenţi pentru calibrare. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 542,00 |
| 6 | 33696500-0 | Hb Drabkin (concentrat 1:50) | ml | 100 | Metoda de determinare fotometrică. Lichid concentrat. Monoreagent. Material p/u investigaţii: sânge prospăt integru cu K3EDTA. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 3,0 g/l, coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,1, coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,15. Interferenţe: acid acorbic pînă la 0,56 mmol/l, glucoza până la 28 mmol/l. Flacoane cu volumul 40-50 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 170,00 |
| Reactivele pentru investigaţii imunologici |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33696500-0 | Set penru determinarea HBsAg, 96 teste | teste | 960 | Metoda de determinare ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. . In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor să fie nu mai mica de 99,8%. Setul să conţină controlul pozitiv şi negative. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu.Să fie posibil de a testa cîte o probă. | 2 390,00 |
| 8 | 33696500-0 | Set pentru determinarea anti HbcoreAg sumar,96 teste | teste | 288 | Metoda de determinare ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. . In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor să fie nu mai mica de 99,8%. Setul să conţină controlul pozitiv şi negative. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu.Să fie posibil de a testa cîte o probă. | 1 584,00 |
| 9 | 33696500-0 | Set pentru determinarea anti HCV sumar, 96 teste | teste | 288 | Metoda de determinare ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. . In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor să fie nu mai mica de 99,8%. Setul să conţină controlul pozitiv şi negative. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu.Să fie posibil de a testa cîte o probă. | 1 338,00 |
| 10 | 33696500-0 | Teste pentru determinarea sifilisului cu RPR carbon Ag în ser ori plasmă. | ml | 75 | RPR-reagent- suspenzie de particule de carbon, invelite cu complex lipidic, cu cardiolipină, lecitină şi colesterol în soluţie tampon de fosfaţi , pH 7 , cu control pozitiv şi negativ inclus în set. | 558,00 |
| Reactivi pentru hematologie |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33696500-0 | Vopsea Azur-Eozină Romanovski | ml | 1000 | Soluţie concentrată , cu bufer , flacon din plastic cu volumul 1000,0 ml | 142,00 |
| 12 | 33696500-0 | Set de control hemoglobinei (Hb) | ml | 30 | Conţine 3 flacoane x 5 ml , cu 3 concentraţii diferite, p/u calibrare şi controlul exactităţii. | 367,00 |
| 13 | 33696500-0 | Fixator May-Grunwald | ml | 2000 | Soluţie în flacon din plastic, cu volumul 1000ml | 218,00 |
| 14 | 33696500-0 | Calibrator Hb 120 g/l | ml | 10 | Flacoane cu volumul de 2 ml | 445,00 |
| 15 | 33696500-0 | Hipoclorit 0,5% | ml | 1500 | Flacoane din plastic cu volumul de 100 ml | 434,00 |
| 16 | 33696500-0 | Ulei de imersie | ml | 500 | Flacoane din plastic cu volumul de 100 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 18 luni. | 97,00 |
| 17 | 33696500-0 | Ţoliclon anti-D super | ml | 50 | Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni. | 275,00 |
| 18 | 33696500-0 | Ţoliclon anti-A | ml | 50 | Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni. | 167,00 |
| 19 | 33696500-0 | Ţoliclon anti-B | ml | 50 | Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni. | 161,00 |
| 20 | 33696500-0 | Ţoliclon anti-AB | ml | 50 | Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni. | 270,00 |
| 21 | 33696500-0 | Ţoliclon anti-D Ig G | ml | 20 | Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni. | 150,00 |
| 22 | 33696500-0 | Teste pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale | teste | 1000 | Teste iFOBT (FIT)cu metoda imunochimică de apreciere a cantităţilor minime de hemoglobină umană ăn masele fecale. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. | 10 223,00 |
| Reactivele pentru cercetarea sistemului de hemostază la coagulometru Thrombostat |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33696500-0 | Tromboplastina | ml | 400 | Tromboplastina sub formă de suspenzie (lichid incolor, uşor opalescent) din creerul iepurilui cu CaCl2 intrun flacon, gata pentru lucru, ISI 1,0-1,2. Flacoane cu volumul de 5-10 ml (25-50 teste). Reactivele şi materialul de control să fie de la acelaş producător.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 2 640,00 |
| 24 | 33696500-0 | Set pentru determinarea fibrinogenului după Clauss | ml | 144 | Flacoane de trombină liofilizată, masa poroasă de culoare gri-alb cu volumul pentru 60 teste şi diluent- lichid transparent, incolor în fiecare set. Reactivele şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 4 607,00 |
| 25 | 33696500-0 | Plasma de control normală pentru controlul calităţii protrombinului şi fibrinogenului | ml | 50 | Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 1 550,00 |
| 26 | 33696500-0 | Plasma de control patologică pentru controlul calităţii protrombinului şi fibrinogenului | ml | 50 | Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele şi materialul de control să fie de la acelaş producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 1 550,00 |
| Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33696500-0 | Teste pentru analizorul urinei U120 | teste | 800 | Set conţine 100 teste. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 960,00 |
| 28 | 33696500-0 | Teste p/u analizorul urinei H100 Dirui | teste | 8000 | Set conţine 100 teste pentru 10 parametre. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 14 888,00 |
| 29 | 33696500-0 | Control urinar normal pentru analizor H100, Dirui, 1 fl.x 8 ml | fl. | 12 | Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 1 800,00 |
| 30 | 33696500-0 | Control urinar patologic pentru analizor H100, Dirui, 1 fl.x8 ml | fl. | 12 | Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 1 800,00 |
| Reactivi chimici pentru analize de retina |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33696500-0 | Acid acetic glacial | kg | 0,5 | Curată pentru analiză – cpa. Reagentul să fie ambalat de producător. Pentru reactiv chimic în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. | 240,00 |
| 32 | 33696500-0 | NaCl | kg | 0,2 | Curată pentru analiză – cpa. Reagentul să fie ambalat de producător. Pentru reactiv chimic în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. | 200,00 |
| 33 | 33696500-0 | Na citrat | kg | 0,1 | Curată pentru analiză – cpa. Reagentul să fie ambalat de producător. Pentru reactiv chimic în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. | 545,00 |
| 34 | 33696500-0 | Acidul sulfosalicilic | kg | 0,3 | Curată pentru analiză – cpa, fără semne de umeditate. Reagentul să fie ambalat de producător. Pentru reactiv chimic în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. | 167,00 |
| 35 | 33696500-0 | Set de control cu două concentraţii pentru proteina şi glucoza în urină cantitativ | ml | 560 | Set conţine 4fl x10.0ml cu o concentraţie pentru proteina şi glucoza şi 4fl x10ml cu o altă concetraţie pentru proteina şi glucoză. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 6 222,00 |
| 36 | 33696500-0 | Nitrat de sodiu (selitra) | kg | 6 | Curată pentru analiză – cpa. Reagentul să fie ambalat de producător. Pentru reactiv chimic în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. | 4 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 379 561,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: începînd cu a 2 zi după înregistrarea contractului și la solicitarea autorității pe parcursul anului 2021

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formularul ofertei (F3.1) | Original. Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Specificaţii tehnice (F4.1) | Original. Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Specificații de preț (F4.2) | Original. Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | DUAE | Original. Semnat electronic Modelul aprobat prin ordinul Ministrului finanțelor nr. 72/2020 (nr. 146 din 26.11.2020). | Obligatoriu |
|  | Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea produselor oferite | Copie. Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Certificat de înregistrare a întreprinderii și Extrasul din Registru de Stat al persoanelor juridice | Copie – eliberat de Agenția Servicii Publice. Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova). Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Rechizitele bancare sau Certificat de atribuire acontului bancar | Copie. Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Licența de activitate/ Anexa | Copie. Semnat electronic | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai scăzut preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu necesită de a fi publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare |  |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică |  |
| plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Prezentarea mostrelor în termen de 3 zile, la solicitarea autorității

Conducătorul grupului de lucru:  TARTACOVSCHI Eleonora                L.Ș.