Anexa 2

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă

tel, fax, e-mail

OFERTĂ

Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

T-122/05-24 Articole sanitare

(denumirea   contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

  - Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr. d/o | Denumirea | Specificație tehnică solicitată | U.M | Cantitatea | Pret unitar, Lei fără TVA |  | Suma, Lei fără TVA | Pret, Lei cu, TVA |  | Suma, Lei cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Articole sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Robinet apa cu sfera si maneta | Robinet apa cu sfera si maneta 1/2” FI-FI | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Robinet din metal | robinet din metal(bronza) D=50 mm | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Robinet din plastic | robinet din plastic cu fitinguri D=50 mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mufă de compresie | Mufă pentru țevi din polietilenă de compresie adaptor 50 x 2 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cot | Cot pentru țevi din polietilenă 50х50 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Robinet cu bilă | Robinet cu bilă DN15 (1/2") | buc | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Robinet cu bilă | Robinet cu bilă DN20 (3/4") | buc | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Robinet cu bilă | Robinet cu bilă DN25 (1") | buc | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Baterie p/u duș | Baterie p/u duș (смеситель) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Lenta fum | Lenta fum 19mmx15m | buc | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Fibră de cânepă pentru etansare filet | Fibră de cânepă pentru etansare filet, ambalată de uzină: 100 grame | buc | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Țeavă plastic | Țeavă plastic PVC D 50mm. Lungimea 2000mm | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Țeavă plastic | Țeavă plastic PVC D 75mm. Lungimea 2000mm | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Furtun pentru dus | Furtun pentru dus 2m | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pare de duș | Pare de duș | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Racord | Racord d16 1/2 F,M | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Set obertain cu rozetă 1/2 în cruce | Set obertain cu rozetă 1/2 în cruce | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Armatura pentru rezervor WC | Armatura pentru rezervor WC | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Furtun flexibil D25 | Furtun flexibil pentru produse chimice D25, din cauciuc, presiune maximă: 60 bari ,temperatură de lucru:-10°+40° | m | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Armatura p/u rezervor WC (conectare inferioară) | Armatura p/u rezervor WC (conectare inferioară) | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Amestecator (baterie) p/u lavoar | Amestecator (baterie) p/u lavoar (lungimea scurgere 14 cm) | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Amestecator (baterie) p/u duș | Amestecator (baterie) p/u duș | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., | Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., L=50 cm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox | Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., L=80 cm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Sifon p/u lavoar tip butelie | Sifon p/u lavoar tip butelie 1 1/4" * 40 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Racord tip M | Racord tip - M din nichel, conexiune metaloplast cu polipropilen D16mm 1/2' | buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Racord tip - F | Racord tip - F din nichel, conexiune metaloplast cu polipropilen D16mm 1/2' | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Dop p/u teava polipropilen | Dop p/u teava polipropilen D20 | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Teava - curba de ocolire p/u teava polipropilen | Teava - curba de ocolire p/u teava polipropilen D20 | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Robinet trecere pentru apa | Robinet trecere pentru apa din PP-R 20mm de tip Ventili. | buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Robinet trecere cu sfera | Robinet trecere cu sfera din metal FE-M (МАМА/ПАПА) 1/2" p/u apa Temperatura pînă 110 grade | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Robinet trecere cu sfera | Robinet trecere cu sfera din metal FE-FE 1/2" p/u apa Temperatura pînă 110 grade | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Racord (conector) | Racord (conector/ cоединитель) M din Polipropilen d20mm filet 1/2 | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Racord (conector) | Racord (conector) FE din Polipropilen d20mm filet 1/2 | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Racord olandez | Racord olandez din Polipropilen d20mm cu filet 1/2" | buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Curba ocolire teava | Curba ocolire teava PPR 20mm alb, scurt. | buc. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Teu PP-R | Teu PP-R filet F 20mm 1/2 la 90 grade | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Cot singular | Cot singular pentru baterie cu urechiusi de montare pe perete din Polipropilen d20mm filet M (extern) 1/2 | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Filtru de apa | Filtru de apa din PPR D20 | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Dop cu filet | Dop cu filet M PPR D20 x 1/2" | buc. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Calorifer | Calorifer fixat pe perete. Distanta dintre axe 500mm. Cantitatea de secții la un calorifer- 7 buc (secții) | buc. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Consola | Consola fixare calorifer | buc. | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Reductie pentru calorifer | Reductie pentru calorifer cu montaj pe stinga 5/4"х1/2" | buc. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Reductie pentru calorifer | Reductie pentru calorifer cu montaj pe dreapta 5/4"х1/2" | buc. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Teava PPR | Teava PPR Ø20 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Teava PPR | Teava PPR Ø25 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Teava PPR | Teava PPR Ø32 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Teu PPR | Teu PPR 20-20-20 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Teu PPR | Teu PPR 25-25-25 | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Teu PPR | Teu PPR 32-32-32 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Teu PPR | Teu PPR 25-20-25 | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Teu PPR | Teu PPR 32-25-32 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Reductie PPR | Reductie PPR 25*20 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Cot | Cot 90 PPR Ø25 | buc | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Cot | Cot 45 PPR Ø25 | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Cot | Cot 90 PPR Ø32 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Cot | Cot 45 PPR Ø20 | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Cot | Cot 90 PPR Ø20 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Robinet cu bila | Robinet cu bila PPR Ø32 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Robinet cu bila | Robinet cu bila PPR Ø25 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Racord cu filet interior | Racord cu filet interior PPR Ø20 1/2'' | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Filtru | Filtru Y PPR Ø32 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Racord olandez | Racord olandez interior PPR Ø32 11/4'' | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Mufa PPR | Mufa PPR Ø32 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Mufa PPR | Mufa PPR Ø25 | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Mufa PPR | Mufa PPR Ø20 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Clema dubla | Clema dubla PPR Ø25 | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Clema simpla | Clema simpla PPR Ø25 | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Clema simpla | Clema simpla PPR Ø32 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Clema simpla | Clema simpla PPR Ø20 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Racord olandez | Racord olandez interior PPR Ø25 1'' | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Cot | Cot 90 PPR 25-20 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Trecere scurta | Trecere scurta PPRØ25 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Trecere scurta | Trecere scurta PPRØ32 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pasta pentru etansare racord | Pasta pentru etansarea racordurilor filetate ale tevilor metalice Volum >60gr. | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Set de robinete pentru calorifer | Set de robinete pentru calorifer 1/2''F* 1/2''M | set | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Robinet din metal | Robinet din metal 1/2 P/P | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Racord cu filet exterior | Racord cu filet exterior PPR Ø20 1/2'' | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Sifon lavoar | Sifon lavoar tip butelie 1 1/4"*40, lung cu tub | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Racord flexibil | Racord flexibil pentru baterii 1/2 FI*10,60cm | buc | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Baterie de lavoar | Baterie de lavoar | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Chit ermetic | Chit/Kit ermetic ≥100gr | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Cartus ceramic | Cartus ceramic d40, L30, sau parametri echivalenti cu Cron | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Colier | Colier 20*32*9 mm | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Colier | Colier 16*27*9 mm | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Colier | Colier 12*22 mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Colier | Colier 6*10 mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Robinet sfera | Robinet sfera d15 (papa-metaloplast) | buc | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Sifon chiuveta | Sifon chiuveta | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Robinet | Robinet temporizat pisuar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Racord flexibil bataree | Racord flexibil bataree, ½,60cm | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Racord flexibil apa, | Racord flexibil apa, mama-mama,60cm | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Mecanism WC | Set Mecanism WC (intrare sus) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Mecanism WC | Mecanism WC vertical, buton (intrare jos) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Sifon lavuar | Sifon lavuar 1 ¼*40*50 clic-clack | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Rezervor WC plastic | Rezervor WC plastic cu parametri echivalenti Opal Standart | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Closet WC | Closet WC capac PPR | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Reductor de presiune cu flanse | Destinat: sistem de apeduct S600, material: fontă, lungimea 205 mm, mod de conexiune: flanșă-flanșă, D. 65mm, ISO PN16 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Mufă plastică | D 65 mm, pe filet exterior, destinată la presiunea 10 bari | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta, lei TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Livrare la depozitul central al Î.S. Moldelectrica, str. Ciocana 8, mun. Chișinău

  - Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de	lei,

(suma în litere şi în cifre)

  - Termen de livrare:

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) şi L.Ş.