- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”

- IDNO: 1003600152673

- Adresa:   mun. Chișinău , str. Melestiu, 20

- Numărul de telefon/fax: 022 809 463

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: www.scm1@ms.md     achizitiiscm1@gmail.com

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiiscm1@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică municipală

9.Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Aparate de aer condiționat (inclusiv montarea) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat 9000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea | buc | 10 | - Capacitate termică 9000 BTU - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18º~ +42º; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -15º~ +24º; - Compresor invertor – DA, obligatoriu; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 400; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – maxim 25; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni. | 63 000,00 |  |
| 2. |  | Aparate de aer condiționat 12000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea | buc | 15 | - Capacitate termică 12000 BTU - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18º~ +42º; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -15º~ +24º; - Compresor invertor – DA, obligatoriu; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 500; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – maxim 28; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni. | 92 000,00 |  |
| 3. |  | Aparate de aer condiționat 18000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea | buc | 10 | - Capacitate termică 12000 BTU - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18º~ +42º; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -15º~ +24º; - Compresor invertor – DA, obligatoriu; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 750; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – maxim 33; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni. | 95 000,00 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  | 250 000,00 |

10.În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. -

11.În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

Pentru un singur lot

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu

13.Termenii și condițiile de executare solicitați: în decurs de 20  zile calindaristice după semnarea contractului.

14.Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2024

15.Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

16.Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu

17.Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.202,1 confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 2. | Declarația privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.202,1, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 5. | Garanția pentru ofertă, cuantumul 1%. | Conform Anexei nr. 7 din Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.202,1 confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantulu, sau prin transfer Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi Denumirea Băncii: BC Moldincombank S.A. Codul fiscal: 1003600152673 Contul de decontare: MD24ML000000022518094481 Contul bancar: MOLDMD2X | Obligatoriu |
| 6. | Lipsa datoriilor față de bugetul național | Copia, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 7. | Certificat /decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras | Copia, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 8. | Fișa tehnică a produsului/ broșura sau catalogul | Copia Fișei tehnice a produsului / broșura sau catalogul unde să fie posibil de identificat parametrii tehnici a produsului ofertat - confirmat prin semnătură electronică; Notă: În mod obligatoriu în fișă/broșură sau catalog va fi marcat sau hașurat modelul și parametrii anume a produsului solicitat/ofertat | Obligatoriu |
| 9. | Certificat de calitate/conformitate sau orice alt certificat echivalent ori eticheta Energy Star sau echivalentul pentru bunuri | Copia, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 10. | Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din ,,Lista producătorilor" https://siamd.gov.md/portal/deee.html | Copia, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 11. | Declarație de eligibilitate | Completată conform Anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):  conform SIA RSAP

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Pe perioada de execuție a lucrărilor, Prestator de serviciul va duce răspundere de toate obiectele (proprietate a autorității contractante) aflate în  încăperile ce urmează a fi reparate.

- Ofertele se prezintă în valuta: Lei (MDL)

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și corespunderea tuturor cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform SIA RSAP

-     pe: conform SIA RSAP

24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse  în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice

25.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

26. Locul deschiderii ofertelor:  Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Președintele grupului de lucru                                                           Artur ȘCOLNIC