| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1635879186917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Sursa neintreruptibila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului |  |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sursa neintreruptibila |  |  |  |  |  | Caracteristici generale tip: rezerv putere de iesire: 700 VA/405 W Unda de iesire: unda sinusoidala Maxima energie puls absorbita: 310 J Numarul de putere: 8 (inclusiv baterii-4) Tip putere: CEE 7 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________