Caiet de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de verificare/etalonare metrologică

| Nr. Lot | Denumire Echipament | Identificare unica (nr. serie) | Serviciul solicitat Verificare metrologică (V) | Data următoarei verificări metrologice (până la data) | Suma estimativă Lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparataj secția biologie |  |  |  |  |  |
|  | Cronometru mecanic COC пр-2b-2-000 | 4369 | V | Mai 2026 | 296 |
|  | Cronometru mecanic COC пр-2b-2-000 | 3500 | V | Mai 2026 | 296 |
|  | Cronometru mecanic COC пр-2b-2-000 | 1202 | V | Mai 2026 | 296 |
|  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AD-200 | 3273 | V | decembrie 2026 | 1499 |
| Aparataj secția molecular-genetică |  |  |  |  |  |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE 500-5000 mcl | 1725598 | V | Iunie 2026 | 235 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE cu 8 canale (30-300 mcl) | 1802858 | V | Iunie 2026 | 1880 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (100-1000mcl) | 1800568 | V | Iunie 2026 | 235 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (100-1000mcl) | 1800571 | V | Iunie 2026 | 235 |
|  | Micropipet 8 canale ATP 8 -10 (0,5-10 mcl) | CU0285508 | V | Iunie 2026 | 1880 |
|  | Termalcycler SpeedCycler 2 | SN-10-3000-175-0102/31411615 | V | 2026 | 1800 |
|  | Termal Cycler model Veriti 96 Well | 2990235379/31413390 | V | 2026 | 1800 |

Aparataj secția Toxicologie medico-legală

|  | PH metru Inolab pH 7110 | Nr 15520331 | V | 28.11.2026 | 1386 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spectrofotometru UV-1900 Shimadzu | A12425750505US | V | 08.11.2026 | 2297 |
|  | Cromatograf de lichide Thermo UltiMate 3000 | Nr. 101246001 | V | 28.11.2026 | 4356 |
|  | Higrometru psihrometric tip BИT 2/ | Nr. 5 | V | 06.06.2026 | 94 |
|  | Higrometru psihrometric tip BИT 2/ | Nr. 12 | V | 06.06.2026 | 94 |
|  | Higrometru psihrometric tip BИT 2/ | Nr. 20 | V | 06.06.2026 | 94 |
|  | Higrometru psihrometric tip BИT 2/ | Nr. 37 | V | 06.06.2026 | 94 |
|  | Higrometru psihrometric tip BИT 2/ | Nr. 22 | V | 06.06.2026 | 94 |
|  | Higrometru psihrometric tip BИT 2/ | Nr. 30 | V | 06.06.2026 | 94 |

Aparataj secția Histopatologie

|  | Termostat TC-80-M2 | 71147 | V | 08.10. 2026 | 1420 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termostat TC-80-M2 | 6719 | V | 08.10. 2026 | 1420 |
|  | Higrometru psihrometric tip BИT 2/ | 10 | V | 06.06.2026 | 94 |
|  | Higrometru psihrometric tip BИT 2/ | 33 | V | 06.06.2026 | 94 |
|  | Higrometru psihrometric tip BИT 2/ | 9 | V | 06.06.2026 | 94 |

Aparataj secția Clinica

|  | Sterilizator Bioevopeak DOF –HAS70A | s/n BEPGK230303056 | V | mai 2026 | 1420 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aparataj secția Tanatologie

|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (tanatologie) | AK4001 | V | august 2026 | 283 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (tanatologie) | AK4007 | V | august 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (tanatologie) | AK3964 | V | august 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (tanatologie) | AK3995 | V | septembrie 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Ungheni) | AK3324 | V | septembrie 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Rezina) | AK3323 | V | septembrie 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Criuleni) | AK8060 | V | septembrie 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Rîșcani) | AK3965 | V | august 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Șt.Vodă) | AK3318 | V | septembrie 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Orhei) | AK3967 | V | august 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Soroca) | AK4006 | V | august 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Florești) | AK4005 | V | august 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Cantemir) | AK3980 | V | august 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Nisporeni) | AK3968 | V | august 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Glodeni) | AK4004 | V | august 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Leova) | AK4002 | V | august 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Drochia) | AK3963 | V | august 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Cimișlia) | AK3974 | V | august 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Edineț) | AK3322 | V | septembrie 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Cahul) | AK3973 | V | august 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Bălți) | AK3998 | V | august 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Hîncețti) | AK3976 | V | august 2026 | 283 |
|  | Cîntar medical BSN-15/30 D1.3 (Sîngerei) | AK3961 | V | august 2026 | 283 |

| Nr. Lot | Denumire Echipament | Identificare unica (nr. serie) | Serviciul solicitat Etalonare metrologică (E) | Data următoarei Etalonări metrologice (până la data) | Suma estimativă Lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparataj secția biologie |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de cântărit BT-500 | 3537 | E | Decembrie 2026 | 1866 |
|  | Aparat de cântărit BT-500 | 3140 | E | Martie 2026 | 1866 |
|  | Aparat de căntărit BT-500 | 2918 | E | Decembrie 2026 | 1866 |
|  | Aparat de cântărit BT-500 | 2510 | E | Martie 2026 | 1866 |
|  | Aparat de cântărit BT-500 | 4058 | E | Decembrie 2026 | 1866 |
|  | Aparat de cântărit BT-500 | 199 | E | Martie 2026 | 1866 |
|  | Termohigrometru digital tip DS 105 | 001 | E | iunie 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip DS 105 | 002 | E | iunie 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip DS 105 | 003 | E | iunie 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip DS 105 | 004 | E | iunie 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip DS 105 | 005 | E | iunie 2026 | 425 |
| Aparataj secția molecular-genetică |  |  |  |  |  |
|  | Balanţă RADWAG AS 110.R2 PLUS | 685716 | E | decembrie 2026 | 1866 |
|  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată seria 5162, cod KBC004 NAHITA | 5162201703111 | E | decembrie 2026 | 1866 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (2-20mcl) | 1725242 | E | 03.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (2-20mcl) | 1725240 | E | 03.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (20-200mcl) | 1801528 | E | 03.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (20-200mcl) | 1801523 | E | 03.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (100-1000mcl) | 1800567 | E | 03.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (2-20 mcl) | 1725245 | E | 06.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (2-200 mcl) | 1801521 | E | 06.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (20-200mcl) | 1801526 | E | 06.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE 2-20 mcl | 1725243 | E | 03.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE 0,5-5 mcl | 1718879 | E | 06.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE 2-20 mcl | 1725241 | E | 06.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE 0,5-5 mcl | 1718902 | E | 03.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (20-200mcl) | 1801527 | E | 06.2026/6 luni | 496 |
|  | Termohigrometru digital tip DS 105 | 006 | E | iunie 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip DS 105 | 007 | E | iunie 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip DS 105 | 012 | E | iunie 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip testo 608-HI | 31413384 | E | august 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip testo 608-HI | 31413385 | E | august 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip testo 608-HI | 31413386 | E | august 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip testo 608-HI | 31413387 | E | august 2026 | 425 |

Aparataj secția Toxicologie medico-legală

|  | Gaz cromatograf tip Shimadzu GC 2014 | C11484836580CS | E | 14.11.2026 | 4356 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Balanța electronică tip Radwag AS 200 | 629409 | E | 08.12.2026 | 1866 |
|  | Set de greutăți Г-4-1111,10 cl.4. (15 buc.) | Nr. 0000043 | E | 17.07.2026 | 7080 |
|  | Dozator de volum - 500µl | nr. BP00629 | E | 17.06.2026 | 248 |
|  | Dozator de volum - 500µl | Nr. BP00628 | E | 17.06.2026 | 248 |
|  | Dozator de volum - 500µl | Nr. BP00623 | E | 17.06.2026 | 248 |
|  | Dozator de volum - 500µl | nr. BP00622 | E | 08.12.2026 | 248 |
|  | Dozator de volum - 500µl | nr. BP00624 | E | 08.12.2026 | 248 |
|  | Dozator de volum - 500µl | nr. BP00627 | E | 08.12.2026 | 248 |

Aparataj secția Medico-Criminalistică

|  | Balanță de torsiune WT-500 | nr.18506 | E | decembrie 2026 | 1866 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Total estimativ = 73 238,00 lei, fără TVA

Conducătorul grupului de lucru: Bulgaru Ivan        ___________________	L.Ș.