| Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Denumirea procedurii de achiziție: Materiale, instrumentariu si consumabile stomatologice |
| Lotul | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Compozit autopolimerizabil pentru restaurare dentară cu activare chimică |  |  |  | 14gr pasta + 14gr catalizator + spatule masa plastică+ gravaj + sistem Bonding (3 ml +3 ml ) |  |  |
| 2 | Compozit autopolimerizabil cu îmbunătăţire cu flor |  |  |  | Compozit autopolimerizabil cu eliminarea ionilor de flor p/u restaurarea cavităților dentare clasa I-V după Black, fixarea dinților mobili, restabilirea coroanei dentare, abrazivitate scăzută cu efect hamilion, duritate de suprafață și lustruire excelentă. Constă din componente:pastă bază+ pastă catalizator (culori A10, OA20,A30, B20) Compoziția: BISCMA cu 64 de suplimente Bariu-aluminiu-fluoriră de sticlă, Dioxid de siliciu inalt dispersat, Adhesive SC 28% din greutate; 2 recipiente pentru Bonding, unul alb și altul negru, șpriț pentru gravaj alb-albastru, aplicatoare, spatule din plastic și cheița de culori |  |  |
| 3 | Material cu rezorcin formalină p-ru obturaţii canale, p/u umpluturile rădăcinii dintelului |  |  |  | 40 gr praf-zinc, oxidum, barii sulfas, paraformaldehydum purum, 25 ml lichid A-glicerolum, formaldehydum solutum, apă purificată, 25 ml lichid B- resorcinolum acidum hydrochloricum, glycerolum, apă purificată |  |  |
| 4 | Material devitalizant cu paraformaldegehidă fără arsenicum |  |  |  | Pastă devitalizantă fără arsen (pe bază de paraformaldehidă). Compozitia: Paraformaldehidă - antiseptic, albumin care are acţiunea de devitalizare; Clorhidrat de lidocaină - anestezic local; excipienţi de pastă. Forma de prezentare: Pasta (seringa) - 3gr |  |  |
| 5 | Material p-ru pansament provizoriu fără ulei eugenol |  |  |  | Pastă p/u obturații provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc, Nu conține eugenol. Se prezintă sub forma de pastă la consistență asemanatoare cu plastilina încălzită, culoarea alba, miros de mentă. Cutia conține un recipient cu pastă de 50gr și instrucția de utilizare |  |  |
| 6 | Soluţie p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare |  |  |  | Solutie hipoclorit de sodiu 3-5.25 % pentru prelucrarea antiseptică şi dezinfectarea canalelor radiculare. Se prezintă în formă lichidă flacon min 400 ml , capac cu filet pentru adaptarea seringii +seringă |  |  |
| 7 | Gel pentru coagulare momentană |  |  |  | 1.2 ml, gel 20 % sulfat de fier - seringa |  |  |
| 8 | Soluţie p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare |  |  |  | Solutie clorhexidină bigluconat 2% pentru prelucrarea antiseptică şi dezinfectarea canalelor radiculare. prezintă în formă lichidă flacon min 400 ml , capac cu filet pentru adaptarea seringii + seringă |  |  |
| 9 | Soluţie p-ru prelucrarea canalelor radiculare |  |  |  | Soluție acid citric 40% p-ru prelucrarea canalelor radicular Se prezintă în formă lichidă, flacon min 200 ml capac cu filet pentru adaptarea seringii + seringă |  |  |
| 10 | Compozit hibrid fotopolimerizabil indicat p-ru restaurări directe în zona anterioară şi posterioară |  |  |  | Material fotopolimerizabil.Compoziție: conține Dimetacrilat și tegdma (22% în greutate). Material de umplutură din sticlă de bariu, trifluorura, dioxid de siliciu și un oxid compozit (76% în greutate sau 60% din volum). Conține suplimentar inițiatori, stabilizatori și pigmenți (2% din greutate). Dimensiunea particulelor materialului de umplutură anorganic - 0.04-7 microni. Mărimea medie a particulelor este de aproximativ 850 nm. Afirmație:- Clasa Sigilii I la V , clasa I și II .. Setul contine 4ser*4gr (culoare A1, A2, A3, A3,5 ) Eco-Etch seringă 1 x 2 g , Bond 1 × 5 g (cutie) |  |  |
| 11 | Compozit microhibrid p-ru restaurări estetice |  |  |  | 1.Sistem compozit micro-hibrid: Modelare exceptionala, plasare atat in zona frontala cat si in cea laterala,Sistem intuitiv de nuantare + 14 nuante pentru un sistem compozit simplu; rasina pe baza de Bis-GMA ce interactioneaza cu orice alt tip de rasina compatibila sau adeziv de bonding; 76% umplere prin greutate, 61% umplere prin volum. Continutul bogat in rasina ii confera o rezistenta foarte mare; dimensiunea medie a particulelor de 0.7 um asigura o polisabilitate superioara, precum si o rezistenta crescuta, material radioopac, vizibil la radiografie;dimensiunea particulelor de 0,7 mm 2. Prezentare set 7seringi (A1,A2,A3,A4,A3 - O,B1,C2) x 2,5(1,19 ml), cheie culori, suport pentru seringi, Bonding kit (1x1,2 ml Ultra-Etch;1x1,2 ml PermaSeal; 1x1,2 ml PQ1; 10 black Mini Brush Tip; 10 Blue Micro Tip; 20 Inspiral brush Tip) |  |  |
| 12 | Material cu hidroxid de calciu fotopolimerizabil p-ru obturaţie de bază şi coafaj direct |  |  |  | Liner-dentină, obturație bază fotopolimerizabil , rentghencontrast cu proprietăți de adeziune la dentină, ce conține hidroxid de calciu și hidroxiapatit de calciu pe bază de uretandimetacrilat (UDMA), ambalaj - seringă 1.2 ml |  |  |
| 13 | Compozit fotopolimerizabil universal pe bază de „Microsticlă” radioopac |  |  |  | Compozit hibrid , nuanţe A1, A2, A3-5, A4, B1 ,B2, B3, C2, C3, D3, OA2, OA 3,5; OB2. Ambalaj: 8 seringi x 4 gr+ 4ml adeziv+gel gravaj + accesorii. Compoziţia: sticlă bariu-alumin-flourizată |  |  |
| 14 | Material p-ru canal cu hidroxid de calciu 35% p/u tratamentul canalelor radiculare |  |  |  | Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, rentghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml |  |  |
| 15 | Material bactericid pentru obturație și tratamentul canalelor radiculare |  |  |  | Pulbere: Polyoxymethylene 1.1%, Hydrocortizone acetate 1.0%, dexametasone acetate - 0.01%, excipient radiopac Lichid : Formaldehyde (40% vol) 43.8% ; Beechwood Creosote 9.2%, Thymol -4.9% excipient Proprietăți: Material radioopac, cu acțiune bactericidă, antiseptică și antiinflamatorie utilizat pentru obturarea provizorie a canalelor radiculare infectate. Ambalaj: 15 gr pulbere + 15 ml lichid |  |  |
| 16 | Largal - lubrifiant pentru permiabilizarea canalelor radiculare |  |  |  | Gel pe bază de E.D.T.A. de 15% peroxid de uree 10%. Pentru curațarea și lărgirea canalului radicular. Ambalaj: seringă 3 ml |  |  |
| 17 | Soluție antiseptică pentru prelucrarea canalelor radiculare |  |  |  | Soluție pentru prelucrarea canalelor radiculare infectate.Compoziție: Hlorfinol, camforă, dexametasone (0.1%) Flacon 5 ml |  |  |
| 18 | Liner - glassionomer fotopolimerizabil |  |  |  | Liner,ionomer de sticlă fotopolimerizabil,căptușeală (compomer) pentru obturaţii bază, rentghencontrast cu conținut ioni de fluor și zinc. Ambalaj: seringă 0.33 gr. |  |  |
| 19 | Liner fotopolimerizabil pentru obturații de bază |  |  |  | Liner,ionomer de sticlă fotopolimerizabil,căptușeală pentru obturaţii bază, Seringă 2,0 gr |  |  |
| 20 | Material de obturaţie definitiv al canalului radicular cu componenţa: acetat de dexametazonă, iodat de timol, radiopac,bine tolerat de ţesături, cu acţiune antiinflamatoare şi antiseptică |  |  |  | Material de obturaţie definitiv al canalului radicular cu componenţa: acetat de dexametazonă, acetat de hidrocortizon, polioximetilenă, iodat de timol; radioopac; bine tolerat de ţesuturi; cu acţiune antiinflmatoare şi antiseptică. Flacon 15g pudră + Flacon 15g lichid (eugenol) |  |  |
| 21 | Material p/tru obturaţia canalelor cu dexametazon |  |  |  | Antiseptic, antiimflamator, Praf 10 gr |  |  |
| 22 | Soluție Eugenol |  |  |  | Soluție uleioasă, supliment la material de obturație pe canal ambalaj fl min. 30 ml |  |  |
| 23 | Material de umplere dentară radiopac bicomponent răşină epoxidică. Material biocomponent epoxid radioopac, este conceput pentru tratamentul de canal de dinţi cu pulpită sau parandotite apicale în legătură cu conuri gutaperică. |  |  |  | Material de umplere dentară radioopac bicomponent rășină epoxidică . Material bicomponent epoxid radioopac, este conceput pentru tratamentul de canal de dinți cu pulpită sau parodontite apicale în legătură cu conuri gutapercă. Compus din două componente:. Praf (Bank) - 20 g Lichid (flacon picurător) - 10 ml. |  |  |
| 24 | Soluţie hemostatică cu componenţa: clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanţă maro-închis şi miros specific. |  |  |  | Soluţie hemostatică cu componenţa:clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanţă maro-închis şi miros specific. Prezentare: flacon de 10 ml (eg. / Caprofer, Endo Ji nr.4/ |  |  |
| 25 | Material cu hidroxid de calciu bicomponent (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare |  |  |  | Compozitie : hidroxidCa; oxidCa ; fosfatCa; oxid de Bismut; carbonat Bismut; oxid de siliciu fin dispersat. Eteri alchilati compusi ai acidului fosforic. Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare) cu malaxor cu conținut pasta de bază și pastă activator. |  |  |
| 26 | Material pe bază de reșină epoxidă (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare |  |  |  | Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare - 16 gr) cu malaxor cu conținut pasta de bază 6.5 gr și pastă activator - 9.5 gr. |  |  |
| 27 | Pastă abrazivă de culoare roză şi miros plăcut p/u şlefuirea suprafeţelor dentare după înlăturarea tartrului dentar, înlăturarea petelor de tutun şi alimente. |  |  |  | Pastă cu particole de zirconiu+praf de siliciu, nu cauzează eroziunea smaltului. Ambalaj recipient (borcanaș) 45 gr. |  |  |
| 28 | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III,V, și liner. |  |  |  | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vascozitate ridicata,umplutura HDR prepolimerizata, cu tehnologia nanoparticulelor de silicat, sticla de fluoro-alumino-silicat, contractie la priza foarte mică, Prezentare seringa 1.3 g / 0.8 ml |  |  |
| 29 | Compozit cu dublă fotopolimerizare fluid pentru creștere bonturi |  |  |  | Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare.Pentru restaurări din canale adînci și subțiri |  |  |
| 30 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil pentru restaurări dentare |  |  |  | 3seringi x 3gr. +gel,demineralizare +accesorii |  |  |
| 31 | Adeziv autogravant cu dublă degajare de fluor |  |  |  | Adeziv bicomponent (primer 6 ml+bond 5 ml) în 2 pași cu dublă degajare de fluor, cu conținut de fluorură de sodiu (NaF),monomer de adeziune MDP |  |  |
| 32 | Sistemă adezivă fotopolimerizabilă universală pentru toate tipurile de compozit |  |  |  | Ambalaj fl 4.5 ml primer universal monocomponent |  |  |
| 33 | Compozit fluid fotopolimerizabil pentru restaurări dentare estetice clasa I-V |  |  |  | Seringă 2,7gr., pentru restaurări frontale estetice; Culori-A1,A2,A3, 3,5,A4 KA6,B1,B2,XW,A2D,A3D,W. Componență: conținut de micriumplutură de ceramică plastică 76%, umplutură de submicroni, rezistență la compresiune 373 Mpa , radioopacitate 140% AL |  |  |
| 34 | Compozit de creștere de Bonturi pînă la 9mm, duritate347 mPa. |  |  |  | Seringă 4,4gr.Poate fi utilizat ca obturație fluidă în cavități molare. Culoare universală. |  |  |
| 35 | Compozit fluid fotopolimerizabil de umplutura pentru obturatii la dintii posteriori. |  |  |  | Rasina de umplutura pentru obturatii pe dinti posteriori polimerizare straturi de pînă la 4 mm, umplutura 68% ca greutate si 40% ca volum Contractie de polimerizare (3,6%) stres polimerizare (1,5 Mpa) Compatibil cu toate sistemele adezive Prezentare: set ce conține pistol pentru capsule, 50 capsule 0.25 gr cutie pentru pastrarea capsulelor |  |  |
| 36 | Gel de albire dentară |  |  |  | Compoziție : Nitrat de potasiu și fluor de min 35% Prezentare : 2 seringi comunicative |  |  |
| 37 | Digă lichidă |  |  |  | Seringă 1.2 ml |  |  |
| 38 | Pastile antiseptice pt clătirea cavității bucale |  |  |  | Pastile efervescente arome și nuanțe diverse(mentă portocală vanilie lamie) Componența: Natriu benzoat, mentol, timol coloranți si aromatizatori Prezentare 1000 comprimate in flacon |  |  |
| 39 | Freze de canal PEESO REAMER |  |  |  | Marimi : 1, 2, 3 Minim 6 freze cutie pt piesa contraunghi |  |  |
| 40 | Freze de canal GATES GLIDDEN |  |  |  | Marimi : 1, 2, 3 Minim 6 freze cutie pt piesa contraunghi |  |  |
| 41 | Aplicatoare |  |  |  | Ambalaj cutie min. 100 buc marimea 1;2 |  |  |
| 42 | Pensă pt menținerea hirtiei de articulație |  |  |  | Oțel inoxidabil, pensă cu mecanism inversat |  |  |
| 43 | Huse pentru fotoliu |  |  |  | De unică folosință, material SMS 15-20 gr , diverse culori la solicitare |  |  |
| 44 | Rulouri cotton |  |  |  | 100% bumbac marimea nr. 1 -2 prezentare pungă 1000 buc |  |  |
| 45 | Fir elastic fixare diga |  |  |  | Prezentare cutie lungime fir min 2,1 m Mărimi S, M, L Snur elastic din latex sau non-latex pentru securizarea foliei de diga |  |  |
| 46 | Clește pentru prins cleme digă |  |  |  | Oțel inoxidabil (tip BREWER MH) |  |  |
| 47 | Apex locator |  |  |  | Alarma sonora ;Calibrare automata;Marja de eroare de 0.1 mm;Sensibilitate de 0.1 mm |  |  |
| 48 | MTA |  |  |  | Material pentru reparatii radiculare pe baza de trioxidmineral biocompatibil. Reparatia perforatiilor si a cailor false din timpul tratamentului endodontic. - Reparatia resorbtiilor interne. Prezentare plic - 0.5 gr |  |  |
| 49 | Pensule pentru modelarea compozitului |  |  |  | Nr.3, 4,5,6 Miner plastic/cauciuc |  |  |
| 50 | Clame pentru bavete |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Matrice transparente |  |  |  | Material: Lavsan/polyster Ambalată în dispenser |  |  |
| 52 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 02 |  |  |  | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare |  |  |
| 53 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 04 |  |  |  | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare |  |  |
| 54 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 06 |  |  |  | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare |  |  |
| 55 | Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02 |  |  |  | nr.15,20,25,30,asortată |  |  |
| 56 | Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04 |  |  |  | nr.15,20,25,30,asortată |  |  |
| 57 | Conuri gutapercă marcate milimetric , conicitate 06 |  |  |  | nr.15,20,25,30,asortată |  |  |
| 58 | Riglă endodontică |  |  |  | 32 graduări de măsurări de la 12 la - 27.5 mm. Material- plastic |  |  |
| 59 | Cleme digă cu aripioare |  |  |  | Metal inoxidabil , set minim 8 buc , tip clemă pentru fiecare dinte |  |  |
| 60 | Cleme digă fără aripioare |  |  |  | Metal inoxidabil , set minim 8 buc , tip clemă pentru fiecare dinte |  |  |
| 61 | Clește perforator diga |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Ramă pentru diga |  |  |  | 110 x110 mm |  |  |
| 63 | Ștripse abrazive |  |  |  | din poliester flexibile, acoperite cu partcole de aluminiu oxid, 3 marimi |  |  |
| 64 | Aspiratoare de salivă |  |  |  | flexibile, transparente , incolore, cu vîrful detașabil - punga (nr. 100 ) |  |  |
| 65 | Aspiratoare de salivă chirurgical |  |  |  | flexibile cu virful îngust - 1.2 mm |  |  |
| 66 | Polipante pt lustruirea obturațiilor /gume polire |  |  |  | Polipante din cauciuc flexibil, diverse forme ( cupă con invers sferic , flacără., disc etc) culoare alba |  |  |
| 67 | Perii circulare pentru lustruit obturații și periaj profesional |  |  |  | p-u periaj professional, cu perii de nylon indicate în periajul professional cu pastă profilactică p-u suprafeţele dentare, diverse culori |  |  |
| 68 | Matrice anatomice metalice |  |  |  | Prezentare: cutie 50 buc + inel aplicator |  |  |
| 69 | Hîrtie de articulație |  |  |  | Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10 m x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei |  |  |
| 70 | Set asortat din pivoti de titan |  |  |  | set 60 buc + cheiță diverse mărimi în set |  |  |
| 71 | Cofferdam ,digă de cauciuc pentru izolarea dintelui din cavitate bucală |  |  |  | 15X15 nr36 thin |  |  |
| 72 | Optragate - retractor buze și obraji, izolare cimp de lucru |  |  |  | Sistem de izolare a cimpului de lucru, cauciuc flexibil tridimensional, latex-free, marime REGULAR |  |  |
| 73 | ProFile 06 (set 3 buc.) |  |  |  | #20, #25- set 3 buc |  |  |
| 74 | Instrument rotativ NiTi |  |  |  | Endofailuri cu flexibilitate avansată, S-PRO Niti files, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, conicitate 04 Prezentare: blister(nr.6) |  |  |
| 75 | Instrument rotativ NiTi |  |  |  | Endofailuri cu adaptare la cele mai severe curburi de canal, varful netaietor (pasiv) pentru managementul canalelor curbate nu se rupe instant, se desfileteaza treptat aparand pe filet deformari plastice, designed unic permite pastrearea maximă a dentinei din portiunea coronara a canalului radicular Prezentare: GLIDE PATH NITI ROTARY FILE V04 #17 L25; V06 #20, #25, #30 #35, #40, #45, #50 L25; V07 #22 L25 ;V08 #25 L25;V06 #20 #25 #30 L31;V03 #13 L25 Set - 6 buc |  |  |
| 76 | Aparat pentru profilaxie cu bicarbonat AIR FLOW |  |  |  | Montare pe traseul de turbina (furtunul aer-apă 4 iesiri-midwest)Putere Air flow : 2g-3g/min, prevăzut cu sistem de blocare a refluxului |  |  |
| 77 | Pudra cu bicarbonat de sodiu pentru AIR FLOW |  |  |  | Prezentare : flacon 300 gr. |  |  |
| 78 | Piese contraunghi pt micromotor electric |  |  |  | Irigare interna 40000r-min cu push button |  |  |
| 79 | Piese turbine pneumatică cu patru iesiri |  |  |  | Conectare M-4, push button cu iluminare (LED autogenerare) |  |  |
| 80 | Piese dreaptă |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Piese turbine pneumatică cu patru iesiri |  |  |  | Conectare M-4, push button |  |  |
| 82 | Sprei lubrifiant |  |  |  | Ambalaj : 500 ml |  |  |
| 83 | Soluţie anestetică injectabilă -1/100 000, 1,7ml – 1 carpulă |  |  |  | Conţine Substanța activă Articaină, vasoconstrictor 1,7ml* 1 carpulă cutia 50 carpule |  |  |
| 84 | Soluţie anestetică injectabilă fără vasoconstrictor 1,7ml - 1 carpulă |  |  |  | Concentraţia substanţei active 3%, Mepivacain Nr. 50 |  |  |
| 85 | Pansament alveolar hemostatic |  |  |  | Compoziție: Penghawar djambi, eugenol, laurilsulfat de sodiu, carbonat de calciu, aroma de mentă. Proprietăți : pastă pentru pansament alveolar în caz de alveolite uscate sau după extracții dentare dificile/traumatice. |  |  |
| 86 | Material de sutură plagi polipropilen cu ac nr. 3/0 |  |  |  | L 75 cm 12 buc/ cutie |  |  |
| 87 | Material de sutură plagi polipropilen cu ac nr. 4/0 |  |  |  | L 75 cm 12 buc/ cutie |  |  |
| 88 | Material de sutură plagi polipropilen cu ac nr. 5/0 |  |  |  | L 75 cm 12 buc/ cutie |  |  |
| 89 | Material de sutură plagi matase cu ac nr. 3/0 |  |  |  | L 75 cm 12 buc/ cutie |  |  |
| 90 | Material de sutură cromic cu ac nr. 3/0 |  |  |  | L 75 cm 12 buc/ cutie |  |  |
| 91 | Material de sutură plagi polyglicolic cu ac nr 3/0 |  |  |  | L 75 cm 12 buc/ cutie |  |  |
| 92 | Portac |  |  |  | Formă de foarfece, L-15 cm metal inoxidabil |  |  |
| 93 | Foarfece chirurgical stomatologic pt incizia mucoasei |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Miner pentru bisturiu |  |  |  | Aliaj dur, inox |  |  |
| 95 | Ace atraumatice p-ru aplicarea anesteziei |  |  |  | Ambalaj 100 ace/cutie |  |  |
| 96 | Lame pentru bisturiu nr. 15,nr 21 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Bisturiu steril de unică folosință nr 20 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Burete hemostatic |  |  |  | Bureți hemostatici sterli din colagen total rezorbabil, un burete (14mm x 7mm x 7mm) de culoare brună conține Gelatină întarită -9,5mg și Coloid de Argint (Colargol)-0,5mg. Cutia conține N50 de bureți. |  |  |
| 99 | Burete hemostatic |  |  |  | Bureți hemostatici sterli din colagen total rezorbabil, un burete (1x1x1cm) |  |  |
| 100 | Masă amprentară dublă pe bază de silicon,care prezintă trei culori.(culoarea de bază de culoare verde,catalizatorul de culoare roșu,materialulC-silicon de culoare galbenă) |  |  |  | Masa amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. ( culoarea de bază de culoare verde, catalizatorul de culoare roşu, materialul silicon de culoare galbenă) |  |  |
| 101 | Masă amprentară pe bază de alginate, indicatori, culoare galbenă/rosie cu aromă fructe/ tropicală. |  |  |  | Masa amprentară alginată, trifazată, cromatică cu aromat de mango, toxicotropă. Absorbție de apă accelerată, ușor de malaxat, masă omogenă, Malaxare 45 sec., timp total de prelucrare 1 min 35 sec, timp de coagulare 2min35 sec, rezistență la compresie 1.4 MPa. |  |  |
| 102 | Ciment ionomer de sticlă armat radiopac pentru cimentare coroniţelor, sigilări fasete, restaurări bonturi |  |  |  | CIment ionomer de sticlă radiopac pentru cimentare, sigilare, și restaurari bonturi, fixarea coronițelor și protezelor dentare . Se prezintă 35 gr pulbere x17 ml lichid cu fluorură de presă |  |  |
| 103 | Ciment ionomer de sticlă armat radiopac pentru cimentare coroniţelor, sigilări fasete, restaurări bonturi Miron/Ionoglass/ |  |  |  | CIment ionomer de sticlă radiopac pentru cimentare, sigilare, și restaurari bonturi, fixarea coronițelor și protezelor dentare . Compoziția: Acid poliacrilic, fluor silicat, eter compus al acidului parahidrooxibenzoic (paraben) ca conservant. Se prezintă 35 gr pulbere x15 ml lichid. Nu irită pulpa, caracteristici fizico-chimice excelente și faza elastică prolongată. |  |  |
| 104 | Ciment ionomer de sticlă pentru fixare şi sigilare, bonturi, cimentarea coroniţelor, protezelor dentare CX+ |  |  |  | Componența : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AlFg-A1PO4 Solutie a acidului poliacrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coieficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar |  |  |
| 105 | Ciment zinc fosfat p-ru fixare,pivoți,coronițe și punți dentare Unicem |  |  |  | Cutia conține un recipient pentru Praf de culoare ALB -100gr și un recipent pentru lichid -60ml p/u fixarea in-lay, pivoți, coronițe și punți dentare, pentru fixarea coroanelor din ceramică, metalo-ceramică, pentru obturarea dinților ce urmează a fi acoperiți cu coronițe, pentru obturarea canalelor radiculare. |  |  |
| 106 | Sprey articular ocluzal |  |  |  | Flacon 75 ml , culoarea albastră |  |  |
| 107 | Material A-siliconic pentru rebazări permanente elastice |  |  |  | Ambalaj set : Cartridj - min 50 ml, primer max 4 ml,Varnish A - 5 ml, Varnish B - 5 ml, 6 tipsuri de malaxare, freză pentru finisare, mîner pt periuțe, periuțe - 12 |  |  |
| 108 | Praf Dentin |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Ceară de bază p-u modelarea protezelor |  |  |  | Ceară -2 mm calibrată cu precizie înaltă,500gr , să nu fie lipicioasă |  |  |
| 110 | Masă plastică p-u confecţionarea protezelor dentare Ftorax |  |  |  | 300gr-praf+150ml-lichid |  |  |
| 111 | Pietre de şlefuit p-u bormaşină |  |  |  | Carborundă N50 D-18mm |  |  |
| 112 | Pietre de şlefuit p-u şlifmotor |  |  |  | Carborundă N10 D-45cm |  |  |
| 113 | Lichid p-u degresarea protezelor dentare |  |  |  | 125ml |  |  |
| 114 | Cape p-u confecţionarea coroanelor dentare,ștanțate |  |  |  | Inox aliaj dur mărimea7,8,9,10,11,12,13,5 |  |  |
| 115 | Aliaj p-u sudarea protezelor dentare |  |  |  | 40gr argint |  |  |
| 116 | Perii de lustruire a protezelor dentare in 3 -4rînduri |  |  |  | păr natural |  |  |
| 117 | Discuri de vulcanită |  |  |  | D-22 mm nr.400 |  |  |
| 118 | Discuri de vulcanită |  |  |  | D-18mm nr.400 |  |  |
| 119 | Discuri de vulcanită |  |  |  | D-40mm |  |  |
| 120 | Discuri de vulcanită |  |  |  | D-1.0 mm nr. 45 |  |  |
| 121 | Dinţi acrilici |  |  |  | set: 20garnituri x28 buc culoarea A2,A3 |  |  |
| 122 | Dinţi acrilici laterali molari, premolari |  |  |  | set: 20garnituri x16 buc diverse culori după cheia VITA |  |  |
| 123 | Metal uşor fuzibil p-ru stanţarea coroanelor dentare |  |  |  | 1 buc 60gr |  |  |
| 124 | Pasta Goia p-ru lustruirea protezelor dentare |  |  |  | 100gr |  |  |
| 125 | Croşete p-ru fixarea protezelor dentare |  |  |  | 500 buc oţel, grosimea 1mm-1,2mm |  |  |
| 126 | Foarfece p-u scurtarea coroanelor dentare |  |  |  | 125 mm |  |  |
| 127 | Ceara de modelare a protezelor dentare |  |  |  | 55gr culoare albastră |  |  |
| 128 | Masă plastică pentru fațete unicoloră nr12,14,16,19 |  |  |  | 40gr + 40gr |  |  |
| 129 | Mandrine ( din oțel dur) |  |  |  | Aliaj dur |  |  |
| 130 | Lac p-u izolarea protezelor mobile |  |  |  | 100ml |  |  |
| 131 | Disc diamantat pentru separarea bontirilor mobilizabile |  |  |  | Diametrul-45 - FLEXIBIL |  |  |
| 132 | Porţelan p-u confecţionarea protezelor dentare- culorile după cheia VITA |  |  |  | 50gr, din ingrindiente naturale |  |  |
| 133 | Porţelan p-u confecţionarea protezelor dentare –culorile după cheia VITA |  |  |  | 12 gr,din ingrindiente naturale |  |  |
| 134 | Lichid p-u modelarea dentinei Model fluid |  |  |  | 250 ml |  |  |
| 135 | Lichid modelare opac |  |  |  | 50 ml |  |  |
| 136 | Lichid p-u izolarea porţelanului de ghips |  |  |  | 30ml |  |  |
| 137 | Masa silicon de dublare a modelelor |  |  |  | 1kg A +1kgB culoare roz, duritatea 14 SHA |  |  |
| 138 | Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metalo-ceramică) |  |  |  | Nicheli 65%,crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg) |  |  |
| 139 | Metal crom-cobalit p-u turnarea protezelor arcate |  |  |  | Crom 28%, cobalit 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg) |  |  |
| 140 | Nisip alb p-u sablator |  |  |  | aluminiu- oxid cu granulaţie 250 mk |  |  |
| 141 | Lac p-u izolarea capelor |  |  |  | 18gr |  |  |
| 142 | Masă plastică p-u reparaţia protezelor dentare mobile Protacrill |  |  |  | 160gr + 100ml lichid |  |  |
| 143 | Material termorezistent p-u ambalarea coroanelor şi punţilor (p-u toate tipurile de aliaj) procesare rapidă |  |  |  | 38pac. X160 gr + lichid pentru material ambalaj(1:3) |  |  |
| 144 | Lichid p-u glazurarea protezelor dentare |  |  |  | Fluid,Ambalaj 10 ml |  |  |
| 145 | Super ghips p-u modelare |  |  |  | Clasa IV – 4,5 kg Timp-solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton –cm |  |  |
| 146 | Freze în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare |  |  |  | extradure |  |  |
| 147 | Discuri în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare |  |  |  | diamantate |  |  |
| 148 | Set de atacimeni sistemul fascicul |  |  |  | 7 grinzi plastic dur+ 7 cuzinete din plastic moale |  |  |
| 149 | Lacăt p-u atacimene cuzinete cu sistemul fascicul p-u atacimene, |  |  |  | 6 cuzinete din plastic moale |  |  |
| 150 | Glazură p-u porţelan |  |  |  | 5 gr; Praf p-ru glazurare |  |  |
| 151 | Polipante p-u şlifmotor |  |  |  | 50x8x10 ; Nr. 10 |  |  |
| 152 | Praf de lustruit p-u proteze dentare mobilizabile |  |  |  | abraziv |  |  |
| 153 | Bor-maşină cu micromotor p/u tehnicieni dentari |  |  |  | viteză 35000 rotații/min. |  |  |
| 154 | Cleme p-u şleit-motor pe dreapta |  |  |  | Oțel |  |  |
| 155 | Conusuri p-u şleit-motor pe stînga |  |  |  | Oțel |  |  |
| 156 | Spatulă electrică |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Freze carborund p-u prelucrarea protezelor imobilizabile |  |  |  | Pentru piesă dreaptă |  |  |
| 158 | Chiuvete p-u proteze mobile mare |  |  |  | Din 4 părţi ; bronz sau cupru |  |  |
| 159 | Ring(cadru) p-u 2 chiuvete p-u fierberea acrilatului |  |  |  | Metal |  |  |
| 160 | Ring(cadru) pentru o chiuvetă p-u fierberea acrilatului |  |  |  | Metal |  |  |
| 161 | Bipin cu pivot scurt |  |  |  | metal |  |  |
| 162 | Set de retenţie pentru metal acril |  |  |  | 0,4-0,6(forma bilelor) |  |  |
| 163 | Praf p-u sudare |  |  |  | 100gr |  |  |
| 164 | Pistolet de benzină |  |  |  | Pentru lucrări de tehnică dentară |  |  |
| 165 | Rezervor p-u pistoletul de benzină |  |  |  | Volumul 1 l |  |  |
| 166 | Metal-aliaj simplu pentru coroane și punți |  |  |  | Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel-9% |  |  |
| 167 | Lac de acoperire a fațetelor din metal |  |  |  | 5 culori |  |  |
| 168 | Pietre șlefuit mari p/u motor |  |  |  | Crom-cobalt |  |  |
| 169 | Chiuvetă pentru dublarea modelei |  |  |  | Pentru lucrări de tehnică dentară |  |  |
| 170 | Cilindru din oțel |  |  |  | Diametrul-6 X |  |  |
| 171 | Cilindru din oțel |  |  |  | Diametrul-9 X |  |  |
| 172 | Perie pentru modelarea masei de ceramică Refrent |  |  |  | Par natural nr.4 ,6 |  |  |
| 173 | Fire din ceară extradură Refrent |  |  |  | Mărimea 3mm |  |  |
| 174 | Cleşte de extracţie în asortiment |  |  |  | Inox aliaj dur |  |  |
| 175 | Sindesmotom |  |  |  | Inox aliaj dur |  |  |
| 176 | Elevator stomatologic în asortiment |  |  |  | Inox.aliaj dur |  |  |
| 177 | Tirnerv- instrument endodontic(pulpoextractor) |  |  |  | P-u îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare |  |  |
| 178 | Sticluţe suport pentru malaxarea materialelor de obturaţie |  |  |  | Sticlă 90mmx70mmx4mm |  |  |
| 179 | Fuluar netezitoare |  |  |  | Aliaj dur nr.1,2 |  |  |
| 180 | Netezitoare dubla |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Pensa stomatologică |  |  |  | Aliaj dur |  |  |
| 182 | Excavator |  |  |  | Aliaj dur nr.1,2,3,4 |  |  |
| 183 | Oglindă stomatologică |  |  |  | concavă |  |  |
| 184 | Mîner pentru oglindă |  |  |  | Aliaj dur |  |  |
| 185 | Spatulă bilaterală stomatologică |  |  |  | Aliaj dur |  |  |
| 186 | Tave de inox |  |  |  | Metal inoxidabil cu sedimente din aliaj dur |  |  |
| 187 | Bol de amestecat gips |  |  |  | cauciuc |  |  |
| 188 | Spatulă lată pt gips (amestecat) |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Linguri perforate p-u amprente Nr. 5 (jos) |  |  |  | Aliaj dur |  |  |
| 190 | Micromotor electric |  |  |  | Irigare internă |  |  |
| 191 | Foarfece chirurgical stomatologic (p-u incizia gingino-mucoasei) |  |  |  | Aliaj dur |  |  |
| 192 | Mîner p/u bisturiu |  |  |  | Inox aliaj dur |  |  |
| 193 | Sonde stomatologice |  |  |  | Aliaj dur |  |  |
| 194 | Dispozitiv Coopa automatic de îndepartat coroane și punți de pe dinți |  |  |  | Aliaj dur inox |  |  |
| 195 | Instrument endodontic asortat Nr. 6 |  |  |  | k-files, N10,15,20,25 |  |  |
| 196 | Instrument endodontic asortat Nr. 6 |  |  |  | H-files N10,15,20,25 |  |  |
| 197 | Obturatoare de canal asortate |  |  |  | L-25 #25 |  |  |
| 198 | Ace pentru canal cu spirală mai rară asortate Nr.6 |  |  |  | K-reamers, L-25 |  |  |
| 199 | Instrument endodontic (ultrasonic) nr.6 |  |  |  | U-files Nr.15,20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate |  |  |
| 200 | Spatule p/u ciară |  |  |  | metal |  |  |
| 201 | Ață retracție impregnată |  |  |  | Marimi: 000 ; 00 ; 0; 1.2.3 - material pentru evicțiunea șanțului gingival Prezentare: Flacon cu 244 cm fir |  |  |
| 202 | Freze diamante standard p-u turbină de formă sferică |  |  |  | Dimensiunele 12,14; confecţionate din material rezistent la orice tip de sterilizare |  |  |
| 203 | Freze diamante standard p-u turbină |  |  |  | Flacără cu dimensiunele 12,14; confecţionate din material rezistent la orice tip de sterilizare |  |  |
| 204 | Freze extradure p-u piesa mecanică contraunghi |  |  |  | Forme sferice |  |  |
| 205 | Freze diamante formă conică |  |  |  | pentru şlefuire în protezare |  |  |
| 206 | Freze diamante formă cilindrică |  |  |  | p-u şlefuire în protezare |  |  |
| 207 | Freze diamante standart p-u turbină |  |  |  | p-u tăiat coroane |  |  |
| 208 | Discuri diamantate |  |  |  | p-u separare cu o parte diamantată |  |  |
| 209 | Discuri diamantate |  |  |  | p-u separare cu două părţi diamantate |  |  |

Semnat _______________Numele, Prenumele_______________________în calitate de ________________

Ofertantul_______________________________Adresa:_________________________

| Specificații de preț (F4.2) |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Denumirea procedurii de achiziție: |
| Lotul | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | Compozit autopolimerizabil pentru restaurare dentară cu activare chimică | cutie | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Compozit autopolimerizabil cu îmbunătăţire cu flor | cutie | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Material cu rezorcin formalină p-ru obturaţii canale, p/u umpluturile rădăcinii dintelului | cut | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Material devitalizant cu paraformaldegehidă fără arsenicum | cutie | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Material p-ru pansament provizoriu fără ulei eugenol | flacon | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Soluţie p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare | ml | 80 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gel pentru coagulare momentană | seringi | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Soluţie p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare | ml | 34 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Soluţie p-ru prelucrarea canalelor radiculare | ml | 17 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Compozit hibrid fotopolimerizabil indicat p-ru restaurări directe în zona anterioară şi posterioară | cutie | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Compozit microhibrid p-ru restaurări estetice | set/cutie | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Material cu hidroxid de calciu fotopolimerizabil p-ru obturaţie de bază şi coafaj direct | seringi | 135 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Compozit fotopolimerizabil universal pe bază de „Microsticlă” radioopac | cutie | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Material p-ru canal cu hidroxid de calciu 35% p/u tratamentul cananlelor radiculare | seringi | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Material bactericid pentru obturație și tratamentul canalelor radiculare | cutie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Largal - lubrifiant pentru permiabilizarea canalelor radiculare | buc | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Soluție antiseptică pentru prelucrarea canalelor radiculare | flacon | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Liner - glassionomer fotopolimerizabil | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Liner fotopolimerizabil pentru obturații de bază | buc | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Material de obturaţie definitiv al canalului radicular cu componenţa: acetat de dexametazonă, iodat de timol, radiopac,bine tolerat de ţesături, cu acţiune antiinflamatoare şi antiseptică | set | 115 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Material p/tru obturaţia canalelor cu dexametazon | flacon | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Soluție Eugenol | flacon | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Material de umplere dentară radiopac bicomponent răşină epoxidică. Material biocomponent epoxid radioopac, este conceput pentru tratamentul de canal de dinţi cu pulpită sau parandotite apicale în legătură cu conuri gutaperică. | buc | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Soluţie hemostatică cu componenţa: clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanţă maro-închis şi miros specific. | flacon | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Material cu hidroxid de calciu bicomponent (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare | serigă | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Material pe bază de reșină epoxidă (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare | serigă | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pastă abrazivă de culoare roză şi miros plăcut p/u şlefuirea suprafeţelor dentare după înlăturarea tartrului dentar, înlăturarea petelor de tutun şi alimente. | buc | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III,V, și liner. | seringă | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Compozit cu dublă fotopolimerizare fluid pentru creștere bonturi | seringa | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil pentru restaurări dentare | cut | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Adeziv autogravant cu dublă degajare de fluor | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Sistemă adezivă fotopolimerizabilă universală pentru toate tipurile de compozit | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Compozit fluid fotopolimerizabil pentru restaurări dentare estetice clasa I-V | buc | 105 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Compozit de creștere de Bonturi pînă la 9mm, duritate347 mPa. | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Compozit fluid fotopolimerizabil de umplutura pentru obturatii la dintii posteriori. | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Gel de albire dentară | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Digă lichidă | seringă | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pastile antiseptice pt clătirea cavității bucale | flacon | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Freze de canal PEESO REAMER | cutii | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Freze de canal GATES GLIDDEN | cutii | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Aplicatoare | cutii | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pensă pt menținerea hirtiei de articulație | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Huse pentru fotoliu | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Rulouri cotton | punga | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Fir elastic fixare diga | cutie | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Clește pentru prins cleme digă | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Apex locator | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | MTA | plic | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pensule pentru modelarea compozitului | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Clame pentru bavete | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Matrice transparente | buc/dispenser | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 02 | cut | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 04 | cut | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 06 | cut | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02 | cut | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04 | cut | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Conuri gutapercă marcate milimetric , conicitate 06 | cut | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Riglă endodontică | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Cleme digă cu aripioare | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Cleme digă fără aripioare | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Clește perforator diga | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Ramă pentru diga | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Ștripse abrazive | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Aspiratoare de salivă | punga | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Aspiratoare de salivă chirurgical | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Polipante pt lustruirea obturațiilor /gume polire | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Perii circulare pentru lustruit obturații și periaj profesional | buc | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Matrice anatomice metalice | cutie | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Hîrtie de articulație | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Set asortat din pivoti de titan | set | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Cofferdam ,digă de cauciuc pentru izolarea dintelui din cavitate bucală | cut | 115 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Optragate - retractor buze și obraji, izolare cimp de lucru | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ProFile 06 (set 3 buc.) | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Instrument rotativ NiTi | blister | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Instrument rotativ NiTi | blister | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Aparat pentru profilaxie cu bicarbonat AIR FLOW | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pudra cu bicarbonat de sodiu pentru AIR FLOW | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Piese contraunghi pt micromotor electric | buc | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Piese turbine pneumatică cu patru iesiri | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Piese dreaptă | buc | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Piese turbine pneumatică cu patru iesiri | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Sprei lubrifiant | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Soluţie anestetică injectabilă -1/100 000, 1,7ml – 1 carpulă | cut | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Soluţie anestetică injectabilă fără vasoconstrictor 1,7ml - 1 carpulă | cut | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Pansament alveolar hemostatic | flacon | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Material de sutură plagi polipropilen cu ac nr. 3/0 | cutii | 105 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Material de sutură plagi polipropilen cu ac nr. 4/0 | cutii | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Material de sutură plagi polipropilen cu ac nr. 5/0 | cutii | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Material de sutură plagi matase cu ac nr. 3/0 | cutii | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Material de sutură cromic cu ac nr. 3/0 | cutii | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Material de sutură plagi polyglicolic cu ac nr 3/0 | cutii | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Portac | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Foarfece chirurgical stomatologic pt incizia mucoasei | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Miner pentru bisturiu | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Ace atraumatice p-ru aplicarea anesteziei | cut | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Lame pentru bisturiu nr. 15,nr 21 | buc | 3100 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Bisturiu steril de unică folosință nr 20 | buc | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Burete hemostatic | buc | 950 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Burete hemostatic | buc | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Masă amprentară dublă pe bază de silicon,care prezintă trei culori.(culoarea de bază de culoare verde,catalizatorul de culoare roșu,materialulC-silicon de culoare galbenă) | set | 155 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Masă amprentară pe bază de alginate, indicatori, culoare galbenă/rosie cu aromă fructe/ tropicală. | cut | 255 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Ciment ionomer de sticlă armat radiopac pentru cimentare coroniţelor, sigilări fasete, restaurări bonturi | cut | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Ciment ionomer de sticlă armat radiopac pentru cimentare coroniţelor, sigilări fasete, restaurări bonturi | cut | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Ciment ionomer de sticlă pentru fixare şi sigilare, bonturi, cimentarea coroniţelor, protezelor dentare | cut | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Ciment zinc fosfat p-ru fixare,pivoți,coronițe și punți dentare | cut | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Sprey articular ocluzal | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Material A-siliconic pentru rebazări permanente elastice | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Praf Dentin | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Ceară de bază p-u modelarea protezelor | cut | 157 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Masă plastică p-u confecţionarea protezelor dentare Ftorax | cut | 174 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Pietre de şlefuit p-u bormaşină | cut | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Pietre de şlefuit p-u şlifmotor | cut | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Lichid p-u degresarea protezelor dentare | cut | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Cape p-u confecţionarea coroanelor dentare,ștanțate | buc | 11600 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Aliaj p-u sudarea protezelor dentare | buc | 51 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Perii de lustruire a protezelor dentare in 3 -4rînduri | buc | 205 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Discuri de vulcanită | buc | 2900 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Discuri de vulcanită | buc | 2800 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Discuri de vulcanită | buc | 155 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Discuri de vulcanită | cut | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Dinţi acrilici | set | 71 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Dinţi acrilici laterali molari, premolari | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Metal uşor fuzibil p-ru stanţarea coroanelor dentare | buc | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Pasta Goia p-ru lustruirea protezelor dentare | buc | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Croşete p-ru fixarea protezelor dentare | cut | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Foarfece p-u scurtarea coroanelor dentare | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Ceara de modelare a protezelor dentare | cut | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Masă plastică pentru fațete unicoloră nr12,14,16,19 | cut | 73 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Mandrine ( din oțel dur) | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Lac p-u izolarea protezelor mobile | flacon | 113 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Disc diamantat pentru separarea bontirilor mobilizabile | cut | 76 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Porţelan p-u confecţionarea protezelor dentare- culorile după cheia VITA | cut | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Porţelan p-u confecţionarea protezelor dentare –culorile după cheia VITA | cut | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Lichid p-u modelarea dentinei Model fluid | flacon | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Lichid modelare opac | flacon | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Lichid p-u izolarea porţelanului de ghips | flacon | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Masa silicon de dublare a modelelor | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metalo-ceramică) | cut | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Metal crom-cobalit p-u turnarea protezelor arcate | cut | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Nisip alb p-u sablator | kg | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Lac p-u izolarea capelor | tub | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Masă plastică p-u reparaţia protezelor dentare mobile Protacrill | cut | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Material termorezistent p-u ambalarea coroanelor şi punţilor (p-u toate tipurile de aliaj) procesare rapidă | cut | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Lichid p-u glazurarea protezelor dentare | flacon | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Super ghips p-u modelare | cut | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Freze în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare | buc | 141 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Discuri în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare | buc | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Set de atacimeni sistemul fascicul | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Lacăt p-u atacimene cuzinete cu sistemul fascicul p-u atacimene, | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Glazură p-u porţelan | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Polipante p-u şlifmotor | cut | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Praf de lustruit p-u proteze dentare mobilizabile | kg | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Bor-maşină cu micromotor p/u tehnicieni dentari | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Cleme p-u şleit-motor pe dreapta | buc | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Conusuri p-u şleit-motor pe stînga | buc | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Spatulă electrică | buc | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Freze carborund p-u prelucrarea protezelor imobilizabile | buc | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Chiuvete p-u proteze mobile mare | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Ring(cadru) p-u 2 chiuvete p-u fierberea acrilatului | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Ring(cadru) pentru o chiuvetă p-u fierberea acrilatului | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Bipin cu pivot scurt | buc | 126 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Set de retenţie pentru metal acril | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Praf p-u sudare | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Pistolet de benzină | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Rezervor p-u pistoletul de benzină | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Metal-aliaj simplu pentru coroane și punți | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Lac de acoperire a fațetelor din metal | SET | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Pietre șlefuit mari p/u motor | buc | 413 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Chiuvetă pentru dublarea modelei | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Cilindru din oțel | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Cilindru din oțel | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Perie pentru modelarea masei de ceramică Refrent | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Fire din ceară extradură Refrent | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Cleşte de extracţie în asortiment | buc | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Sindesmotom | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Elevator stomatologic în asortiment | buc | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Tirnerv- instrument endodontic(pulpoextractor) | buc | 26000 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Sticluţe suport pentru malaxarea materialelor de obturaţie | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Fuluar netezitoare | buc | 215 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Netezitoare dubla | buc | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Pensa stomatologică | buc | 145 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Excavator | buc | 376 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Oglindă stomatologică | buc | 595 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Mîner pentru oglindă | buc | 215 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Spatulă bilaterală stomatologică | buc | 165 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Tave de inox | buc | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Bol de amestecat gips | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Spatulă lată pt gips (amestecat) | buc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Linguri perforate p-u amprente Nr. 5 (jos) | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Micromotor electric | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Foarfece chirurgical stomatologic (p-u incizia gingino-mucoasei) | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Mîner p/u bisturiu | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Sonde stomatologice | buc | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Dispozitiv Coopa automatic de îndepartat coroane și punți de pe dinți | buc | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Instrument endodontic asortat Nr. 6 | buc | 5080 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Instrument endodontic asortat Nr. 6 | buc | 5080 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Obturatoare de canal asortate | buc | 3300 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Ace pentru canal cu spirală mai rară asortate Nr.6 | buc | 3152 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Instrument endodontic (ultrasonic) nr.6 | buc | 510 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Spatule p/u ciară | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Ață retracție impregnată | buc | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Freze diamante standard p-u turbină de formă sferică | buc | 3250 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Freze diamante standard p-u turbină | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Freze extradure p-u piesa mecanică contraunghi | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Freze diamante formă conică | buc | 1720 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Freze diamante formă cilindrică | buc | 1520 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Freze diamante standart p-u turbină | buc | 1770 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Discuri diamantate | buc | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Discuri diamantate | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |

Semnat _______________Numele, Prenumele_______________________în calitate de ________________

Ofertantul_______________________________Adresa:_________________________