## Specificaţii tehnice
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 din 16.06.2026
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 27)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Lot-1-Videoprocesor pentru intervenții chirurgicale ORL | Lot-1-Videoprocesor pentru intervenții chirurgicale ORL
33100000-1 | 2 | Lot-2.1-Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale | Lot-2.1-Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale
33100000-1 | 3 | Lot-2.2-Unitate centrală de monitorizare | Lot-2.2-Unitate centrală de monitorizare
33100000-1 | 4 | Lot-3-Videocolonoscop | Lot-3-Videocolonoscop
33100000-1 | 5 | Lot-4-Duodenoscop | Lot-4-Duodenoscop
33100000-1 | 6 | Lot-5-Sistem de centrifugare a eprubetelor și spălarea celulelor | Lot-5-Sistem de centrifugare a eprubetelor și spălarea celulelor
33100000-1 | 7 | Lot-6-Pompa de aspiraţie şi de irigare automată pentru histeroscopie | Lot-6-Pompa de aspiraţie şi de irigare automată pentru histeroscopie
33100000-1 | 8 | Lot-7-Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă pentru nou-născuți | Lot-7-Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă pentru nou-născuți
33100000-1 | 9 | Lot-8-Dispozitiv pentru colectarea probelor aerului | Lot-8-Dispozitiv pentru colectarea probelor aerului
33100000-1 | 10 | Lot-9-Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentelor | Lot-9-Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentelor
33100000-1 | 11 | Lot-10-Sinoptofor | Lot-10-Sinoptofor
33100000-1 | 12 | Lot-11-Oftalmoscop manual cu oglinda si lupa 13 si 20 dioptrii | Lot-11-Oftalmoscop manual cu oglinda si lupa 13 si 20 dioptrii
33100000-1 | 13 | Lot-12-Cardiomonitor fetal, Dоррlеr | Lot-12-Cardiomonitor fetal, Dоррlеr
33100000-1 | 14 | Lot-13-Inhalator nebulizor cu ultrasunet | Lot-13-Inhalator nebulizor cu ultrasunet
33100000-1 | 15 | Lot-14-Încălzitor de Parafină 8l | Lot-14-Încălzitor de Parafină 8l
33100000-1 | 16 | Lot-15-Cazan de dezinfectare | Lot-15-Cazan de dezinfectare
33100000-1 | 17 | Lot-16-Diatermocoagulator pentru endoscopie flexibilй | Lot-16-Diatermocoagulator pentru endoscopie flexibilй
33100000-1 | 18 | Lot-17-Înregistrator temperatură USB PDF | Lot-17-Înregistrator temperatură USB PDF
33100000-1 | 19 | Lot-18-Agitator orbital 100/min | Lot-18-Agitator orbital 100/min
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
F 088 / PSO AM-002; Ed./Rev. 2/0

## Specificaţii de preț
Anexa nr. 23
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 din 16.06.2026
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 27)
| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea Estimată | Beneficiar | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount%
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11
| 33100000-1 | 1 | Lot-1-Videoprocesor pentru intervenții chirurgicale ORL | Lot-1-Videoprocesor pentru intervenții chirurgicale ORL | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000 | SR Sîngerei |  |  | SR Orhei | Videoprocesor pentru intervenții chirurgicale ORL | Lot | Lot-1-Videoprocesor pentru intervenții chirurgicale ORL | 280000
| 33100000-1 | 2.1 | Lot-2.1-Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale | Lot-2.1-Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale | 3: Bucată; 4: 8; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2700 | SR Sîngerei |  |  | SR Orhei | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale | Lot | Lot-2.1-Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale | 470000
| 33100000-1 | 2.2 | Lot-2.2-Unitate centrală de monitorizare | Lot-2.2-Unitate centrală de monitorizare | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1800000 | Institutul Oncologic |  |  | SR Orhei | Unitate centrală de monitorizare | Lot | Lot-2.2-Unitate centrală de monitorizare
| 33100000-1 | 3 | Lot-3-Videocolonoscop | Lot-3-Videocolonoscop | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1500000 | Institutul Oncologic |  |  | SCM Gheorghe Paladi | Videocolonoscop | Lot | Lot-3-Videocolonoscop | 400000
| 33100000-1 | 4 | Lot-4-Duodenoscop | Lot-4-Duodenoscop | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 800000 | Institutul Oncologic |  |  | SCM Gheorghe Paladi | Duodenoscop | Lot | Lot-4-Duodenoscop | 400000
| 33100000-1 | 5 | Lot-5-Sistem de centrifugare a eprubetelor și spălarea celulelor | Lot-5-Sistem de centrifugare a eprubetelor și spălarea celulelor | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1800000 | Institutul Oncologic |  |  | SCM Gheorghe Paladi | Sistem de centrifugare a eprubetelor și spălarea celulelor | Lot | Lot-5-Sistem de centrifugare a eprubetelor și spălarea celulelor | 250000,00
| 33100000-1 | 6 | Lot-6-Pompa de aspiraţie şi de irigare automată pentru histeroscopie | Lot-6-Pompa de aspiraţie şi de irigare automată pentru histeroscopie | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 120000 | Institutul Oncologic |  |  | SCM Gheorghe Paladi | Pompa de aspiraţie şi de irigare automată pentru histeroscopie | Lot | Lot-6-Pompa de aspiraţie şi de irigare automată pentru histeroscopie | 80000,00
| 33100000-1 | 7 | Lot-7-Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă pentru nou-născuți | Lot-7-Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă pentru nou-născuți | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 115000 | Institutul Oncologic |  |  | SCM Gheorghe Paladi | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă pentru nou-născuți | Lot | Lot-7-Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă pentru nou-născuți | 350000
| 33100000-1 | 8 | Lot-8-Dispozitiv pentru colectarea probelor aerului | Lot-8-Dispozitiv pentru colectarea probelor aerului | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 600000 | SR Glodeni |  |  | SCM Gheorghe Paladi | Dispozitiv pentru colectarea probelor aerului | Lot | Lot-8-Dispozitiv pentru colectarea probelor aerului | 80000
| 33100000-1 | 9 | Lot-9-Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentelor | Lot-9-Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentelor | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 800000 | SR Orhei |  |  | SCM Gheorghe Paladi | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentelor | Lot | Lot-9-Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentelor | 180000
| 33100000-1 | 10 | Lot-10-Sinoptofor | Lot-10-Sinoptofor | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 84560 | SR Causeni |  |  | AMT Riscani | Sinoptofor | Lot | Lot-10-Sinoptofor | 80000
| 33100000-1 | 11 | Lot-11-Oftalmoscop manual cu oglinda si lupa 13 si 20 dioptrii | Lot-11-Oftalmoscop manual cu oglinda si lupa 13 si 20 dioptrii | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2021280 | SR Causeni |  |  | AMT Riscani | Oftalmoscop manual cu oglinda si lupa 13 si 20 dioptrii | Lot | Lot-11-Oftalmoscop manual cu oglinda si lupa 13 si 20 dioptrii | 4200
| 33100000-1 | 12 | Lot-12-Cardiomonitor fetal, Dоррlеr | Lot-12-Cardiomonitor fetal, Dоррlеr | 3: Bucată; 4: 8; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 874840 | SR Causeni |  |  | AMT Riscani | Cardiomonitor fetal, Dоррlеr | Lot | Lot-12-Cardiomonitor fetal, Dоррlеr | 20000
| 33100000-1 | 13 | Lot-13-Inhalator nebulizor cu ultrasunet | Lot-13-Inhalator nebulizor cu ultrasunet | 3: Bucată; 4: 8; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1200 | AMT Riscani |  |  | AMT Riscani | Inhalator nebulizor cu ultrasunet | Lot | Lot-13-Inhalator nebulizor cu ultrasunet | 16000
| 33100000-1 | 14 | Lot-14-Încălzitor de Parafină 8l | Lot-14-Încălzitor de Parafină 8l | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12000 | AMT Riscani |  |  | AMT Riscani | Încălzitor de Parafină 8l | Lot | Lot-14-Încălzitor de Parafină 8l | 15000
| 33100000-1 | 15 | Lot-15-Cazan de dezinfectare | Lot-15-Cazan de dezinfectare | 3: Bucată; 4: 8; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | AMT Riscani |  |  | AMT Riscani | Cazan de dezinfectare | Lot | Lot-15-Cazan de dezinfectare | 400000
| 33100000-1 | 16 | Lot-16-Diatermocoagulator pentru endoscopie flexibilй | Lot-16-Diatermocoagulator pentru endoscopie flexibilй | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500 | AMT Riscani |  |  | SCM Gheorghe Paladi | Diatermocoagulator pentru endoscopie flexibilй | Lot | Lot-16-Diatermocoagulator pentru endoscopie flexibilй | 90000
| 33100000-1 | 17 | Lot-17-Înregistrator temperatură USB PDF | Lot-17-Înregistrator temperatură USB PDF | 3: Bucată; 4: 150; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000 | AMT Riscani |  |  | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI - CNTS | Înregistrator temperatură USB PDF | Lot | Lot-17-Înregistrator temperatură USB PDF | 370120
| 33100000-1 | 18 | Lot-18-Agitator orbital 100/min | Lot-18-Agitator orbital 100/min | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000 | AMT Riscani |  |  | CS Ceadir Lunga | Agitator orbital 100/min | Lot | Lot-18-Agitator orbital 100/min | 20000
[5 empty] | 5: Suma total:; 7: 0; 8: 0 | [8 empty] | 3175320
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
F 088 / PSO AM-002; Ed./Rev. 2/0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________