Anexa

la Anunțul de participare

CAIET DE SARCINI

Specificații tehnice minim solicitate

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Unitatea de masura | Cantitatea totală | Suma estimativă fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat de aer condiționat 9000 BTU (pentru încăperi până la 25 m²) *Climatizor iarnă-vară; *Sistem de condiționare a aerului: INVERTER; *Agent frigorific: R32, R410A; *Capacitatea de răcire: min.9000BTU/h; *Tip unitate: split de perete; *Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; *Clasa de eficiență energetica: nu mai mică de A++; *Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; *Garanție: min 24 luni; *Temperatura exterioară la răcire: max. +40°C; *Temperatura exterioară la încălzire: min. -20°C; *SEER: ≥ 6 *SCOP: ≥ 4 *Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior: în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot”, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014. | buc | 25 |  |
| 2 | Aparat de aer condiționat 12000 BTU (pentru încăperi până la 35 m²) *Climatizor iarnă-vară; *Sistem de condiționare a aerului: INVERTER; *Capacitatea de răcire: 12000BTU/h; *Agent frigorific: R32, R410A; *Tip unitate: split de perete; *Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; *Clasa de eficiență energetica: nu mai mică de A++; *Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; *Garanție 24 luni; *Temperatura exterioară la răcire: max. +43 °C; *Temperatura exterioară la încălzire: min. -20°C; *Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior: în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot”, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014; | buc | 27 |  |
| 3 | Aparat de aer condiționat 18000BTU (pentru încăperi până la 50 m²) *Climatizor iarnă-vară; *Sistem de condiționare a aerului: INVERTER; *Putere: 18000BTU/h; *Agent frigorific: R32, R410; *Tip unitate: split de perete; *Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; *Clasa de eficiență energetica: nu mai mică de A++; *Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; *Garanție: 24 luni; *Temperatura exterioară la răcire: max. +43 °C; *Temperatura exterioară la încălzire: min. -20°C; *Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior: în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot”, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014; | buc | 4 |  |
| TOTAL |  |  | 300 000,00 MDL |  |