CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Prima incapere |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontari |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 12,00 |
| 2 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare pereti | m2 | 30,00 |
| 3 | RpSA01A apl | Demontarea tevii de apa | m | 22,00 |
| 4 | RpSA01A apl | Demontarea tevii de canalizare | m | 5,00 |
| 5 | RpCJ35C apl | Demontarea bucatariei | m2 | 9,00 |
|  |  | 1.2. Lucrari interioare |  |  |
| 6 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,00 |
| 7 | CG47A | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 100 x 100 mm | m2 | 12,00 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,00 |
| 9 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 25,00 |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,00 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 25,00 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,00 |
| 13 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din faianta: dimensiuni pina la 400 x 400 mm ( jumatate din perete) | m2 | 15,00 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,00 |
| 15 | RpSA29A | Montarea tevii din material plastic pentru apa | m | 20,00 |
| 16 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 17 | RpSF05A apl | Montarea bucatariei noi | h-om. | 6,00 |
| 18 | RpSF05B apl | Montarea masinei de spalat vase | h-om. | 1,00 |
|  |  | 2. A doua incapere |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demontari |  |  |
| 19 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 12,00 |
| 20 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare pereti | m2 | 30,00 |
| 21 | RpSA01A apl | Demontarea tevii de apa | m | 22,00 |
| 22 | RpSA01A apl | Demontarea tevii de canalizare | m | 5,00 |
| 23 | RpCJ35C apl | Demontarea bucatariei | m2 | 9,00 |
|  |  | 2.2. Lucrari interioare |  |  |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,00 |
| 25 | CG47A | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 100 x 100 mm | m2 | 12,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,00 |
| 27 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 25,00 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,00 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 25,00 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,00 |
| 31 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din faianta: dimensiuni pina la 400 x 400 mm ( jumatate din perete) | m2 | 15,00 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,00 |
| 33 | RpSA29A | Montarea tevii din material plastic pentru apa | m | 20,00 |
| 34 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 35 | RpSF05A apl | Montarea bucatariei noi | h-om. | 6,00 |
| 36 | RpSF05B apl | Montarea masinei de spalat vase | h-om. | 1,00 |
|  |  | 3. A treia incapere |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de demontari |  |  |
| 37 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 12,00 |
| 38 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare pereti | m2 | 30,00 |
| 39 | RpSA01A apl | Demontarea tevii de apa | m | 22,00 |
| 40 | RpSA01A apl | Demontarea tevii de canalizare | m | 5,00 |
| 41 | RpCJ35C apl | Demontarea bucatariei | m2 | 9,00 |
|  |  | 3.2. Lucrari interioare |  |  |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,00 |
| 43 | CG47A | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 100 x 100 mm | m2 | 12,00 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,00 |
| 45 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 25,00 |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,00 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 25,00 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,00 |
| 49 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din faianta: dimensiuni pina la 400 x 400 mm ( jumatate din perete) | m2 | 15,00 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,00 |
| 51 | RpSA29A | Montarea tevii din material plastic pentru apa | m | 20,00 |
| 52 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 53 | RpSF05A apl | Montarea bucatariei noi | h-om. | 6,00 |
| 54 | RpSF05B apl | Montarea masinei de spalat vase | h-om. | 1,00 |