| NR. d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitat-ea | Cerințe speciale | Perioada pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ace pentru prelevarea ţesuturilor moi compatibile cu dispozitivul semiautomat Corazor (mamologia) | 500 | Diametru 14G sau 16G. Lungimea 130 mm sau 160 mm. Steril, de unică folosinţă. | Pentru 2023 |

Oferta va fi alcătuită din specificaţia tehnică şi de preţ.