## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția sisteme pentru monitorizare continuă a glicemiei conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, pentru anul 2024” | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei | Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei |  |  |  | Compatibile cu transmițătorul aflate în dotare - A7+Touch Care MD1026. Notă: pentru transmițătorul aflate în dotare - A7+Touch Care MD1026 (la moment beneficiarul are în dotare 3 dispozitive) operatorul economic se obligă să asigure asistență tehnică, să le schimbe în cazul defectării și să ofere cu titlu gratuit 5 transmițătoare de modelul sus menționat. • Specificațiile Transmițătorului: • Comunicare wireless • Conectarea cu ≥ 2 aparținători Specificațiile senzorului de glucoză: Intervalul Glicemic: valoare minimă < 3,9 mmol/L valoare maximă ≥ 22,0 mmol/L Durata de viață senzorului ≥ 7 zile;
33100000-1 | 2 | Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei | Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei |  |  |  | În cazul în care Senzorii pentru monitorizare continuă a glicemiei, nu sunt compatibili cu transmițătorul aflate în dotare ( A7+Touch Care MD1026), operatorul economic va asigura cu titlu gratuit minim 8 transmițătoare, compatibile cu senzorii ofertați. Specificațiile senzorului de glucoză: Intervalul Glicemic: valoare minimă <3,9 mmol/L valoare maximă ≥ 22,0 mmol/L Durata de viață senzorului ≥ 7 zile; Specificațiile Transmițătorului: • Comunicare wireless • Conectarea cu ≥ 2 aparținători Notă: Se acceptă senzori cu transmițători incorporați.
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția sisteme pentru monitorizare continuă a glicemiei conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, pentru anul 2024” | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei | Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei | 3: bucată; 4: 120; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, într-o singură tranșă în ianuarie-februarie 2024.
33100000-1 | 2 | Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei | Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei | 3: bucată; 4: 120; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, într-o singură tranșă în ianuarie-februarie 2024.
[5 empty] | Suma total: |  |  |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________