| Centrală fotovoltaică pentru gradinita de copii Lăstărel din or. Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Statie fotovoltaica |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Echipamentde curent alternativ si continuu |  |  |
| 1 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500, (Panou din plastic extrudat 36 module, Grad de protectie IP65 ABS36MOD) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze, (Contor inteligent trifazat import/export ZMG405CR 60A) | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100, (Intrerupator automat trifazat 50A/3P MCB C103L/50A) | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100, (Intrerupator automat trifazat 63A/3P MCB C103L/63A) | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, (Descarcator trifazat OPS-1B/3P) | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A, (Intrerupator rotativ 4P 32A 1500VDC) | buc | 4,00 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, (Descarcatorl SPD-40kA 2P 1100VDC) | buc | 4,00 |
| 8 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A, (Siguranta fuzibila gPV 10x38 20A) | buc | 8,00 |
| 9 | Pretul | Complect gama pi M6x10 | buc | 100,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Utilaj fotovoltaic |  |  |
| 10 | 08-01-101-2 | Montare Invertor trifazat PmaxAC = 20 kW, Wifi, R3-20K-G5 | buc | 1,00 |
| 11 | 11-04-001-03 | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,75 | buc | 21,00 |
| 12 | Pretul | Profil din aluminiu RailOne | buc | 21,00 |
| 13 | Pretul | Conector pentru imbinarea profilelor RailOne | buc | 30,00 |
| 14 | Pretul | Surub de ancorare pentru profil RailOne. M10x200mm | buc | 94,00 |
| 15 | Pretul | Saiba mare M8 | kg | 4,00 |
| 16 | Pretul | Gaica M8 | kg | 4,00 |
| 17 | Pretul | Grover M8 | kg | 1,00 |
| 18 | 11-04-008-03 | Montarea Panoului fotovoltaic mono cristalin Heterejouction Technology 470Wp | buc | 43,00 |
| 19 | Pretul | Clema aluminiu pentru fixarea panourilor fotovoltaice, RailOne, mijloc Z35 | buc | 80,00 |
| 20 | Pretul | Clema aluminiu pentru fixarea panourilor fotovoltaice, RailOne, capat U35 | buc | 8,00 |
| 21 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,73 |
| 22 | Pretul | Conector pentru comutarea sistemului fotovoltaic la conductorul de inpamintare RailOne | buc | 50,00 |
| 23 | Pretul | Conectori standard MC4 Foton pentru sisteme fotovoltaice (set M+F) 1500VDC, 40A | buc | 23,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Retele cabluri |  |  |
| 24 | 10-01-038-08 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept | m | 32,00 |
| 25 | Pretul | Jgheab metalic perforat zincat 150x50mm | m | 12,00 |
| 26 | Pretul | Capac pentru jgheab metalic perforat zincat 150mm | m | 12,00 |
| 27 | Pretul | Canal cablu metalic, zincat, 100x50mm | m | 20,00 |
| 28 | Pretul | Capac pentru jgheab metalic perforat zincat 100mm | m | 20,00 |
| 29 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,45 |
| 30 | Pretul | Cablu de curent alternativ, cu fire din aluminiu, cu PVC, NAAY-J 5x35mm2 | m | 45,00 |
| 31 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 3,50 |
| 32 | Pretul | Tub metalic izolat D=13mm | m | 150,00 |
| 33 | Pretul | Tub metalic izolat D=20mm | m | 100,00 |
| 34 | Pretul | Tub metalic izolat D=25mm | m | 50,00 |
| 35 | Pretul | Tub metalic izolat D=37mm | m | 50,00 |
| 36 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,50 |
| 37 | 08-02-400-1 | Conductor pe profiluri perforate, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 4,50 |
| 38 | Pretul | Cablu de curent continuu H1Z2Z2-K 6mm2 1500VDC | m | 500,00 |
| 39 | Pretul | Cablu de curent alternativ PV3 6mm2 1000VAC galben-verde | m | 100,00 |
| 40 | Pretul | Cablu de curent alternativ PV3 10mm2 1000VAC galben-verde | m | 50,00 |
| 41 | Pretul | Cablu de curent alternativ PV3 16mm2 1000VAC galben-verde | m | 150,00 |
| 42 | Pretul | Clipsa pentru fixarea cablului de carcasa panourilor fotovoltaice, 4 fire.RailOne | buc | 50,00 |
| 43 | Pretul | Presetupa PG29, Grad de protecеie IP67 | buc | 20,00 |
| 44 | Pretul | Presetupa PG29, Grad de protecеie IP67 | buc | 20,00 |
| 45 | Pretul | Tub de capat, pini dublu 6-14mm2 NGI2 6-14 IEK | cut | 1,00 |
| 46 | Pretul | Tub de capat, pini 16mm2 E16-12 IEK | buc | 100,00 |
| 47 | Pretul | Tub de capat, pini 4-12mm2 NGI2 4-12 IEK | buc | 100,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Impamintare |  |  |
| 48 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (Electrod rotund zincat pentru impamantare, l=3m, d=20mm) | 10 buc | 0,30 |
| 49 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2, (Banda zincata pentru impamantare 40x4mm) | 100 m | 0,24 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Statie fotovoltaica |  |  |
| 50 | Pretul | Panou din plastic extrudat 36 module, Grad de protectie IP65 ABS36MOD | buc | 1,00 |
| 51 | Pretul | Contor inteligent trifazat import/export ZMG405CR 60A | buc | 1,00 |
| 52 | Pretul | Intrerupator automat trifazat 50A/3P MCB C103L/50A | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul | Intrerupator automat trifazat 63A/3P MCB C103L/63A | buc | 1,00 |
| 54 | Pretul | Descarcator trifazat OPS-1B/3P | buc | 1,00 |
| 55 | Pretul | Intrerupator rotativ modular 4P 32A 1200VDC IS-PV-DC-4-32 | buc | 4,00 |
| 56 | Pretul | Descarcator SPD-40kA 2P 1000VDC | buc | 4,00 |
| 57 | Pretul | Siguranta fuzibilal gPV 10x38 20A Eti | buc | 8,00 |
| 58 | Pretul | Suport pentru sigurante 2P 30A gPV 10x38 | buc | 4,00 |
| 59 | Pretul | Panou fotovoltaic mono cristalin Heterejouction Technology 470Wp | buc | 43,00 |
| 60 | Pretul | Invertor trifazat PmaxAC = 20 kW, Wifi, R3-20K-G5 | buc | 1,00 |