## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator în vederea realizării Programului Naţional de răspuns la Tuberculoză, pentru anul 2026 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Container pentru spută, 120-150 ml | Container pentru spută, 120-150 ml | 6: Containere din polipropilenă pentru colectarea sputei, volum 120 ml, cu capac din polipropilenă.
3310000-1 | 2 | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | 6: Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml Tuburi polipropilen, pentru centrifugare, volum 50,0 ml, sterile. Tuburile vor fi conice fără „fustiţe”, cu gradaţie vizibilă printată inclusiv în partea de jos a tubului, pereţi ultra transparenţi, groşi ce permit centrifugarea până la 6000 RCF, rezistenţă foarte înaltă la solvenţi. Pe peretele extern va exista o zonă albă, mată pentru etichetare cu marcheri de laborator. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate închide uşor printr-o singură operaţie manuală. Capacul va fi fixat pe tub, si nu va fi livrat separat. Sterilizare asigurată prin radiaţii, non-citotoxice.ADN/ARN free
3310000-1 | 3 | Lame de sticlă, (bucată) | Lame de sticlă, (bucată) | 6: Lame de sticlă, (bucată) Dimensiuni: (25-26 mm x 76-77 mm x 1-1,2 mm), cu marginea şlefuită, mată p/u înscrieri; curate și degresate; ambalate tropical (Cîte o foaie de hîrtie între fiecare lamă), ambalaj – maximum 50 bucăți.
3310000-1 | 4 | Anse bacteriologice | Anse bacteriologice | 6: Anse bacteriologice Polisteren flexibil, 10 µl, sterile, de unic uz. Lungimea - 220+/-10mm. Va destinat inoculării culturii.Ambalaj – maximum 20 buc.
3310000-1 | 5 | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% | 6: Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% Soluție, 96-98% acid sulfuric, puritate-tehnic. Ambalaj - butelie maximum 1.0 l.
3310000-1 | 6 | Acid clorhidric | Acid clorhidric | 6: Acid clorhidric (HCl) Concentratia ≥35%, Ambalaj - max. 1.0 l.
3310000-1 | 7 | Ulei de imersie | Ulei de imersie | 6: Ulei de imersie, fara miros, utilizat pentru microscopierea frotiurilor la microscopul optic. Ambalaj - maximum 100 ml.
3310000-1 | 8 | Carbolfuchsin, 1,0% | Carbolfuchsin, 1,0% | 6: Carbolfuchsin, 1,0% Soluție, 1,0% fucsină pentru metoda de colorare Ziehl Neelsen, gata pentru utilizare.Ambalaj - butelie max 1.0 l.
3310000-1 | 9 | Albastru de methilen, 0,1% | Albastru de methilen, 0,1% | 6: Albastru de methilen, 0,1% Soluţie, 0,1% albastru de metilen pentru metoda de colorare Ziehl Neelsen, gata pentru utilizare. Ambalaj - butelie maximum 1.0 l.
3310000-1 | 10 | Markere | Markere | 6: Markere Rezistente la apă, alcool şi acizi. Vârful peniței 1 mm. Culoare neagra
3310000-1 | 11 | Suport pentru tuburi de 50 ml | Suport pentru tuburi de 50 ml | 6: Polipropilenă de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă. Găurele suportului să aibă diametrul doar de 30-35 mm conform tuburilor de centrifugare de 50 ml, pentru maximum 25 locuri. Nu se vor accepta suporturi pentru diverse tipuri de tuburi.
3310000-1 | 12 | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | 6: Suport pentru tuburi de 20x28 mm Polipropilenă de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă. Găurele suportului rotunde cu diametrul 20-28 mm conform tuburilor cu mediu, va conține 30-40 locuri.
3310000-1 | 13 | Mănuși medicale | Mănuși medicale | 6: Mănuși medicale Mănuși de unică folosință, nitrile, fără pudră. Se acceptă doar produse înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale; vor fi livrate conform dimensiunilor: mărimea S – 50%, mărimea M – 40%, mărimea L – 10%.Cu manseta inalta
3310000-1 | 14 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | 6: Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 15 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | 6: Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 16 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | 6: Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 17 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | 6: Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 18 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | 6: Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 19 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | 6: Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 20 | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 250ml | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 250ml | 6: Pahar gradat din sticlă cu cioc, baza plană. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 21 | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 500ml | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 500ml | 6: Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 500ml Pahar gradat din sticlă cu cioc, baza plană. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 22 | Cilindru gradat, volumul 500ml | Cilindru gradat, volumul 500ml | 6: Cilindru gradat, volumul 500ml Cilindru din sticlă cu gradație vizibilă pe partea exterioară a cilindrului, Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 23 | Cilindru gradat, volumul 1000ml | Cilindru gradat, volumul 1000ml | 6: Cilindru gradat, volumul 1000ml Cilindru din sticlă cu gradație vizibilă pe partea exterioară a cilindrului,, Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 24 | Pîlnie din sticlă | Pîlnie din sticlă | 6: Pîlnie din sticlă Diametrul exterior 100-120mm, lungime 100-120 mm, unghi 60*, diametrul exterior coada 10-13 mm.
3310000-1 | 25 | Catridge Xpert | Catridge Xpert | 6: Catridge Xpert pentru detecția M. tb și rezistenței la Rifampicină. Pentru utilizare cu echipamentul GeneXpert. Ambalaj – set/kit pentru 50 teste.
3310000-1 | 26 | Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl | 6: Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl Micropipeta cu volum variabil 1.0-5ml. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 27 | Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl | 6: Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl Micropipeta cu volum variabil 100-1000μl. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 28 | Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl | 6: Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl Micropipeta cu volum variabil 20-200μl.Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 29 | Pipete automate cu volum ajustabil 1-10 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 1-10 mcl | 6: Pipete automate cu volum ajustabil 1-10 mcl Micropipeta cu volum variabil 1-10μl. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 30 | Pipete de transfer | Pipete de transfer | 6: Pipete de transfer Polyethylene de densitate joasă, transparente, sterile. Volum pentru vârf – 3 ml (pas gradație la vârf – 0,5 ml). Ambalaj - maximum 20 buc.
3310000-1 | 31 | Prosoape de hartie de unica folosinta | Prosoape de hartie de unica folosinta | 6: Prosoape de hartie de unica folosinta Dimensiunea 220-240 x 290-310 mm, pliate, pentru dispensor de hârtie. Ambalaj – 150-250 prosoape/ pachet
3310000-1 | 32 | Pungi pentru deseuri biologice | Pungi pentru deseuri biologice | 6: Pungi pentru deseuri biologice Dimensiuni 300-350*200-250 mm din polietilena sau alt material impermeabil, de culoare galbenă, cu incripția „Pericol biologic”. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător.
3310000-1 | 33 | Pungi autoclavabile | Pungi autoclavabile | 6: Pungi autoclavabile Material Polipropilena, Volum 50-80 l, dimensiuni 50-70 x 70-90 cm. Domeniu de temperatura pana la 134 °C, cu incripția „Pericol biologic” sau „Biohazard”.
3310000-1 | 34 | Folie de staniol | Folie de staniol | 6: Folie de staniol Lungimea 10-45 m , Grosimea 0,018-0,025 mm
3310000-1 | 35 | Tuburi 1,5 ml pentru microcentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru microcentrifugă | 6: Tuburi 1,5 ml pentru microcentrifugă Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării.Sterile, cu capac tip "safe-lock" cu securitate superioară în timpul centrifugării, forţa maximă 24000xG.. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 1,5 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.
3310000-1 | 36 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | 6: Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac tip "safe-lock" cu securitate superioară în timpul centrifugării, forţa maximă 25000xG.. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.
3310000-1 | 37 | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă | 6: Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 0,5 ml. Ambalaj – maximum 500 bucăți.
3310000-1 | 38 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | 6: Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 1,5 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.
3310000-1 | 39 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | 6: Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.
3310000-1 | 40 | Tuburi 1,5 ml pentru microcentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru microcentrifugă | 6: Tuburi 1,5 ml pentru microcentrifugă Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 1,5 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.
3310000-1 | 41 | Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). | Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). | 6: Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube) Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Sterile, cu capac filetat, detasabil. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.
3310000-1 | 42 | Tuburi 15,0ml conice | Tuburi 15,0ml conice | 6: Tuburi 15,0ml conice Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. ADN/ARN free. Sterile, cu capac filetat, detasabil. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 15,0 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
3310000-1 | 43 | Crioboxe pentru tuburi de 1.5-2.0 ml | Crioboxe pentru tuburi de 1.5-2.0 ml | 6: Crioboxe pentru tuburi de 1.5-2.0 ml Cutii cryo pentru păstrarea tuburilor cryo cu volum 2ml. Capac din plastic transparent cu numerotarea pozițiilor tuburilor. Locurile pentru tuburi să fie despărțiți prin pereți transversali. Capacitatea cutiei - 100 tuburi. Temperatura de operare -85°C-+37 °C. Autoclavabile.
3310000-1 | 44 | Vârfuri pentru pipete automate,10 μl | Vârfuri pentru pipete automate,10 μl | 6: Crioboxe pentru tuburi de 1.5-2.0 ml Volum 10 µl, sterile, cu filtru. Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
3310000-1 | 45 | Vârfuri pentru pipete automate, 20 μl | Vârfuri pentru pipete automate, 20 μl | 6: Volum 20 µl, sterile, cu filtru.Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
3310000-1 | 46 | Vârfuri pentru pipete automate, 100 μl | Vârfuri pentru pipete automate, 100 μl | 6: Volum 100 µl, sterile, cu filtru.Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
3310000-1 | 47 | Vârfuri pentru pipete automate, 200 μl | Vârfuri pentru pipete automate, 200 μl | 6: Volum 200 µl, sterile, cu filtru.Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
3310000-1 | 48 | Vârfuri pentru pipete automate, 1000 μl | Vârfuri pentru pipete automate, 1000 μl | 6: Volum 1000 µl, sterile, cu filtru. Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
3310000-1 | 49 | Vârfuri pentru pipete automate, 5.0ml | Vârfuri pentru pipete automate, 5.0ml | 6: Volum 5000 µl, sterile, cu filtru. Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
3310000-1 | 50 | Parafilm | Parafilm | 6: Parafilm, folie de etanșare de laborator, flexibilă, termoplastică, impermeabilă, auto-etanșată, cu rezistență la aer, alte gaze, alcool, acizi obișnuiți și alcaline moderat concentrate. Rezistentă la temperaturi înalte și joase. Rulouri cu lățimea de 100mm x lungimea 38m.
3310000-1 | 51 | Etichete termice autoadezive | Etichete termice autoadezive | 6: Etichete termice autoadezive (TD-termodirect), dimensiunea 30x20 mm. Rulou a cite 1000 bucati, intr-un singur rind.
3310000-1 | 52 | Etichete termice autoadezive | Etichete termice autoadezive | 6: Etichete termice autoadezive (TD-termodirect), dimensiunea 52x30 mm. Rulou a cite 1000 bucati, intr-un singur rind.
3310000-1 | 53 | Auramin O | Auramin O | 6: Auramin O Pulbere pentru examen microscopic fluorescent. Ambalaj - flacon max. 25 g.
3310000-1 | 54 | Rodamina C | Rodamina C | 6: Rodamina C Pulbere pentru examen microscopic fluorescent. Ambalaj - flacon max. 25 g.
3310000-1 | 55 | Standart de turbiditate McFarland | Standart de turbiditate McFarland | 6: Set standard de turbiditate McFarland (Set 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0) – 5 tuburi în set.
3310000-1 | 56 | Bromomthimol blue | Bromomthimol blue | 6: Bromomthimol blue Conținutul de coloranți 95%. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Ambalaj-falcon 5g.
3310000-1 | 57 | pH-idicatoare, Hartie Turnesol | pH-idicatoare, Hartie Turnesol | 6: Benzi pentru testarea nivelului PH, Hartie Turnesol, cutii a cate 100 buc
3310000-1 | 58 | Soluție electrolit | Soluție electrolit | 6: Soluție electrolit 3mol/l KCl. Ambalaj-flacon 250 ml.
3310000-1 | 59 | Soluție tehnică (Buffer) pH 4.01 | Soluție tehnică (Buffer) pH 4.01 | 6: Soluție tehnică (Buffer) pH 4.01, standard de referință. Ambalaj-flacon 500 ml
3310000-1 | 60 | Soluție tehnică (Buffer) pH 7.00 | Soluție tehnică (Buffer) pH 7.00 | 6: Soluție tehnică (Buffer) pH 7.00, standard de referință. Ambalaj-flacon 500 ml.
3310000-1 | 61 | Cutii Petri 60mm | Cutii Petri 60mm | 6: Cutii Petri 60mm Polipropilen de densitate înaltă, transparent, de unic uz, sterile. Dimensiuni 60-65 x 15-18 mm. Ambalaj – maximum 20 buc.
3310000-1 | 62 | Hidroxid de potasiu | Hidroxid de potasiu | 6: Hidroxid de potasiu (KOH) praf sau granule, puritate ≥85%. Ambalaj -max 1.0 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 63 | Hipoclorid de sodiu | Hipoclorid de sodiu | 6: Solutie hipoclorid de sodiu, concentratia clorului activ 10-15%, Ambalaj - max 1.0 l. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 64 | Verde de malahit | Verde de malahit | 6: Malachite Oxalate Green (Mediu Lowenstein-Jensen), pentru microbiologie. Pulbere cristalică. Ambalaj-100g.
3310000-1 | 65 | Mediu LJ, praf | Mediu LJ, praf | 6: Mediu nutritiv Lowenstein-Jensen pentru cultivarea M.tuberculosis, Praf. Ambalaj: 500 gr
3310000-1 | 66 | Brucella agar | Brucella agar | 6: Brucella agar Pentru izolare Haemophilus spp., nonselective for Brucella spp., nonselective for Neisseria spp., Pneumococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for Listeria spp.
3310000-1 | 67 | Middlebrook 7H9 | Middlebrook 7H9 | 6: Middlebrook 7H9 Broth Base contains inorganic compounds that supply the elements potassium, sulfur, magnesium, and phosphorus which are required for appropriate growth of Mycobacteria. This medium with Middlebrook ADC Growth Supplement is recommended for ideal growth of Mycobacterium species. Ambalaj-500g.
3310000-1 | 68 | Tri-Sodium citrate dihydrate | Tri-Sodium citrate dihydrate | 6: Tri-Sodium citrate dihydrate (C6H5Na3O7•2H2O) pentru analize de laborator. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%. Ambalaj - flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 69 | Citrat de Magneziu | Citrat de Magneziu | 6: Magnezium Citrate tribasic nonahidrate for microbiology >95% KT. Ambalaj – flacon maximum 100g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 70 | Glycerol | Glycerol | 6: Glycerol (glycerin). Ambalaj – flacon maximum 1.0 l. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 71 | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | 6: Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur Granule. Puritate – chimic pur ≥98%, pentru analize de laborator.Ambalaj – flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 72 | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | 6: Monofosfat de potasiu (KH2PO4) KH2PO4 pentru prepararea soluției tampon fosfat. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%. Ambalaj - flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 73 | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | 6: Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O Na2HPO4*2H2O pentru prepararea soluției de tampon fosfat. Pulbere, puritate chimic pur >98%. Ambalaj – flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 74 | Alaun de amoniu de fier Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O; | Alaun de amoniu de fier Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O; | 6: Citrat de fier amoniacal (Квасцы железоаммонийные Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O) ambalaj maxim 100 g.
3310000-1 | 75 | Citrat de amoniu monosubstituat C8H11O7N; | Citrat de amoniu monosubstituat C8H11O7N; | 6: Citrat de amoniu monosubstituat C8H11O7N; Citrat de amoniu dibazic, puritatea min 98%, ambalaj max 1 kg.
3310000-1 | 76 | Citrat de sodiu C6H5O7Na3 x 5,5H2O; | Citrat de sodiu C6H5O7Na3 x 5,5H2O; | 6: Citrat de sodiu (Натрий лимоннокислый C6H5O7Na3 x 5,5H2O)
3310000-1 | 77 | Magneziu Sulfat (MgSO4 x 7H2O) | Magneziu Sulfat (MgSO4 x 7H2O) | 6: Sulfat de magneziu MgSO4 x 7H2O, ambalaj max.250 g
3310000-1 | 78 | NALC (N-Acetyl-L-cystein) | NALC (N-Acetyl-L-cystein) | 6: C5H9NO3S, N-Acetil-L-cidtein (NALC), pentru analize de laborator. Pulbere, Puritate – chimic pur >98%. Ambalaj – flacon maxim 100,0 g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 79 | Tuburi pentru medii nutritive | Tuburi pentru medii nutritive | 6: Tuburi pentru utilizare medii nitritive, lungime tub 150-160 mm, diametrul extern al tubului 17-18 mm, diametrul intern al gatului tubului nu mai mic- 12 mm, fundul tubului plat. Capac din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/ închide ușor printr-o singură operație manuală. Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit.
3310000-1 | 80 | LJ mediu. L-asparagine | LJ mediu. L-asparagine | 6: Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului nutritiv Lowenstein Jensen. Pulbere, Puritate - ≥98% (HPLC). Ambalaj - maxim 100 g Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 81 | LJ mediu. Glutamat de Sodiu | LJ mediu. Glutamat de Sodiu | 6: Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului nutritiv Lowenstein Jensen. Sare sodică din acidul glutamic, un aminoacid non-esențial apărut natural. Pulbere, Puritate≥98% (HPLC). Ambalaj -max 100 g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 82 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* | 6: Mediu Lowenstein-Jensen pentru izolarea M. tuberculosis. Tub cu 8,0 ml mediu gata pentru utilizare, lungime tub 150-160 mm, diametrul extern al tubului 17-18 mm, diametrul intern al gatului tubului nu mai mic- 12 mm. Capac din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/ închide ușor printr-o singură operație manuală. Produsele vor fi acceptate doar după efectuarea controlului calității și apariția vizibilă a creșterii în decurs de 14 zile din momentul incubării. Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit.
3310000-1 | 83 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* | 6: Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către preparatele antituberculoase. Tub cu 8,0 ml mediu cu un antibiotic, specific, după cum urmează: Isoniasid 1,0 µg/ml – 400 tuburi, Isoniasid 0,2 µg/ml – 400 tuburi, Rifampicin 40,0 µg/ml – 400 tuburi, PAS 1,0 µg/ml – 500 tuburi, Cicloserina 30 µg/ml-400 tuburi Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gatului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală. Produsele vor fi acceptate doar după efectuarea controlului calității. Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit.
3310000-1 | 84 | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. | 6: Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. Pentru detecția M. tb, pentru utilizarea în sistemul BACTEC MGIT 960 (cod - 245122). Ambalaj - set/kit 100 tuburi.
3310000-1 | 85 | MGIT™ Supplement Kit PANTA and OADC | MGIT™ Supplement Kit PANTA and OADC | 6: MGIT™ Supplement Kit PANTA and OADC (Cod - 245124), include 6 flacoane PANTA si 6 flacoane OADC in flacon de 15 ml.
3310000-1 | 86 | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment | 6: BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment; Flacon 15.0 ml (Cod 245116).
3310000-1 | 87 | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | 6: Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Kit 50 tests 245128
3310000-1 | 88 | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | 6: Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium 25 tubes 245115
3310000-1 | 89 | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen | 6: Rapid test for detection of MPT 64 Antigen, kituri 25 bucati
3310000-1 | 90 | TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA | TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA | 6: TE-buffer 100x 1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA (pH 8.0). Ambalaj - flacon 1000 ml. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 91 | Lysosym | Lysosym | 6: Lysosym liofilizat. (Muramidază de ouă de găină). pH: 6,0; activitate specifica aprox. 50.000 U / mg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 92 | Proteinase K | Proteinase K | 6: Proteinase K (>600 mAU/ml, in solutie gata de utilizare). Ambalaj - flacon 2ml. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 93 | NaCl (pentru biologie moleculară) | NaCl (pentru biologie moleculară) | 6: NaCl pentru biologie moleculară, fără DNază, RNază și protează, ≥99% (titrare). Ambalaj – flacon maximum 500g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 94 | Sodium dodecyl sulfate | Sodium dodecyl sulfate | 6: Sodium dodecyl sulfate ultra pur (≥99,5 %, 1M 288.38 g/mol). Ambalaj - flacon 100g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 95 | Cetyltrimethylammonium bromide | Cetyltrimethylammonium bromide | 6: Cetyltrimethylammonium bromide, praf. Ambalaj- Flacon 100g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 96 | Ethanol absolut, pur (pentru biologie moleculară) | Ethanol absolut, pur (pentru biologie moleculară) | 6: Etanol absolut ≥99,8%, pur, pentru biologie moleculară. C₂H₅OH, MW: 46,07 g/mol, Pt de fierbere: 77,5…78,5 °C, Pt de topire: –117 °C, Densitate: 0,7895 g/cm³ (20 °C). Ambalaj - flacon 500 ml.
3310000-1 | 97 | Izoamil alcool | Izoamil alcool | 6: Alcool izoamilic, puritatea ≥98%. Ambalaj - flacon max. 1000 ml. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 98 | Isopropanol | Isopropanol | 6: 2-Propanol (Isopropanol), puritatea ≥99.5%. Ambalaj - flacon max. 1000 ml Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 99 | Cloroform | Cloroform | 6: Cloroform, puritatea 99.8%. Ambalaj- flacon max.1000ml Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 100 | Dimethyl sulphoxide | Dimethyl sulphoxide | 6: Dimethyl sulphoxide (Hibri-Max). bottle. Ambalaj – flacon maximum 500m1 Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 101 | Tween-80 | Tween-80 | 6: Tween-80 Polietilen glicol sorbitan monooleat, potrivit pentru cultura celulelor, lichid vâscos. Flacon-100 mL
3310000-1 | 102 | GenoType MTBDRplus, Version 2.0 | GenoType MTBDRplus, Version 2.0 | 6: Echivalent – GenoType MTBDRplus (HAIN), include Genolyse. Ambalaj – set/kit pentru maxim 96 teste pentru identificarea M.tuberculosis și testarea sensibilității față de RIF și INH
3310000-1 | 103 | GenoType MTBDRsl ver.2 | GenoType MTBDRsl ver.2 | 6: Echivalent - GenoType MTBDRsl (HAIN), include Genolyse. Ambalaj - set/kit pentru maxim 96 teste.
3310000-1 | 104 | GenoType CM identificare MBT non-tuberculoase | GenoType CM identificare MBT non-tuberculoase | 6: Echivalent - GenoType CM (HAIN), include Genolyse, Ambalaj - set/kit pentru maxim 96 teste
3310000-1 | 105 | GenoType CMdirect V1.0 | GenoType CMdirect V1.0 | 6: Echivalent – GenoType CMdirect V1.0, pentru identificarea și diferențierea M.tuberculosis complex și NTM din specimene. Ambalaj – set/kit pentru maximum 12 teste.
3310000-1 | 106 | GenoType AS identificare MBT non-tuberculoase | GenoType AS identificare MBT non-tuberculoase | 6: Echivalent - GenoType AS (HAN), include Genolyse, Ambalaj - set/kit - pentru maxim 96 teste
3310000-1 | 107 | GenoType NTM-DR identificare MBT non-tuberculoase | GenoType NTM-DR identificare MBT non-tuberculoase | 6: Echivalent - GenoType NTM-DR (HAIN), include Genolyse. Ambalaj set/kit - pentru maxim 96 teste.
3310000-1 | 108 | GenoType MTBC V1.X | GenoType MTBC V1.X | 6: Echivalent – GenoType MTBC V1.X, pentru identificarea și diferențierea M.tuberculosis complex din material cultivat. Ambalaj – set/kit - maximum 12 teste.
3310000-1 | 109 | Apă moleculară pentru biologie moleculară | Apă moleculară pentru biologie moleculară | 6: Apă moleculară, fără nucleaze, pentru biologie moleculară. Ambalaj - 50ml.
3310000-1 | 110 | Tuburi unice PCR de 0,2 ml | Tuburi unice PCR de 0,2 ml | 6: Tuburi PCR de 0,2 ml, capac plat atasat, transparent, din polipropilena, fara ADNaza/RNaza, fara ADN, apirogen, capac simplu atasat cu filet pentru gat, potrivit pentru Real Time-PCR. Ambalaj – maximum 1000 bucăți.
3310000-1 | 111 | Pensetă de unică folosință | Pensetă de unică folosință | 6: Pensetă de unică folosință 12,5 cm, din polistiren transparent, sterilă, forma anatomica, pentru apucare in siguranta in domeniul medical, ambalată individual. Ambalaj – maximum 50 bucăți.
3310000-1 | 112 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | 6: Set ELISA pentru identificarea IFN-γ în scopul depistării infecției TB. Sensibilitatea minim 95%. Specificacitatea minim 95%. Setul include tuburi pentru singe, iar în cazul în care ele sunt fără vacuumare, este necesar de a include in oferta Tuburi vacuumate cu litiu-heparină sau heparină sodică de 6 ml pentru colectarea sîngelui.
3310000-1 | 113 | Test pentru depistarea TB LAM Ag | Test pentru depistarea TB LAM Ag | 6: Teste rapide de unică folosință pentru determinarea TB LAM antigen (lipoarabinomannan) în urină utilizat in scopul depistarii TBC active la pacienții cu infectia HIV.
3310000-1 | 114 | Catridge Xpert XDR | Catridge Xpert XDR | 6: Catridge XpertXDR pentru detecția M. tb și rezistenței la linia 2. Ambalaj – set/kit pentru 10 teste.
3310000-1 | 115 | Isoniasid | Isoniasid | 6: Isoniasid Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 5 gram
3310000-1 | 116 | Rifampicin | Rifampicin | 6: Rifampicin Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 5 gram
3310000-1 | 117 | Ethambutol | Ethambutol | 6: Ethambutol Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 118 | Levofloxacyn | Levofloxacyn | 6: Levofloxacyn Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 119 | Capreomycin | Capreomycin | 6: Capreomycin Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 120 | Amikacin | Amikacin | 6: Amikacin Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 121 | Para-aminosalicylic acid | Para-aminosalicylic acid | 6: Para-aminosalicylic acid Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 122 | Moxifloxacin | Moxifloxacin | 6: Moxifloxacin Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 123 | Cicloserina | Cicloserina | 6: Cicloserina Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 124 | Proteonamide | Proteonamide | 6: Proteonamide Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 125 | Bedaquiline (subst pura) | Bedaquiline (subst pura) | 6: Bedaquiline Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 126 | Delamanid (subst pura) | Delamanid (subst pura) | 6: Delamanid Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 127 | Clofazimin (subst pura) | Clofazimin (subst pura) | 6: Clofazimin Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 128 | Linezolid (subst pura) | Linezolid (subst pura) | 6: Linezolid Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 129 | Pretomanid | Pretomanid | 6: Pretomanid Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 1 gram

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator în vederea realizării Programului Naţional de răspuns la Tuberculoză, pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA estimată fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Container pentru spută, 120-150 ml | Container pentru spută, 120-150 ml | 3: bucată; 4: 5000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3986.9813
3310000-1 | 2 | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | 3: bucată; 4: 50000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 66212.3678
3310000-1 | 3 | Lame de sticlă, (bucată) | Lame de sticlă, (bucată) | 3: bucată; 4: 50000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 7485.7608
3310000-1 | 4 | Anse bacteriologice | Anse bacteriologice | 3: bucată; 4: 50000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 12611.8796
3310000-1 | 5 | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% | 3: Litri; 4: 50; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 13018.7144
3310000-1 | 6 | Acid clorhidric | Acid clorhidric | 3: Litri; 4: 15; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2318.9585
3310000-1 | 7 | Ulei de imersie | Ulei de imersie | 3: Litri; 4: 5; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 8487.3881
3310000-1 | 8 | Carbolfuchsin, 1,0% | Carbolfuchsin, 1,0% | 3: Litri; 4: 50; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 14243.2872
3310000-1 | 9 | Albastru de methilen, 0,1% | Albastru de methilen, 0,1% | 3: Litri; 4: 50; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 14243.2872
3310000-1 | 10 | Markere | Markere | 3: bucată; 4: 100; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1563.0594
3310000-1 | 11 | Suport pentru tuburi de 50 ml | Suport pentru tuburi de 50 ml | 3: bucată; 4: 40; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 937.0762
3310000-1 | 12 | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | 3: bucată; 4: 40; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 683.4825
3310000-1 | 13 | Mănuși medicale | Mănuși medicale | 3: bucată; 4: 25000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 6611.0659
3310000-1 | 14 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | 3: buc; 4: 15; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2282.3434
3310000-1 | 15 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | 3: buc; 4: 10; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1204.2311
3310000-1 | 16 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | 3: buc; 4: 10; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1521.5622
3310000-1 | 17 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | 3: buc; 4: 15; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3539.463
3310000-1 | 18 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | 3: buc; 4: 10; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2587.4695
3310000-1 | 19 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | 3: buc; 4: 4; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 5532.9536
3310000-1 | 20 | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 250ml | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 250ml | 3: buc; 4: 10; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 260.2116
3310000-1 | 21 | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 500ml | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 500ml | 3: buc; 4: 10; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 264.2799
3310000-1 | 22 | Cilindru gradat, volumul 500ml | Cilindru gradat, volumul 500ml | 3: buc; 4: 4; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 331.9121
3310000-1 | 23 | Cilindru gradat, volumul 1000ml | Cilindru gradat, volumul 1000ml | 3: buc; 4: 4; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 875.4434
3310000-1 | 24 | Pîlnie din sticlă | Pîlnie din sticlă | 3: buc; 4: 4; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 352.5902
3310000-1 | 25 | Catridge Xpert | Catridge Xpert | 3: buc; 4: 5000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 832045.0231
3310000-1 | 26 | Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl | 3: buc; 4: 4; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1106.5907
3310000-1 | 27 | Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl | 3: buc; 4: 4; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1106.5907
3310000-1 | 28 | Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl | 3: buc; 4: 4; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1106.5907
3310000-1 | 29 | Pipete automate cu volum ajustabil 1-10 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 1-10 mcl | 3: buc; 4: 4; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1106.5907
3310000-1 | 30 | Pipete de transfer | Pipete de transfer | 3: bucată; 4: 80000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 23954.4345
3310000-1 | 31 | Prosoape de hartie de unica folosinta | Prosoape de hartie de unica folosinta | 3: pachet; 4: 8000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 97943.2239
3310000-1 | 32 | Pungi pentru deseuri biologice | Pungi pentru deseuri biologice | 3: buc; 4: 8000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 4686.7372
3310000-1 | 33 | Pungi autoclavabile | Pungi autoclavabile | 3: buc; 4: 8000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 39576.8918
3310000-1 | 34 | Folie de staniol | Folie de staniol | 3: buc; 4: 50; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3763.2221
3310000-1 | 35 | Tuburi 1,5 ml pentru microcentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru microcentrifugă | 3: bucată; 4: 8000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1887.7136
3310000-1 | 36 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | 3: bucată; 4: 8000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2131.8145
3310000-1 | 37 | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă | 3: bucată; 4: 8000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3140.7648
3310000-1 | 38 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | 3: bucată; 4: 8000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 11716.843
3310000-1 | 39 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | 3: bucată; 4: 8000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 12693.2465
3310000-1 | 40 | Tuburi 1,5 ml pentru microcentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru microcentrifugă | 3: bucată; 4: 8000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 12693.2465
3310000-1 | 41 | Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). | Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). | 3: bucată; 4: 2000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2441.009
3310000-1 | 42 | Tuburi 15,0ml conice | Tuburi 15,0ml conice | 3: bucată; 4: 5000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 4719.284
3310000-1 | 43 | Crioboxe pentru tuburi de 1.5-2.0 ml | Crioboxe pentru tuburi de 1.5-2.0 ml | 3: bucată; 4: 50; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1528.8853
3310000-1 | 44 | Vârfuri pentru pipete automate,10 μl | Vârfuri pentru pipete automate,10 μl | 3: bucata; 4: 4800; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1757.5264
3310000-1 | 45 | Vârfuri pentru pipete automate, 20 μl | Vârfuri pentru pipete automate, 20 μl | 3: bucata; 4: 4800; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1757.5264
3310000-1 | 46 | Vârfuri pentru pipete automate, 100 μl | Vârfuri pentru pipete automate, 100 μl | 3: bucată; 4: 4800; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1757.5264
3310000-1 | 47 | Vârfuri pentru pipete automate, 200 μl | Vârfuri pentru pipete automate, 200 μl | 3: bucată; 4: 10080; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3690.8055
3310000-1 | 48 | Vârfuri pentru pipete automate, 1000 μl | Vârfuri pentru pipete automate, 1000 μl | 3: bucată; 4: 10080; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3912.2539
3310000-1 | 49 | Vârfuri pentru pipete automate, 5.0ml | Vârfuri pentru pipete automate, 5.0ml | 3: bucata; 4: 960; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 4186.8186
3310000-1 | 50 | Parafilm | Parafilm | 3: bucata; 4: 4; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2115.5411
3310000-1 | 51 | Etichete termice autoadezive | Etichete termice autoadezive | 3: buc; 4: 400; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 13995.118
3310000-1 | 52 | Etichete termice autoadezive | Etichete termice autoadezive | 3: buc; 4: 50; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 565.0484
3310000-1 | 53 | Auramin O | Auramin O | 3: g; 4: 100; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1708.7063
3310000-1 | 54 | Rodamina C | Rodamina C | 3: g; 4: 20; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 8136.6965
3310000-1 | 55 | Standart de turbiditate McFarland | Standart de turbiditate McFarland | 3: set; 4: 3; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2526.4443
3310000-1 | 56 | Bromomthimol blue | Bromomthimol blue | 3: g; 4: 10; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1790.0732
3310000-1 | 57 | pH-idicatoare, Hartie Turnesol | pH-idicatoare, Hartie Turnesol | 3: cutie; 4: 10; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 439.0561
3310000-1 | 58 | Soluție electrolit | Soluție electrolit | 3: flacon; 4: 2; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 528.8853
3310000-1 | 59 | Soluție tehnică (Buffer) pH 4.01 | Soluție tehnică (Buffer) pH 4.01 | 3: flacon; 4: 1; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 284.7844
3310000-1 | 60 | Soluție tehnică (Buffer) pH 7.00 | Soluție tehnică (Buffer) pH 7.00 | 3: flacon; 4: 2; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 569.5688
3310000-1 | 61 | Cutii Petri 60mm | Cutii Petri 60mm | 3: bucată; 4: 500; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 847.5726
3310000-1 | 62 | Hidroxid de potasiu | Hidroxid de potasiu | 3: kg; 4: 10; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3091.9447
3310000-1 | 63 | Hipoclorid de sodiu | Hipoclorid de sodiu | 3: litri; 4: 20; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 4719.284
3310000-1 | 64 | Verde de malahit | Verde de malahit | 3: g; 4: 1000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 11798.2099
3310000-1 | 65 | Mediu LJ, praf | Mediu LJ, praf | 3: kg; 4: 5; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3265.9796
3310000-1 | 66 | Brucella agar | Brucella agar | 3: kg; 4: 3; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 3364.9422
3310000-1 | 67 | Middlebrook 7H9 | Middlebrook 7H9 | 3: kg; 4: 2; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 4224.5728
3310000-1 | 68 | Tri-Sodium citrate dihydrate | Tri-Sodium citrate dihydrate | 3: kg; 4: 4; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1669.6501
3310000-1 | 69 | Citrat de Magneziu | Citrat de Magneziu | 3: g; 4: 100; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 976.4036
3310000-1 | 70 | Glycerol | Glycerol | 3: litri; 4: 7; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1765.6631
3310000-1 | 71 | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | 3: kg; 4: 50; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 7017.9007
3310000-1 | 72 | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | 3: kg; 4: 10; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3645.24
3310000-1 | 73 | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | 3: kg; 4: 10; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3425.5492
3310000-1 | 74 | Alaun de amoniu de fier Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O; | Alaun de amoniu de fier Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O; | 3: g; 4: 500; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 226.0193
3310000-1 | 75 | Citrat de amoniu monosubstituat C8H11O7N; | Citrat de amoniu monosubstituat C8H11O7N; | 3: g; 4: 1000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 339.029
3310000-1 | 76 | Citrat de sodiu C6H5O7Na3 x 5,5H2O; | Citrat de sodiu C6H5O7Na3 x 5,5H2O; | 3: kg; 4: 4; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1668.0228
3310000-1 | 77 | Magneziu Sulfat (MgSO4 x 7H2O) | Magneziu Sulfat (MgSO4 x 7H2O) | 3: g; 4: 250; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2438.9748
3310000-1 | 78 | NALC (N-Acetyl-L-cystein) | NALC (N-Acetyl-L-cystein) | 3: g; 4: 4000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 51261.188
3310000-1 | 79 | Tuburi pentru medii nutritive | Tuburi pentru medii nutritive | 3: bucată; 4: 50000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 70631.046
3310000-1 | 80 | LJ mediu. L-asparagine | LJ mediu. L-asparagine | 3: g; 4: 2000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 16558.1774
3310000-1 | 81 | LJ mediu. Glutamat de Sodiu | LJ mediu. Glutamat de Sodiu | 3: g; 4: 500; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1810.415
3310000-1 | 82 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* | 3: buc; 4: 25000; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 500576.3493
3310000-1 | 83 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* | 3: buc; 4: 2100; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 64802.6851
3310000-1 | 84 | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. | 3: kit; 4: 350; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 2777032.14
3310000-1 | 85 | MGIT™ Supplement Kit PANTA and OADC | MGIT™ Supplement Kit PANTA and OADC | 3: kit; 4: 100; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 274941.009
3310000-1 | 86 | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment | 3: flacon; 4: 100; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 176179.1429
3310000-1 | 87 | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | 3: kit; 4: 20; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 66759.5606
3310000-1 | 88 | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | 3: kit; 4: 40; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 114480.3363
3310000-1 | 89 | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen | 3: kit; 4: 50; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 90678.7361
3310000-1 | 90 | TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA | TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA | 3: ml; 4: 1000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 19663.6832
3310000-1 | 91 | Lysosym | Lysosym | 3: g; 4: 4; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1966.3683
3310000-1 | 92 | Proteinase K | Proteinase K | 3: ml; 4: 8; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 6678.6005
3310000-1 | 93 | NaCl (pentru biologie moleculară) | NaCl (pentru biologie moleculară) | 3: g; 4: 500; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2603.7429
3310000-1 | 94 | Sodium dodecyl sulfate | Sodium dodecyl sulfate | 3: g; 4: 100; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3620.8299
3310000-1 | 95 | Cetyltrimethylammonium bromide | Cetyltrimethylammonium bromide | 3: g; 4: 200; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1627.3393
3310000-1 | 96 | Ethanol absolut, pur (pentru biologie moleculară) | Ethanol absolut, pur (pentru biologie moleculară) | 3: ml; 4: 1000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2807.1603
3310000-1 | 97 | Izoamil alcool | Izoamil alcool | 3: litri; 4: 2; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 840.792
3310000-1 | 98 | Isopropanol | Isopropanol | 3: litri; 4: 2; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 308.5164
3310000-1 | 99 | Cloroform | Cloroform | 3: litri; 4: 1; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1220.5045
3310000-1 | 100 | Dimethyl sulphoxide | Dimethyl sulphoxide | 3: ml; 4: 2000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3010.5777
3310000-1 | 101 | Tween-80 | Tween-80 | 3: ml; 4: 100; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 21562.2457
3310000-1 | 102 | GenoType MTBDRplus, Version 2.0 | GenoType MTBDRplus, Version 2.0 | 3: teste; 4: 1920; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 769562.2457
3310000-1 | 103 | GenoType MTBDRsl ver.2 | GenoType MTBDRsl ver.2 | 3: teste; 4: 1920; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 847049.6338
3310000-1 | 104 | GenoType CM identificare MBT non-tuberculoase | GenoType CM identificare MBT non-tuberculoase | 3: teste; 4: 480; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 94593.9788
3310000-1 | 105 | GenoType CMdirect V1.0 | GenoType CMdirect V1.0 | 3: teste; 4: 48; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 18364.1985
3310000-1 | 106 | GenoType AS identificare MBT non-tuberculoase | GenoType AS identificare MBT non-tuberculoase | 3: teste; 4: 144; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 55092.5956
3310000-1 | 107 | GenoType NTM-DR identificare MBT non-tuberculoase | GenoType NTM-DR identificare MBT non-tuberculoase | 3: teste; 4: 192; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 103795.6062
3310000-1 | 108 | GenoType MTBC V1.X | GenoType MTBC V1.X | 3: teste; 4: 48; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 25230.2685
3310000-1 | 109 | Apă moleculară pentru biologie moleculară | Apă moleculară pentru biologie moleculară | 3: flc; 4: 4; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 904.0774
3310000-1 | 110 | Tuburi unice PCR de 0,2 ml | Tuburi unice PCR de 0,2 ml | 3: buc; 4: 3000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 9657.8519
3310000-1 | 111 | Pensetă de unică folosință | Pensetă de unică folosință | 3: buc; 4: 500; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2260.1935
3310000-1 | 112 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | 3: teste; 4: 1000; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 279536.2083
3310000-1 | 113 | Test pentru depistarea TB LAM Ag | Test pentru depistarea TB LAM Ag | 3: teste; 4: 1000; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 187408.4622
3310000-1 | 114 | Catridge Xpert XDR | Catridge Xpert XDR | 3: buc; 4: 400; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.04.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 124442.6363
3310000-1 | 115 | Isoniasid | Isoniasid | 3: gram; 4: 5; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2376.3716
3310000-1 | 116 | Rifampicin | Rifampicin | 3: gram; 4: 5; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 13307.6812
3310000-1 | 117 | Ethambutol | Ethambutol | 3: gram; 4: 3; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1425.823
3310000-1 | 118 | Levofloxacyn | Levofloxacyn | 3: gram; 4: 3; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 4562.6336
3310000-1 | 119 | Capreomycin | Capreomycin | 3: gram; 4: 3; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 5703.2919
3310000-1 | 120 | Amikacin | Amikacin | 3: gram; 4: 3; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 8745.0476
3310000-1 | 121 | Para-aminosalicylic acid | Para-aminosalicylic acid | 3: gram; 4: 3; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1806.0424
3310000-1 | 122 | Moxifloxacin | Moxifloxacin | 3: gram; 4: 3; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 6083.5114
3310000-1 | 123 | Cicloserina | Cicloserina | 3: gram; 4: 3; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 4752.7433
3310000-1 | 124 | Proteonamide | Proteonamide | 3: gram; 4: 3; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 9315.3768
3310000-1 | 125 | Bedaquiline (subst pura) | Bedaquiline (subst pura) | 3: gram; 4: 2; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 11800.3645
3310000-1 | 126 | Delamanid (subst pura) | Delamanid (subst pura) | 3: gram; 4: 2; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 5703.2919
3310000-1 | 127 | Clofazimin (subst pura) | Clofazimin (subst pura) | 3: gram; 4: 2; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3687.6218
3310000-1 | 128 | Linezolid (subst pura) | Linezolid (subst pura) | 3: gram; 4: 2; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 6268.9444
3310000-1 | 129 | Pretomanid | Pretomanid | 3: gram; 4: 2; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 7604.3893
8217374.0477

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________