Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie a incaperilor la cladirea din bd. Grigore Vieru 22/2, mun. Chisinau | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preюuri unitare pentru obiectul NR. 5

Sistem incendiu

(formular defasurat)

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Panou de control) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |
| 2 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1900 |
| 3 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0020 |
| 4 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Avertizor de incendiu manual | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 5 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 6 | Pret de piata | Cablu KPSng(A) FRLS 2*0.8 | m |  |
|  | 221425252222 | Cablu KPSng(A) FRLS 2*0.8 | m | 1,0000 |
| 7 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 8 | Pret de piata | Cablu VVGng-FRLS 3*1.5 | m |  |
|  | 221452522 | Cablu VVGng-FRLS 3*1.5 | m | 1,0000 |
| 9 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 10 | Pret de piata | Teava polietilena gofrata D20 | m |  |
|  | 3125221202 | Teava polietilena gofrata D20 | m | 1,0000 |
| 11 | Pret de piata | Cablu canal 10*22mm | m |  |
|  | 312522222300 | Cablu canal 10*22mm | m | 1,0000 |
| 12 | Pret de piata | Tub metalic flexibil D25 | m |  |
|  | 31225221202 | Tub metalic flexibil D25 | m | 1,0000 |
| 13 | Pret de piata | Rezistor | buc |  |
|  | 47325225 | Rezistor | buc | 1,0000 |
| 14 | Pret de piata | Tablou de informare "EXIT" | buc |  |
|  | 247444541 | Tablou de informare "EXIT" | buc | 1,0000 |
| 15 | Pret de piata | Soclu detector | buc |  |
|  | 247325225 | Soclu detector | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 650*545*230 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 17 | Pret de piata | Panou de control EN54 "MAG-8P" | buc |  |
|  | 522554242555 | Panou de control EN54 "MAG-8P" | buc | 1,0000 |
| 18 | Pret de piata | Emitator radio 1 canal, ATS-100 | buc |  |
|  | 21812540 | Emitator radio 1 canal, ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 19 | Pret de piata | Acumulator 12V, 17A/h | buc |  |
|  | 53200220 | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 1,0000 |
| 20 | Pret de piata | Detector de fum EN54, "Senso MAG S30" | buc |  |
|  | 0225082012 | Detector de fum EN54, "Senso MAG S30" | buc | 1,0000 |
| 21 | Pret de piata | Sirena exterioara EN54-3 SF200 | buc |  |
|  | 56812222205412 | Sirena exterioara EN54-3 SF200 | buc | 1,0000 |
| 22 | Pret de piata | Sirena SF105 | buc |  |
|  | 56812222022 | Sirena SF105 | buc | 1,0000 |
| 23 | Pret de piata | Avertizor de incendiu manual EN54 "Senso MAGMCP50" | buc |  |
|  | 48222525412 | Avertizor de incendiu manual EN54 " Senso MAGMCP50" | buc | 1,0000 |
| 24 | Pret de piata | Dulap metalic 650*545*230 (cu lacata) | buc |  |
|  | 4825542218122 | Dulap metalic 650*545*230 (cu lacata) | buc | 1,0000 |

Intocmit 	____________________________________________

(functia, semnatura, numele, prenumele )

Verificat	_____________________________________________

(functia, semnгaura, numele, prenumele)