Caiet de sarcini

pentru achiziţia serviciilor

- Obiectele caietului de sarcini:  Stabilirea cerinţelor minime pentru verificarea metrologică a contoarelor de gaze, verificarea metrologică și punerea în funcțiunea a corectoarelor electronice de volum de gaze din cadrul „Termoelectrica” S.A.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea lucrării | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Cantitatea, buc | Valoare estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 50411000-9 | Verificare metrologică a contoarelor de gaz | PГ-К-250 cu rotor Dn125 | 1 | 1 000,0 |
| 1.2 |  |  | CGT-02 G250 cu turbina DN100 | 1 | 1 000,0 |
| 1.3 |  |  | DKZ-G250 cu rotor DN100 | 2 | 2 000,0 |
| 1.4 |  |  | RABO G250 cu rotor DN100 | 1 | 1 000,0 |
| 1.5 |  |  | DKZ-G100 cu pistoane rotative DN80 | 1 | 1 000,0 |
| 1.6 |  |  | RABO G250 cu pistoane rotative DN80 | 1 | 1 000,0 |
| 1.7 |  |  | DKZ-G25 cu pistoane rotative DN32 | 1 | 1 000,0 |
|  |  |  | Total Lotul 1: | 8 buc. | 8 000,0 lei |
| 2 | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | 71356100-9 | Verificare metrologică a corectoarelor electronic de volum de gaze | midi ELCOR, nano ELCOR-2 | 4 | 4 000,0 |
| 2.2 | 71356100-9 | Verificare metrologică a corectorul electronic de volum de gaze | СПГ 741 | 1 | 1 000,0 |
|  |  |  | Total Lotul 2: | 5 buc. | 5 000,0 lei |
| 3 | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Punerea în funcțiunea (setarea cu contor de gaze) corectoarelor de volum de gaze | midi ELCOR, nano ELCOR-2 | 4 | 6 000,0 |
| 3.2 |  | Reglare,demontare/montare, punerea în funcțiunea sistem de evidență a consumului de gaze cu corector de volum de gaz | СПГ -741 | 1 | 7 500,0 |
|  |  |  | Total Lotul 3: | 5 buc. | 13 500,0 lei |
| 4 | Lotul 4 |  |  |  |  |
|  |  | Deservirea tehnică, înlocuirea baterii la corectoare (modeme a corectoarelor) și repararea: contoarelor de gaze, corectoarelor de gaze (după necesitate) |  | La necesitate | 50 000,0 |
|  |  |  | Total Lotul 4: |  | 50 000,0 lei |
|  |  | TOTAL GENERAL: |  |  | 76 500,0 lei |

- Locul unde funcționează bunurile supuse serviciilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1,  Centrale Termice Suburbii ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Termenul de realizare a serviciilor:  mai-iulie  anul 2025.

- Cerințe generale de ofertare:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor;

- Deținerea certificatului de acreditare și a certificatului de desemnare pentru domeniul solicitat;

- Certificate de competență a personalului;

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toată tehnica și instrumentele necesare pentru efectuarea serviciilor.

- Cerinţe de îndeplinire a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să realizeze lucrările specificate în pct.1 al prezentului caiet de sarcini, respectând cerinţele documentelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru contoare de gaz și corectoare de gaz.

- Prestarea serviciilor de verificare metrologică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediul executantului serviciilor.

- Transportul mijloacelor de măsurare indicate în Loturile1 și 2 la şi de la sediul Executantului lucrărilor va fi asigurat de  Beneficiar, iar lucrările indicate în Lotul 3 se vor efectua pe loc la obiectele enumerate de Beneficiar.

- Serviciile indicate în Lotul 4 se vor efectua atât la fața locului obiectelor enumerate de Beneficiar, cât și în laboratoarelor Executantului, și vor cuprinde toate lucrările necesare pentru ca corectorul de volum de gaz sau contorul de gaz să fie admis spre verificarea metrologică și să susțină verificarea metrologică (după caz, înlocuire piese uzate, baterii, s.a.) cu întocmirea documentelor confirmative de executare a lucrărilor.

- Executantul va asigura montarea și punerea în funcțiune a corectoarelor de gaz după verificarea metrologică (sincronizarea datelor dintre contoarele de gaze cu corectoarele de volum de gaze)-Lotul 3.

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică (buletin de verificare metrologică sau inutilizabilitate – după caz) pentru fiecare contor/corector verificat.

- Cerinţe de mentenanţă:

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de verificare metrologică la data şi în termenii stabiliţi, executantul trebuie să informeze Beneficiarul despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil;

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor);

- Perioada de garanție pentru lucrările de reparaţie a contorului de gaz/corectorului de gaze va constitui – cel puțin 6 luni din momentul recepţie.

- Condiţii de recepţie a serviciilor:

- La finalizarea serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe la mijloacele de măsurare care au fost supuse verificării, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

8. 	Cerințe privind calculul costului:

-	Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

-	Costul serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant  pentru îndeplinirea volumului de servicii.