	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 2-1-19 Aparate si mijloace de automatizare AIVC 
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de montare
	
	
	

	1
	10-08-001-02

	Aparate receptoare: Dispozitive  Arcon -4
 
	buc
	
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	39,0000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,1000
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,1600
	

	 2
	11-02-032-01

	Termoregulator RT-0-30
 
	buc
	
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2500
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,0500
	

	 3
	11-02-001-01

	Dispozitiv  Traductor de temperatura(STw-02,STa-02,ST-01,ST-02)
 
	buc
	
	8,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300
	

	
	1019892
	Garnituri din paronit
	kg
	0,0420
	

	 4
	IA18A

	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda TTП2.1.240.103
 
	buc
	
	6,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1400
	

	 5
	11-02-002-01

	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ASDH1000 000
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600
	

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0350
	

	 6
	11-02-002-01

	Dispozitiv ДМ-2010Сг
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600
	

	 7
	10-08-001-01

	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze /(Bloc C2000-СП1-01)
 
	buc
	
	5,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,0000
	

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0056
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0560
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,1600
	

	 8
	10-08-001-01

	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze /(Bloc receptie-control C2000-20MSD)
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,0000
	

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0056
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0560
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,1600
	

	 9
	10-08-001-01

	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze C2000-10
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,0000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0560
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,1600
	

	 10
	10-08-001-03

	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc liniar C2000-ПУ
 
	10 buc
	
	0,20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,0000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,1200
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,1600
	

	 11
	10-08-001-07

	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar С 2000-БИ
 
	10 buc
	
	0,10

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,0000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0200
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,1600
	

	 12
	10-08-001-03

	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc liniar С2000-М
 
	10 buc
	
	0,10

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,0000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,1200
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,1600
	

	 13
	10-02-016-06

	Вloc de alimentare РИП-12
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,1000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,0000
	

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	10,0000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0600
	

	 14
	10-01-039-06

	Acumulator 12B
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	

	 15
	11-06-001-02

	Panou R5-PD(R6-PD,R7-PD,R8-PD,R9-PD,R9-R10) 500x400x220mm IP31
 
	buc
	
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	

	
	1110120
	Rama pentru inscriptii, 55х15 mm
	buc
	10,0000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,2300
	

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut.
	1,0700
	

	 16
	11-03-001-01

	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre:  BA47-29-1P
 
	buc
	
	5,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,5200
	

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0350
	

	 17
	08-01-081-1

	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 AD22DS
 
	buc
	
	5,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1300
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0600
	

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,0200
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0400
	

	 18
	10-01-039-06

	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare,Releu R4-2013-23-5024-WT
 
	buc
	
	18,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	

	 19
	10-04-066-05

	Aparataj de perete:Priza GZM4 "RelPol"
 
	buc
	
	7,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0020
	

	 20
	08-01-054-1

	Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza,16854, 220V/24-15V, GW9634
 
	buc
	
	12,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,7900
	

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,0200
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0550
	

	 21
	11-03-001-01

	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre:зажим ЗНИ-4
 
	buc
	
	48,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,5200
	

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0350
	

	 22
	11-03-001-01

	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(lampa de semnalizare,  8LP2TLIM3,8LPT2LIB3,)
 
	buc
	
	8,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,5200
	

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0350
	

	 23
	11-03-001-01

	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(buton rotativ,contact deschis,contact inchis,)
 
	buc
	
	6,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,5200
	

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0350
	

	 24
	11-03-001-01

	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(DIN -reica )
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,5200
	

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0350
	

	 25
	08-03-532-2

	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 9,SB-7
 
	buc
	
	14,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,0400
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0500
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0450
	

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0360
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,1200
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0040
	

	 26
	08-03-532-4

	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ-211
 
	buc
	
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,8000
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0600
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0500
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,0610
	

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0120
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,1300
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,0400
	

	 27
	08-02-148-1

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
 
	100 m
	
	13,90

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,4000
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	3,0000
	

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	3,0000
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,3900
	

	 28
	08-02-402-2

	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2,
 
	100 m
	
	11,40

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,1000
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,9000
	

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,1600
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	2,7000
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	3,2500
	

	 29
	

	Cablu КВВГнг(A) FRLSLTx-4х1,0
 
	m
	
	1 200,00

	
	3-22562524
	Cablu КВВГнг(A) FRLSLTx-4х1,0
	m
	1,0000
	

	 30
	

	Cablu КВВГнг (A)FRLSLTx- 5х1,0
 
	m
	
	100,00

	
	3-22525624
	Cablu КВВГнг (A)FRLSLTx- 5х1,0
	m
	1,0000
	

	 31
	

	Cablu КВВГнг(A) LS-4х1,0
 
	m
	
	1 100,00

	
	3-2225
	Cablu КВВГнг(A) LS-4х1,0
	m
	1,0000
	

	 32
	

	Cablu КВВГнг(A) LS-7х1,0
 
	m
	
	30,00

	
	3-22255
	Cablu КВВГнг(A) LS-7х1,0
	m
	1,0000
	

	 33
	

	Cablu КПСэнг(AF/R)-FRLSL 2*2*0,5
 
	m
	
	100,00

	
	3-2225255
	Cablu КПСэнг(AF/R)-FRLSL 2*2*0,5
	m
	1,0000
	

	 34
	08-02-409-1 k=0.5

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(k=0.5 manopera)
 Коэффициент к трудозатратам=0,50

	100 m
	
	14,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,1100
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	15,8000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	2,7000
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	4,8400
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,1100
	

	 35
	

	Teava care nu propaga arderea 20mm
 
	m
	
	1 000,00

	
	3255
	Teava care nu propaga arderea 20mm
	m
	1,0000
	

	 36
	

	Teava care nu propaga arderea 25mm
 
	m
	
	200,00

	
	336
	Teava care nu propaga arderea 25mm
	m
	1,0000
	

	 37
	

	Teava gofrata 16mm
 
	m
	
	200,00

	
	32225555
	Teava gofrata din 16mm
	m
	1,0000
	

	 38
	

	Cutie de montare
 
	buc
	
	30,00

	
	225562
	Cutie de montare
	buc
	1,0000
	

	 39
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.
 
	100 m
	
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,2900
	

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,0000
	

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	200,0000
	

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut.
	6,0800
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	6,0800
	

	 40
	

	Cablu canal 30*60
 
	m
	
	400,00

	
	40
	Cablu canal 30*60
	m
	1,0000
	

	 41
	08-02-396-5

	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m
 
	100 m
	
	0,40

	
	1
	Muncitor
	h-om
	37,6000
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	6,8400
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,5000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,5000
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	1,2800
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	11,5000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	2,4700
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,2800
	

	 42
	

	Canal metalic L=2m
 
	buc
	
	30,00

	
	25425
	Canal metalic L=2m
	buc
	1,0000
	

	 
	
	2. Utilaje
	
	
	

	43
	Pretul firmei

	Bloc C2000-СП1-01
 
	buc
	
	5,00

	
	600-8258325
	Bloc C2000-СП1-01
	buc
	1,0000
	

	 44
	Pretul firmei

	Bloc de receptie si control C2000-20SMD,Bolid
 
	buc
	
	1,00

	
	600-8256
	Bloc de receptie si control C2000-20SMD,Bolid
	buc
	1,0000
	

	 45
	Pretul firmei

	Bloc de receptie si control C2000-10,Bolid
 
	buc
	
	1,00

	
	60256
	Bloc de receptie si control C2000-10,Bolid
	buc
	1,0000
	

	 46
	Pretul firmei

	Пульт управления С2000ПУ,Bolid
 
	buc
	
	2,00

	
	600-8768248
	Пульт управления С2000ПУ
	buc
	1,0000
	

	 47
	Pretul firmei

	Bloc C2000-БИ,Bolid
 
	buc
	
	1,00

	
	600-8245
	Bloc C2000-БИ
	buc
	1,0000
	

	 48
	Pretul firmei

	Panou C2000M,Bolid
 
	buc
	
	1,00

	
	600-8248
	Panou С2000M,,Bolid
	buc
	1,0000
	

	 49
	Pretul firmei

	Bloc de alimentare РИП-12
 
	buc
	
	1,00

	
	511-3100
	Bloc de alimentare РИП-12
	buc
	1,0000
	

	 50
	Pretul firmei

	Acumulator 12V DELTA 7/А/Ч
 
	buc
	
	1,00

	
	591-2101
	Acumulator 12V DELTA 7/А/Ч
	buc
	1,0000
	

	 51
	Pretul firmei

	Контроллер  Arcon-4
 
	buc
	
	2,00

	
	702514
	Контроллер Arcon-4
	buc
	1,0000
	

	 52
	Pretul firmei

	Termoregulator cu traductor de temperatura TG-K330 RТ-0-30
 
	buc
	
	2,00

	
	704-19025
	Termoregulator cu traductor de temperatura TG-K330 RТ-0-30
	buc
	1,0000
	

	 53
	preturile firmei

	Датчик температуры STw-02
 
	buc
	
	2,00

	
	26-56963
	Датчик температуры STw-02
	buc
	1,0000
	

	 54
	preturile firmei

	Датчик температуры STa-02
 
	buc
	
	2,00

	
	26-563
	Датчик температуры STa-02
	buc
	1,0000
	

	 55
	preturile firmei

	Датчик температуры STa-01
 
	buc
	
	2,00

	
	26-5666258
	Датчик температуры STa-01
	buc
	1,0000
	

	 56
	preturile firmei

	Датчик температуры ST-02
 
	buc
	
	2,00

	
	226-563
	Датчик температуры ST-02
	buc
	1,0000
	

	 57
	Preturile firmei

	Termometru ТТП2,1,240,103
 
	buc
	
	2,00

	
	25633
	Termometru ТТП2,1,240,103
	buc
	1,0000
	

	 58
	Preturile firmei

	Termometru ТТП4,1,240,103
 
	buc
	
	4,00

	
	25622
	Termometru ТТП4,1,240,103
	buc
	1,0000
	

	 59
	

	Sensor de umiditate in canal -aer ASDH1000 000, Carel
 
	buc
	
	1,00

	
	51
	Sensor de umiditate in canal -aer ASDH1000 000, Carel
	buc
	1,0000
	

	 60
	Pretul firmei

	Manometru ДМ2010СГ 0-4,0kgf/cm2
 
	buc
	
	1,00

	
	704-1004
	Manometru ДМ2010СГ  0-4,0kgf/cm2
	buc
	1,0000
	

	 61
	Pretul firmei

	Panou de dirijare a sistemei de ventilare R5-PD IP31 500х400х220
 
	buc
	
	2,00

	
	25577125
	Panou de dirijare a sistemei de ventilare R5-PD IP31 500х400х220
	buc
	1,0000
	

	 62
	Preturile firmei

	Автомат. выключатель ВА47-29-1Р-1C 1A,
 
	buc
	
	5,00

	
	5569065
	Автом. выключатель ВА47-29-1Р-1В 1A,3A,6A
	buc
	1,0000
	

	 63
	

	Bec de semnalizare AD22 verde
 
	buc
	
	5,00

	
	2525
	Bec de semnalizare AD22 verde
	buc
	1,0000
	

	 64
	

	Bec de semnalizare AD22 rosu
 
	buc
	
	2,00

	
	25215
	Bec de semnalizare AD22 rosu
	buc
	1,0000
	

	 65
	preturile firmei

	Releu  Pelpol R4-2014-23-5230WT
 
	buc
	
	6,00

	
	4365888826
	Releu R3-2013-23-5024WT
	buc
	1,0000
	

	 66
	preturile firmei

	Lampa de semnalizare 8LP2TILM
 
	buc
	
	1,00

	
	256256
	Lampa de semnalizare 8LP2TILM
	buc
	1,0000
	

	 67
	preturile firmei

	Lampa de semnalizare 8LP2TILB3
 
	buc
	
	1,00

	
	2987
	линза зеленая 8LP2TILB3
	buc
	1,0000
	

	 68
	Цена поставщика

	Cleme ЗНИ-4
 
	buc
	
	48,00

	
	32547
	Cleme ЗНИ-4
	buc
	1,0000
	

	 69
	

	DIN-рейка zincata 60cm
 
	buc
	
	1,00

	
	25363
	DIN-рейка zincata 60cm
	buc
	1,0000
	

	 70
	

	Margitor p/n Din -reica
 
	buc
	
	2,00

	
	253256
	Margitor p/n Din -reica
	buc
	1,0000
	

	 71
	Preturile firmei

	Buton rotativ  cu 3 pozitii   "LOVATO" 8LP2TS130
 
	buc
	
	1,00

	
	604
	Buton turnant cu 3 pozitii   "LOVATO" 8LP2TS130 
	buc
	1,0000
	

	 72
	Preturile firmei

	Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10
 
	buc
	
	1,00

	
	67
	Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10
	buc
	1,0000
	

	 73
	Preturile firmei

	Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01
 
	buc
	
	1,00

	
	66
	Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01
	buc
	1,0000
	

	 74
	preturile firmei

	Releu  de timp T- R4-2014-23-5230
 
	buc
	
	1,00

	
	4366
	Releu  de timp T- R4-2014-23-5230 
	buc
	1,0000
	

	 75
	Pretul firmei

	Priza GZM4 "RelPol"
 
	buc
	
	3,00

	
	56
	Priza GZM4 "RelPol"
	buc
	1,0000
	

	 76
	Pretul firmei

	Borne GZM4 RelPol
 
	buc
	
	4,00

	
	2556
	Borne GZM4 RelPol
	buc
	1,0000
	

	 77
	Pretul firmei

	Transformator  220V/24V V16854 GW9634
 
	buc
	
	6,00

	
	540-16
	Transformator  220V/24V V16854 GW9634
	buc
	1,0000
	

	 78
	Pretul firmei

	Dulap PAP, 500x400x220mm
 
	buc
	
	1,00

	
	57725
	Dulap PAP 500x400x220mm
	buc
	1,0000
	

	 79
	Pretul firmei

	Panou dirijare antifum 800x650x220
 
	buc
	
	3,00

	
	25256
	Panou dirijare antifum 800x650x220
	buc
	1,0000
	

	 80
	Pretul firmei

	Panou dirijare antifum/antifoc PDF1  1200x750x285
 
	buc
	
	1,00

	
	2255256
	Panou dirijare antifum/antifoc PDF1  1200x750x285
	buc
	1,0000
	

	 81
	preturile firmei

	Post de comanda SB-7 pornire
 
	buc
	
	14,00

	
	1-1
	Post de comanda cu butoane SB-7 "pornire"
	buc
	1,0000
	

	 82
	Pretul firmei

	Post de comanda cu butoane ПКЕ-211
 
	buc
	
	2,00

	
	256225
	Post de comanda cu butoane ПКЕ-211
	buc
	1,0000
	


 



