| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. 2-1-19 Aparate si mijloace de automatizare AIVC

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive Arcon -4 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1000 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |  |
| 2 | 11-02-032-01 | Termoregulator RT-0-30 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,0500 |  |
| 3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv Traductor de temperatura(STw-02,STa-02,ST-01,ST-02) | buc |  | 8,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |  |
| 4 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda TTП2.1.240.103 | buc |  | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |  |
| 5 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ASDH1000 000 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |
| 6 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ДМ-2010Сг | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |
| 7 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze /(Bloc C2000-СП1-01) | buc |  | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |  |
| 8 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze /(Bloc receptie-control C2000-20MSD) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |  |
| 9 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze C2000-10 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |  |
| 10 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc liniar C2000-ПУ | 10 buc |  | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1200 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |  |
| 11 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar С 2000-БИ | 10 buc |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0200 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |  |
| 12 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc liniar С2000-М | 10 buc |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1200 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |  |
| 13 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП-12 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0600 |  |
| 14 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |
| 15 | 11-06-001-02 | Panou R5-PD(R6-PD,R7-PD,R8-PD,R9-PD,R9-R10) 500x400x220mm IP31 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,0000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,2300 |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,0700 |  |
| 16 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: BA47-29-1P | buc |  | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |
| 17 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 AD22DS | buc |  | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |  |
| 18 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare,Releu R4-2013-23-5024-WT | buc |  | 18,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |
| 19 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete:Priza GZM4 "RelPol" | buc |  | 7,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0020 |  |
| 20 | 08-01-054-1 | Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza,16854, 220V/24-15V, GW9634 | buc |  | 12,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,7900 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0550 |  |
| 21 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre:зажим ЗНИ-4 | buc |  | 48,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |
| 22 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(lampa de semnalizare, 8LP2TLIM3,8LPT2LIB3,) | buc |  | 8,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |
| 23 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(buton rotativ,contact deschis,contact inchis,) | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |
| 24 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(DIN -reica ) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |
| 25 | 08-03-532-2 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 9,SB-7 | buc |  | 14,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0400 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0450 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0360 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0040 |  |
| 26 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ-211 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0600 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0120 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,0400 |  |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 13,90 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |
| 28 | 08-02-402-2 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2, | 100 m |  | 11,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,1000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,9000 |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1600 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 3,2500 |  |
| 29 |  | Cablu КВВГнг(A) FRLSLTx-4х1,0 | m |  | 1 200,00 |
|  | 3-22562524 | Cablu КВВГнг(A) FRLSLTx-4х1,0 | m | 1,0000 |  |
| 30 |  | Cablu КВВГнг (A)FRLSLTx- 5х1,0 | m |  | 100,00 |
|  | 3-22525624 | Cablu КВВГнг (A)FRLSLTx- 5х1,0 | m | 1,0000 |  |
| 31 |  | Cablu КВВГнг(A) LS-4х1,0 | m |  | 1 100,00 |
|  | 3-2225 | Cablu КВВГнг(A) LS-4х1,0 | m | 1,0000 |  |
| 32 |  | Cablu КВВГнг(A) LS-7х1,0 | m |  | 30,00 |
|  | 3-22255 | Cablu КВВГнг(A) LS-7х1,0 | m | 1,0000 |  |
| 33 |  | Cablu КПСэнг(AF/R)-FRLSL 2*2*0,5 | m |  | 100,00 |
|  | 3-2225255 | Cablu КПСэнг(AF/R)-FRLSL 2*2*0,5 | m | 1,0000 |  |
| 34 | 08-02-409-1 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(k=0.5 manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50 | 100 m |  | 14,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1100 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 15,8000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1100 |  |
| 35 |  | Teava care nu propaga arderea 20mm | m |  | 1 000,00 |
|  | 3255 | Teava care nu propaga arderea 20mm | m | 1,0000 |  |
| 36 |  | Teava care nu propaga arderea 25mm | m |  | 200,00 |
|  | 336 | Teava care nu propaga arderea 25mm | m | 1,0000 |  |
| 37 |  | Teava gofrata 16mm | m |  | 200,00 |
|  | 32225555 | Teava gofrata din 16mm | m | 1,0000 |  |
| 38 |  | Cutie de montare | buc |  | 30,00 |
|  | 225562 | Cutie de montare | buc | 1,0000 |  |
| 39 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 6,0800 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,0800 |  |
| 40 |  | Cablu canal 30*60 | m |  | 400,00 |
|  | 40 | Cablu canal 30*60 | m | 1,0000 |  |
| 41 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m |  | 0,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,2800 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 11,5000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,4700 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,2800 |  |
| 42 |  | Canal metalic L=2m | buc |  | 30,00 |
|  | 25425 | Canal metalic L=2m | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2. Utilaje |  |  |  |
| 43 | Pretul firmei | Bloc C2000-СП1-01 | buc |  | 5,00 |
|  | 600-8258325 | Bloc C2000-СП1-01 | buc | 1,0000 |  |
| 44 | Pretul firmei | Bloc de receptie si control C2000-20SMD,Bolid | buc |  | 1,00 |
|  | 600-8256 | Bloc de receptie si control C2000-20SMD,Bolid | buc | 1,0000 |  |
| 45 | Pretul firmei | Bloc de receptie si control C2000-10,Bolid | buc |  | 1,00 |
|  | 60256 | Bloc de receptie si control C2000-10,Bolid | buc | 1,0000 |  |
| 46 | Pretul firmei | Пульт управления С2000ПУ,Bolid | buc |  | 2,00 |
|  | 600-8768248 | Пульт управления С2000ПУ | buc | 1,0000 |  |
| 47 | Pretul firmei | Bloc C2000-БИ,Bolid | buc |  | 1,00 |
|  | 600-8245 | Bloc C2000-БИ | buc | 1,0000 |  |
| 48 | Pretul firmei | Panou C2000M,Bolid | buc |  | 1,00 |
|  | 600-8248 | Panou С2000M,,Bolid | buc | 1,0000 |  |
| 49 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП-12 | buc |  | 1,00 |
|  | 511-3100 | Bloc de alimentare РИП-12 | buc | 1,0000 |  |
| 50 | Pretul firmei | Acumulator 12V DELTA 7/А/Ч | buc |  | 1,00 |
|  | 591-2101 | Acumulator 12V DELTA 7/А/Ч | buc | 1,0000 |  |
| 51 | Pretul firmei | Контроллер Arcon-4 | buc |  | 2,00 |
|  | 702514 | Контроллер Arcon-4 | buc | 1,0000 |  |
| 52 | Pretul firmei | Termoregulator cu traductor de temperatura TG-K330 RТ-0-30 | buc |  | 2,00 |
|  | 704-19025 | Termoregulator cu traductor de temperatura TG-K330 RТ-0-30 | buc | 1,0000 |  |
| 53 | preturile firmei | Датчик температуры STw-02 | buc |  | 2,00 |
|  | 26-56963 | Датчик температуры STw-02 | buc | 1,0000 |  |
| 54 | preturile firmei | Датчик температуры STa-02 | buc |  | 2,00 |
|  | 26-563 | Датчик температуры STa-02 | buc | 1,0000 |  |
| 55 | preturile firmei | Датчик температуры STa-01 | buc |  | 2,00 |
|  | 26-5666258 | Датчик температуры STa-01 | buc | 1,0000 |  |
| 56 | preturile firmei | Датчик температуры ST-02 | buc |  | 2,00 |
|  | 226-563 | Датчик температуры ST-02 | buc | 1,0000 |  |
| 57 | Preturile firmei | Termometru ТТП2,1,240,103 | buc |  | 2,00 |
|  | 25633 | Termometru ТТП2,1,240,103 | buc | 1,0000 |  |
| 58 | Preturile firmei | Termometru ТТП4,1,240,103 | buc |  | 4,00 |
|  | 25622 | Termometru ТТП4,1,240,103 | buc | 1,0000 |  |
| 59 |  | Sensor de umiditate in canal -aer ASDH1000 000, Carel | buc |  | 1,00 |
|  | 51 | Sensor de umiditate in canal -aer ASDH1000 000, Carel | buc | 1,0000 |  |
| 60 | Pretul firmei | Manometru ДМ2010СГ 0-4,0kgf/cm2 | buc |  | 1,00 |
|  | 704-1004 | Manometru ДМ2010СГ 0-4,0kgf/cm2 | buc | 1,0000 |  |
| 61 | Pretul firmei | Panou de dirijare a sistemei de ventilare R5-PD IP31 500х400х220 | buc |  | 2,00 |
|  | 25577125 | Panou de dirijare a sistemei de ventilare R5-PD IP31 500х400х220 | buc | 1,0000 |  |
| 62 | Preturile firmei | Автомат. выключатель ВА47-29-1Р-1C 1A, | buc |  | 5,00 |
|  | 5569065 | Автом. выключатель ВА47-29-1Р-1В 1A,3A,6A | buc | 1,0000 |  |
| 63 |  | Bec de semnalizare AD22 verde | buc |  | 5,00 |
|  | 2525 | Bec de semnalizare AD22 verde | buc | 1,0000 |  |
| 64 |  | Bec de semnalizare AD22 rosu | buc |  | 2,00 |
|  | 25215 | Bec de semnalizare AD22 rosu | buc | 1,0000 |  |
| 65 | preturile firmei | Releu Pelpol R4-2014-23-5230WT | buc |  | 6,00 |
|  | 4365888826 | Releu R3-2013-23-5024WT | buc | 1,0000 |  |
| 66 | preturile firmei | Lampa de semnalizare 8LP2TILM | buc |  | 1,00 |
|  | 256256 | Lampa de semnalizare 8LP2TILM | buc | 1,0000 |  |
| 67 | preturile firmei | Lampa de semnalizare 8LP2TILB3 | buc |  | 1,00 |
|  | 2987 | линза зеленая 8LP2TILB3 | buc | 1,0000 |  |
| 68 | Цена поставщика | Cleme ЗНИ-4 | buc |  | 48,00 |
|  | 32547 | Cleme ЗНИ-4 | buc | 1,0000 |  |
| 69 |  | DIN-рейка zincata 60cm | buc |  | 1,00 |
|  | 25363 | DIN-рейка zincata 60cm | buc | 1,0000 |  |
| 70 |  | Margitor p/n Din -reica | buc |  | 2,00 |
|  | 253256 | Margitor p/n Din -reica | buc | 1,0000 |  |
| 71 | Preturile firmei | Buton rotativ cu 3 pozitii "LOVATO" 8LP2TS130 | buc |  | 1,00 |
|  | 604 | Buton turnant cu 3 pozitii "LOVATO" 8LP2TS130 | buc | 1,0000 |  |
| 72 | Preturile firmei | Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10 | buc |  | 1,00 |
|  | 67 | Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10 | buc | 1,0000 |  |
| 73 | Preturile firmei | Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01 | buc |  | 1,00 |
|  | 66 | Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01 | buc | 1,0000 |  |
| 74 | preturile firmei | Releu de timp T- R4-2014-23-5230 | buc |  | 1,00 |
|  | 4366 | Releu de timp T- R4-2014-23-5230 | buc | 1,0000 |  |
| 75 | Pretul firmei | Priza GZM4 "RelPol" | buc |  | 3,00 |
|  | 56 | Priza GZM4 "RelPol" | buc | 1,0000 |  |
| 76 | Pretul firmei | Borne GZM4 RelPol | buc |  | 4,00 |
|  | 2556 | Borne GZM4 RelPol | buc | 1,0000 |  |
| 77 | Pretul firmei | Transformator 220V/24V V16854 GW9634 | buc |  | 6,00 |
|  | 540-16 | Transformator 220V/24V V16854 GW9634 | buc | 1,0000 |  |
| 78 | Pretul firmei | Dulap PAP, 500x400x220mm | buc |  | 1,00 |
|  | 57725 | Dulap PAP 500x400x220mm | buc | 1,0000 |  |
| 79 | Pretul firmei | Panou dirijare antifum 800x650x220 | buc |  | 3,00 |
|  | 25256 | Panou dirijare antifum 800x650x220 | buc | 1,0000 |  |
| 80 | Pretul firmei | Panou dirijare antifum/antifoc PDF1 1200x750x285 | buc |  | 1,00 |
|  | 2255256 | Panou dirijare antifum/antifoc PDF1 1200x750x285 | buc | 1,0000 |  |
| 81 | preturile firmei | Post de comanda SB-7 pornire | buc |  | 14,00 |
|  | 1-1 | Post de comanda cu butoane SB-7 "pornire" | buc | 1,0000 |  |
| 82 | Pretul firmei | Post de comanda cu butoane ПКЕ-211 | buc |  | 2,00 |
|  | 256225 | Post de comanda cu butoane ПКЕ-211 | buc | 1,0000 |  |