Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Generator de curent electric |  |  |  | Generator electric Structura - Cadru metalic cu rotile; Tip motor – 1 cilindru, 4 Timpi, răcit cu aer; Combustibil – benzin; Capacitate cilindrică ≥ min.389 cm3; Putere în regim continuu min. - ≥ 6,0 kW; Putere max. (230V) - ≥ 7,0 kW; Prize - ≥ 2 buc. Tensiune nominal (V) – 220V-230V; Frecventa – 40-50Hz; Nivel acustic - ≤97 db; Afișaj multifuncțional - tensiune, frecvență de curent și afișează, de asemenea, numărul de ore de funcționare pentru întreținere în timp util; Senzor nivel scazut de ulei; Protecție la suprasarcina si scurtcircuit; Timp de funcționare min. ≥ 5ore; Capacitate ulei(L) - ± 1.1; Sistem de pornire dublu – Manual (demaror cu sfoara) si electric (cu baterie cu Pb capsulata 12V / 8 Ah) ; Capacitate rezervor de combustibil min. - ≥ 25l; Greutate max. ≤ 100 kg.. Termen de garanție min - 24 luni |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul de achiziției:______________ |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 31122000-7 | Generator de curent electric | Buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________