| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Denumirea achiziției publice: valoare mică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Servicii de întreținere a centralelor termice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Servicii de întreținere a centralelor termice. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agenția Națională pentru Sănătate Publică, (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67 A, Cosmescu 3) Centrul Național de Management în sănătate (mun. Chișinău, str. Cosmescu, 3). |  |  |  | . inlocuirea arzator gaz -înlocuirea pompei de circulație -înlocuirea schimbătorului de căldură |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Chișinău (mun. Chișinău, str. A. Hașdeu, 49) |  |  |  | -termostat la automatizare cazanului |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Chișinău (r-nul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19) |  |  |  | 2 centrale de 90 kW,s-au reparația lor -repația s-au inlocuirea schimbătorului de căldură |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Chișinău Strășeni (r-nul Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107) |  |  |  | -pompa de circulatie -centrala noua s-au reglarea automaticei -deconectarea Labor.bacteriologic |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Chișinău (r-nul Criuleni, str. Bulevardul Biruinței, 1) |  |  |  | -cazan 50 kW ,AERFEL-reparație capitală |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Bălți (r-nul Glodeni, str. Suveranității, 29) |  |  |  | instalarea și racordarea la rețele(gaz,apă,electr.) instalarea pompei de circulație |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Bălți (or. Rîșcani, str.Șevcenco 2) |  |  |  | -schimbătorul de căldură e defectat -placa electronică e defectată |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Edineț, str. Pușkin, 16 ) |  |  |  | -racordarea lasistemul de încălzire a încăperii cu instalarea a 2 calalorifere |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Dondușeni, str. Păcii, 5) |  |  |  | -Reparația centralei termice AERFEL și racordarea la rețele(gaze,apă,electricitate) |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Ocnița, str. Sănătății, 18) |  |  |  | centrala noua și racodarea la rețele(gaze,apă,electricitate) |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Briceni, str. Mihai Eminescu, 56/1) |  |  |  | -centală noua si racordarea la rețele(gaze,apă,electricitate) |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Orhei, str. Negruzzi, 78) |  |  |  | -clapeta de gaz -pompa de circulatie -manometru, sistem de incalzire -dotarea termocompensator -convector electronic -montarea 1(unu) calorifer -după modificarea proectului-montare,demontarea cazanului și racordarea la rețele(gaz,apă,electricitate). |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Telenești, str. Eugeniu Coca, 4) |  |  |  | . vas de expansiune 50 L |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Rezina, str. Sciuseva, 2-A) |  |  |  | -după modificarea proectului-montarea,demontarea centralei termice și racordarea la rețele(gaze,apă,electricitate) |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Orhei (or. Șoldănești) |  |  |  | -centrala noua pentru laborator,racordarea la rețele(gaze,apă,electricitate) |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Căușeni (r-nul Căușeni, str. Ana și Alexandru, 16-A) |  |  |  | schimbarea țevilor de metal |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Taraclia, str. Mira, 1) |  |  |  | -centrala noua s-au reparație termobloc -asigurarea cu UPS |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Cantemir, str. N. Testemițeanu, 3) |  |  |  | centrala noua, racordarea la rețele(gaze,apă,electricitate) -detector de gaze și racordarea lui |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Comrat, str. Pobeda, 26) |  |  |  | .-2centrale AERFEL(reparația) și racordarea la rețele(gaz,apă,electricitate) |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Ceadîr-Lunga, str. Miciurin, 2/3) |  |  |  | -reparația centralei |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |