ANEXA 2 CENTRALIZATOR DE PREȚURI

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele

adresa completă

tel, fax, e-mail )

CENTRALIZATOR  DE  PREŢURI

Anexă la ofertă

Propunerea financiară ofertată va conține minim cantitățile de servicii, bunuri, echipamente, aplicații software solicitate prin Caietul de Sarcini.

Prețurile ofertate vor fi în MDL/EURO/USD fără TVA.

Către: ___________________________________________________________________________________________________

(denumirea Entității contractante şi adresa completă)

I. Examinând documentația de achiziție referitor la ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de Entitatea contractantă)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenționat, şi anume:

- GENERATOR DE CURENT TIP HIMOINSA HGP – 380 T5 NG 430KVA V400/50HZ AS5 – ȘOS. BALCANI 7/E MUN. CHIȘINĂU

| NR. | DENUMIRE LUCRARE | U.M. | CANTITATE | PREȚ UNITAR, MDL FĂRĂ TVA | PREȚ TOTAL, MDL FĂRĂ TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reînnoirea elementului filtrului de combustibil | SERVICII | 2 |  |  |
|  | Reînnoirea uleiului de lubrifiere |  |  |  |  |
|  | Reînnoirea recipientului filtrului de ulei de lubrifiere |  |  |  |  |
|  | Reînnoirea filtrului de aer |  |  |  |  |
|  | Reînnoirea lichidului de răcire |  |  |  |  |
|  | Curățarea filtrului de aer al compresorului |  |  |  |  |
|  | Curățarea radiatorului de răcire |  |  |  |  |
|  | Verificare curea de transmisie |  |  |  |  |
|  | Verificarea existenței apei în prefiltrul de combustibil |  |  |  |  |
|  | Verificarea orificiului de respirație |  |  |  |  |
|  | Verificarea cantității de ulei de lubrifiere din bazin |  |  |  |  |
|  | Verificarea presiunii uleiului de lubrifiere |  |  |  |  |
|  | Verificare și reglare jocurile vârfurile supapei |  |  |  |  |
|  | Verificarea termostatului |  |  |  |  |
|  | Verificarea funcționării AAR |  |  |  |  |
|  | Verificarea furtunurilor, șuruburilor și colierelor |  |  |  |  |
|  | Verificarea tuturor conexiunilor și îmbinărilor |  |  |  |  |
|  | Verificare starter și alternator |  |  |  |  |
|  | Verificarea funcționării corecte a tuturor elementelor generatorului conform parametrilor de uzină |  |  |  |  |
| 2 | Realizarea configurării releului cu soclu de 24V pe controlerul generatorului, pentru executarea comenzilor din dispecerat. |  |  |  |  |
| TOTAL [MDL fără TVA |  |  |  |  |  |

| LISTA MATERIALE CONSUMABILE, REVIZIE ANUALĂ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | DENUMIRE | U.M. | CANTITATE | PREȚ UNITAR, MDL FĂRĂ TVA | PREȚ TOTAL, MDL FĂRĂ TVA |
| 1 | Filtru aer | buc. | 2 |  |  |
| 2 | Filtru ulei | buc. | 2 |  |  |
| 3 | Filtru gaz Dungs | buc. | 1 |  |  |
| 4 | Ulei motor 10W30 | l | 47 |  |  |
| 5 | Antigel | l | 228 |  |  |
| 6 | Releu 24V | buc. | 1 |  |  |
| LISTA MATERIALE CONSUMABILE, OCAZIȚIONALE (ÎN PREȚ SE VA INCLUDE MANOPERA) |  |  |  |  |  |
| NR. | DENUMIRE | U.M. | CANTITATE | PREȚ UNITAR, MDL FĂRĂ TVA | PREȚ TOTAL, MDL FĂRĂ TVA |
| 1 | Baterie pornire 100 A | buc. | 2 |  |  |
| 2 | Încărcător electric baterii 24V/5A | buc. | 1 |  |  |
| 3 | Preîncălzitor lichid răcire 3000W | buc. | 1 |  |  |
| TOTAL [MDL fără TVA] |  |  |  |  |  |

- GENERATOR DE CURENT TIP KJ POWER KJA75 - SMG UNGHENI S.PETREȘTI, R.UNGHENI

| NR. | DENUMIRE LUCRARE | U.M. | CANTITATE | PREȚ UNITAR, MDL FĂRĂ TVA | PREȚ TOTAL, MDL FĂRĂ TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reînnoirea filtrului de combustibil | SERVICII | 1 |  |  |
|  | Reînnoirea uleiului de lubrifiere |  |  |  |  |
|  | Reînnoirea recipientului filtrului de ulei de lubrifiere |  |  |  |  |
|  | Reînnoirea filtrului de aer |  |  |  |  |
|  | Reînnoirea lichidului de răcire |  |  |  |  |
|  | Curățarea filtrului de aer al compresorului |  |  |  |  |
|  | Curățarea radiatorului de răcire |  |  |  |  |
|  | Curățare tobă de eșapament |  |  |  |  |
|  | Verificare curea de transmisie |  |  |  |  |
|  | Verificarea existenței apei în prefiltrul de combustibil |  |  |  |  |
|  | Verificarea orificiului de respirație |  |  |  |  |
|  | Verificarea cantității de ulei de lubrifiere din bazin |  |  |  |  |
|  | Verificarea presiunii uleiului de lubrifiere |  |  |  |  |
|  | Verificare și reglare jocurile vârfurile supapei |  |  |  |  |
|  | Verificarea termostatului |  |  |  |  |
|  | Verificarea funcționării AAR |  |  |  |  |
|  | Verificarea furtunurilor, șuruburilor și colierelor |  |  |  |  |
|  | Verificarea tuturor conexiunilor și îmbinărilor |  |  |  |  |
|  | Verificare starter și alternator |  |  |  |  |
|  | Verificarea funcționării corecte a tuturor elementelor generatorului conform parametrilor de uzină |  |  |  |  |
| TOTAL [MDL fără TVA] |  |  |  |  |  |

| LISTA MATERIALE CONSUMABILE, REVIZIE ANUALĂ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | DENUMIRE | U.M. | CANTITATE | PREȚ UNITAR, MDL FĂRĂ TVA | PREȚ TOTAL, MDL FĂRĂ TVA |
| 1 | Filtru ulei | buc. | 1 |  |  |
| 2 | Filtru combustibil | buc. | 2 |  |  |
| 3 | Filtru aer | buc. | 1 |  |  |
| 4 | Antigel | l | 12 |  |  |
| 5 | Ulei motor | l | 14 |  |  |
| LISTA MATERIALE CONSUMABILE, OCAZIȚIONALE (ÎN PREȚ SE VA INCLUDE MANOPERA) |  |  |  |  |  |
| NR. | DENUMIRE | U.M. | CANTITATE | PREȚ UNITAR, MDL FĂRĂ TVA | PREȚ TOTAL, MDL FĂRĂ TVA |
| 1 | Furtun combustibil | buc. | 2 |  |  |
| 2 | Acumulator 12V | buc. | 1 |  |  |
| 3 | Curea de transmisie | buc. | 2 |  |  |
| TOTAL [MDL fără TVA] |  |  |  |  |  |

- GENERATOR DE CURENT TIP AKSA ALG 33

| NR. | DENUMIRE LUCRARE | U.M. | CANTITATE | PREȚ UNITAR, MDL FĂRĂ TVA | PREȚ TOTAL, MDL FĂRĂ TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reînnoirea elementului filtrului de combustibil | SERVICII | 11 |  |  |
|  | Reînnoirea uleiului de lubrifiere |  |  |  |  |
|  | Reînnoirea recipientului filtrului de ulei de lubrifiere |  |  |  |  |
|  | Reînnoirea filtrului de aer |  |  |  |  |
|  | Curățarea filtrului de aer al compresorului |  |  |  |  |
|  | Curățarea radiatorului de răcire |  |  |  |  |
|  | Verificarea cantității de lichid de răcire, cu suplinirea cantității necesare |  |  |  |  |
|  | Verificarea concentrației lichidului de răcire |  |  |  |  |
|  | Verificare curea de transmisie |  |  |  |  |
|  | Verificarea existenței apei în prefiltrul de combustibil |  |  |  |  |
|  | Verificarea orificiului de respirație |  |  |  |  |
|  | Verificarea cantității de ulei de lubrifiere din bazin |  |  |  |  |
|  | Verificarea presiunii uleiului de lubrifiere |  |  |  |  |
|  | Verificare și reglare jocurile vârfurile supapei |  |  |  |  |
|  | Verificarea termostatului |  |  |  |  |
|  | Verificarea funcționării AAR |  |  |  |  |
|  | Verificarea furtunurilor, șuruburilor și colierelor |  |  |  |  |
|  | Verificarea tuturor conexiunilor și îmbinărilor |  |  |  |  |
|  | Verificare starter și alternator |  |  |  |  |
|  | Verificarea funcționării corecte a tuturor elementelor generatorului conform parametrilor de uzină |  |  |  |  |
| TOTAL [MDL fără TVA] |  |  |  |  |  |

| LISTA MATERIALE CONSUMABILE, REVIZIE ANUALĂ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | DENUMIRE | U.M. | CANTITATE | PREȚ UNITAR, MDL FĂRĂ TVA | PREȚ TOTAL, MDL FĂRĂ TVA |
| 1 | Ulei lubrifiant | l | 8,1 |  |  |
| 2 | Filtru ulei | buc. | 1 |  |  |
| 3 | Elementului filtrului de combustibil | buc. | 1 |  |  |
| 4 | Filtru aer | buc. | 1 |  |  |
| LISTA MATERIALE CONSUMABILE, OCAZIȚIONALE (ÎN PREȚ SE VA INCLUDE MANOPERA) |  |  |  |  |  |
| NR. | DENUMIRE | U.M. | CANTITATE | PREȚ UNITAR, MDL FĂRĂ TVA | PREȚ TOTAL, MDL FĂRĂ TVA |
| 1 | Bujii | buc. | 4 |  |  |
| 2 | Lichid de răcire | l | 22 |  |  |
| 3 | Acumulator 12V | buc. | 1 |  |  |
| 4 | Curea de transmisie | buc. | 2 |  |  |
| TOTAL [MDL fără TVA] |  |  |  |  |  |

CENTRALIZATOR

| Componenta | VALOARE TOTALĂ [MDL/EURO/USD fără TVA] |
| --- | --- |
| - GENERATOR DE CURENT TIP HIMOINSA HGP – 380 T5 NG 430KVA V400/50HZ AS5 – ȘOS. BALCANI 7/E MUN. CHIȘINĂU |  |
| - GENERATOR DE CURENT TIP KJ POWER KJA75 - SMG UNGHENI S.PETREȘTI, R.UNGHENI |  |
| - GENERATOR DE CURENT TIP AKSA ALG 33 |  |
| TOTAL [MDL/EURO/USD fără TVA] |  |

Termeni de plată: ___________________________________________________________________________________

Timp de prestare servicii: ____________________zile.

Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile.

Data completării:

„_____” _______________ 2025

Numele, prenumele şi funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

................................................

(semnătura autorizată)

L.S