## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și consumabilelor întru realizarea Programului Național de Transplant 2022 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Lot nr. 1 Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi. apirogenice. criorezistente. cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml. sterile. in ambalaj dublu. |  | 6: Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi. apirogenice. criorezistente. cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml. sterile. in ambalaj dublu. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august )
33100000-1 | 2 | Lot nr. 2 Chit pentru congelarea ţesuturi. apirogenice. criorezistente. transparent. cutia internă de 40 ml; Cutia externă de 80ml. sterile. în ambalaj dublu. înălţimea 50-60mm. |  | 6: Chit pentru congelarea ţesuturi. apirogenice. criorezistente. transparent. cutia internă de 40 ml; Cutia externă de 80ml. sterile. în ambalaj dublu. înălţimea 50-60mm. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august )
33100000-1 | 3 | Lot nr. 3 Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0.2pm. diametrul filtrului 75mm. cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac. ambalata separat. apirogenic. steril. |  | 6: Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0.2pm. diametrul filtrului 75mm. cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac. ambalata separat. apirogenic. steril. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august )
33100000-1 | 4 | Lot nr. 4 Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică. lungimea acului de 10-12cm. cu mandren cu diametrul lumenului 3.0-4.0mm sterile. ambulate separat |  | 6: Ac pentru puncție/aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică. lungimea acului de 10-12cm. cu mandren cu diametrul lumenului 3.0-4.0mm sterile. ambulate separat. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august )
33100000-1 | 5 | Lot nr. 5 Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică. lungimea acului de 6-7cm. cu mandren cu diametrul lumenului 1.0-2.0mm sterile. ambalate separat |  | 6: Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică. lungimea acului de 6-7cm. cu mandren cu diametrul lumenului 1.0-2.0mm sterile. ambalate separat. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august )
33100000-1 | 6 | Lot nr. 6 RPMI cu HEPES. steril testat pentru culturi celulare. flacon 400 ml. |  | 6: RPMI cu HEPES. steril testat pentru culturi celulare. flacon 400 ml Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august )
33100000-1 | 7 | Lot nr. 7 Mediu a-MEM. steril testat pentru culturi celulare. flacon 400 ml. |  | 6: Mediu a-MEM. steril testat pentru culturi celulare. flacon 400 ml. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august )
33100000-1 | 8 | Lot nr. 8 Mediu pentru cultivarea fibroblastelor. cu factorii de creştere incluşi. preparat pentru utilizare. steril. testat pentru cultivare cellule umane. Flacon 500 ml |  | 6: Mediu pentru cultivarea fibroblastelor. cu factorii de creştere incluşi. preparat pentru utilizare. steril. testat pentru cultivare cellule umane. Flacon 500 ml. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august )
33100000-1 | 9 | Lot nr. 9 Mediu pentru cultivare keratinocyte cu factori de creștere, steril, cu toate componentele necesare pentru cultivare keratinocyte incluse, testat pentru culture celulare |  | 6: Mediu pentru cultivare keratinocyte cu factori de creștere, steril, cu toate componentele necesare pentru cultivare keratinocyte incluse, testat pentru culture celulare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august )
33100000-1 | 10 | Lot nr. 10 Mediu pentru transportare și conservare cornee. volumul 100ml. în flacon de sticlă. cu dop suplimentar. ambalat separat. steril. cu siguranţă contra deschiderii. |  | 6: Mediu pentru transportare și conservare cornee. volumul 100ml. în flacon de sticlă. cu dop suplimentar. ambalat separat. steril. cu siguranţă contra deschiderii. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august )
33100000-1 | 11 | Lot nr. 11 Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +4◦C. |  | 6: Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +4◦C. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august )
33100000-1 | 12 | Lot nr. 12 Mediu pentru detumescență cornee. volumul 30-50ml. în flacon de sticlă. cu dop de rezervă. ambalat separat. steril cu siguranţă contra deschiderii |  | 6: Mediu pentru detumescență cornee. volumul 30-50ml. în flacon de sticlă. cu dop de rezervă. ambalat separat. steril cu siguranţă contra deschiderii. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august )
33100000-1 | 13 | Lot nr. 13 Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor). fără calciu. fără magneziu. şi fără fenol roşu. pentru spălare în timpul prepararii grefelor. |  | 6: Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor). fără calciu. fără magneziu. şi fără fenol roşu. pentru spălare în timpul prepararii grefelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august )
33100000-1 | 14 | Lot nr. 14 Soluție pentru criopreservare (- 80 grade C – 160 grade C) grefe vasculare, vase, valve cardiace. Steril, flacoane cîte 100-200 ml. |  | 6: Soluție pentru criopreservare (- 80 grade C – 160 grade C) grefe vasculare, vase, valve cardiace. Steril, flacoane cîte 100-200 ml. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august )
33100000-1 | 15 | Lot nr. 15 Collagenază. din Clostridium histolyticum. lyophilized powder. >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid |  | 6: Collagenază. din Clostridium histolyticum. lyophilized powder. >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august )
33100000-1 | 16 | Lot nr. 16 Mediu pentru separarea limfocitelor. densitatea 1077. (Lymphocyte Separation Medium). flacoane de câte 100 ml. Set 24 flacoane |  | 6: Mediu pentru separarea limfocitelor. densitatea 1077. (Lymphocyte Separation Medium). flacoane de câte 100 ml. Set 24 flacoane.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Termenul de livrare februarie-martie 2022.
33100000-1 | 17 | Lot nr. 17 Mediu lichid. Tioglicol. pentru testare bacteriologică. flacoane. 10-20 ml. ambulate separate. conținut steril |  | 6: Mediu lichid. Tioglicol. pentru testare bacteriologică. flacoane. 10-20 ml. ambulate separate. conținut steril. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august )
33100000-1 | 18 | Lot nr. 18 Mediu lichid. Saburaud. pentru testare fungică. flacoane. 10-20 ml. ambulate separate. conținut steril |  | 6: Mediu lichid. Saburaud. pentru testare fungică. flacoane. 10-20 ml. ambulate separate. conținut steril. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august )
33100000-1 | 19 | Lot nr. 19 Costume chirurgicale de unică folosință. nesterile. mărimea M |  | 6: 1.Mărimea: M 2.Material netesut, nesteril, care permite respiratia pielii. Din doua componenete, camasa si pantaloni. Camasa cu minici scurte și trei buzunare. (Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
33100000-1 | 20 | Lot nr. 20 Costume chirurgicale de unică folosință. nesterile. mărimea L |  | 6: 1.Mărimea: L 2.Material netesut, nesteril, care permite respiratia pielii. Din doua componenete, camasa si pantaloni. Camasa cu minici scurte și trei buzunare. (Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
33100000-1 | 21 | Lot nr. 21 Costume chirurgicale de unică folosință. nesterile. mărimea XXL |  | 6: 1.Mărimea: XXL 2.Material netesut, nesteril, care permite respiratia pielii. Din doua componenete, camasa si pantaloni. Camasa cu minici scurte și trei buzunare. (Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
33100000-1 | 22 | Masca faciala protectie FFP3 FS-930 V -Filter Service |  | 6: Masca faciala protectie FFP3 FS-930 V -Filter Service. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
33100000-1 | 23 | Lot nr. 23 Combinezon medical universal din tercot. Alb. Reglabil M-XL. 1 bucata |  | 6: Combinezon medical universal. Tesatura tercot de înalta calitate cu fire rasucite din bumbac si poliester îl face rezistent la purtare și spălare la 40 grade C fara a intra la apa. Croiul cu ajustari elastice este foarte confortabil si inchiderea cu fermoar pana sus asigura protectia dorita. Mărimea M. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
33100000-1 | 24 | Lot nr. 24 Combinezon medical universal din tercot. Reglabil L-XXL. 1 bucata |  | 6: Combinezon medical universal. Tesatura tercot de inalta calitate cu fire rasucite din bumbac si poliester il face rezistent la purtare si spalare la 40 grade C fara a intra la apa. Croiul cu ajustari elastice este foarte confortabil si inchiderea cu fermoar pana sus asigura protectia dorita. Mărimea X L. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
33100000-1 | 25 | Lot nr. 25 Manuși ortopedice marimea 7,5 |  | 6: Sterile, utilizate în intervenții chirurgicale pe aparatul locomotor. Nepudrate. Rezistente la contacte mecanice, la rupere. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
33100000-1 | 26 | Lot nr. 26 Manuși ortopedice marimea 8 |  | 6: Sterile, utilizate în intervenții chirurgicale pe aparatul locomotor. Nepudrate. Rezistente la contacte mecanice, la rupere. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.
33100000-1 | 27 | Lot nr. 27 Mediu nutritiv (Ham’s Nutritive) pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale din țesut adipos cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor. |  | 6: Mediu nutritiv (Ham’s Nutritive) pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale din țesut adipos cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
33100000-1 | 28 | Lot nr. 28 Mediu nutritiv (Ham’s Nutritive) pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale din măduva osoasă cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor. |  | 6: Mediu nutritiv (Ham’s Nutritive) pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale din măduva osoasă cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
33100000-1 | 29 | Lot nr. 29 PBS (Bufer salin fosfatic), PH 7.4 steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml |  | 6: PBS (Bufer salin fosfatic), PH 7.4 steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
33100000-1 | 30 | Lot nr. 30 Seringi cu trei componente, filetate pentru ac, cu volumul de 5 ml Utilizare: prelevarea sau injectarea unor lichide și suspensii biologice sub presiune |  | 6: Seringi cu trei componente, filetate pentru ac, cu volumul de 5 ml Utilizare: prelevarea sau injectarea unor lichide și suspensii biologice sub presiune Caracteristici: seringă de 5 ml, pistonul la capăt cu cauciuc și conectorul la ac filetat. Împachetare: individuală, sterilă, apirogen. Livrare: conform recomandărilor producătorului. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
33100000-1 | 31 | Lot nr. 31 Seringi cu trei componente, filetate pentru ac, cu volumul de 10 ml Utilizare: prelevarea sau injectarea unor lichide și suspensii biologice sub presiune |  | 6: Seringi cu trei componente, filetate pentru ac, cu volumul de 10 ml Utilizare: prelevarea sau injectarea unor lichide și suspensii biologice sub presiune Caracteristici: seringă de 10 ml, pistonul la capăt cu cauciuc și conectorul la ac filetat. Împachetare: individuală, sterilă, apirogen. Livrare: conform recomandărilor producătorului. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
33100000-1 | 32 | Lot nr. 32 Seringi cu trei componente, filetate pentru ac, cu volumul de 20 ml Utilizare: prelevarea sau injectarea unor lichide și suspensii biologice sub presiune |  | 6: Seringi cu trei componente, filetate pentru ac, cu volumul de 20 ml Utilizare: prelevarea sau injectarea unor lichide și suspensii biologice sub presiune Caracteristici: seringă de 20 ml, pistonul la capăt cu cauciuc și conectorul la ac filetat. Împachetare: individuală, sterilă, apirogen Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
33100000-1 | 33 | lot nr. 33 Kit SSO HLA-A dispozitiv Luminex 100/200 |  | 6: Unitatea de măsură - test. Compatibil cu Luminex 100/200 Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -kit 20 test/kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 34 | Lot nr. 34 HLA-B dispozitiv Luminex 100/200 |  | 6: Unitatea de măsură - test. Compatibil cu Luminex 100/200 Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -kit 20 test/kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 35 | lot nr 35 Kit SSO HLA-C dispozitiv Luminex 100/200 |  | 6: Unitatea de măsură - test. Compatibil cu Luminex 100/200 Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -kit 20 test/kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 36 | Lot 36 Kit SSO HLA-DRB1 dispozitiv Luminex 100/200 |  | 6: Unitatea de măsură - test. Compatibil cu Luminex 100/200 Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -kit 20 test/kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 37 | Lot 37 Kit SSO HLA-DQB1 dispozitiv Luminex 100/200 |  | 6: Unitatea de măsură - test. Compatibil cu Luminex 100/200 Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -kit 20 test/kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 38 | Lot nr. 38 Taq polimeraza dispozitiv Luminex 100/200 |  | 6: Unitatea de măsură - test. Compatibil cu Luminex 100/200 Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 39 | Lot nr. 39 Kit LAB Screen Single Antigen Class I |  | 6: Unitatea de măsură - test. Compatibil cu Luminex 100/200 Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj - test/kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 40 | Lot nr. 40 Kit LAB Screen Single Antigen Class II |  | 6: Unitatea de măsură - test. Compatibil cu Luminex 100/200 Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj - test/kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 41 | Lot nr. 41 Negativ serum LAB Sreen |  | 6: Unitatea de măsură - test. Compatibil cu Luminex Sistem100/200 - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj - test/kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 42 | Lot nr. 42 Luminex 100/200 performance calibration kit (classification si reporter) |  | 6: Compatibil cu Luminex Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 43 | Lot nr. 43 Luminex 100/200 performance verification kit ( classification,reporter si fluid) |  | 6: Compatibil cu Luminex Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 44 | Lot nr. 44 Lichid pentru analizator cu tehnologie Luminex |  | 6: Compatibil cu Luminex Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -CUT.20L *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 45 | Lot nr. 45 Control pozitiv pentru test limfocitotoxic |  | 6: Metoda de determinare: Test LCT;1ml *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 46 | Lot nr. 46 Control negativ pentru test limfocitotoxic |  | 6: Metoda de determinare: Test LCT;1ml *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 47 | Lot nr. 47 Complement de iepure pentru test limfocitotoxic clas I |  | 6: Metoda de determinare: Test LCT;1ml *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 48 | Lot nr. 48 Solutia de spalare a suprafetelor de acizi nucleici (DNA/RNA killer) |  | 6: Metoda de determinare: soluție; Ambalaj: 250 ml/flacon; *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 49 | Lot nr. 49 DNA wipe-test pentru monitorizarea contaminarea cu produsele amplificatiei HLA A,B,C,DR,DQ,DP |  | 6: PCR. Ambalaj : set *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 50 | Lot nr. 50 PE conjugate goat anti-human Ig G LAB Screen |  | 6: Metoda de determinare: soluție. Compatibil cu Luminex Sistem 100/200. Ambalaj flacon ml *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 51 | Lot nr. 51 PE conjugate Streptavidin |  | 6: Metoda de determinare: soluție. Compatibil cu Luminex Sistem 100/200. Ambalaj flacon ml *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 52 | Lot nr. 52 LimphoKwik T/B limfocite test limfocitotoxic |  | 6: Reactiv pentru izolare T/B limfocitelor Test limfocitotoxic. Ambalaj test/kit. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 53 | Lot nr. 53 Reactiv pentru determinarea concentrației tacrolimusului în sînge |  | 6: Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000. Reactiv pentru determinarea Tacrolimusului in serul sanguin , calibratori, controale, sol. Deproitenizare, 2l ProCell M/100 teste, 2l CleanCellM/100teste, 2 l PreClean II M, 105 Assay Tip/100teste, 105 AssayCap/100teste. Unitatea de măsură - test. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 54 | Lot nr. 54 Reactiv pentru determinarea concentrației ciclosporinei în sînge |  | 6: Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000. Reactiv pentru determinarea Tacrolimusului in serul sanguin , calibratori, controale, sol. Deproitenizare, 2l ProCell M/100 teste, 2l CleanCellM/100teste, 2 l PreClean II M, 105 Assay Tip/100teste, 105 AssayCap/100teste. Unitatea de măsură - test. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 55 | Lot nr. 55 Reactiv pentru determinarea concentrației everolimusului în sînge |  | 6: Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000. Reactiv pentru determinarea Everolimusului in serul sanguin,calibratori, controale, sol.Deproitenizare, 2 lProCell M/100 teste, 2 l CleanCellM/100teste, 2 l PreClean II M, 105 Assay Tip/100teste, 105 AssayCap/100testeUnitatea de măsură - test. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 56 | Lot nr. 56 Reactiv pentru determinarea concentrației vi D în sînge |  | 6: Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801.Unitatea de măsură - test. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 57 | Lot nr. 57 Microseringa |  | 6: Volum 50 mcl. Pasul schimbului diviziunilor:1 mcL. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 58 | Lot nr. 58 Virfuri universale cu filtru în ștative,sterile pentru PCR, libere de DNA-aze,RNA-aze.Pyrogen-free. 0,5-10 mcl |  | 6: Tip:universal cu ștativ, steril, cu filtru,0,5-10 mcl,să corespundă pipetilor tip Lenppipet, Eppendorf,Accumax. Ambalaj 96 buc. în ștativ. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 59 | Lot nr. 59 Virfuri universale cu filtru în ștative,sterile pentru PCR, libere de DNA-aze,RNA-aze.Pyrogen-free. 20-200 mcl |  | 6: Tip:universal cu ștativ, steril, cu filtru,20-200 mcl,să corespundă pipetilor tip Lenppipet, Eppendorf,Accumax. Ambalaj 96 buc. în ștativ. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare
33100000-1 | 60 | Lot nr. 60 Virfuri universale cu filtru în ștative,sterile pentru PCR, libere de DNA-aze,RNA-aze.Pyrogen-free. 100-1000 mcl |  | 6: Tip:universal cu ștativ, steril, cu filtru,100-1000 mcl,să corespundă pipetilor tip Lenppipet, Eppendorf,Accumax. Ambalaj 96 buc. în ștativ. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și consumabilelor întru realizarea Programului Național de Transplant 2022 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | 1 | Lot nr. 1 Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi. apirogenice. criorezistente. cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml. sterile. in ambalaj dublu. | Lot nr. 1 Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi. apirogenice. criorezistente. cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml. sterile. in ambalaj dublu. | 3: Bucată; 4: 100; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 59000 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 2 | Lot nr. 2 Chit pentru congelarea ţesuturi. apirogenice. criorezistente. transparent. cutia internă de 40 ml; Cutia externă de 80ml. sterile. în ambalaj dublu. înălţimea 50-60mm. | Lot nr. 2 Chit pentru congelarea ţesuturi. apirogenice. criorezistente. transparent. cutia internă de 40 ml; Cutia externă de 80ml. sterile. în ambalaj dublu. înălţimea 50-60mm. | 3: Bucată; 4: 300; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 129000 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 3 | Lot nr. 3 Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0.2pm. diametrul filtrului 75mm. cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac. ambalata separat. apirogenic. steril. | Lot nr. 3 Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0.2pm. diametrul filtrului 75mm. cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac. ambalata separat. apirogenic. steril. | 3: Bucată; 4: 48; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 24480 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 4 | Lot nr. 4 Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică. lungimea acului de 10-12cm. cu mandren cu diametrul lumenului 3.0-4.0mm sterile. ambulate separat | Lot nr. 4 Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică. lungimea acului de 10-12cm. cu mandren cu diametrul lumenului 3.0-4.0mm sterile. ambulate separat | 3: Bucată; 4: 50; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 20500 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 5 | Lot nr. 5 Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică. lungimea acului de 6-7cm. cu mandren cu diametrul lumenului 1.0-2.0mm sterile. ambalate separat | Lot nr. 5 Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică. lungimea acului de 6-7cm. cu mandren cu diametrul lumenului 1.0-2.0mm sterile. ambalate separat | 3: Bucată; 4: 50; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 20500 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 6 | Lot nr. 6 RPMI cu HEPES. steril testat pentru culturi celulare. flacon 400 ml. | Lot nr. 6 RPMI cu HEPES. steril testat pentru culturi celulare. flacon 400 ml. | 3: Flacon; 4: 30; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 11400 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 7 | Lot nr. 7 Mediu a-MEM. steril testat pentru culturi celulare. flacon 400 ml. | Lot nr. 7 Mediu a-MEM. steril testat pentru culturi celulare. flacon 400 ml. | 3: Flacon; 4: 10; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 27700 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 8 | Lot nr. 8 Mediu pentru cultivarea fibroblastelor. cu factorii de creştere incluşi. preparat pentru utilizare. steril. testat pentru cultivare cellule umane. Flacon 500 ml | Lot nr. 8 Mediu pentru cultivarea fibroblastelor. cu factorii de creştere incluşi. preparat pentru utilizare. steril. testat pentru cultivare cellule umane. Flacon 500 ml | 3: Flacon; 4: 5; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 55600 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 9 | Lot nr. 9 Mediu pentru cultivare keratinocyte cu factori de creștere, steril, cu toate componentele necesare pentru cultivare keratinocyte incluse, testat pentru culture celulare | Lot nr. 9 Mediu pentru cultivare keratinocyte cu factori de creștere, steril, cu toate componentele necesare pentru cultivare keratinocyte incluse, testat pentru culture celulare | 3: Flacon; 4: 5; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 38100 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 10 | Lot nr. 10 Mediu pentru transportare și conservare cornee. volumul 100ml. în flacon de sticlă. cu dop suplimentar. ambalat separat. steril. cu siguranţă contra deschiderii. | Lot nr. 10 Mediu pentru transportare și conservare cornee. volumul 100ml. în flacon de sticlă. cu dop suplimentar. ambalat separat. steril. cu siguranţă contra deschiderii. | 3: Flacon; 4: 48; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 120000 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 11 | Lot nr. 11 Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +4◦C. | Lot nr. 11 Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +4◦C. | 3: Flacon; 4: 48; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 84000 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 12 | Lot nr. 12 Mediu pentru detumescență cornee. volumul 30-50ml. în flacon de sticlă. cu dop de rezervă. ambalat separat. steril cu siguranţă contra deschiderii | Lot nr. 12 Mediu pentru detumescență cornee. volumul 30-50ml. în flacon de sticlă. cu dop de rezervă. ambalat separat. steril cu siguranţă contra deschiderii | 3: Flacon; 4: 48; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 119040 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 13 | Lot nr. 13 Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor). fără calciu. fără magneziu. şi fără fenol roşu. pentru spălare în timpul prepararii grefelor. | Lot nr. 13 Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor). fără calciu. fără magneziu. şi fără fenol roşu. pentru spălare în timpul prepararii grefelor. | 3: Flacon; 4: 20; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 8400 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 14 | Lot nr. 14 Soluție pentru criopreservare (- 80 grade C – 160 grade C) grefe vasculare, vase, valve cardiace. Steril, flacoane cîte 100-200 ml. | Lot nr. 14 Soluție pentru criopreservare (- 80 grade C – 160 grade C) grefe vasculare, vase, valve cardiace. Steril, flacoane cîte 100-200 ml. | 3: Flacon; 4: 5; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 11500 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 15 | Lot nr. 15 Collagenază. din Clostridium histolyticum. lyophilized powder. >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | Lot nr. 15 Collagenază. din Clostridium histolyticum. lyophilized powder. >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | 3: Flacon; 4: 5; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 81000 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 16 | Lot nr. 16 Mediu pentru separarea limfocitelor. densitatea 1077. (Lymphocyte Separation Medium). flacoane de câte 100 ml. Set 24 flacoane | Lot nr. 16 Mediu pentru separarea limfocitelor. densitatea 1077. (Lymphocyte Separation Medium). flacoane de câte 100 ml. Set 24 flacoane | 3: Set; 4: 1; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 1460 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 17 | Lot nr. 17 Mediu lichid. Tioglicol. pentru testare bacteriologică. flacoane. 10-20 ml. ambulate separate. conținut steril | Lot nr. 17 Mediu lichid. Tioglicol. pentru testare bacteriologică. flacoane. 10-20 ml. ambulate separate. conținut steril | 3: Flacon; 4: 200; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 2800 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 18 | Lot nr. 18 Mediu lichid. Saburaud. pentru testare fungică. flacoane. 10-20 ml. ambulate separate. conținut steril | Lot nr. 18 Mediu lichid. Saburaud. pentru testare fungică. flacoane. 10-20 ml. ambulate separate. conținut steril | 3: Flacon; 4: 200; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 2800 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 19 | Lot nr. 19 Costume chirurgicale de unică folosință. nesterile. mărimea M | Lot nr. 19 Costume chirurgicale de unică folosință. nesterile. mărimea M | 3: Bucată; 4: 500; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 16200 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 20 | Lot nr. 20 Costume chirurgicale de unică folosință. nesterile. mărimea L | Lot nr. 20 Costume chirurgicale de unică folosință. nesterile. mărimea L | 3: Bucată; 4: 500; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 16200 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 21 | Lot nr. 21 Costume chirurgicale de unică folosință. nesterile. mărimea XXL | Lot nr. 21 Costume chirurgicale de unică folosință. nesterile. mărimea XXL | 3: Bucată; 4: 200; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 6480 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 22 | Masca faciala protectie FFP3 FS-930 V -Filter Service | Masca faciala protectie FFP3 FS-930 V -Filter Service | 3: Bucată; 4: 100; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 30000 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 23 | Lot nr. 23 Combinezon medical universal din tercot. Alb. Reglabil M-XL. 1 bucata | Lot nr. 23 Combinezon medical universal din tercot. Alb. Reglabil M-XL. 1 bucata | 3: Bucată; 4: 100; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 300000 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 24 | Lot nr. 24 Combinezon medical universal din tercot. Reglabil L-XXL. 1 bucata | Lot nr. 24 Combinezon medical universal din tercot. Reglabil L-XXL. 1 bucata | 3: Bucată; 4: 20; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 60000 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 25 | Lot nr. 25 Manuși ortopedice marimea 7,5 | Lot nr. 25 Manuși ortopedice marimea 7,5 | 3: perechi; 4: 100; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 800 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 26 | Lot nr. 26 Manuși ortopedice marimea 8 | Lot nr. 26 Manuși ortopedice marimea 8 | 3: perechi; 4: 100; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 800 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 27 | Lot nr. 27 Mediu nutritiv (Ham’s Nutritive) pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale din țesut adipos cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor. | Lot nr. 27 Mediu nutritiv (Ham’s Nutritive) pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale din țesut adipos cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor. | 3: Bucată; 4: 10; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 35000 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 28 | Lot nr. 28 Mediu nutritiv (Ham’s Nutritive) pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale din măduva osoasă cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor. | Lot nr. 28 Mediu nutritiv (Ham’s Nutritive) pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale din măduva osoasă cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor. | 3: Bucată; 4: 10; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 35000 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 29 | Lot nr. 29 PBS (Bufer salin fosfatic), PH 7.4 steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml | Lot nr. 29 PBS (Bufer salin fosfatic), PH 7.4 steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml | 3: Bucată; 4: 20; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 7000 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 30 | Lot nr. 30 Seringi cu trei componente, filetate pentru ac, cu volumul de 5 ml Utilizare: prelevarea sau injectarea unor lichide și suspensii biologice sub presiune | Lot nr. 30 Seringi cu trei componente, filetate pentru ac, cu volumul de 5 ml Utilizare: prelevarea sau injectarea unor lichide și suspensii biologice sub presiune | 3: Bucată; 4: 200; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 800 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 31 | Lot nr. 31 Seringi cu trei componente, filetate pentru ac, cu volumul de 10 ml Utilizare: prelevarea sau injectarea unor lichide și suspensii biologice sub presiune | Lot nr. 31 Seringi cu trei componente, filetate pentru ac, cu volumul de 10 ml Utilizare: prelevarea sau injectarea unor lichide și suspensii biologice sub presiune | 3: Bucată; 4: 200; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 1200 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 32 | Lot nr. 32 Seringi cu trei componente, filetate pentru ac, cu volumul de 20 ml Utilizare: prelevarea sau injectarea unor lichide și suspensii biologice sub presiune | Lot nr. 32 Seringi cu trei componente, filetate pentru ac, cu volumul de 20 ml Utilizare: prelevarea sau injectarea unor lichide și suspensii biologice sub presiune | 3: Bucată; 4: 200; 9: Termenul de livrare în două tranșe (I tranșă– februarie-martie 2022, II tranșă – iulie august ); 10: 1600 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
33100000-1 | 33 | lot nr. 33 Kit SSO HLA-A dispozitiv Luminex 100/200 | lot nr. 33 Kit SSO HLA-A dispozitiv Luminex 100/200 | 3: Bucată; 4: 20; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 40680 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 34 | Lot nr. 34 HLA-B dispozitiv Luminex 100/200 | Lot nr. 34 HLA-B dispozitiv Luminex 100/200 | 3: Bucată; 4: 20; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 40680 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 35 | lot nr 35 Kit SSO HLA-C dispozitiv Luminex 100/200 | lot nr 35 Kit SSO HLA-C dispozitiv Luminex 100/200 | 3: Bucată; 4: 20; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 406360 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 36 | Lot 36 Kit SSO HLA-DRB1 dispozitiv Luminex 100/200 | Lot 36 Kit SSO HLA-DRB1 dispozitiv Luminex 100/200 | 3: Bucată; 4: 20; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 40680 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 37 | Lot 37 Kit SSO HLA-DQB1 dispozitiv Luminex 100/200 | Lot 37 Kit SSO HLA-DQB1 dispozitiv Luminex 100/200 | 3: Bucată; 4: 20; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 40680 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 38 | Lot nr. 38 Taq polimeraza dispozitiv Luminex 100/200 | Lot nr. 38 Taq polimeraza dispozitiv Luminex 100/200 | 3: Bucată; 4: 225; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 21825 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 39 | Lot nr. 39 Kit LAB Screen Single Antigen Class I | Lot nr. 39 Kit LAB Screen Single Antigen Class I | 3: Bucată; 4: 25; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 192500 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 40 | Lot nr. 40 Kit LAB Screen Single Antigen Class II | Lot nr. 40 Kit LAB Screen Single Antigen Class II | 3: Bucată; 4: 25; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 155000 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 41 | Lot nr. 41 Negativ serum LAB Sreen | Lot nr. 41 Negativ serum LAB Sreen | 3: Bucată; 4: 20; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 5900 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 42 | Lot nr. 42 Luminex 100/200 performance calibration kit (classification si reporter) | Lot nr. 42 Luminex 100/200 performance calibration kit (classification si reporter) | 3: Bucată; 4: 2; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 50280 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 43 | Lot nr. 43 Luminex 100/200 performance verification kit ( classification,reporter si fluid) | Lot nr. 43 Luminex 100/200 performance verification kit ( classification,reporter si fluid) | 3: Bucată; 4: 2; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 56160 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 44 | Lot nr. 44 Lichid pentru analizator cu tehnologie Luminex | Lot nr. 44 Lichid pentru analizator cu tehnologie Luminex | 3: Bucată; 4: 2; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 12480 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 45 | Lot nr. 45 Control pozitiv pentru test limfocitotoxic | Lot nr. 45 Control pozitiv pentru test limfocitotoxic | 3: Bucată; 4: 1; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 3258 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 46 | Lot nr. 46 Control negativ pentru test limfocitotoxic | Lot nr. 46 Control negativ pentru test limfocitotoxic | 3: Bucată; 4: 1; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 3258 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 47 | Lot nr. 47 Complement de iepure pentru test limfocitotoxic clas I | Lot nr. 47 Complement de iepure pentru test limfocitotoxic clas I | 3: Bucată; 4: 10; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 2820 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 48 | Lot nr. 48 Solutia de spalare a suprafetelor de acizi nucleici (DNA/RNA killer) | Lot nr. 48 Solutia de spalare a suprafetelor de acizi nucleici (DNA/RNA killer) | 3: Bucată; 4: 2; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 11376 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 49 | Lot nr. 49 DNA wipe-test pentru monitorizarea contaminarea cu produsele amplificatiei HLA A,B,C,DR,DQ,DP | Lot nr. 49 DNA wipe-test pentru monitorizarea contaminarea cu produsele amplificatiei HLA A,B,C,DR,DQ,DP | 3: Bucată; 4: 1; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 38235 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 50 | Lot nr. 50 PE conjugate goat anti-human Ig G LAB Screen | Lot nr. 50 PE conjugate goat anti-human Ig G LAB Screen | 3: Bucată; 4: 1; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 15200 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 51 | Lot nr. 51 PE conjugate Streptavidin | Lot nr. 51 PE conjugate Streptavidin | 3: Flacon; 4: 1; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 15200 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 52 | Lot nr. 52 LimphoKwik T/B limfocite test limfocitotoxic | Lot nr. 52 LimphoKwik T/B limfocite test limfocitotoxic | 3: Flacon; 4: 50; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 5000 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 53 | Lot nr. 53 Reactiv pentru determinarea concentrației tacrolimusului în sînge | Lot nr. 53 Reactiv pentru determinarea concentrației tacrolimusului în sînge | 3: Bucată; 4: 700; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 165900 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 54 | Lot nr. 54 Reactiv pentru determinarea concentrației ciclosporinei în sînge | Lot nr. 54 Reactiv pentru determinarea concentrației ciclosporinei în sînge | 3: Bucată; 4: 100; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 23600 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 55 | Lot nr. 55 Reactiv pentru determinarea concentrației everolimusului în sînge | Lot nr. 55 Reactiv pentru determinarea concentrației everolimusului în sînge | 3: Bucată; 4: 100; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 37400 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 56 | Lot nr. 56 Reactiv pentru determinarea concentrației vi D în sînge | Lot nr. 56 Reactiv pentru determinarea concentrației vi D în sînge | 3: Bucată; 4: 300; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 48000 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 57 | Lot nr. 57 Microseringa | Lot nr. 57 Microseringa | 3: Bucată; 4: 1; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 8000 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 58 | Lot nr. 58 Virfuri universale cu filtru în ștative,sterile pentru PCR, libere de DNA-aze,RNA-aze.Pyrogen-free. 0,5-10 mcl | Lot nr. 58 Virfuri universale cu filtru în ștative,sterile pentru PCR, libere de DNA-aze,RNA-aze.Pyrogen-free. 0,5-10 mcl | 3: Bucată; 4: 1920; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 3974.4 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 59 | Lot nr. 59 Virfuri universale cu filtru în ștative,sterile pentru PCR, libere de DNA-aze,RNA-aze.Pyrogen-free. 20-200 mcl | Lot nr. 59 Virfuri universale cu filtru în ștative,sterile pentru PCR, libere de DNA-aze,RNA-aze.Pyrogen-free. 20-200 mcl | 3: Bucată; 4: 1920; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 5203.2 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
33100000-1 | 60 | Lot nr. 60 Virfuri universale cu filtru în ștative,sterile pentru PCR, libere de DNA-aze,RNA-aze.Pyrogen-free. 100-1000 mcl | Lot nr. 60 Virfuri universale cu filtru în ștative,sterile pentru PCR, libere de DNA-aze,RNA-aze.Pyrogen-free. 100-1000 mcl | 3: Bucată; 4: 960; 9: Termen de livrare în termen de 45 de zile de la solicitare; 10: 2880 | IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
2780899.6

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________