| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.____ din “____” ________ _______ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedura de achiziție : nr. _______din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției: Achiziționarea armăturii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o. | Denumirea bunurilor/serviciilor | U.M. | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (inclusiv TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (inclusiv TVA) | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| LOT 1 – Armatura pentru utilajul ScCTG nr.1 CET Sursa 1 COD CPV – 42100000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vană - conducta de abur necesități proprii spre boilerele de vârf a blocului energetic nr. 3; - conducta de abur producere spre boilerele de vârf a blocului energetic nr. 3; - conducta de abur producere de la turbina nr. 1 prima pe sensul de curgere; - conducta de abur necesități proprii de la turbina nr. 1 prima pe sensul de curgere. | unit. | 4 |  |  |  |  | Termen de livrare: Bunurile trebuie să fie livrate în termen de 4 luni din data semnării contractului, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 1.2 | Vană - purjarea aburului în atmosferă a supraîncălzitorului de abur al cazanului energetic nr. 3, 2 buc. linia A și 1 buc. linia B; - purjarea în atmosferă a supraîncălzitorului de abur al cazanului energetic nr. 1, 2 buc. câte una pentru linia A și B. | unit. | 5 |  |  |  |  | Termen de livrare: Bunurile trebuie să fie livrate în termen de 4 luni din data semnării contractului, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 1.3 | Vană - principală de abur a cazanului energetic nr. 2 linia B | unit. | 1 |  |  |  |  | Termen de livrare: Bunurile trebuie să fie livrate în termen de 4 luni din data semnării contractului, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 1.4 | Vană - apa de alimentare înainte de regulatorul de nivel la cazanul nr. 2 BZZ-250; - apa de alimentare de la colectorul pompei de rezervă blocul 2; - apa de alimentare înainte de ПВД blocul 3; - apa de alimentare înainte de regulatorul de nivel la cazanul nr. 1 BZZ-250. | unit. | 4 |  |  |  |  | Termen de livrare: Bunurile trebuie să fie livrate în termen de 4 luni din data semnării contractului, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 1.5 | Vană + set de contra flanșe și elementele de fixare - abur de rezervă spre degazor bloc 1 și 2 | unit. | 2 |  |  |  |  | Termen de livrare: Bunurile trebuie să fie livrate în termen de 4 luni din data semnării contractului, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 1.6 | Ventil - pentru apa de alimentare – recirculație a pompelor de alimentare | unit. | 2 |  |  |  |  | Termen de livrare: Bunurile trebuie să fie livrate în termen de 4 luni din data semnării contractului, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 1.7 | Vană - conducta de abur necesități proprii spre caloriferele blocului energetic nr. 1 | unit. | 2 |  |  |  |  | Termen de livrare: Bunurile trebuie să fie livrate în termen de 4 luni din data semnării contractului, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 1.8 | Vană + set de contra flanșe și elementele de fixare - pentru sistemul antiincendiar | unit. | 3 |  |  |  |  | Termen de livrare: Bunurile trebuie să fie livrate în termen de 4 luni din data semnării contractului, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 1.9 | Vană + set de contra flanșe și elementele de fixare - pentru sistemul antiincendiar | unit. | 4 |  |  |  |  | Termen de livrare: Bunurile trebuie să fie livrate în termen de 4 luni din data semnării contractului, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 1.10 | Ventil - pentru probe, manometre și de evacuare a aerului | unit. | 30 |  |  |  |  | Termen de livrare: Bunurile trebuie să fie livrate în termen de 4 luni din data semnării contractului, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 1.11 | Ventil - pentru purjarea periodică și drenare | unit. | 30 |  |  |  |  | Termen de livrare: Bunurile trebuie să fie livrate în termen de 4 luni din data semnării contractului, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 1.12 | Supapă de reglare a presiunii aburului - conducta de abur necesități proprii spre caloriferele blocului energetic nr. 1; - conducta de abur necesități proprii spre caloriferele blocului energetic nr. 3. | unit. | 2 |  |  |  |  | Termen de livrare: Bunurile trebuie să fie livrate în termen de 4 luni din data semnării contractului, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 1.13 | Supapă de reglare a nivelului - la conducta de alimentare a cazanului nr 1 СУП | unit. | 1 |  |  |  |  | Termen de livrare: Bunurile trebuie să fie livrate în termen de 4 luni din data semnării contractului, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 1.14 | Supapă de sens unic - la conducta de alimentare a cazanului nr 1 СУП | unit. | 1 |  |  |  |  | Termen de livrare: Bunurile trebuie să fie livrate în termen de 4 luni din data semnării contractului, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 1.15 | Supapă de sens unic - de la tijele clapetelor de reglare a Turbinei nr.3 | unit. | 1 |  |  |  |  | Termen de livrare: Bunurile trebuie să fie livrate în termen de 4 luni din data semnării contractului, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |