| Replanificarea/resistematizarea interioara a constructie de invatamint si educatie (scoala Vasilii Lupu) amplasata pe imobilul cu nr. cadastral 0100101.237 din str. Petru Ungureanu nr. 17 mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Gradinita de copii. Instalatie de iluminat, luminat electric.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (щит с монтажной панелью ЩМП-3-2 36, IP54, 650х500х220мм) | buc | 1,00 |  |  |

| 2 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (переключатель нагрузки 63 А, СОМО-С-3-63) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 10,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжений ОПС1-С 4Р | set | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 |  | Световой индикатор фаз 380В | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик трехфазный, ZMR110CRefRS, 100A) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная для открытой установки 16А, 220В, IP54) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 |  | Шина нулевая 8/2 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 |  | Зажим клеммный ЗНИ-4 | buc | 30,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 |  | Ограничитель | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПВ1-0,66 1х1,5мм2) | 100 m | 0,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 |  | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 1х1,5мм2 | m | 10,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щиток распределительный, встраиваемый, для установки 72 модулей ЩРв-72з-3) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (выключатель нагрузки ВН-32/3/32) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 21,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щиток распределительный пластиковый, встраиваемый, для установки 8 модулей ЩРв-П-8) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (выключатель нагрузки ВН-32/3/20) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щиток распределительный пластиковый, встраиваемый, для установки 4 модулей ЩРв-П-4) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (выключатель нагрузки ВН-32/1/20) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | 08-03-532-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (регулятор скорости с ручной регулировкой 230В, 1,5А) | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, потолочный ДПО12-19-303, Opal 840) | 100 buc | 0,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, потолочный ДПО12-19-303, Opal ЕМ1 840, с блоком аварийного питания) | 100 buc | 0,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, потолочный ДПО12-38-303, Opal 840) | 100 buc | 0,26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, потолочный ДПО12-38-303, Opal ЕМ1 840, с блоком аварийного питания) | 100 buc | 0,08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, потолочный ДПО46-19-801, Contur F 840) | 100 buc | 0,09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник пылевлагозащищенный, 1х19 Вт, ДСП 44-19-005 Flagman, F 840, IP65) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, с блоком аварийного питания, 19 Вт, ДСП44-19-045, Flagman F EM1 840) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный 12 Вт, ДБО88-12-001 CDR 840, IP54) | 100 buc | 0,06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, с микроволновым датчиком, 12 Вт, ДБО88-12-031 CDR MW 840 IP54) | 100 buc | 0,03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный 12 Вт, ДБО88-12-041 CDR EM3 840, IP54, с блоком аварийного питания) | 100 buc | 0,33 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (светильник светодиодный с указателем "Выход" ДБО83-3-113 Gelios) | 100 buc | 0,23 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 |  | Cветильник светодиодный, потолочный ДПО12-19-303, Opal 840 | buc | 20,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 |  | Cветильник светодиодный, потолочный ДПО12-19-303, Opal ЕМ1 840, с блоком аварийного питания | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 |  | Cветильник светодиодный, потолочный ДПО12-38-303, Opal 840 | buc | 26,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 |  | Cветильник светодиодный, потолочный ДПО12-38-303, Opal ЕМ1 840, с блоком аварийного питания | buc | 8,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 |  | Cветильник светодиодный, потолочный ДПО46-19-801, Contur F 840 | buc | 9,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39 |  | Cветильник пылевлагозащищенный, 1х19 Вт, ДСП 44-19-005 Flagman, F-840, IP65 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 |  | Cветильник пылевлагозащищенный, 1х19 Вт, ДСП 44-19-045 Flagman, F EM1 840, с блоком аварийного питания, IP65 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 |  | Cветильник светодиодный 12 Вт, ДБО88-12-001 CDR 840, IP54 | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 42 |  | Светильник светодиодный, с микроволновым датчиком, 12Вт, ДБО88-12-031 CDR MW 840 IP54 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 |  | Cветильник светодиодный 12 Вт, ДБО88-12-041 CDR EM3 840, IP54, с блоком аварийного питания | buc | 33,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44 |  | Светильник-указатель "Выход" ДБО83-3-113 Gelios | buc | 23,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 45 |  | Облучатель передвижной бактерицидный 220В, ОБПе-225 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 9,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 47 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 4х1,5мм2) | 100 m | 1,80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 48 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 4х16мм2) | 100 m | 0,16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 49 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5х1,5мм2) | 100 m | 0,95 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5х2,5мм2) | 100 m | 0,86 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 51 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5х6мм2) | 100 m | 0,15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 52 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-FRLSLTx сеч. 2х1,5мм2) | 100 m | 0,24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 53 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 2,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 54 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (КВВГнг-LSLTx сеч. 7х2,5мм2) | 100 m | 0,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 55 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-LSLTx-0,66 сеч. 3х1,5 мм2 | m | 960,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 56 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-LSLTx-0,66 сеч. 4х1,5 мм2 | m | 180,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 57 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-LSLTx-0,66 сеч. 4х16 мм2 | m | 16,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 58 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-LSLTx-0,66 сеч. 5х1,5 мм2 | m | 95,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 59 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-LSLTx-0,66 сеч. 5х2,5 мм2 | m | 86,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 60 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-LSLTx-0,66 сеч. 5х6 мм2 | m | 15,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 61 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-FRLSLTx-0,66 сеч. 2х1,5 мм2 | m | 24,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 62 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-FRLSLTx-0,66 сеч. 3х1,5 мм2 | m | 205,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 63 |  | Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией КВВГнг-LSLTx-0,66 сеч. 7х2,5 мм2 | m | 50,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 64 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (провод с медной жилой ПВ1-0,66 сеч. 1х6 мм2) | 100 m | 0,55 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 65 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (провод с медной жилой ПВ1-0,66 сеч. 1х10 мм2) | 100 m | 0,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 66 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (провод гибкий с медной жилой ПВ3-0,66 сеч. 1х6 мм2) | 100 m | 0,45 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 67 |  | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 1х6мм2 | m | 55,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 68 |  | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 1х10мм2 | m | 30,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 69 |  | Провод гибкий с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ3-0,66 1х6мм2 | m | 45,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 70 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m | 0,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба гофрированная ПВХ 16 мм) | 100 m | 12,22 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба гофрированная ПВХ 25 мм) | 100 m | 1,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 73 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (коробка уравнивания потенциалов Э1025) | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 74 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ГЗШ, Ш3-3-30-УХЛ3/ГЗШ-8/ шкаф 250х350х170мм, 275А, Э1011) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 75 |  | Хомутовый держатель со стяжкой CFF | buc | 100,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 76 |  | Коробка ответвительная для труб CTG | buc | 30,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 77 |  | Коробка распаечная для скрытой проводки | buc | 40,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 78 |  | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 120,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 79 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (короб стальной 50х100х3) | 100 m | 0,23 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 80 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (короб огнеупорный 200х100х3 мм) | 100 m | 0,27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 81 |  | Короб стальной 50х100х3 мм | m | 23,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 82 |  | Короб огнеупорный, с перегородкой, 200х100х3 мм | m | 27,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 83 |  | Подвес кабельный | buc | 30,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 84 |  | Наконечник медный 16мм2 | buc | 16,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 85 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (метизы) | t | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 86 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20) | 100 buc | 0,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 87 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP20) | 100 buc | 0,33 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 88 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный IP44) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 89 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 10 А, 220 В, IP20) | 100 buc | 0,16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 90 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 16 А, 220 В, IP20) | 100 buc | 0,04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 91 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (блок из 3-х розеток, IP20) | 100 buc | 0,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 92 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная для открытой установки 16А, 220В, IP44) | 100 buc | 0,02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 93 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (блок из 3-х розеток открытой установки 16А, 220В, IP44) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 94 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-3-2 36 IP54 | buc | 1,00 |  |  |

| 95 |  | Переключатель нагрузки 63А, СОМО-С-3-63 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 96 |  | Выключатель автоматический трехполюсный, ВА47-100/3/С63 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 97 |  | Выключатель автоматический трехполюсный, ВА47-29М/3/С32 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 98 |  | Выключатель автоматический трехполюсный, ВА47-29М/3/В16 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 99 |  | Выключатель автоматический однополюсный, ВА47-29М/1/С2 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 100 |  | Выключатель автоматический однополюсный, ВА47-29М/1/В8 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 101 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 102 |  | Расцепитель независимый РН-47 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 103 |  | Ограничитель перенапряжений ОПС1-С 4Р | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 104 |  | Счетчик трехфазный, ZMR110CRefRS, 100A | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 105 |  | Щиток распределительный, встраиваемый, для установки 72 модулей ЩРв-72з-3 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 106 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/32 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 107 |  | Выключатель автоматический однополюсный, ВА47-29М/1/С3 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 108 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/10/30 | buc | 7,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 109 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/10 | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 110 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 111 |  | Щиток распределительный пластиковый, встраиваемый, для установки 8 модулей ЩРв-П-8 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 112 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 113 |  | Выключатель автоматический однополюсный, ВА47-29М/1/В8 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 114 |  | Щиток распределительный пластиковый, встраиваемый, для установки 4 модулей ЩРв-П-4 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 115 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 116 |  | Выключатель автоматический однополюсный, ВА47-29М/1/В5 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 117 |  | Выключатель автоматический трехполюсный, ВА47-100/3/С80 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 118 |  | Электросушитель, 220В, 1 кВт | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 119 |  | Источник бесперебойного питания со встроенным аккумулятором, 220 В, 615 Вт, IMP-1025AP-1025ВА/615Вт | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 120 |  | Регулятор скорости | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 121 |  | ГЗШ, Ш3-3-30-УХЛ3/ГЗШ-8/ шкаф 250х350х170мм, 275А, Э1011 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 122 |  | Коробка уравнивания потенциалов Э1025 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |