Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “ 15 ” septembrie 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea    Truse de diagnostic si reagenti pentru ESB /  LDSA Morfopatologie
prin procedura de achiziție : Achiziții cu costuri mici

- Denumirea autorității contractante: I.P.Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

- IDNO: 1005600030818

- Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani

- Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdv@ansa.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | LOT 1Detectarea PrPres prin WESTERN BLOT | 1 set/32 doze | 1 set/32 doze | Detectarea PrPres la nivelul țesutului nervos la bovine, ovine, caprine, cervide. eprubete de omogenizare ce contin sfere ceramice in solutii tamponata. Conservant :Proclin 300 (0,1%) 1 punga (35 eprubete) Solutie de denaturare. Gata de utilizare 1 flacon (12,5 ml) Solutie de clarificare. Colorant:albastru de bromfenol. Gata de utilizare 1 flacon(12,5 ml) Proteinaza K. Colorant:rosu de fenol 1 vial (0,4 ml) Amestec de anticorpi monoclonali anti PrP (10x) 1 flacon (8 ml) Anticorpi de capra anti-IgG de soarece (H+L) marcati cu peroxidaza (HRP)(10x) 1 flacon (10ml) | 20 000,00 |
| 2 | 33100000-1 | LOT 2 Detectarea PrPres prin ELISA purificare | 1 set/192 teste | 1 set/192 teste | tuburile grinding contine bile ceramice in tampon de omogenizare Prezervant:Proclin 300(0.1%) 2 pungi*96 tuburi Solutie de denaturare 1 flacon (55ml) Solutie de clarificare Colorant cu albastru de bromfenol 1 flacon (55ml) Tampon de solubizare 1 flacon (7ml) Proteinaza K colorant: rosu de fenol 1 flacon (0,5 ml) | 30 000,00 |
| 3 | 33100000-1 | LOT 3 Detecarea PrPres prin ELISA detectie | 1 set\192 teste | 1 set\192 teste | Microplaca 12 stripuri a 8 dodeuri invelite cu un anticorp monoclonal anti-PrPres 2 microplaci Solutie de spalare concantrata de 10-ori tampon Tris-NaCl pH 7,4 Mertiolat de Sodiu (0,01%) 1 flacon (250ml) Ser Martor Negativ Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu ASB (albumina serica bovina conservant Proclin 300 (0,1%) 1 flacon (4ml) Ser Martor Pozitiv Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu peptide sintetice ninfectioase, leofilizat, conservant Proclin 300 (0,1%)1 flacon Diluent pentru probe Tampon PBS pH 7,4 suplimentat cu ASB si rosu fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (35ml) Conjugat concentrate de 10-ori, anticorpi monoclonati anti-PrP marcati cu peroxidaza intr-o solutie tampon Tris-NaCl pH 7,4 suplimentaty cu proteina bovina si colorant cu rosu de fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (2,5 ml) Tamponul Substratului Peroxidazei Solutie de acid citric si acetat de sodiu ph 7,4 care contine 0,015% H2O2 si 4% dimetilsulfoxid (DMSO) 1 flacon (60ml) Cromogen solutie de tetrametilbenzidina (TMB) 1 flacon (5 ml) Solutie de stopare acid sulfuric 1N 1 flacon (28 ml) Folie adeziva pentru microlpaci 8 buc | 30 000,00 |
| 4 | 33100000-1 | LOT 4 Tampon Laemmli | 10 fiole/6 ml | 10 fiole/6 ml | Diluați probele de proteine ​​1:1 în tampon de probă Laemmli 2x înainte de încărcare pe geluri SDS-PAGE (necesită adăugarea de β-mercaptoetanol). Formulare: 65,8 mM Tris-HCI, pH 6,8, 2,1% SDS, 26,3% (g/v) glicerol, 0,01% albastru de bromofenol Gata de diluat - folosiți apă deionizată distilată Tampon de încărcare premixat — asigură consistența bandă-la-bandă Reactiv de calitate controlată — garantează rezultate reproductibile | 1 305,00 |
| 5 | 33100000-1 | LOT 5 2-Mercaptoethanol | 1 l | 1 l | 25 ml, 2-mercaptoetanol pur ≥98% (14,2 M) | 4 000,00 |
| 6 | 33100000-1 | LOT 6 SDS | 1 kg | 1 kg | SDS (sodium dodecylsulfate) Appearance: Form: Powder Colour: White Ambalaj - recipient din plastic alb opac | 14 806,00 |
| 7 | 33100000-1 | LOT 7 Seringi de calibrare | 200 buc | 200 buc | Seringi de unica folosinta pentru recoltarea tesutului nervos | 1 500,00 |
| 8 | 33100000-1 | LOT 8 Acrilamida 40% 29:1 | 500 ml | 500 ml | Soluție gata 40% Acrylamide/Bis Solution, 29:1 Stare fizică Lichid Aspect Lichid Culoare incolor Miros Inodor. Ambalaj - recipient din plastic opac | 80,00 |
| 9 | 33100000-1 | LOT 9 0,5 M Tris-HCl pH 6.8 | 1L | 1L | Stacking Buffer, 0.5 M Tris-HCl pH 6.8 Stare fizică Lichid Aspect Lichid Culoare incolor Miros Inodor. Ambalaj - recipient din plastic opac | 1516,00 |
| 10 | 33100000-1 | LOT 10 1,5 M Tris-HCl pH 8.8 | 1L | 1L | Resolving Buffer, 1.5M Tris-HCl pH 8.8 Stare fizică Lichid Aspect Nu există informații disponibile Culoare incolor Miros Inodor. Ambalaj - recipient din plastic opac | 1516,00 |
| 11 | 33100000-1 | LOT 11Albastru de Bromfenol | 10 g | 10 g | Indicator 0,4 % solutia Albastru de Bromfenol Ambalaj - recipient din plastic opac | 125,00 |
| 12 | 33100000-1 | LOT 12 Sucroza | 1 kg | 1 kg | C12H22O11 ≥99.5% Aspect Forma : cristalin Culoare albă Ambalaj – recipient din plastic opac | 2000,00 |
| 13 | 33100000-1 | LOT 13 Persulfat de Amoniu | 100 gr | 100 gr | Formula: H8N2O8S2 / (NH4)2S2O8 Stare fizică Solid Aspect cristalin Culoare alb Miros Inodor. Ambalaj – recipient din plastic opac | 520,00 |
| 14 | 33100000-1 | LOT 14 TEMED | 25 ml | 25 ml | 1,2-DI(DIMETHYLAMINO)ETHANE Stare fizică Lichid Aspect soluție apoasă Culoare galben deschis Miros Amină. | 1580,00 |
| 15 | 33100000-1 | LOT 15 Tris\Glycine\SDS | 1 L | 1 L | tampon de electroforeză premixat, conține 25 mM Tris, 192 mM glicină, 0,1% SDS, pH 8,3 după diluare la 1x cu apă | 600,00 |
| 16 | 33100000-1 | LOT 16 Kaleidoscope prestained standards | 500 µl | 500 µl | Standardele Precision Plus Protein Caleidoscope sunt un amestec de zece proteine recombinate multicolore (10–250 kD). Interval de mărime MW, 10–250kD Tip pete -Caleidoscop Volumul, 500 ul Numărul 50 Termen de valabilitate A se pastra 12 luni la -20°C Volum de încărcare pe mini geluri, 10 µl Volum de încărcare pe mini geluri, pentru detectarea petelor fluorescente, 5µl (la o diluție de 1:10) | 300,00 |
| 17 | 33100000-1 | LOT 17 MagicMark™ XP Western Standard | 250 µl | 250 µl | 250 mkl amestec standard gata de utilizare într-un flacon de plastic. Tamponul de încărcare constă din 125 mM Tris-HCI (pH 6,8), 10 mM DTT, 17,4% glicerol, 3% SDS și 0,025% albastru de bromofenol. A se pastra la -20°C. | 7500,00 |
| 18 | 33100000-1 | LOT 18 Etanol (Normapur) | 1 l | 1 l | Ethanol absolute ≥99.8% Formula: C2H5OH Greutate moleculară : 46,07 g/mol Punct de fierbere: 77,5…78,5 °C Punct de topire: -117 °C Densitate: 0,7895 g/cm³ (20 °C) Stare fizică Lichid Ambalaj - recipient din plastic | 200,00 |
| 19 | 33100000-1 | LOT 19 Tris/CAPS (tampon de transfer) (10x) | 1 l | 1 l | Nume chimic sau material Buffer Concentrație 10X Forme fizice Liquide | 820,00 |
| 20 | 33100000-1 | LOT 20 Hartie de filtru (hartie de transfer pt geluri turnate manual Mini Blot™) | 50 buc. | 50 buc. | Fabricat din 100% fibra de bumbac Fabricat folosind apă ultrapură și nu conține aditivi Potrivit pentru utilizare cu alcool și alți solvenți organici. Asigurați un flux uniform de tampon prin gel până la membrana de transfer în sandvișul blotting. în pachet, 7,5 x 10 cm, | 100,00 |
| 21 | 33100000-1 | LOT 21 Membrana PVDF (0.2 µm) | 100 buc | 100 buc | Ambalaj pachet de 10 Mărimea 10 cm × 10 cm Dimensiunea porilor 0,2 μm adecvarea potrivit pentru aplicații (Western blotting, secvențiere a proteinelor și aplicații de proteină dot-blotting) | 4140,00 |
| 22 | 33100000-1 | LOT 22 Blotting grade blocker (agent blocant) | 1 borcan/300 gr. | 1 borcan/300 gr. | lapte praf degresat pentru Western blot Stare fizică Solid Aspect Pulbere Culoare alb Miros sulfuros. Ambalaj - recipient din plastic | 2500,00 |
| 23 | 33100000-1 | LOT 23 Tween 20 | 100 ml | 100 ml | Extracția ADN: adecvată Extracția ARN: adecvată cultura celulara ¦ mamifer: potrivit purificarea proteinelor: potrivită formă lichid vâscos greutate mol~1228 compoziţie acid lauric, ≥40% (echilibru în primul rând acizii miristic, palmitic și stearic) | 780,00 |
| 24 | 33100000-1 | LOT 24 TFS (tampon de spalare) (10x) | 1 L | 1 L | Concentrat de 10x (100 mL+900 mL apă distilată) Sinonime: PBS concentrat 10x, HS-No 3822 00 00; (CH): 5; Soluţie apoasă de clorură de sodiu, clorură de potasiu, fosfat disodic, fosfat monopotasic; | 300,00 |
| 25 | 33100000-1 | LOT 25 ECL (substrat pt conjugat) | 250 ml | 250 ml | Substrat chimioluminiscent neradioactiv foarte sensibil pe bază de luminol îmbunătățit pentru detectarea conjugaților de peroxidază de hrean (HRP) pe imunoblot. Substratul Western Blot ECL detectează și vizualizează prezența antigenului în picograme (pg) utilizând tehnici fotografice sau alte tehnici de imagistică chimioluminiscente adecvate. Setul include: soluție de peroxid 1x125 ml soluție de amplificare a luminolului 1x125 ml | 3340,00 |
| 26 | 33100000-1 | LOT 26 ECL Hyperfilms (18 x 24 cm) | 50 buc. | 50 buc. | L × L 18 cm × 24 cm, pachet de 50 buc | 4780,00 |
| 27 | 33100000-1 | LOT 27 Development folders | 100 buc | 100 buc | Development Folders (14 cm X 19 cm) | 1835,00 |
| 28 | 33100000-1 | LOT 28 Solutie developare LX24 | 1 l | 1 l | Tip: Metol - Hidrochinona borax • Timpi: in tanc 20ș pentru Ilford Delta 100 35mm: 7minute; diluat 1+1: 10minute; diluat 1+3: 15.5minute. - Ilford Delta 400 35mm: 7minute; diluat 1+1: 10.5minute; diluat 1+3: 18minute • Un litru de solutie (nediluata) va procesa 10 role de film 35mm/120. | 210,00 |
| 29 | 33100000-1 | LOT 29 Solutie fixatoare AL4 | 100 ml | 100 ml | Lichid în flacoane de 10 ml. pentru fixarea | 600,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 136 953.00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

30 zile  de la incheierea contractului  :

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de       60%  din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 şi mai mulţi ani;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 80 % din cel initial pentru produsele cu  valabilitate de pînă la 2 ani.

- Termenul de valabilitate a contractului: 30 decembrie 2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplica

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 3. | Specificația tehnică, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei; *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 4. | Specificația de preț, conform anexei nr. 23 | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic | Obligatoriu |
| ! | Notă | * Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară).În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. * Contractul semnat si completat cu anxele corespunzatoare cît și informația despre ofertant ,conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire ,va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare(6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare ) . În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu la semnarea contractului |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de

transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

nu  se aplică

- Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.
pretul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o |  | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile  .

- Locul deschiderii ofertelor :  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat .

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt .

Conducătorul grupului de lucru:  ____________________________________________ .