## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea lăzilor frigorifice pentru transportarea produselor sanguine conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui (repetat 2) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Ladă frigorifică pentru transportarea produselor sanguine | Ladă frigorifică pentru transportarea produselor sanguine |  |  |  | DESTINAŢIA Transportarea unităților de sânge recoltate de la donatori. Ladă frigorifică tip mobilă cu mîner cu sau fără roți pentru transportarea unităților de sânge recoltate de la colecta mobilă. Mecanisme de fixare a containerului în portbagajul unității de transport în momentul transportării. Temperatura de lucru: plus 2C° plus 8C° -Ecran ce se vizualizează temperatura de lucru a containerului; -Tehnologie de răcire ACTIVĂ; -Înregistrator grafic sau digital cu posibilitatea vizualizării informației la un calculator, -Capacitatea lăzii frigorifice de 45-50 unități cu sânge colectat, -Dotată cu suporturi de plasare a unităților de sânge, -Confecționată din polietilen sau alte materiale similare rezistent la dezinfectanți -Conexiune la 12V/220 V. -clasa de risc a dispozitivului medical minim Class IIa Termen de garanție 36 luni.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ |  | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea lăzilor frigorifice pentru transportarea produselor sanguine conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui (repetat 2) | [7 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Valoare estimată | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
33100000-1 | 1 | Ladă frigorifică pentru transportarea produselor sanguine | Ladă frigorifică pentru transportarea produselor sanguine | 3: buc; 4: 3 | 166666.66 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 15 decembrie 2025

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________