| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcţii şi articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a mărfii |
| - Sîrmă arsă |  |  |  | Diametru(mm) -1,0. |  |  |  |
| - Surub cu cap inecat |  |  |  | Diametru(mm) -3.5 Lungimea(mm) -35 Material -oțel Tip -universal |  |  |  |
| - Surub cu cap inecat |  |  |  | Diametru(mm) -3.5 Lungimea(mm) -45 Material -oțel Tip -universal |  |  |  |
| - Clei teracotă |  |  |  | Ambalaj saci de hîrtie a câte 25 kg, Pentru gresie si faianta ceramică. Domeniul de utilizare exterior si interior. Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 12 luni. |  |  |  |
| - Ciment |  |  |  | Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca: 400 Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. GOST 10178-85 |  |  |  |
| - Amestic uscat |  |  |  | Baza -ipsos Consum normat 8-10 kg/m2 (grosimea stratului 10 mm) Domeniu utilizare - interior Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. SM 262:2005 |  |  |  |
| - Plasă sudata zincata |  |  |  | Diametru(mm): 1,5; Dimensiunea ochiului(mm): 25x50; Lățimea(mm): 1000; Tip: plasă sudată |  |  |  |
| - Plasă |  |  |  | Diametru(mm) -5.0; Dimensiunea ochiului(mm): 100x100; Lățimea(mm) - 1000; Lungimea(mm): 2000; Materia: sîrmă VR |  |  |  |
| - Tablă zincată |  |  |  | Culoare: argintiu; Grosimea(mm): 0.4; Lățimea(mm):1000; Lungimea(mm): 2000; |  |  |  |
| - Email alchidic |  |  |  | Baza -alchidica Culorea -alb Destinatie -lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucoasă |  |  |  |
| - Email alchidic |  |  |  | Baza -alchidica Culorea -galben Destinatie -lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucoasă |  |  |  |
| - Email alchidic |  |  |  | Baza -alchidica Culorea -argintiu Destinatie -lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucoasă |  |  |  |
| - Email alchidic |  |  |  | Baza -alchidica Culorea -rosu Destinatie -lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucoasă |  |  |  |
| - Email alchidic |  |  |  | Baza -alchidica Culorea -albastru Destinatie -lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucoasă |  |  |  |
| - Vopsea lavabila interior |  |  |  | Baza -acrilica Culoare -alb Destinatie -pentru suprafete de origine minerală Domeniu utilizare - lucrari la interior Greutatea(kg) -14 Timpul uscarii(ore) - 4 Termen valabilitate(luni) -12 |  |  |  |
| - Glet pe baza de ipsos |  |  |  | Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 18 kg, Pentru gletuire continua, culoare alb; Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 6 luni. |  |  |  |
| - Amorsă-grund |  |  |  | Baza -acrilat Destinatie -pentru suprafețe slab absorbante Greutatea(kg) -13,5 Domeniu utilizare - lucrari la interior și exterior Termen valibilitate(luni) -18 |  |  |  |
| - Grund |  |  |  | Baza -acrilica Destinatie -pentru suprafete absorbante Domeniu utilizare - lucrari la interior Termen valabilitate(luni) -18 Timpul uscarii(ore) - 4 |  |  |  |
| - Spuma de montaj |  |  |  | Domeniu utilizare - lucrari la interior și exterior Mod de aplicare – pistol Temperatura de uscare(C) -20 Termen valabilitate(luni) -12 Timp de întărire(ore) – 5-24 Volum(ml) - 750 |  |  |  |
| - Diblu universal pentru montare rapidă |  |  |  | Dimensiuni(mm)- 6x60 |  |  |  |
| - Diblu universal pentru montare rapidă |  |  |  | Dimensiuni(mm)- 8x80 |  |  |  |
| - Diblu universal pentru montare rapidă |  |  |  | Dimensiuni(mm)- 10x100 |  |  |  |
| - Burghiu beton |  |  |  | SDS-Plus 6x210 |  |  |  |
| - Burghiu beton |  |  |  | SDS-Plus 8x210 |  |  |  |
| - Burghiu beton |  |  |  | SDS-Plus 10x210 |  |  |  |
| - Bloc Fortan |  |  |  | Dimensiuni(mm)- 395x195x120 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________