CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini : Achiziționarea elementelor de conducte (coturi, flanșe, reducții, mufe) .

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor |  | U.m. | Cantitatea | Cerințe tehnice solicitate, standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte),lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. (42130000-9) Coturi din oțel fără rost de sudură conform GOST 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cot 90°- 820x11 (DN800) |  | buc | 8 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 90°- 630x10 (DN600) |  | buc | 8 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 90°- 530x10 (DN500) |  | buc | 18 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 90°- 426x8 (DN400) |  | buc | 28 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 90°- 325x8 (DN300) |  | buc | 26 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 45°- 325x8 (DN300) |  | buc | 4 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 90°- 273x8 (DN250) |  | buc | 43 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 90°- 219x7 (DN200) |  | buc | 92 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 45°- 219x7 (DN200) |  | buc | 2 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 90°- 159x6 (DN150) |  | buc | 153 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 90°- 133x6 (DN125) |  | buc | 163 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 90°- 108x6 (DN100) |  | buc | 404 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 90°- 89x6 (DN80) |  | buc | 549 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 90°- 76x6 (DN70) |  | buc | 519 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 90°- 57x5 (DN50) |  | buc | 889 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 90°- 45x5 (DN40) |  | buc | 136 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 90°- 38x4 (DN32) |  | buc | 110 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 90°- 32x3,5 (DN25) |  | buc | 112 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 90°- 26,9x3,2 (DN20) |  | buc | 80 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
|  | Cot 90°- 21,3x3,2 (DN15) |  | buc | 8 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| Total lot 1. 2.084.956,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Flanșe din oțel produse conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Flanșă de oțel DN250 (PN16) (tip-01, execuția B) |  | buc | 10 | Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 2.2. | Flanșă de oțel DN200 (PN16) (tip-01, execuția B) |  | buc | 18 | Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 2.3. | Flanșă de oțel DN150 (PN16) (tip-01, execuția B) |  | buc | 52 | Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 2.4. | Flanșă de oțel DN125 (PN16) (tip-01, execuția B) |  | buc | 52 | Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 2.5. | Flanșă de oțel DN100 (PN16) (tip-01, execuția B) |  | buc | 128 | Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 2.6. | Flanșă de oțel DN80 (PN16) (tip-01, execuția B) |  | buc | 132 | Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 2.7. | Flanșă de oțel DN65 (PN16) (tip-01, execuția B) |  | buc | 86 | Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 2.8. | Flanșă de oțel DN50 (PN16) (tip-01, execuția B) |  | buc | 164 | Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 2.9. | Flanșă de oțel DN40 (PN16) (tip-01, execuția B) |  | buc | 40 | Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 2.10. | Flanșă de oțel DN32 (PN16) (tip-01, execuția B) |  | buc | 26 | Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 2.11. | Flanșă de oțel DN25 (PN16) (tip-01, execuția B) |  | buc | 20 | Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 2.12. | Flanșă de oțel DN15 (PN16) (tip-01, execuția B) |  | buc | 20 | Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| Total lot 2. 234.882,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Reducții din oțel confecționate conform GOST 17378-2001 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Reducție K- ø 33,7x3,2 – 26,9x3,2 (tip execuție – 1) |  | buc | 20 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.2. | Reducție K- ø 38x4,0 – 25x3,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 34 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.3. | Reducție K- ø 45x4,0 – 25x3,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 24 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.4. | Reducție K- ø 45x4,0 – 38x4,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 26 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.5. | Reducție K- ø 57x5,0 – 45x4,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 46 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.6. | Reducție K- ø 57x5,0 – 38x4,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 10 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.7. | Reducție K- ø 76x5,0 – 57x4,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 243 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.8. | Reducție K- ø 89x6,0 – 76x5,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 198 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.9. | Reducție K- ø 89x6,0 – 57x4,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 10 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.10. | Reducție K- ø 108x6.0 – 76x5,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 140 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.11. | Reducție K- ø 108x6.0 – 57x4,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 2 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.12. | Reducție K- ø 108x6.0 – 89x6,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 146 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.13. | Reducție K- ø 133x6,0 – 108x5,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 152 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.14. | Reducție K- ø 159x8 – 108x6,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 142 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.15. | Reducție K- ø 159x8 – 133x5,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 76 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.16. | Reducție K- ø 219x10,0–159x8,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 82 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.17. | Reducție K- ø 219x10,0–108x6,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 2 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.18. | Reducție K- ø 219x10,0 – 133x8,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 70 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.19. | Reducție K- ø 273x10,0 – 159x8,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 38 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.20. | Reducție K-ø273x10,0 – 219x8,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 46 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.21. | Reducție K- ø 325x10,0 – 273x10,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 34 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.22. | Reducție K- ø 325x10,0 – 219x8,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 4 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.23. | Reducție K- ø 426x12,0 – 325x10,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 22 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.24. | Reducție K- ø 426x12,0 – 273x10,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 2 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.25 | Reducție K- ø 530x12,0 – 426x10,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 20 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.26. | Reducție K- ø 630x12,0 – 426x10,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 10 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 3.27. | Reducție K- ø 630x12,0 – 530x12,0 (tip execuție – 2) |  | buc | 12 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| Total lot 3. 981.282,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Mufe din oțel cu filet interior conform GOST 8966-75 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Mufa ø23x4 (DN15), 1/2 ̎ |  | buc | 70 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 4.2. | Mufa ø28x4 (DN20), 3/4 ̎ |  | buc | 70 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 4.3. | Mufa ø35x5 (DN25), 1 ̎ |  | buc | 70 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 4.4. | Mufa ø42x5 (DN32), 1 1/4 ̎ |  | buc | 70 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| Total lot 4. 9.800,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Teuri din oțel fără rosturi de sudură conform GOST 17376-2001 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Teu oțel ø219x8 - ø219x8 |  | buc | 2 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| 5.2 | Teu oțel ø530x12 – ø530x12 |  | buc | 2 | Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |
| Total lot 5. |  |  |  |  | 85.000,00 |  |
|  |  | Valoarea totală a bunurilor: 3.395.920,00 |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita  producție, tip, un procedeu special, un brevet de invenție, o licența de fabricație, un standard (EN sau GOST) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs.

- Cerințe obligatorii la prezentarea ofertelor:

  - Modelul, producătorul, țara de origine a bunului;

  - Specificațiile tehnice ale bunurilor ofertate;

  - Termenul de garanție – minim 36 luni din data recepției bunurilor;

  - Copiile Certificatelor de Conformitate CE pentru bunurile ofertate;

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central.

4. Scopul achiziției:

Bunurile sunt destinate pentru efectuarea lucrărilor de reparație.

5. Condiții generale:

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de origine, certificat de calitate/pașaport în original sau în copie, eliberate de uzina producătoare.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Toate bunurile livrate conform prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător.

  - Bunurile livrate ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

  - Termenul de livrare – 45 zile din data semnării Contractului

- Parametrii tehnici de bază:

  - Componența chimică pentru tipurile de oțel indicate în punctul 1 trebuie să corespundă specificațiilor tabelului 1 fără devieri de la valorile expuse.

Tabelul 1. Specificațiile componenței chimice pentru metalul elementelor de conducte solicitate.

| Nr. d/o | Tip oțel | Element chimic, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | Si | Mn | Cr | P | S | Mo | Ni | Ti | Cu |
|  | 20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤0,25 | - | - | - | - | - | - |
|  | P265GH | 0,13-0,20 | 0,17-0,40 | 0,50-1,40 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,08 | ≤0,30 | ≤0,040 | ≤0,30 |
|  | P235GH | 0,11-0,16 | 0,15-0,35 | 0,4-1,2 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,08 | ≤0,30 | ≤0,040 | ≤0,30 |