Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea: Servicii de deservire,  verificare și mentenanță a analizatoarelor

prin procedura de achiziție  contract de mică valoare
Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.16-Pruncul

- IDNO: 1006601000945

- Adresa  mun. Chișinău str. Ion Pruncul 44

- Numărul de telefon/fax: 022-61-53-51

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: p16achizitie@anp.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr.crt | Denumirea bunului /CPV | Specificația tehnică deplină solicitată | U.M. | Cantitate | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr. 1 | Servicii de deservire, verificare și mentenanță a analizatorului: - „Selectra Pro S” CPV 50421000-2 | a. Activitati la solicitare:  Se intervine in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului;  Se intervine in maxim 24 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului;  Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat;  Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar nelimitat;  Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice; b. Activitati de mentenanta (interventie generala preventiva si obligatorie:  interventii anuale (Revizii tehnice, o data la sase/trei luni) in cadrul carora se efectueaza intretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; o Verificarea conditiilor de lucru a echipamentului, calibrarea la necesitate c. Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar;  Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); | Semestru | 1 | 5833,33 |
|  | Servicii de deservire, verificare și mentenanță a analizatorului: - “cell-Dyn Emerald 22”, CPV 50421000-2 | Activitati la solicitare:  Se intervine in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului;  Se intervine in maxim 24 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului;  Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat;  Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar nelimitat;  Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice; b. Activitati de mentenanta (interventie generala preventiva si obligatorie:  interventii anuale (Revizii tehnice, o data la sase/trei luni) in cadrul carora se efectueaza intretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; o Verificarea conditiilor de lucru a echipamentului, calibrarea la necesitate c. Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar;  Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); | Semestru | 1 |  |
|  | Servicii de deservire, verificare și mentenanță a analizatorului: - “cell-Dyn Emerald 18”, CPV 50421000-2 | Activitati la solicitare:  Se intervine in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului;  Se intervine in maxim 24 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului;  Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat;  Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar nelimitat;  Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice; b. Activitati de mentenanta (interventie generala preventiva si obligatorie:  interventii anuale (Revizii tehnice, o data la sase/trei luni) in cadrul carora se efectueaza intretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; o Verificarea conditiilor de lucru a echipamentului, calibrarea la necesitate c. Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar;  Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); | Semestru | 1 |  |
| Lot nr.2 | Kit de mentenanță -Selecta Pro-S CPV 50421000-2 | Set piese de schimb și mentenanță | Set | 1 | 19666,67 |
|  | Kit de mentenanță - “cell-Dyn Emerald 18” CPV 50421000-2 | Set piese de schimb și mentenanță | Set | 1 |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 25500,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: În termen de 5 zile de la      înregistrarea contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  NU

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de Selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 7 din Documentația standard) | Da |
| 2 | Informații generale despre ofertant | Format liber, confirmat prin semnătură electronică; | Da |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 8 din Documentația standard) | Da |
| 4 | Specificații tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 23 din Documentația standard) | Da |
| 5 | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 22 din Documentația standard) | Da |
| 6 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont – copie, confirmată prin semnătură electronică; | Da |
| 7 | Dovada înregistrării juridice | Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin semnătură electronică; | Da |
| 8 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 3 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Da |
| 9 | Declarație de eligibilitate | Completat în conformitate cu ordinul HG 870/2022 din 14.12.2022, anexa nr. 2. confirmată prin semnătură electronică În termen de 3 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația de eligibilitate; | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică în 3 runde, pasul minim – 1%

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului : Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta_ Națională lei Moldovenești

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_ nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIAR SAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| Sistemul de comenzi electronice | NU |
| Facturarea electronică | DA |
| Plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:     ______________________________     Ion NOROC.