Anexa nr. 22

la Documentația standard

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6 și 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1 și 5]

Numărul procedurii de achiziție: ______________________________

Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2026

Cod CPV: 44100000-1

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 – Materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |
| 1. Nisip cernut pentru tencuială |  |  |  | Nisip cernut pentru tencuială cu transportul inclus la adresa beneficiarului |  |  |
| 2. Spuma poliuretanică. |  |  |  | Baza: PoliuretanicaDensitatea: (kg/m3) – 12,15.Domeniul de utilizare: Exterior si interiorMod de aplicare: PistolTip: Pentru toate anotimpurileVolum: 850ml |  |  |
| 3. Diblu cu guler cu șurub cui |  |  |  | SM 8*80/4,9*85 mmAmbalaj: a câte 100 buc. |  |  |
| 4. Diblu cu cap hexagonal |  |  |  | Ambalaj: Cu bucataDiametru diblu (mm): 12mmDiametru șurub (mm): 8mmLungime diblu (mm): 80mmLungime șurub (mm): 120mmMaterial diblu: PolipropilenaMaterial șurub: Otel zincatTip: Diblu cu șurub |  |  |
| 5. Șpaclu pentru zugrăvit |  |  |  | Lățime: 600mmTip: ȘpacluMaterial: Otel inoxidabil |  |  |
| 6. Șpaclu pentru zugrăvit |  |  |  | Lățime: 10mmTip: ȘpacluMaterial: Oțel inoxidabil |  |  |
| 7. Dreptar trapezoidal |  |  |  | Material: aluminiuLungimea: 2000mm |  |  |
| 8. Filtru tip Y |  |  |  | Denumire: Filtru tip YTip: DN40 PN20Material: alamă cu sita din INOX |  |  |
| 9. Pensulă |  |  |  | Dimensiuni:Grosime: 20 mmLungimea: 200 mm |  |  |
| 10. Pensulă |  |  |  | Dimensiune:Grosime: 15 mmLățime: 60 mm |  |  |
| 11. Pensulă |  |  |  | Dimensiune:Grosime: 70 mmLățime: 170 mm |  |  |
| 12. Șurub autofiletant pentru lemn |  |  |  | Model: KGDLungime: 55 mmGrosimea: 3,5 mmAmbalaj: a câte 500 buc. |  |  |
| 13. Șurub autofiletant pentru lemn |  |  |  | Model: KGDLungime: 35 mmGrosimea: 3,5 mmAmbalaj: a câte 200 buc. |  |  |
| 14. Șurub autoforant, cu cap plat și șaibă, pentru metal |  |  |  | Tip fundație: metalMaterialul de producere: oțelAcoperire: zincat albTip cap: plat cu șaibăTip vârf: autoforantLungime: 25mmGrosime: 4,2 mmAmbalaj: a câte 200 buc. |  |  |
| 15. Rulou pentru vopsea |  |  |  | Material: poliacrilDimensiuni: 230x45x8 mmLungimea firului: nu mai mic de 12 mm |  |  |
| 16. Hârtie abrazivă |  |  |  | A120 |  |  |
| 17. Perie de sarma din otel 5 rânduri |  |  |  | Durabilitate ridicată: Fir din oțel inoxidabil rezistent la uzurăDomeniu de aplicare:Prelucrarea manuală a zonelor greu accesibile.Curățarea pieselor metalice, inclusiv a pieselor auto.Îndepărtarea murdăriei, ruginii sau a stratului de vopsea. |  |  |
| 18. Drișcă din poliuretan pentruTencuieli |  |  |  | Materialul de producere: poliuretanLungimea produsului, mm: 320Lățimea produsului, mm: 180Tip instrument: drișcă |  |  |
| 19. Cauciuc și cameră pentru roabă |  |  |  | Cauciuc și cameră pentru roabă diametru 4.80/4.00-8 |  |  |
| 20. Balamale metal pentru porții |  |  |  | Dimensiune:Grosime: 20 mmLungimea: 120 mm |  |  |
| 21. Șpaclu pentru zugrăvit |  |  |  | Lățime: 100mmTip: ȘpacluMaterial: Otel inoxidabil |  |  |
| 22. Arc flexibil |  |  |  | Arc flexibil dublu D4 Industry |  |  |
| 23. Corp de iluminat Led |  |  |  | Corp de iluminat led 4*9W incastrat Eloms folosit pentru panouri armstrong cu 60*60 cm cu becuri inclus |  |  |
| 24. Placa tavan casetat |  |  |  | Placa tavan casetat 8*595*595mmMA01 |  |  |
| 25. Profil perimetral tavan |  |  |  | Profil perimetral tavan casetat 3,0m Deckon |  |  |
| 26. Profil principal tavan |  |  |  | Profil principal tavan casetat 3,6m Deckon |  |  |
| 27. Profil secundar tavan |  |  |  | Profil principal tavan casetat 24*26*1200mm |  |  |
| 28. Profil secundar tavan |  |  |  | Profil principal tavan casetat 24*26*600mm |  |  |
| 29. Tija suspendare |  |  |  | Tija suspendare cu bucla 250mm |  |  |
| 30. Tija suspendare |  |  |  | Tija suspendare cu bucla 250mm |  |  |
| 31. Prelungitor pe tambur 16A |  |  |  | Secțiune. 2.5 mm²Număr prize: 4 prizeNumărul de fire: 2 *Lungimea cablului: minim 30 mCurent (A): 16 A |  |  |
| 32. Lacăt suspendat 70 mm |  |  |  | Tipul de produs: LacătDestinație: Pentru stradăCuloare: GriMaterial: OțelTipul de lacăt: MecanicăDimensiunea carcasei, mm: 70Număr de chei: 4 |  |  |
| 33. Cot metal sudură |  |  |  | Diametru: Ø 50Material: oțelTip: 90ᵒ |  |  |
| 34. Cot metal sudură |  |  |  | Diametru: Ø 40Material: oțelTip: 90ᵒ |  |  |
| 35. Cot metal sudură |  |  |  | Diametru: Ø 32Material: oțelTip: 90ᵒ |  |  |
| 36. Disc debitat metal |  |  |  | Destinație: Pentru metalDiametru alezaj (mm): 22.23Diametrul (mm): 125Grosime (mm): 1,2Tip: Pentru debitare |  |  |
| 37. Silicon sanitar |  |  |  | Capacitate:280mlCuloare:alb |  |  |
| 38. Țeavă PP |  |  |  | d.110 lungimea 2 metri |  |  |
| 39. Ramificație canalizare |  |  |  | PP d 110x50x110/90ᵒ |  |  |
| 40. Ramificație canalizare |  |  |  | PP d 110x50x90ᵒ |  |  |
| 41. Cot PP |  |  |  | PP d 110x50x90ᵒ |  |  |
| 42. Ramificație canalizare |  |  |  | PP d 110x110/90ᵒ |  |  |
| 43. Cot PP pentru canalizare |  |  |  | d 110 mm. 90 grade |  |  |
| 44. Cot PP pentru canalizare |  |  |  | d 110 mm. 45 grade |  |  |
| 45. Mufa PP pentru canalizare |  |  |  | d 110 mm |  |  |
| 46. Mufa PP pentru canalizare |  |  |  | d 50 mm |  |  |
| 47. Rigola de duș cu grătar |  |  |  | Dimensiuni: 150*150*110mmMaterial sifon: plastic |  |  |
| 48. Lopata din metal |  |  |  | Material: OtelTip: LopețiSet: fără coadă |  |  |
| 49. Lacăt suspendat 50 mm |  |  |  | Tipul de produs: LacătDestinație: Pentru stradăCuloare: GriMaterial: OțelTipul de lacăt: MecanicăDimensiunea carcasei, mm: 50Număr de chei: 4 |  |  |
| 50. Zgon complet Ø 40 |  |  |  | Produs: zgon Material: oțelTip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm |  |  |
| 51. Zgon complet Ø 50. |  |  |  | Produs: zgon Material: oțelTip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm |  |  |
| 52. Mufă PPR Ø20 |  |  |  | Mufă PPR Ø20*1/2M |  |  |
| 53. Mufă reducție |  |  |  | Mufă reducție PPR 50-32 mm |  |  |
| 54. Piuliță |  |  |  | Piuliță din fontă Ø20 |  |  |
| 55. Mufă |  |  |  | Mufă ¾ din fontă Ø20 |  |  |
| 56. Cartuș |  |  |  | Cartuș CPP-5A fibra de poliester |  |  |
| 57. Robinet |  |  |  | Robinet cu bila pentru apă 1/2 FF Ø15 |  |  |
| 58. Robinet |  |  |  | Robinet cu bila pentru apă 1/2 FM Ø15 |  |  |
| 59. Robinet |  |  |  | Robinet cu ventil 1/2 FM Ø20 |  |  |
| 60. Robinet |  |  |  | Robinet dublu serviciu 1/2 plastic cu piulița |  |  |
| 61. Robinet |  |  |  | Robinet maevschi 1/2 Ø15 |  |  |
| 62. Robinet |  |  |  | Robinet maevschi 1/2 Ø20 |  |  |
| 63. Siguranța ППН - 33 |  |  |  | Curent nominal(A) – 63ADimensiunea constructivă – 00(NH00)Gradul de protecție (IP) – IP00Tensiune nominală(V) – 660VTemperatura – de la -450C pînă la +600C |  |  |
| 64. Siguranța ППН - 33 |  |  |  | Curent nominal(A) – 80ADimensiunea constructivă – 00(NH00)Gradul de protecție (IP) – IP00Tensiune nominală(V) – 660VTemperatura – de la -450C pînă la +600C |  |  |

Cerințe generale obligatorii: bunurile vor fi noi, nefolosite, în ambalaj original; garanție minim 12 luni; livrarea se efectuează din contul ofertantului până la adresa beneficiarului; se prezintă certificat de calitate/conformitate pentru bunurile propuse.

Semnat: _______________  Numele, Prenumele: _____________________________  În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________  Adresa: ______________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: ______________________________

Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2026

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Cod CPV: 44100000-1 | Lotul 1 – Materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nisip cernut pentru tencuială | tone | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 2. | Spuma poliuretanică. | buc | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 3. | Diblu cu guler cu șurub cui | cut | 2 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 4. | Diblu cu cap hexagonal | buc | 50 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 5. | Șpaclu pentru zugrăvit | buc | 2 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 6. | Șpaclu pentru zugrăvit | buc | 2 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 7. | Dreptar trapezoidal | buc | 1 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 8. | Filtru tip Y | buc | 8 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 9. | Pensulă | buc | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 10. | Pensulă | buc | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 11. | Pensulă | buc | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 12. | Șurub autofiletant pentru lemn | cut | 2 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 13. | Șurub autofiletant pentru lemn | cut | 3 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 14. | Șurub autoforant, cu cap plat și șaibă, pentru metal | cut | 1 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 15. | Rulou pentru vopsea | buc | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 16. | Hârtie abrazivă | m | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 17. | Perie de sarma din otel 5 rânduri | buc | 5 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 18. | Drișcă din poliuretan pentruTencuieli | buc | 2 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 19. | Cauciuc și cameră pentru roabă | buc | 5 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 20. | Balamale metal pentru porții | buc | 8 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 21. | Șpaclu pentru zugrăvit | buc | 4 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 22. | Arc flexibil | buc | 27 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 23. | Corp de iluminat Led | buc | 3 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 24. | Placa tavan casetat | buc | 91 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 25. | Profil perimetral tavan | buc | 15 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 26. | Profil principal tavan | buc | 9 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 27. | Profil secundar tavan | buc | 51 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 28. | Profil secundar tavan | buc | 68 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 29. | Tija suspendare | buc | 27 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 30. | Tija suspendare | buc | 27 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 31. | Prelungitor pe tambur 16A | buc | 1 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 32. | Lacăt suspendat 70 mm | buc | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 33. | Cot metal sudură | buc | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 34. | Cot metal sudură | buc | 15 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 35. | Cot metal sudură | buc | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 36. | Disc debitat metal | buc | 50 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 37. | Silicon sanitar | buc. | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 38. | Țeavă PP | buc | 5 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 39. | Ramificație canalizare | buc | 5 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 40. | Ramificație canalizare | buc | 4 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 41. | Cot PP | buc | 2 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 42. | Ramificație canalizare | buc | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 43. | Cot PP pentru canalizare | buc | 20 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 44. | Cot PP pentru canalizare | buc | 5 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 45. | Mufa PP pentru canalizare | buc | 20 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 46. | Mufa PP pentru canalizare | buc | 15 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 47. | Rigola de duș cu grătar | buc | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 48. | Lopata din metal | buc | 6 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 49. | Lacăt suspendat 50 mm | buc | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 50. | Zgon complet Ø 40 | buc | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 51. | Zgon complet Ø 50. | buc | 15 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 52. | Mufă PPR Ø20 | buc | 15 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 53. | Mufă reducție | buc | 5 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 54. | Piuliță | buc | 20 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 55. | Mufă | buc | 20 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 56. | Cartuș | buc | 6 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 57. | Robinet | buc | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 58. | Robinet | buc | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 59. | Robinet | buc | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 60. | Robinet | buc | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 61. | Robinet | buc | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 62. | Robinet | buc | 10 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 63. | Siguranța ППН - 33 | buc | 20 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |
| 64. | Siguranța ППН - 33 | buc | 20 |  |  |  |  | până la 30.11.2026 |  |

Semnat: _______________  Numele, Prenumele: _____________________________  În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________  Adresa: ______________________________