| Anexa nr. 1 la caiet de sarcini Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Consumabile pentru echipament de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| Consumabile pentru echipament de laborator cromatografic (compatibil Agilent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Coloana cromatografică pentru GC 5 m |  |  |  | Coloana cromatografică Agilent CP-SimDist Ultimetal, length 5 m., diam 0,53 mm, film 0,17 μm, temperature limits from -25oC to 450oC, Part number CP7532 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Coloana cromatografică Zorbax HPLC |  |  |  | HPLC Coloana cromatografică Zorbax Eclipse XDB-C18, 4,6x250 mm, 5μm, 400 bar. Numar 990967-902 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Coloana cromatografică REZEX HPLC |  |  |  | HPLC Coloana cromatografică REZEX ROA-Organic Acid H+ (8%), size 300x7.8 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Cartusa pentru coloana LC Zorbax |  |  |  | Agilent Cartusa pentru coloana LC de tip Zorbax Eclipse XDB-C18, 80A, 4.6*12.5 mm, 5μm, 400 bar pressure limit, guard cartridge (ZGC), 4/pk, Part number: 820950-925 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Syringe Filtre de 4mm |  |  |  | Agilent Captiva Premium Syringe Filter, polypropylene housing, polytetrafluoroethylene(PTFE) membrane, 4 mm diameter, 0,45 μm pore size, 100/pk, Part Number: 5190-5083 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Aprinzător pentru GC |  |  |  | Agilent Ignitor Glow Plug Assembly, Part number: 19231-60680 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 Silicone septa 9 mm Lot 8 Capac pentru viala 12 mm |  |  |  | Agilent Ivory PTFE/red silicone rubbed septa 9 mm for 12 mm cap. 100/PK. Part Number: 5182-0731 Blue PTFE-lined solid top screw caps for vials 2 ml, 100/PK, cap size 12 mm. Part Number: 5183-2075 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9 Evaluarea FID |  |  |  | Agilent FID Performance Evaluation Sample Kit, 3*0.5ml. Part Number: 18710-60170 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10 Ferrule 0.8 mm |  |  |  | Agilent Ferrule, 0.8 mm G 0.45-0.53 col 10/PK, Part Number: 500-2118 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11 Electrod cu membrana selectivă ЭЛИС – 121 NO3 |  |  |  | ЭЛИС – 121 NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12 Hollow cathode Lamp, Fe |  |  |  | Pentru spectrofotometru SOLAAR S Series |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13 Hollow cathode Lamp, Zn |  |  |  | Pentru spectrofotometru SOLAAR S Series |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14 Hollow cathode Lamp, Cu |  |  |  | Pentru spectrofotometru SOLAAR S Series |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 15 Hollow cathode Lamp, Pb |  |  |  | Pentru spectrofotometru SOLAAR S Series |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 16 Baie cu apă electrică |  |  |  | Baie electrică cu apă cu 4 poziții. Material pentru baie: oțel inoxidabil. Încălzire de la temperatura camerei +5 la +100°C. Precizia setării temperaturii ±0,1°C. Precizia menținerii temperaturii ≤0,5°C. Furtun de scurgere a lichidului de răcire cu clemă. Sistemul de inele concentrice de oțel să permită plasarea a diferite baloane de până la 1 litru, pahare și căni de evaporare în baie. Elementul de încălzire să fie protejat de supraîncălzire. Baia să aibă un senzor pentru nivelul scăzut al apei ce deconectează în mod automat alimentarea cu tensiune electrică în cazul în care nivelul apei scade sub nivelul de siguranță. Dimensiuni: 350x318x210 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |